МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

им. Н.Э.Баумана

ФАКУЛЬТЕТ  «БИОМЕДИЦИНСКАЯ  ТЕХНИКА»

__________________КАФЕДРА  «БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»_________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета БМТ

д.т.н., профессор

__________________ С.И. Щукин

«____»  ___________ 2004 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  Указания

к курсовой работе

по дисциплине

«МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ,  АППАРАТЫ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

МОСКВА  2004 г.

Методические указания составил к.т.н., доцент:	                         В.А. Карпухин

Методические указания обсуждены и одобрены на заседании кафедры БМТ-1

Заведующий кафедрой БМТ-1:				Спиридонов И.Н.

“_____”_____________2004 г.

Методические указания рассмотрены и одобрены

методической комиссией факультета БМТ

Председатель методической комиссии:				Квашнин С.Е.

“_____”_____________ 2004 г.

Согласовано:

Заведующий кафедрой БМТ-2:					Щукин С.И.

“_____”____________ 2004 г.

I. Цель и задачи курсовой работы

Курсовая работа завершает изучение дисциплины "Медицинские приборы,  аппараты, системы и комплексы" и служит закреплению полученных знаний.

Цель курсовой работы - практическое освоение знаний, полученных в результате изучения современных методов расчета, конструирования и исследования медицинских приборов, аппаратов, систем и комплексов (МПАСиК).

В процессе выполнения курсовой работы студент должен научиться:

- оценивать актуальность предложенной темы;

- анализировать биологический объект применительно к разрабатываемому прибору или аппарату;

- на основе анализа биообъекта и существующей аппаратуры формулировать основные разделы медико-технических требований   на разрабатываемую аппаратуру;

- анализировать биотехническую систему  в целом;

- рассчитывать и моделировать конкретные блоки электронной медицинской техники;

- пользоваться научно-технической литературой, справочниками, ГОСТами и т.п.;

- применять современное программное обеспечение для проектирования и расчетов структурных и принципиальных схем медицинских приборов и аппаратов.

2. Тематика курсовых работ.

Тематика курсовых работ по дисциплине МПАСИК должна соответствовать современному состоянию науки и техники, а также практическим требованиям медицины. В процессе выполнения курсовой работы студент должен провести разработку биотехнической системы по предложенной теме, структурной схемы прибора или аппарата, а также произвести расчет и моделирование отдельного блока, устройства или системы.

При выдаче задания на курсовую работу студенту может быть предложена одна из тем, указанных в табл.1. Кафедра оставляет за собой право пересмотра тематик курсовых работ и их изменения в соответствии с современными требованиями медицины.

Таблица 1. Примерные темы для выполнения курсовой работы по дисциплине МПАСИК.

| Порядковый номер студента в журнале | Тема курсовой работы |
| --- | --- |
|  | Разработка электрокардиографа. |
|  | Разработка электроэнцефалографа. |
|  | Разработка электромиографа. |
|  | Разработка электроокулографа |
|  | Разработка реоплетизмографа. |
|  | Разработка автоматического измерителя артериального давления. |
|  | Разработка аппарата для низкочастотной магнитотерапии. |
|  | Разработка аппарата для ультразвуковой хирургии. |
|  | Разработка аппарата для ультразвуковой терапии. |
|  | Разработка аппарата для УВЧ-терапии. |
|  | Разработка биоуправляемого дефибриллятора. |
|  | Разработка биоуправляемого протеза верхней конечности. |
|  | Разработка биоуправляемого протеза нижней конечности. |
|  | Разработка РН-метра. |
|  | Разработка измерителя температуры. |
|  | Разработка измерителя квазипостоянных биопотенциалов. |
|  | Разработка аппарата для аэроионотерапии. |
|  | Разработка БТС аэроионотерапии с каналом контроля концентрации легких ионов кислорода. |
|  | Разработка прибора для исследования кожно-гальванической реакции. |
|  | Разработка прибора для исследования электрических характеристик точек акупунктуры. |
|  | Разработка анализатора водных сред организма. |

В отдельных случаях, учитывая интересы студента, тема курсовой работы может быть заменена по согласованию с преподавателем, ответственным за курс МПАСИК. Замена проводится только в том случае,  если в перспективе возможно развитие предполагаемой тематики в рамках дипломного проекта. При выполнении курсовой работы в ней обязательно должны быть предусмотрены элементы новизны и детальная проработка тех узлов или блоков, которые отражают медико-техническую специфику. Причем исходные данные для проектирования должны быть отражены в медико-технических требованиях и обоснованы в главах, где проводится анализ биологического объекта. Например, при выполнении темы "Разработка электрокардиографа" предметом разработки и расчета может стать предварительный усилитель биопотенциалов.    При рассмотрении биообъекта в этом случае следует обосновать чувствительность,  входное сопротивление, полосу пропускания предварительного усилителя и т.п.

3. Содержание и объем курсовой работы

Курсовая работа должна состоять из расчетно-пояснительной записки и  иллюстративных материалов.

Расчетно-пояснительную записку выполняют с учетом требований,  предусмотренных ГОСТ 2.106-96,  2.108-68 и 7.32-2001. Она печатается на компьютере через полтора интервала шрифтом 12 на листах формата А4. Содержание расчетно-пояснительной записки должно отражать все этапы работы над курсовой работой:

а) анализ биологического объекта,  его физиологических, анатомических  и т.п.  свойств в норме и патологии,  способов диагностики или  лечения патологии;

б)  моделирование биотехнической системы с указанием введения возможных обратных связей от биообъекта;

в)   анализ существующей аппаратуры для диагностики, лечения и т.п.;

г)  медико-технические требования (МТТ) на разрабатываемую аппаратуру;

д)   описание работы установки по структурной схеме;

е)   расчетную часть;

ж) результаты моделирования;

з) список использованной литературы.

Объем расчетно-пояснительной записки - 30-35 страниц. В ней должны содержаться рисунки, схемы, графики и т.п. в таком объеме, чтобы записка могла быть прочитана независимо от графической части работы. Список литературы составляют в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Пример

Тема курсовой работы «Разработка биоуправляемого протеза верхней конечности».

Краткое содержание расчетно-пояснительной записки:

а)   описание анатомического строения верхней конечности с перечислением мышц, костей, суставов, сухожилий в норме. Особенности анатомического строения усеченной верхней конечности. Способы восстановления или замещения утраченных функций опорно-двигательного аппарата. Анализ сигналов, используемых для управления протезом. Выбор мышц, пригодных для управления протезом. Анализ количества степеней свободы верхней конечности в норме и при патологии. Выбор информативного параметра для управления протезом и для осуществления переключений;

б)   описание работы биотехнической системы «протез-орган»

по структурной схеме с указанием введения возможных обратных связей к органу. Если разработке подлежит усилитель биопотенциалов, то может быть проведено математическое моделирование процессов, происходящих в биотехнической системе «усилитель-электрод-кожа». При разработке блока переключения можно провести математическое моделирование сигнала ЭМГ и математически обосновать способ выделения информативного параметра, используемого для переключения с последующим его преобразованием ;

в)   краткий анализ существующих конструкций протезов верхних конечностей, их преимущества и недостатки. Сравнительные характеристики   механических, гидравлических, пневматических и электрических приводов протезов. Анализ систем управления протезами с пропорциональным управлением, релейным управлением, управлением по моделям-аналогам и т.п., их преимущества и недостатки;

г)   цель разработки и ожидаемый медицинский, технический, экономический или социальный эффект при использовании изделия. Назначение изделия. В медицинских требованиях, кроме описательного характера, следует отразить вес протеза, шум, создаваемый протезом, время переключения, входное сопротивление предварительного усилителя биопотенциалов, силу схвата, углы поворота, материалы для изготовления гильзы протеза и т.п. Технические требования должны нести информацию о потребляемой мощности, напряжении питания, контрольно-измерительной аппаратуре, составных частях изделия и т.п. Особое внимание в МТТ должно быть уделено требованиям к разрабатываемому узлу или блоку. Форма МТТ должна соответствовать ГОСТ 15.013-94;

д)   описание работы протеза по структурной схеме должно быть построено таким образом, чтобы с предельной ясностью раскрыть взаимосвязь отдельных блоков и влияние каждого из них на работу системы управления, не детализируя при этом внутреннего содержания самих блоков. Особое внимание следует уделить вопросам электробезопасности в соответствие с ГОСТ Р 50267.0-92.  Структурная схема может быть снабжена временными диаграммами преобразования управляющего и переключающего сигналов в каждом блоке;

е)   описание работы системы управления протезом по принципиальной электрической схеме проводится с указанием функций, выполняемых элементами схемы в процессе преобразования сигналов. Особенно подробно следует рассмотреть работу узла или блока, подлежащего расчету. Непременным условием при выборе узла или блока, подлежащего расчету, является прямая или косвенная связь с биообъектом. Исходные данные для расчета должны быть отражены в МТТ и обоснованы в п.а). При проектировании системы управления протезом можно проводить расчет предварительного усилителя, блока переключения с одного движения на другое, управляемого генератора, частота которого меняется в зависимости от силы схвата. В принципе, можно рассчитать и элементы блока питания, но при этом следует обосновать исходя из характеристик биообъекта, какими должны быть коэффициенты стабилизации, пульсации, гармоник и т.п.;

ж)   результаты экспериментов по изучению характеристик биообъекта или результаты экспериментов по исследованию параметров разрабатываемого блока.

В рассматриваемом примере экспериментальному изучению могут подлежать биопотенциалы, отводимые от мышц,  выбранных для управления протезом, характеристики предварительного усилителя, блока переключения и т.п. Следует отметить, что результаты экспериментов должны быть подвергнуты статистической обработке с указанием средних  значений  и  их разброса.

В иллюстративную часть  работы может быть вынесен следующий материал:

–анатомическое строение нормальной верхней конечности с указанием всех  элементов опорно-двигательного аппарата,  изобразить форму электромиограммы с указанием минимальной и максимальной амплитуд,  частотного диапазона и длительности пиков ЭМГ,  представить в виде таблиц информационные параметры,  используемые для управления протезом  и осуществления переключений,  а также типы серийно выпускаемых  протезов  и дать  их  сравнительные характеристики.

–биотехническая система, результаты ее моделирования,  а также блок-схема системы управления протезом.

– принципиальная электрическую схему системы управления протезом  или  ее фрагменты таким образом,  чтобы получить представления о  системе управления в целом.

– результаты экспериментальных  исследований  в  виде таблиц и графиков.  Построение графиков должно  проводиться по точкам с указанием разброса параметра в каждой  точке.

4.  Оформление  курсовой  работы

Расчетно-пояснительная записка.

Расчетно-пояснительная записка составляется на русском языке. Нумерация формул, рисунков, таблиц и т.п. допускается как сквозная, так и по главам. Соблюдение масштабов в расчетно-пояснительной записке обязательно только при построении графиков. Разделы записки должны быть снабжены заголовками и выделены.

Текст записки выполняется на листах формата А4. В случае использования большего формата листов они должны быть аккуратно сложены до формата А4. Листы записки обязательно нумеруют. В конце расчетно-пояснительной записки подшивают оглавление. Расчетно-пояснительную записку подписывают автор и руководитель работы.

Принципиальные электрические, функциональные, структурные схемы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-84... 2.704-76. При составлении схем используют условные графические изображения, установленные ЕСКД (ГОСТ 2.721-74; ГОСТ 2.723-68; ГОСТ 2.727-68;  ГОСТ 2.728-74; ГОСТ 2.747-68;  ГОСТ 2.759-82).

Допускается на поле чертежа свободном от схемы располагать основные ее характеристики и параметры, сведенные в таблицы. При наличии в схеме регулировочных элементов их следует указать в примечании. В зависимости от количества элементов в схеме спецификация на нее может быть изображена на листе или вынесена в записку.

5. Использование ЭВМ при выполнении курсовой работы

При выдаче задания руководитель проекта должен ориентировать студента на применение ЭВМ при выполнении следующих разделов:

моделирование биотехнической системы;

проведение расчетов усилителей, фильтров и т.д.;

моделирование процесса преобразования информации, аналогичного процессу, происходящему в разрабатываемом блоке, в целях исследования АЧК, ФЧХ, переходных процессов и т.п.;

оптимизация проектируемых узлов и блоков.

Алгоритм проведенных вычислений имеет смысл выносить в иллюстративную часть работы. В   расчетно-пояснительной записке должны быть представлены исходные .данные, алгоритм и программа вычислений, полученные результаты, а также следующие из них выводы.

6. Организация   курсовой    работы.

Руководство курсовой работой поручают наиболее квалифицированным преподавателям факультета. В качестве консультантов по отдельным вопросам могут привлекаться сотрудники факультета, преподаватели-совместители, ведущие работники промышленности. При этом методическое руководство их работой возлагается на преподавателей факультета.

Темы курсовых работ определяют на первой неделе соответствующего семестра. День получения темы фиксирует   руководитель в специальном журнале. В случае неявки для получения темы в срок, на второй неделе семестра в деканат подаются сведения о срыве студентом графика выполнения курсовой работы. Вся работа по выполнению курсовой работы разбивается на 4 этапа, каждый из которых составляет 25% общего объема работы. Для выполнения каждого этапа студенту отводится 1/4 общего количества недель в семестре. Выполнение курсовой работы по МПАСИК проводится в соответствии с графиком (табл.2).

Срок защиты курсовой работы – на зачетной неделе. Ход выполнения курсовой работы регистрируется в журнале, где проводилась отметка о получении темы. В обязанности руководителя курсовой работы входит занесение соответствующих отметок в вышеуказанный журнал относительно каждого студента.

При выдаче задания руководитель должен дать общие указания о задачах проектирования, методике работы и требованиях к оформлению. Кроме того,  для каждой конкретной тематики руководителем должен быть определен круг вопросов, подлежащих  разработке в записке и иллюстративной части работы, а также частично предложен список литературных источников. Тему, техническое задание на курсовую работу руководитель заносит в специальные бланки. При отсутствии на кафедре таких бланков эти данные указывают по той же форма на рукописном бланке. В течение семестра руководитель курсовой работы проводит консультации для студентов один раз в неделю в соответствии с расписанием.

Таблица 2

| № этапа | % выполнения | Срок окончания этапа в долях от количества недель в семестре | Содержание работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 1/4 | Записка – пп.а) и б), |
| 2 | 50 | 1/2 | Записка – пп.в),г)и д) |
| 3 | 75 | 3/4 | Записка – пп.е) |
| 4 | 100 | 1 | Записка – п. ж) |

На протяжении семестра куратор группы   совместно с преподавателями кафедры контролирует ход выполнения курсовой работы на специальных смотрах.

7. Защита курсовой работы

Выполненную работу подписывает автор, несущий полную ответственность за его качество, и руководитель работы.

Для приема защиты курсовой работы кафедра формирует комиссию, в состав которой должно входить не менее двух преподавателей кафедры. Курсовые работы защищают публично в присутствии студентов, желающих послушать защиту.

На доклад по курсовой работе студенту отводится 4-5 минут. В процессе доклада студент должен с привлечением иллюстративной части обосновать актуальность задачи, провести анатомо-физиологический анализ свойств биообъекта, используемых в дальнейшем для составления МТТ, обосновать математическое, физическое или другое моделирование биотехнической системы, а также рассказать о работе блока по структурной и принципиальной электрической схемам.

По окончании доклада студенту могут быть заданы вопросы по анализу биообъекта, целесообразности выбранных схемных решений и т.п. Вопросы и ответы должны быть предельно краткими. Общее время на вопросы и ответы не должно превышать – 20 мин.

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе с записью положительной оценки в зачетную книжку. При оценке работы учитывается правильность и качество пояснительной записки, качество сделанного доклада, использование ЭВМ в расчетной части, правильность и краткость ответов на вопросы. В случае неудовлетворительной оценки по одному из критериев, курсовая работа может быть оценена неудовлетворительно. Студенты, не представившие в установленный срок курсовую работу к защите или не защитившие его, считаются имеющими академическую задолженность,

В случае неудовлетворительной оценки курсовой работы комиссия может:

- указать на необходимость доработки работы без конкретизации допущенных ошибок и установить срок представления проекта к защите после доработки;

- предложить проведение дополнительной проработки отдельных вопросов и установить срок представления проекта к защите после доработки.

В случае повторной неудовлетворительной оценки проекта комиссия вправе сменить тематику работы и назначить срок ее представления к защите. Повторная защита той же работы на повышенную оценку допускается только в том случае, если автор провел ее доработку.

Литература

- Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника: Учебное пособие/ Е.П. Попечителев, Н.А. Кореневский – М.: Высшая школа, 2002. – 470 с.

- Системы комплексной электромагнитотерапии: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.М. Беркутова, В.И. Жулаева, Г.А. Кураева и др. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000 г. – 376 с.

- Кореневский Н.А., Попечителев Е.П. Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. Курск - СПБ, 1999.- 537 c.

- Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ /Под ред. Барановского А.Л., Немирко А.П. - М.: Радио и связь, 1993.- 248 с.

- Электронная  аппаратура  для  стимуляции  органов   и тканей/ Под  ред. Р.И. Утямышева .-М.:Энергоатомиздат,  1983.- 384 с.

- Шальдах М., Электрокардиотерапия. Технические аспекты электрокардиостимуляции., СПБ.- 1992.

- Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы.-М.:Мир,1988.-583 с.

- Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. - СПб.: Корона принт, 1998. - 400 с.

- Медицинская      электронная      аппаратура      для  здравоохранения.- М.:Радио и связь, 1981.- 344 с.

- Бредикис    Ю.Ю.,   Дрогайцев   А.Д.,   Стирбис   П.П. Программируемая электростимуляция сердца.- М.:Медицина,1989. -160 с.

- Лисовский   В.А.,  Елисеев  В.А.  Слуховые  приборы  и аппараты.- М.:Радио и связь, 1991.- 192 с.

- Ливенцев Н.М., Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. М.: Медицина. – 1981. – 335 с.

- Янушкевичус  З.И.,  Чирейкин  Л.В.,  Праневичус   А.А. Дополнительно   усиленная  электрокардиограмма.-  Л.:Медицина,1990 - 192 с.

- Кнеппо   П.,  Титомир  Л.И.  Биомагнитные  измерения.- Энергоатомиздат, 1989.- 288 с.

- Физика  визуализации  изображений в медицине :  В двух томах: Пер. с анлийск./ Под ред. С.Уэбба.- М.:Мир, 1991.

- Полищук   В.И.,   Терехова  Л.Г.  Техника  и  методика реографии и реоплетизмографии .- М:Медицина, 1983.- 176с.

- Ливенсон А.Р. Электробезопасность медицинской техники.-М.:Медицина,1981. -280 с.

- Жуковский  В.Д.  Медицинские  электронные  системы.  -М.:Медицина, 1976. - 312с.

- Мишин А.Т., Логинов А.С. Инфранизкочастотные усилители бионапряжений с гальваническим разделением входа и выхода.-М.-Энергоиздат, 1983. - 81 с.

- Белов  А.Ф.,  Леонов  А.Ф.   Схемотехника   изотопных кардиостимуляторов.-М.: Энергоатомиздат, 1987.- 232 с.

- Фолкенберри  Л.  Применения операционных усилителей и линейных ИС.-М.:Мир, 1985.- 572 с.

- Хоровиц П.,  Хилл У.  Искусство схемотехники:  В двух томах.-М.:Мир, 1983 -Т.1. 598 с.

- Алексенко   А.Г.,   Коломбет   Е.А.,   Стародуб  Г.И. Применение прецизионных  аналоговых  ИС.  -М.:Радио  и  связь, 1985.-224 с.

- Гальперин   М.В.    Практическая    схемотехника    в промышленной автоматике. - М.:Энергоатомиздат, 1987. - 320 с.

- Буго Н.Н.,  Фалько А.И.,  Чистяков Н.И. Радиоприемные устройства:Учебник для вузов.- М.:Радио и связь, 1986.- 320 с.

- Арсланов М.З.,  Рябков В.Ф. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов.-М.:Советское радио, 1972. - 392 с.

- Пейтон А. Дж., Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях - М.: БИНОМ, 1994. - 352 с.

- Карпухин В.А. Биотехнические особенности проектирования усилителей электрофизиологических сигналов. М.: МГТУ, 1994. – 16 с.

- Карпухин В.А. Исследование передаточных функций активных    фильтров второго порядка. М.: МГТУ, 1993 – 32 с.

- Карпухин В.А. Радиоэлектронные устройства медицинского назначения. Часть 1. Электроэнцефалографы: Учебное пособие по дисциплине "СМРЭА". М.: МГТУ, 1999 г. – 24 с.

- Николаев Г.А.,  Лощилов  В.И.  Ультразвуковая  технология  в хирургии. – М.:  Медицина,  I980. – 272 с.

- Духин С.С.,  Дерягин Б.В.  Электрофорез.  – М.: Наука,  1976.–  316 с.

- Техника и методики физиотерапевтических процедур /Под ред. В.М.Богомолова. – М.: Медицина, 1963. – 352 с.

- Бредикис Ю.Ю. Очерки клинической электроники. – М.: Медицина, 1974. – 264 с.

- Лакомкин А..И., Мягков И.Ф. Электрофизиология. – М.: Высшая школа, 1977. – 305 с.

- Биотехнические системы. Теория и проектирование: Учеб. пособие / Ахутин В.М., Немирко А.П., Першин Н.Н. и др.; Под ред. В.М.Ахутина, – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 220 с.

- Ливенсон А.Р. Электробезопасность медицинской техники. – М.: Медицина, 1981. – 279 с.

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. – М.: Мир, 1984. – 320 с.

- Ультразвук. Маленькая энциклопедия / Под ред. И.П. Голяминой. – М.; Советская энциклопедия, 1979. – 504 с.

- Усилительные устройства. Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие для вузов /А.Г.Алексеев, Г.В.ВоЙшвилло, й.А.Трискало; Под ред. Г.В.Войшвилло. – М.: Радио и связь, 1986. – 176 с.

- Микрокомпьютерные медицинские системы: Проектирование и применение / Г. Фурно, Д. Дас, Г. Спренгор и др.; Под ред. У. Томпкинса и Дж. Уэбстера. – М.: Мир, 1983. – 544 с.

- Конструкции протезно-ортопедических изделий: Учеб. пособие для техникумов / Кужекин А.П., Морвйнис И.Ш., Якобсон Я.С. и др.; Под ред. А.П. Кужекина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 239 с.

- Славуцкий Я.Л. Физиологические аспекты биоэлектрического управления протезами. – М.: Медицина, 1982. – 288 с.