Нормы и правила

Основной состав норм и правил по проектированию вентиляции

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования "

- ГОСТ Р 51330.15-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы"

- Методические рекомендации по расчету низкочастотных глушителей шума при проектировании систем вентиляции строящихся тоннелей и метрополитенов

- Сборник 20.1 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 1"

- ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"

- ОСТ 36-134-86 "Монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание"

- ГОСТ 22270-76 "Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения"

- ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей"

- ВСН 405-79 "Инструкция по применению приклеиваемых штырей для закрепления теплоизоляции на промышленном оборудовании и воздуховодах"

- ВСН 279-85 "Инструкция по герметизации вентиляционных и санитарно-технических систем"

- СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"

- Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации

- Р НП "АВОК" 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"

- СТО НП "АВОК" 2.1-2008 "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена"

- МГСН 3-01-96 "Жилые здания"

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

- СТО НП "АВОК" 1.05-2006 "Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения"

- ГОСТ 21.602-2003 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"

- ГОСТ 21.206-93 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов"

- ГОСТ 21.205-93 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"

- ОСТ 36-119-85 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Построение, содержание и оформление документов рабочего проекта"

- ТО 06-17640 "Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны"

- Рекомендации по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах

- СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"

- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию отопления и теплоснабжения:

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

- СНиП II-35-76 "Котельные установки"

- СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"

- СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"

- ТСН 41-302-2000 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Московская область"

- ТСН 41-311-2004 "Автономные источники теплоснабжения. Московская область"

- СП 41-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб"

- СП 41-109-2005 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена"

- СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке"

- СП 41-106-2004 "Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб"

- ТСН 41-306-2003 "Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения. Москва"

- ГОСТ 21.602-79 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи"

- СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий"

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- МГСН 3-01-96 "Жилые здания"

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию электроснабжения и освещения:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

- СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"

- ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон"

- ВСН-59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы"

- ГОСТ Р 50571.1-93 "Электроснабжение. Электроустановки зданий. Основные положения"

- ГОСТ Р 50571.15-97 " Электроустановки зданий. Часть 5. Глава 52. Электропроводки"

- ГОСТ Р 50571.9-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков"

- ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ"

- ГОСТ Р 51732-2001 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий"

- ГОСТ Р 51778-2001 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий"

- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"

- РМ 14-177-05 "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей"

- ГОСТ 21.613-88 СПДС "Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи"

- ГОСТ 21.608-84 СПДС "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи"

- ГОСТ 2.702-75 ЕСКД "Правила выполнения электрических схем"

- ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 6300-88) "Правила выполнения схем"

- ГОСТ 2.755-87 ЕСКД "Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения"

- ГОСТ 21.614-88 СПДС "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах"

- ГОСТ 21.101-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, контроля доступа и видеонаблюдения

- ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"

- НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

- НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"

- НПБ 104-03 " Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"

- РД 25.952-90 "Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Нормы проектирования"

- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи"

- РД 78.145-93 "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"

- Пособие к РД 78.145-93 "Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем"

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"

- Распоряжение 53-РЗМ "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Временный порядок проектирования и строительства локальных систем безопасности и магистральных сетей при подключении объектов-новостроек к Системе обеспечения безопасности города (СОБГ)"

- РД 78.36.004-2005 "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны"

- РД 78.36.005-2005 "Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану"

- РД 78.36.006-2005 "Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов"

- СТО НП "АВОК" 8.2-2008 "Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий"

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию"

- ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"

- ГОСТ 21.101-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию систем автоматизации и диспетчеризации:

- ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"

- РМ 2798 "Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства. Выпуск 1"

- Пособие к СНиП 2.04.02-84 "Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения"

- СТО НП "АВОК" 8.2-2008 "Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий"

- ГОСТ 21.404-85 "Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах"

- ГОСТ 21.406-88 "Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах"

- ГОСТ 21.408-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов"

- Р 50-34.119-90 "Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. Общие положения"

- ГОСТ 34.201-89 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем"

- РМ 4-224-89 "Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации в пожароопасных зонах"

- АВОК Стандарт 3-2003 "Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 1. Общие положения"

- СТО НП "АВОК" 8.1.2-2008 "Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 2. Технические средства"

- СТО НП "АВОК" 8.1.3-2007 "Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 3. Функции"

- ГОСТ 21.101-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию структурированной кабельной сети (СКС):

- ГОСТ Р 53246-2008 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования"

- ГОСТ Р 53245-2008 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания"

- ISO/IEC 11801 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков"

- ISO/IEC 11801 Ed.2:2002 "Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков"

- EN 50173 "Информационные технологии. Структурированные кабельные системы"

- ANSI/TIA/EIA 568-A "Телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий"

- ANSI/TIA/EIA 568-В "Телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий"

- ANSI/TIA/EIA 568-В.2 "Телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий. Дополнение"

- IEEE 802.3ab "Gigabit Ethernet по медной среде передачи (1000BASE-T)"

- IEEE 802.3ae "Gigabit Ethernet по медной среде передачи (10GBASE Fiber)"

- IEEE 802.3an "Gigabit Ethernet по медной среде передачи (10GBASE-T)"

- ANSI/TIA/EIA-606 "Администрирование телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий"

- ANSI/TIA/EIA-569 "Телекоммуникационные помещения и трассы коммерческих зданий"

- ANSI/EIA/TIA-570 "Кабельные системы для жилых зданий"

- 89/336/EEC "Европейская директива на электромагнитную совместимость"

- ГОСТ 21.101-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию кондиционирования

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования"

- Сборник 20.1 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 1"

- ГОСТ 22270-76 "Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения"

- ОСТ 36-134-86 "Монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание"

- СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений"

- Р НП "АВОК" 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"

- СТО НП "АВОК" 2.1-2008 "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена"

- МГСН 3-01-96 "Жилые здания"

- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

- ГОСТ 21.602-2003 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"

- СТО НП "АВОК" 1.05-2006 "Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения"

- ГОСТ 21.205-93 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"

- ОСТ 36-119-85 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Построение, содержание и оформление документов рабочего проекта"

- СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"

- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Основной состав норм и правил по проектированию сетей водоснабжения и канализации

СН 478-80 (Госстрой СССР). Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. Сортамент полимерных труб, гидравлический расчет, указания по монтажу.

СП 40-108-2004 (Госстрой РФ). Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение наружные сети и сооружения

ГЭСН 2001-16 Трубопроводы внутренние