РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ

ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 8

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ

СРЕДСТВ И СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ,

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ,

ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования

Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций

Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНА Поправка по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы но ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций- производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту и наладке средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, вычислительной техники, электроавтоматики, телемеханики и связи, выполняемые ремонтными (ремонтно-наладочными) предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд -3232 руб.;       II разряд -3556 руб.:

III разряд - 3879 руб.;  IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;   VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,3, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7977 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих -12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 125,2 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 27,3 %;

- цеховые расходы - 49,9 %;

- общезаводские расходы - 48,0 %.

В базовых ценах таблицы 090101 «Замена контрольного и телефонного кабеля» учтены накладные расходы в размере 163,2 % по отношению к основной заработной плате производственных рабочих, аналогично уровню накладных расходов, учтенных в части 5.

В базовых ценах подраздела 0906 «Волоконно-оптический кабель» учтены накладные расходы в размере 198 % по отношению к основной заработной плате производственных рабочих, в том числе расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 100,1 %. По остальным калькуляционным статьям процентное отношение затрат к основной заработной плате производственных рабочих не изменяется.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные, для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР №1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс.руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс.руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

H2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятии, тыс.руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000  1,011) + (1000  0,04)]  i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 - 6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 -10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При выполнении работ на впервые ремонтируемом импортном оборудовании, а также отечественном оборудовании, изготовленном в порядке опытных образцов (партий), к базовым ценам настоящей части применяется коэффициент К = 1,2.

18. При выполнении работ на действующих электрических установках, находящихся под напряжением свыше 1000 В, к базовым ценам настоящей части применяется коэффициент К=1,2.

19. В базовых ценах на ремонт приборов (средств измерений) учтены затраты на предъявление их поверителю и не учтены затраты на государственную поверку и калибровку.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4, 3 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес, учтенные в базовых ценах |  | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7977 | -. | 7480 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу | - | 4558 | - | 4400 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3419 | 70 | 3080 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 957 | 11 | 823 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3279 | 36,7 | 3047 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 27,3 | 2178 | 24 | 1795 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 49,9 | 3981 | 47 | 3516 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3829 | 43 | 3216 |
| 7. Себестоимость | - | 22201 | - | 19877 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4218 | - | 2783 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 26419 | - | 22660 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 | - | 14 | - |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 125,2 | 9988 | 114 | 8527 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 178,3 | 14224 | 165,7 | 12397 |

Расчет поправочного индекса:

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000  1,011  i)  (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

26. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 ПРИБОРЫ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ

В зависимости от технического состояния и износа приборов базовые цены настоящего раздела установлены на ремонт по трем группам сложности и техническое обслуживание. Кроме того, установлены базовые цены на калибровку.

ТО - техническое обслуживание производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

I группа сложности ремонта

- вскрытие прибора, очистка;

- осмотр узлов и элементов прибора без его разборки;

- проверка состояния креплений, контактных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов;

- замена быстроизнашивающихся деталей и элементов (контактного ролика, тросика, стекла, фетровых дисков, печатающей каретки, стрелки, тумблеров, переключателей, вибропреобразователей, съемных печатных плат и т.д.);

- проверка работы, регулировка (юстировка);

- предъявление прибора в поверку.

II группа сложности ремонта

- вскрытие прибора, очистка;

- снятие дефектных узлов (синхронного и реверсивного электродвигателей, многоточечного переключателя, печатающей каретки, ленточного механизма электронного и полупроводникового усилителей, реохорда и т.д.) и деталей прибора;

- ремонт дефектных узлов и деталей прибора;

- устранение неисправностей электрической схемы прибора (замена радиодеталей, микросхем, микросборок, микромодулей, разъемов, стрелочных индикаторов и т.п.);

- сборка прибора;

- проверка механических и электрических характеристик прибора в рабочих режимах;

- регулировка и настройка прибора по картам напряжений, контрольным точкам на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

- предъявление прибора в поверку.

III группа сложности ремонта

- полная разборка прибора и его узлов, очистка;

- дефектация;

- замена или ремонт дефектных узлов и деталей, в том числе базовых;

- устранение дефектов корпуса, покраска;

- комплексная проверка и настройка прибора;

- технологическая (стендовая) обкатка прибора;

- приемо-сдаточные испытания;

- предъявление прибора в поверку.

Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

0101 Приборы для измерения температуры

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группа сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010101 | Датчик реле температуры | ТР-1, ТР-16, ТР-26 | 113 | 260 | 540 | 927 | __ |
| 01010102 | Коробка холодных спаев | Всех типов | — | — | — | 162 | — |
| 01010103 | Милливольтметр, логометр показывающие | То же | 130 | 333 | 458 | 787 | 48 |
| 01010104 | Милливольтметр, логометр регистрирующие | » | 199 | 458 | 643 | 1 092 | 140 |
| 01010105 | Пирометр радиационный | » | 101 | 263 | 396 | 675 | 235 |
| 01010106 | Потенциометр, мост регистрирующие, одноточечные | ПС1, ПСР1, МС1, MCP1 | 491 | 1 236 | 1 710 | 2 926 | 235 |
| 01010107 | Потенциометр, мост регистрирующие многоточечные | ПС1, ПСР1, МС1, МСР1 | 688 | 1 731 | 2 390 | 4 080 | 330 |
| 01010108 | Потенциометр, мост автоматические, показывающие, регистрирующие | ЭПД, ЭМД, ЭПП-09, ЭМП-09, ЭМП-104, ЭМВ-2, ЭПВ-2, ППМ, ППР | 791 | 1 855 | 2 761 | 4 657 | 424 |
| 01010109 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр показывающие одноточечные | КПП-1, КПМ-1, КПУ-1 | 367 | 1 215 | 1 690 | 2 844 | 187 |
| 01010110 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие одноточечные | КСП1, КСМ1, КСУ1 | 614 | 1 545 | 2 143 | 3 668 | 424 |
| 01010111 | То же | КСП2, КСМ2, КСУ2 | 663 | 1 669 | 2 307 | 3 956 | 659 |
| 01010112 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие многоточечные | КСП2, КСМ2, КСУ2 | 701 | 1 772 | 2 472 | 4 162 | 659 |
| 01010113 | Потенциометр, мост регистрирующие | КСМП3, КСМ3 | 433 | 1 236 | 1 752 | 2 967 | 659 |
| 01010114 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие одноточечные | КСП4, КСМ4, КСУ4 | 515 | 1 298 | 1 813 | 3 091 | 705 |
| 01010115 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр регистрирующие многоточечные | КСП4, КСМ4, КСУ4 | 684 | 1 710 | 2 390 | 4 080 | 800 |
| 01010116 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр с вращающимся циферблатом одноточечные | КВП1, KBMI, КВУ1 | 589 | 1 483 | 1 999 | 3 503 | 565 |
| 01010117 | Потенциометр, мост, миллиамперметр, вольтметр с вращающимся циферблатом многоточечные | КВП1, КВМ1, КВУ1 | 659 | 1 648 | 2 267 | 3 915 | 565 |
| 01010118 | Прибор узкопрофильный со световым указателем | МВУ6-А | 260 | 684 | 948 | 1 525 | 187 |
| 01010119 | Регулятор температуры полупроводниковый | ПТРД-2, ПТРП-02, ПТРП-03, ПТРП-04 | 498 | 1257 | 1 690 | 2 761 | 705 |
| 01010120 | Термометр манометрический показывающий | Всех типов | 85 | 210 | 289 | 482 | 95 |
| 01010121 | Термометр манометрический регистрирующий | То же | 194 | 486 | 672 | 1 133 | 280 |
| 01010122 | Термометр манометрический с сигнальным устройством (без капиллярного устройства) | » | 181 | 445 | 643 | 1 092 | 330 |
| 01010123 | Термометр термоэлектрический, термометр сопротивления | Всех типов | 58 | 140 | 183 | 293 | 140 |
| 01010124 | Термометр универсальный электрический | ТУЭ-48 | 46 | 111 | 177 | 330 | 95 |
| 01010125 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-1, ТУДЭ-2 | 95 | 235 | 309 | 531 | 187 |
| 01010126 | Аппаратура температурной встроенной защиты | АТВ-229 | — | 117 | 251 | 367 | — |
| 01010127 | Милливольтметр, логометр регулирующий | Ш-4501 | 235 | 494 | 907 | 1 443 | 140 |
| 01010128 | Милливольтметр | Ф-309 | 79 | — | — | 1 669 | 140 |
| 01010129 | Потенциометры и мосты автоматические, показывающие и регистрирующие | РП-160 всех модифика-ций, УМС-3, ФЩЛ-502 | 948 | 2 390 | 4 739 | 7 911 | 424 |
| 01010130 | То же | А-683-01 | 2 967 | 7 417 | 14 793 | 24 682 | 800 |
| 01010131 | » | А-660-001, А-550-002 | 1 278 | 3 173 | 6 341 | 10 671 | 424 |
| 01010132 | » | А-550-001, А-650-001 | 62 | 1 587 | 3 173 | 5 316 | 424 |
| 01010133 | Потенциометр или мост показывающий | КП 140, КМ 140 | 155 | 519 | 1 256 | 1 504 | 196 |
| 01010134 | Приборы аналоговые | А502 | 223 | 824 | 2 102 | 2 679 | 688 |
| 01010135 | То же | А542 | 309 | 1 010 | 1 855 | 2 637 | 688 |
| 01010136 | » | А543 | 309 | 1 071 | 2 143 | 2 802 | 688 |
| 01010137 | » | А565, А566 | 149 | 820 | 1 360 | 1 883 | 688 |
| 01010138 | Термометр к теплосчетчикам UFEC | ТЧК | — | — | — | 3 288 | 2 429 |
| 01010139 | Термометры сопротивления парные | — | — | — | — | — | 2 729 |
| 01010140 | Теплосчетчик микропроцессорный 2-х и 3-х канальный | КМ-5, УСД, Микро-Т, ТВМ, SA-94, ЭКОМ-3000, Эксперт-МТ, ЭСКО-Т | 4 603 | 14 958 | 29 832 | 45 038 | 7 479 |
| 01010141 | Теплосчетчик микропроцессорный многоканальный | КМ-5М, СПТ-961, Взлет ТСР-М, СТД, УВП-281 | 7 620 | 27 814 | 57 687 | 84 388 | 9 271 |

Примечание:

Единица измерения по позиции 0101013905 - «пара».

0102 Приборы для измерения расхода, уровня, давления

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группа сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | Блок измерительный транзисторный | «Тибр» | 86 | 251 | 375 | 598 | 140 |
| 01020102 | Датчик расхода шариковый | «Шадр» | 79 | 219 | 330 | 528 | 95 |
| 01020103 | Индикатор уровня | ЭИУ-2-7 | 111 | 317 | 478 | 754 | 140 |
| 01020104 | Кран-переключатель | КП-3, КП-6 | 28 | 79 | — | — | — |
| 01020105 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый показывающий | Всех типов | 256 | 729 | 1 113 | 1 772 | 470 |
| 01020106 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый регистрирующий | То же | 260 | 745 | 1 113 | 1 792 | 470 |
| 01020107 | Манометр дифференциальный сильфонный поплавковый с контактным устройством | » | 263 | 758 | 1 133 | 1 813 | 565 |
| 01020108 | Манометр дифференциальный мембранный сильфонный с унифицированным выходом | ДСЭТН, ДСЭН, ДМЭ, ДСЭТ | 367 | 1 050 | 1 587 | 2 514 | 705 |
| 01020109 | То же | ДМЭР, ДСЭР | 363 | 1 031 | 1 545 | 2 472 | 565 |
| 01020110 | Манометр дифференциальный мембранный | ДМ, ППДМ | 284 | 815 | 1 215 | 1 957 | 187 |
| 01020111 | Манометр дифференциальный колокольный | ДКО | 137 | 391 | 605 | 968 | 424 |
| 01020112 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающие | Всех типов | 48 | — | — | 198 | 22 |
| 01020113 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр с контактными устройствами | То же | 95 | 251 | 379 | 605 | 140 |
| 01020114 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр регистрирующие | Всех типов | 140 | 284 | 421 | 675 | 187 |
| 01020115 | Манометр контрольный кислородный | То же | — | 552 | 824 | 1 319 | 280 |
| 01020116 | Манометр, вакуумметр образцовые | Модель 1227 | — | 1 298 | 1 957 | 3 132 | 470 |
| 01020117 | Манометр с электрической передачей показаний на расстояние | Всех типов | 66 | 187 | 280 | 449 | 95 |
| 01020118 | Манометр мембранный | ММЭ, МАЭ, МАДМЭ | 128 | 363 | 544 | 866 | 280 |
| 01020119 | Микроманометр | МКВ-250 | 187 | 659 | 1 319 | 1 937 | 470 |
| 01020120 | Манометр грузопоршневой | МП-2,5 | 235 | 1 133 | 2 307 | 3 338 | 845 |
| 01020121 | То же | МП-6 | 235 | 1545 | 2 597 | 3 956 | 754 |
| 01020122 | » | МП-60 | 330 | 1 875 | 3 338 | 4 986 | 754 |
| 01020123 | » | МП-600 | 330 | 1 978 | 3 296 | 5 027 | 754 |
| 01020124 | Преобразователь измерительный | ППД | 66 | 187 | 280 | 449 | 187 |
| 01020125 | То же | ППДМ, «Сапфир»-22ДД, «Сапфир»-22ДИ | 128 | 363 | 544 | 866 | 187 |
| 01020126 | » | «Сапфир»-22ДВ, «Сапфир»-22ДИВ, «Сапфир»-22ДГ | 280 | 820 | 1 236 | 1 957 | 470 |
| 01020127 | Прибор вторичный, электронный с дифференциально-трансформаторной схемой | ДСР, ДС | 375 | 1 504 | 2 267 | 3 585 | 800 |
| 01020128 | То же | ДСМР, МСИР, ЭПИД | 314 | 1 257 | 1 875 | 2 967 | 948 |
| 01020129 | » | ДПР, ЭИВ | 272 | 1 092 | 1 627 | 2 267 | 754 |
| 01020130 | » | ВМД | 251 | 1 010 | 1 504 | 2 432 | 470 |
| 01020131 | Прибор вторичный электронный с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой показывающий | КПД-1 | 317 | 907 | 1 339 | 2 143 | 424 |
| 01020132 | Прибор вторичный электронный с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой регистрирующий | КСД1, КСД2 | 519 | 1 483 | 2 225 | 3 585 | 659 |
| 01020133 | То же | КСД3 | 424 | 1 236 | 1 875 | 3 009 | 800 |
| 01020134 | Прибор вторичный электронный с ферродинамическим компенсатором показывающий | ВФП-М | 280 | 820 | 1 236 | 1 978 | 705 |
| 01020135 | Реле поплавковое | РМ-51 | 12 | 37 | 52 | 85 | — |
| 01020136 | Расходомер индукционный | ИР | 98 | 284 | 424 | 684 | 140 |
| 01020137 | Реле давления, напора, перепада давления | ДД, ДН, ДНТ, ДПД, ДПН | 105 | — | — | 412 | — |
| 01020138 | Реле давления | ДРД, РД, РДС КД, РДД и др. | 48 | — | — | 171 |  |
| 01020139 | Реле протока | РП, РПВ | 95 | — | — | 210 | — |
| 01020140 | Реле уровня | ДРУ-1, ПРУ-5, УЖИ, РП-40 | 86 | 247 | 371 | 593 | — |
| 01020141 | Сигнализатор повышения (понижения) давления | СПД, СПДС, СПДМ, АПДТ, РПДС | 95 | — | — | 284 | — |
| 01020142 | Сигнализатор уровня | ЭСУ-2М, МЭСУ, СПУ, ДСУ-1К, РЭРСУ, ХУ, ПРУ, ИКС-24, СУФ-12, УСП-1М | 137 | 387 | 581 | 927 | — |
| 01020143 | То же | СПР-06, СПР-04, ЭМСУР-2002 | 161 | 461 | 692 | 1 113 | — |
| 01020144 | » | СУС | 109 | 314 | 470 | 750 | — |
| 01020145 | » | С57-2 | 74 | 210 | 317 | 507 | — |
| 01020146 | » | «Экран»-1 | 207 | 593 | 886 | 1 422 | — |
| 01020147 | Тягомер дифференциальный жидкостный | ТДЖ | 74 | 210 | 317 | 507 | 95 |
| 01020148 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер показывающие | Всех типов | 86 | 251 | 375 | 601 | 95 |
| 01020149 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер регистрирующие | То же | 124 | 354 | 531 | 845 | 95 |
| 01020150 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер с контактными устройствами | » | 101 | 289 | 428 | 688 | 95 |
| 01020151 | Термопарный вакуумметр | ВТ1, ВТЗ | — | 2 472 | 3 708 | 5 934 | 470 |
| 01020152 | Течеискатель галоидный | ГТИ-3, ГТИ-6 | — | 2 432 | 3 668 | 5 851 | 470 |
| 01020153 | Уровнемер акустический | ЭХО-3-6 | 659 | 1 360 | 2 039 | 3 256 | 1 031 |
| 01020154 | Уровнемер буйковый | УБ-3, УБ-8 | 235 | 536 | 803 | 1 278 | 424 |
| 01020155 | Блок извлечения корня устройства «Сапфир» | БИК | — | — | — | 2 143 | — |
| 01020156 | Блок питания устройства «Сапфир» | БП | — | — | — | 2 184 | — |
| 01020157 | Прибор вторичный показывающий с дифференциально-транспортной схемой | КД-140 | 207 | 416 | 927 | 1 257 | 424 |
| 01020158 | Прибор показывающий с дифференциально-трансформаторной схемой автоматический с вращающимся циферблатом | КВД-1 | 280 | 424 | 1 175 | 1 627 | 424 |
| 01020159 | Сигнализатор уровня | ESP-50 | 162 | 296 | 458 | 622 | — |
| 01020160 | Микропроцессорные одноканальные расходомеры-счетчики жидкости | РМ-5, ДРК-C, UFM, VA-2301, SONOFLO | 1 528 | 2 654 | 5 589 | 7 962 | 1 070 |
| 01020161 | Микропроцессорные многоканальные расходомеры-счетчики жидкости | УРЖВ-2К, ВИСТ.Т, УРСВ, ИР-ВИКОН, UFC002R | 3 056 | 5 308 | 11 178 | 15 924 | 2 139 |

0103 Приборы химического контроля

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группа сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030101 | Анализатор водорода автоматический | АВ-201 | 346 | 1 071 | 1 545 | 2 143 | 1 133 |
| 01030102 | Анализатор жидкости автоматический | АВ-201, АВ-211 | 470 | 2 020 | 2 597 | 3 626 | 2 102 |
| 01030103 | Блок регулировки и фильтрации газоочистительного устройства | Б-1, Б-5, Б-7 | 470 | 886 | 989 | 1 031 | — |
| 01030104 | Газоанализатор | ГХП-201, СТХ | 659 | 886 | 1 504 | 1 936 | 989 |
| 01030105 | Газоанализатор | ГЛ-5108, ЭТХ-1, ГИК-3, ИДК-95, ИМ-93, ПГА-5, ПГА-6 | 1 133 | 2 802 | 3 956 | 5 646 | 2 349 |
| 01030106 | То же | ГДРП-344 | 235 | 754 | 1 133 | 1 545 | 800 |
| 01030107 | Газоанализатор автоматический на кислород | ГТМК-11М, АН-КАТ-7641, ОК-101 | 565 | 2 761 | 3 708 | 5 234 | 2 349 |
| 01030108 | Газоанализатор автоматический на водород | ТП-1116 | 515 | 1 690 | 3 132 | 4 533 | 1 792 |
| 01030109 | То же | ТП-1117М, ТП-5101М | 470 | 1 031 | 2 349 | 3 296 | 1 031 |
| 01030110 | » | ТП-1114, ТП-1120 | 519 | 1 690 | 3 132 | 4 533 | 705 |
| 01030111 | » | ТП-2020, ТП-2221М | 565 | 948 | 1 978 | 2 967 | 886 |
| 01030112 | Газоанализатор оптико-акустический | ОА-5501 | 140 | 424 | 1 175 | 1 648 | 470 |
| 01030113 | То же | ОА-2209 | 235 | 800 | 1 978 | 2 967 | 886 |
| 01030114 | Газоанализатор стационарный автоматический | МН-5130 | 948 | 1 978 | 3 214 | 4 780 | 2 143 |
| 01030115 | Газоанализатор термохимический | ТХГ-5 | 235 | 800 | 1 834 | 2 637 | 845 |
| 01030116 | Газоанализатор переносной | ПГФ-2М | 66 | 167 | 375 | 531 | 187 |
| 01030117 | Газоанализатор термохимический | ГТХ-1 | 375 | 2 060 | 3 544 | 4 657 | 886 |
| 01030118 | Газоанализатор переносной | ТП-1123 | 48 | 187 | 375 | 754 | 305 |
| 01030119 | Газоанализатор промышленный автоматический | ТП5501-1 | 470 | 2 884 | 3 956 | 4 162 | 1 071 |
| 01030120 | Газоанализатор термомагнитный автоматический | МН-5130 | 424 | 2 802 | 3 708 | 5 069 | 1 071 |
| 01030121 | То же | МН5106-2 | 424 | 2 802 | 3 626 | 4 904 | 1 071 |
| 01030122 | Гигрометр | ГП-225-212 | 2 060 | 5 109 | 7 829 | 11 208 | 4 739 |
| 01030123 | Гидрозинометр | Всех типов | 800 | 1 648 | 2 102 | 3 091 | 1 731 |
| 01030124 | Дымомер | ДМП-205М | 470 | 754 | 1 133 | 1 648 | 754 |
| 01030125 | Измеритель влажности воздуха | «Волна-2» | 424 | 886 | 1 360 | 1 937 | 886 |
| 01030126 | Измеритель влажности газов | «Байкал» | 705 | 1 071 | 1 648 | 2 267 | 1 175 |
| 01030127 | Иономер лабораторный | PNa-201 | 375 | 1 360 | 3 132 | 4 533 | 1 504 |
| 01030128 | Иономер универсальный | ЭВ-74 | 424 | 1 278 | 2 060 | 2 555 | 1 360 |
| 01030129 | Имитатор электродной системы | И-01, И-02 | 48 | 140 | 187 | 280 | 95 |
| 01030130 | Кислородомер автоматический | АК-300 | 610 | 2 349 | 3 544 | 4 986 | 2 637 |
| 01030131 | То же | АКП всех модификаций | 330 | 1 133 | 2 060 | 2 349 | 1 278 |
| 01030132 | Кислородомер магнитно-автоматический | МН-5106 | 470 | 2 802 | 3 626 | 4 904 | 845 |
| 01030133 | Кислородомер магнитный | РЭК-130 | 235 | 565 | 1 215 | 1 792 | 610 |
| 01030134 | Комплект для измерения удельного электрического сопротивления воды | УСВ2-01 | 140 | 375 | 610 | 886 | — |
| 01030135 | Кондуктометр | АК-310 | 470 | 800 | 1 278 | 1 937 | 948 |
| 01030136 | То же | КК-8, КК-9 | 140 | 565 | 800 | 1 278 | 659 |
| 01030137 | » | КС-211 | 375 | 565 | 989 | 1 545 | 705 |
| 01030138 | » | АНК-309 | 140 | 470 | 800 | 1 133 | 330 |
| 01030139 | Кондуктометр дифференциальный | ДК-77 | 140 | 470 | 989 | 1 401 | 515 |
| 01030140 | Концентратомер борной кислоты | НАР-5 | 3 009 | 28 514 | 65 558 | 96 544 | 32 552 |
| 01030141 | Концентратомер кондуктометрический | АК-1, АКК-201 | 375 | 659 | 1 278 | 1 792 | 705 |
| 01030142 | pH-метр автоматический | рН-261 | 610 | 1 175 | 2 060 | 2 597 | 1 215 |
| 01030143 | То же | рН-201, рН-206 | 424 | 1 462 | 2 267 | 2 884 | 1 545 |
| 01030144 | pH-метр лабораторный | рН-340 | 140 | 1 175 | 1 690 | 2 432 | 1 215 |
| 01030145 | То же | рН-8 | 705 | 1 834 | 3 256 | 4 657 | 1 978 |
| 01030146 | pH-метр | П-215 | 280 | 1 937 | 3 009 | 4 574 | 1 978 |
| 01030147 | Прибор | ИКАР-74 | 515 | 1 133 | 2 349 | 3 296 | 1 215 |
| 01030148 | Психометр автоматический | ПЭ | 140 | 375 | 659 | 1 031 | — |
| 01030149 | Радиометр | РИС-63В | 140 | 140 | 235 | 280 | — |
| 01030150 | Сигнализатор влажности | СВ-2 | 140 | 1215 | 2 020 | 2 472 | — |
| 01030151 | То же | СВК-3141 | 235 | 800 | 1 319 | 1 690 | — |
| 01030152 | Сигнализатор избытка воздуха электрохимический | СИВЭ | 989 | 1 937 | 4 533 | 6 428 | — |
| 01030153 | Солемер | СВЭ-154, СВЭ-156, СВЭ-254 | 187 | 470 | 800 | 1 031 | 515 |
| 01030154 | То же | СВ-154,СВ-12 | 140 | 140 | 330 | 470 | 189 |
| 01030155 | » | СКМ-03 | 470 | 2 225 | 3 214 | 4 822 | 2 143 |
| 01030156 | » | СС1-02 | 140 | 1 215 | 1 731 | 2 637 | 1 278 |
| 01030157 | » | РЭС-106, РЭС-111 | 470 | 705 | 1 133 | 1 401 | 705 |
| 01030158 | Солемер малых содержаний | СЭМС | 140 | — | — | 235 | — |
| 01030159 | Солемер с обогащением пробы | Системы ЦКТИ | 800 | 989 | 1 937 | 2 720 | 1 071 |
| 01030160 | Устройство подготовки проб | УПП, СУПП | 515 | 2 555 | 5 357 | 14 052 | — |
| 01030161 | Флуорометр электронный лабораторный | ЭФ-ЗМА | 140 | 280 | 659 | 1 031 | — |
| 01030162 | Фотометр универсальный ленточный | ФЛ-5501М | 800 | 1 690 | 2 225 | 3 214 | — |
| 01030163 | Фотоэлектроколо-риметр | ФЭК56М | 95 | 280 | 470 | 705 | 330 |
| 01030164 | Фотоэлектроколо-риметр однолучевой | КФО | 235 | 470 | 800 | 1 175 | 515 |
| 01030165 | Хлоридомер | АКХ-199Д | 565 | 800 | 1 401 | 1 978 | 800 |
| 01030166 | Блок распределения | РБ-4 | — | — | 223 | — | — |
| 01030167 | Блок расхода газа | Б-12 | — | — | 43 | — | — |
| 01030168 | Газоанализатор | СТХ-5, СТХ-6, СГГ, СТМ-2, СТМ-10, СТХ-17, ЩИТ-2 | 2 679 | 6 263 | 9 230 | 12 938 | 968 |
| 01030169 | Позиция исключена (Дополнение № 1 2007) |  |  |  |  |  |  |
| 01030170 | » | ТХГ-5М | 280 | 1 113 | 1 957 | 3 338 | 968 |
| 01030171 | Газоанализатор окиси азота | ГХЛ-244, ГХЛ-201 | 2 020 | 4 574 | 7 376 | 12 609 | 3 379 |
| 01030172 | Газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-5М | 1 257 | 3 379 | 3 956 | 6 635 | 2 679 |
| 01030173 | Датчик кондуктометра | ДМС | 149 | 296 | — | 400 | — |
| 01030174 | Иономер | И-102 | 97 | 391 | 784 | 1 566 | 268 |
| 01030175 | То же | И-120 | — | 1 978 | 3 585 | 4 533 | 1 360 |
| 01030176 | » | И-130 | — | 2 307 | 4 080 | 5 151 | 1 360 |
| 01030177 | » | И-135 | — | 2 597 | 4 203 | 5 769 | 1 360 |
| 01030178 | Измеритель мощности дозы | ИМД-21С | 134 | 1 339 | 2 020 | — | 1 360 |
| 01030179 | Измеритель непрозрачности дыма | АПД-210 | 321 | — | 803 | — | — |
| 01030180 | Измеритель натрия | pNa-201 | 196 | 3 132 | 4 697 | 13 680 | 1 360 |
| 01030181 | Измеритель шума | ВШВ | — | — | — | 2 486 | — |
| 01030182 | Колориметр | В-07М | 196 | 1 566 | 4 697 | 13 680 | 1 360 |
| 01030183 | То же | «Юнкалор» | 585 | 2 390 | 3 503 | 4 697 | 336 |
| 01030184 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | — | 1 957 | 3 132 | 5 481 | 330 |
| 01030185 | Кондуктометр | АКК-М-02, КП-01, ЛК-563М1, Марк-601, ЭКА-2 | 280 | 626 | 1 236 | 3 338 | 680 |
| 01030186 | То же | ТХ-2Р | 117 | 1 339 | 2 020 | 4 038 | 680 |
| 01030187 | Плотномер | «Гаделит» | 391 | 2 390 | 3 091 | 3 915 | 371 |
| 01030188 | Побудитель расхода в газоанализаторах | МПР | — | — | 223 | — | — |
| 01030189 | pH-метр | pH-121 | 412 | 1 648 | 2 802 | 3 503 | 1 360 |
| 01030190 | То же | рН-210 | — | 1 648 | 2 637 | 3 296 | 1 360 |
| 01030191 | » | рН-673 | — | 1 855 | 2 967 | 3 708 | 1 360 |
| 01030192 | pH-метр лабораторный | рН-102 | 371 | 1 154 | 2 802 | 3 256 | 1 360 |
| 01030193 | То же | П-130 | 491 | 2 349 | 4 450 | 5 975 | 1 360 |
| 01030194 | » | П-210 | 293 | 2 225 | 4 327 | 5 769 | 1 360 |
| 01030195 | Сигнализатор взрывоопасной концентрации | СВК-ЗМ1 | 2 225 | 5 646 | 8 612 | 12 609 | — |
| 01030196 | Спектрофотометр атомноабсорбцион-ный | С-112 | 10 920 | 14 834 | 21 798 | 31 522 | 1 648 |
| 01030197 | Спектрофотометр инфракрасной области | ИКС-22 всех модификаций | 2 472 | 7 788 | 10 920 | 15 575 | 1 648 |
| 01030198 | Спектрофотометр регистрирующий в видимой области | СФ-10 | 3 296 | 3 338 | 4 657 | 6 635 | 1 648 |
| 01030199 | То же | СФ-18 | 3 296 | 6 758 | 9 437 | 13 515 | 1 648 |
| 01030201 | Спектрофотометр регистрирующий в видимой области | СФ-26, СФ-46 | 4 121 | 8 448 | 13 557 | 19 202 | 1 648 |
| 01030202 | Спектрофотометр | АА5-1, 201 (ВНР), 202 (ВНР), 360 (ВНР), 3000 (ВНР) | 4 121 | 10 548 | 16 729 | 21 179 | 1 648 |
| 01030203 | То же | С 302 | 8 241 | 8 900 | 12 486 | 16 853 | 1 648 |
| 01030204 | Фотоколориметр с микропроцессором | КФК 2МП, КФК-3 | — | 3 585 | 6 799 | 9 601 | 333 |
| 01030205 | Фотометр пламенный | ПАЖ-1 | 1 236 | 3 091 | 4 368 | 6 263 | 907 |
| 01030206 | То же | ПАЖ-2 | 1 443 | 5 151 | 7 747 | 10 755 | 907 |
| 01030207 | Хромотограф | ЛХМ-7, ЛХМ-72, ЛХМ-8М | 2 060 | 4 410 | 5 646 | 8 076 | — |
| 01030208 | То же | ГХ-1106, ХГ-1109 | 4 410 | 5 059 | 7 211 | 10 261 | — |
| 01030209 | » | ГХ-3101 | 1 855 | 3 296 | 3 585 | 4 697 | — |
| 01030210 | » | Цвет-3, Цвет-102 | 7 417 | 9 766 | 15 658 | 22 375 | — |
| 01030211 | » | Цвет-103, Цвет-104, Цвет-105, Цвет-107, Цвет-108 | 5 769 | 7 047 | 16 277 | 23 281 | — |
| 01030212 | » | Цвет-102, Цвет-101 | 4 533 | 5 851 | 9 395 | 13 433 | — |
| 01030213 | » | Цвет-1, Цвет-3, Цвет-4, Цвет-6, Цвет-106 | 4 533 | 6 799 | 10 920 | 15 575 | — |
| 01030214 | » | Цвет-109, Цвет-119 | 6 181 | 12 362 | 17 101 | 24 518 | — |
| 01030215 | Электроаспиратор | ЭА-30 | — | — | — | 726 | — |
| 01030216 | Позиция исключена (Дополнение № 1 2007) |  |  |  |  |  |  |
| 01030217 | Газоанализатор автоматический на кислород с микропроцессором | А100-11 | 4 162 | 14 628 | 35 066 | 49 446 | 12 362 |
| 01030218 | То же на водород | А100-12 | 4 162 | 14 628 | 35 066 | 49 446 | 12 362 |
| 01030219 | Микропроцессорный газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-29 | 3 277 | 6 312 | 10 253 | 15 862 | — |
| 01030220 | Кондуктомер электронный многодиапазонный | КАЦ-017 | 3 049 | 7 109 | 10 477 | 14 686 | 4 678 |
| 01030221 | Хромотограф | Цвет-500, Цвет-800, Кристалл | 4 221 | 15 038 | 36 048 | 50 845 | 12 706 |

0104 Устройства автоматического регулирования

010401 Приборы регулирования производства

Московского завода тепловой автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Блок измерительный | И-Т, И-С, И-Ш | 95 | 301 | 528 | 750 |
| 01040102 | Тоже | И-Т2, И-С2, И-1У, И-МК | 95 | 330 | 581 | 824 |
| 01040103 | Ограничитель полупроводниковый | ПО | 95 | 272 | 478 | 680 |
| 01040104 | Прибор корректирующий | КПИ | 338 | 968 | 1 690 | 2 390 |
| 01040105 | Прибор регулирующий | ЭР-Ш, ЭР-Т, ЭР-С, РПИК | 256 | 729 | 1 278 | 1 813 |
| 01040106 | Прибор регулирующий | РПИБ | 330 | 948 | 1 648 | 2 349 |
| 01040107 | То же | «Кристалл» | 223 | 635 | 1 113 | 1 587 |
| 01040108 | Прибор функциональный | ДЛ-Т, ДЛ-П, ЭД-1 | 198 | 568 | 989 | 1 422 |
| 01040109 | Прибор функциональный | ПЛК-П, ПЛК-С, ЭОС | 149 | 424 | 742 | 1 050 |
| 01040110 | То же | РП-63, СП-63 | 149 | 424 | 742 | 1 050 |
| 01040111 | » | ЭПС | 95 | 272 | 478 | 675 |
| 01040112 | Устройство защитное | ВО1 | — | — | — | 128 |
| 01040113 | Устройство динамической связи | КДС | — | — | — | 37 |

010402 Приборы системы "Контур"

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | Прибор корректирующий | К15 | 223 | 614 | 1 071 | 1 525 |
| 01040202 | То же | К16 | 219 | 601 | 968 | 1 319 |
| 01040203 | » | К26 | 186 | 510 | 824 | 1 113 |
| 01040204 | Прибор регулирующий | Р25 | 288 | 845 | 1 360 | 1 855 |
| 01040205 | То же | РС29.0.11, РС29.0.12, РС29.1.11, РС29.1.12 | 150 | 663 | 1 071 | 1 483 |
| 01040206 | » | РС29.0.42, РС29.0.43 | 202 | 907 | 1 483 | 1 978 |
| 01040207 | » | РС29.1.42, РС29.2.22, РС29.2.32, РС29.3.42 | 251 | 1 092 | 1 772 | 2 349 |
| 01040208 | » | РС29.2.23, РС29.2.33, РС29.3.43 | 301 | 1 401 | 2 184 | 2 884 |

010403 Блоки и устройства системы "Каскад"

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040301 | Блок аналогового релейного преобразователя | Л03 | 187 | 631 | 1 627 | 2 307 |
| 01040302 | Блок вычислительный | А31, А32, А33, А35 | 186 | 619 | 1 608 | 2 267 |
| 01040303 | Блок динамических преобразователей | Д05, Д06 | 175 | 610 | 1 608 | 2 267 |
| 01040304 | Блок дифференцирования и преобразования | Д01, Д03 | 226 | 754 | 1 772 | 2 432 |
| 01040305 | Блок измерительный | И04 | 140 | 470 | 1 215 | 1 710 |
| 01040306 | Блок интегрирования | Д07 | 192 | 647 | 1 236 | 1 937 |
| 01040307 | Блок логики | Л02, Л04 | 214 | 701 | 1 319 | 1 999 |
| 01040308 | Блок нелинейных преобразований | Н05 | 309 | 1 031 | 1 608 | 2 307 |
| 01040309 | Блок ограничения и суммирования | А05, А04 | 210 | 663 | 1 257 | 1 957 |
| 01040310 | Блок ограничения и размножения | А06 | 214 | 705 | 1 319 | 1 999 |
| 01040311 | Блок переключения | П02 | 180 | 626 | 1 257 | 1 752 |
| 01040312 | Блок регулирования | Р12, Р17, Р21, Р23 | 289 | 989 | 1 566 | 2 267 |
| 01040313 | Блок регулирующий с автоподстройкой | Р28 | 351 | 1 092 | 1 648 | 2 432 |
| 01040314 | Блок согласующих приставок | В21 | 95 | 204 | 523 | 733 |
| 01040315 | Блок управления аналогового регулятора | ВУ12 | 95 | 192 | 519 | 643 |
| 01040316 | Блок управления релейного регулятора | БУ21 | 48 | 95 | 219 | 305 |
| 01040317 | Блок указательный | В12 | 48 | 95 | 219 | 305 |
| 01040318 | Блок регулирующий | Р27 | 247 | 750 | 1 957 | 2 720 |
| 01040319 | Блок ограничения | Н02 | 161 | 474 | 1 236 | 1 731 |
| 01040320 | То же | Н04 | 165 | 552 | 1 443 | 2 020 |
| 01040321 | Блок измерительный | И-43 | 54 | 181 | 474 | 659 |
| 01040322 | Импульсатор | Р33 | 272 | 927 | 2 390 | 3 338 |
| 01040323 | Устройство задающее | ЗУ-05, ЗУ-11 | 48 | 95 | 289 | 400 |

010404 Блоки и устройства системы АКЭСР

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040401 | Блок вычислительных операций | БВО | 140 | 470 | 845 | 1 215 |
| 01040402 | Блок динамических преобразователей | БДП | 140 | 610 | 1 133 | 1 937 |
| 01040403 | Блок динамической связи | БДС | 140 | 470 | 845 | 1 278 |
| 01040404 | Блок задатчика интегрирующего | БЗИ | 140 | 515 | 989 | 1 504 |
| 01040405 | Блок кондуктивного разделения | БКР | 140 | 515 | 1 278 | 1 875 |
| 01040406 | Блок нелинейных преобразований | БНП | 140 | 610 | 1 690 | 2 472 |
| 01040407 | Блок питания групповой | БПГ | 140 | 470 | 1 071 | 1 319 |
| 01040408 | Блок прецизионного интегрирования | БПИ | 140 | 754 | 1 792 | 2 637 |
| 01040409 | Блок регулирующий аналоговый | РБА | 95 | 800 | 1 937 | 2 802 |
| 01040410 | Блок регулирующий импульсный | РБИ-1, РБИ-2, РБИ-3 | 140 | 754 | 1 690 | 2 555 |
| 01040411 | То же | РБИ-4М, РБИ-5М6, РБИ-6М | 235 | 800 | 1 792 | 2 761 |
| 01040412 | Блок ручного управления | БРУ | 140 | 187 | 280 | 470 |
| 01040413 | Блок ручного управления со встроенной индикацией | БРУ-1 | 140 | 235 | 375 | 515 |
| 01040414 | Блок селектирования | БСЛ | 140 | 845 | 1 504 | 2 267 |
| 01040415 | Блок сигнализации | БСГ | 140 | 800 | 1 319 | 2 020 |
| 01040416 | Блок сравнения | БСЛ-0 | 140 | 1 215 | 1 875 | 2 761 |
| 01040417 | Блок суммирования и демпфирования | БСД | 140 | 424 | 659 | 1 133 |
| 01040418 | Блок суммирования и сигнализации | БСС | 140 | 470 | 754 | 1 278 |
| 01040419 | Блок импульсного интегрирования | БИИ | 326 | 692 | 1 401 | 2 020 |
| 01040420 | Датчик времени программный | ПДВ | 66 | 210 | 458 | 622 |
| 01040421 | Модуль | МКР, МДФ, МПР, МСТ | — | 48 | 140 | 189 |
| 01040422 | То же | МНЧ, МДЧ, МДУ, МРС, МПВ, МЦА | — | 95 | 140 | 235 |
| 01040423 | » | МСМ, МИП, МСН, МВО, MHO | — | 140 | 187 | 280 |
| 01040424 | » | МРИ, МРА, МОС, МУМ, МКД | 37 | 70 | 169 | 346 |
| 01040425 | Модуль | МАП, МДУ, МПС, МСТ | 22 | 62 | 146 | 293 |
| 01040426 | То же | ММШ | 14 | 62 | 107 | 193 |
| 01040427 | Прибор регулирующий | РПИ | 140 | 515 | 1 071 | 1 731 |
| 01040428 | Прибор регулирующий со встроенной станцией управления | РПА-1, РПИ-1 | 140 | 754 | 1 690 | 2 472 |
| 01040429 | Ручной задатчик | ЗР, РЗД | 48 | 140 | 235 | 375 |
| 01040430 | Устройство регулирующее | РПЧ-У, РПЧ-П, РПЧ-Т | 231 | 808 | 1 525 | 2 184 |
| 01040431 | То же | РП-2, РПБ-2 | 214 | 605 | 1 133 | 1 710 |

010405 Установки, модули, устройства централизованного контроля

технологических параметров А701-03

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040501 | Блок нормализации сигналов постоянного тока | БА.02-004 | 458 | 1 031 | 2 307 | 3 091 |
| 01040502 | Блок нормализации сигналов переменного тока | БА.02А-005 | 528 | 1 154 | 2 597 | 3 585 |
| 01040503 | Блок линеаризации аналоговый | БА.08-001 | 268 | 622 | 1 050 | 1 462 |
| 01040504 | Блок стабилизатора | БА.04-002 | 113 | 289 | 458 | 656 |
| 01040505 | Блок стабилизаторов аналогового линеаризатора | БА.05-001 | 187 | 458 | 989 | 1 298 |
| 01040506 | Блок стабилизатора напряжения | БА.04-003 | 98 | 244 | 433 | 631 |
| 01040507 | Блок стабилизаторов аналого-цифрового преобразователя | БА.05-005 | 113 | 268 | 531 | 742 |
| 01040508 | Блок стабилизатора напряжения | БА.04-011 | 76 | 187 | 391 | 556 |
| 01040509 | Модуль усилителя и формирователя временного интервала | МА.01-016 | 80 | 268 | 458 | 577 |
| 01040510 | Модуль гальванического разделения | МЛ. 10-002 | 98 | 244 | 531 | 701 |
| 01040511 | Модуль индикации неисправностей | МА.22-029 | 43 | 98 | 187 | 289 |
| 01040512 | Модуль памяти | МА.24-024 | 79 | 210 | 433 | 635 |
| 01040513 | Модуль температурной компенсации | МА.29-001 | 22 | 43 | 98 | 144 |
| 01040514 | Модуль генератора импульсов | МС.14-001 | 146 | 330 | 766 | 948 |
| 01040515 | Модуль управляющих команд | МС.14-002 | 122 | 400 | 458 | 656 |
| 01040516 | Модуль сравнения | МС.14-003 | 76 | 187 | 375 | 565 |
| 01040517 | Модуль внешних команд | МС.14-004 | 122 | 309 | 491 | 675 |
| 01040518 | Модуль времени | МС.14-005 | 187 | 408 | 866 | 1 154 |
| 01040519 | Модуль дешифратора | МС.17-001, МС.17-003, МС.17-004 | 76 | 210 | 342 | 510 |
| 01040520 | Модуль усилителя операционного | МА.01-006 | 76 | 187 | 330 | 474 |
| 01040521 | Модуль контроля | МС.18-001 | 165 | 367 | 742 | 948 |
| 01040522 | Модуль индикации | МС.20-001 | 43 | 122 | 210 | 268 |
| 01040523 | Модуль ввода-вывода | МС.22-001 | 122 | 244 | 408 | 680 |
| 01040524 | Модуль связи | МС.22-002 | 330 | 907 | 1 937 | 2 802 |
| 01040525 | Модуль оперативной памяти | МС.24-003 | 113 | 330 | 577 | 907 |
| 01040526 | Модуль переадресации | МС.24-001 | 76 | 244 | 367 | 544 |
| 01040527 | Модуль регистрации | МС.24-002 | 98 | 235 | 458 | 656 |
| 01040528 | Модуль фильтров | МА.35-003 | 76 | 210 | 433 | 622 |
| 01040529 | Модуль усилителя и коммутатора цифрового делителя | МА.01-017 | 113 | 244 | 531 | 766 |
| 01040530 | Модуль цифрового делителя | МЛ.03-011 | 33 | 89 | 155 | 235 |
| 01040531 | Модуль коммутации сигналов низкого уровня | МА.09-006 | 46 | 98 | 180 | 268 |
| 01040532 | Модуль коммутационного поля | МА.09-019 | 33 | 66 | 122 | 167 |
| 01040533 | Модуль коммутации сигналов высокого уровня | МА.09-035 | 55 | 122 | 223 | 400 |
| 01040534 | Модуль ввода зоны блокировки сигнализации | МА.14-004 | 91 | 223 | 458 | 610 |
| 01040535 | Модуль управления коммутатором | МА.14-098 | 167 | 321 | 708 | 989 |
| 01040536 | Модуль управления | МА.14-099 | 113 | 244 | 556 | 742 |
| 01040537 | Модуль сравнения адресов | МА.14-100 | 122 | 309 | 656 | 886 |
| 01040538 | Модуль управления сигнализацией | МА.14-101 | 101 | 210 | 491 | 688 |
| 01040539 | Модуль управления | МА.14-104 | 89 | 244 | 458 | 643 |
| 01040540 | Модуль индивидуальной сигнализации | МА.15-002 | 165 | 601 | 948 | 1 401 |
| 01040541 | Модуль цифроаналогового преобразователя | МА.16-001 | 98 | 235 | 474 | 668 |
| 01040542 | То же | МА.16-002 | 80 | 210 | 367 | 531 |
| 01040543 | Модуль дешифратора | МА.17-011 | 89 | 210 | 408 | 643 |
| 01040544 | Модуль представления информации | МА.20-018 | 187 | 458 | 1 031 | 1 599 |
| 01040545 | Модуль повторителей входных сигналов | МА 22-001 | 80 | 177 | 342 | 577 |
| 01040546 | Модуль повторителей выходных сигналов | МА.22-002 | 122 | 309 | 531 | 742 |
| 01040547 | Регистр управления | МА.14-005 | 80 | 244 | 367 | 565 |
| 01040548 | Сумматор с коррекцией разряда | МА.12-006, МА.12-007 | 122 | 309 | 635 | 886 |
| 01040549 | Формирователь команд управления | МА.14-003 | 122 | 333 | 577 | 791 |

010406 Приборы системы "Ремиконт", "Ломиконт"

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группа сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040601 | Регулирующий микропроцессорный контроллер «Ремиконт» | Всех типов | — | 68 565 | 137 130 | — | — |
| 01040602 | Логический микропроцессорный контроллер «Ломиконт» | Всех типов | — | 83 688 | 167 334 | — | — |
| 01040603 | Регулирующий микроконтроллер системы «АМАКС» | УСО-1 | — | 79 613 | 152 793 | — | — |
| 01040604 | Логический микроконтроллер системы «АМАКС» | ЦЩУГ | — | 93 284 | 184 558 | — | — |

0105 Блоки логического управлении

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | Блоки автоматического включения резервных защит | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050102 | Блок автоматического включения резервных механизмов | 235 | 424 | 565 | 845 |
| 01050103 | Блок аналого-дискретного преобразования | 140 | 187 | 375 | 659 |
| 01050104 | Блок блокировки | 48 | 140 | 187 | 424 |
| 01050105 | Блок включения регулятора | 140 | 330 | 515 | 800 |
| 01050106 | Блок включения сигнализации | 48 | 140 | 187 | 330 |
| 01050107 | Блок восьмиразрядного счетчика | 48 | 140 | 280 | 424 |
| 01050108 | Блок гальванической развязки | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050109 | Блок дешифратора | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050110 | Блок задающего генератора | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050111 | Блок запрета | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050112 | Блок индикации | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050113 | Блок индивидуальной сигнализации | 48 | 140 | 280 | 424 |
| 01050114 | Блок информации | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050115 | Блок ключей сигнала | 140 | 189 | 280 | 424 |
| 01050116 | Блок коммутации | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050117 | Блок логических преобразований | 140 | 187 | 330 | 470 |
| 01050118 | Блок памяти | 48 | 140 | 280 | 470 |
| 01050119 | Блок приема команд защит | 95 | 140 | 235 | 375 |
| 01050120 | Блок профилактического ремонта | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050121 | Блок расширения | 48 | 140 | 235 | 330 |
| 01050122 | Блок реле | 95 | 140 | 235 | 375 |
| 01050123 | Блок стабилизации напряжения | 95 | 235 | 470 | 659 |
| 01050124 | Блок трехпозиционный | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050125 | Блок управления запорной и регулирующей арматурой | 95 | 140 | 330 | 470 |
| 01050126 | Блок управления промежуточный | 140 | 235 | 280 | 424 |
| 01050127 | Блок управления соленоидным клапаном | 140 | 235 | 330 | 470 |
| 01050128 | Блок управления электродвигательным механизмом | 235 | 280 | 330 | 515 |
| 01050129 | Блок установки | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050130 | Блок участковой сигнализации | 48 | 140 | 187 | 375 |
| 01050131 | Блок фиксации срабатывания | 140 | 189 | 375 | 470 |
| 01050132 | Блок формирования команд | 48 | 140 | 187 | 280 |
| 01050133 | Блок формирования команд и сигнализации | 48 | 140 | 235 | 375 |
| 01050134 | Блок центральной сигнализации | 48 | 140 | 330 | 470 |
| 01050135 | Блок шага программ | 48 | 140 | 235 | 375 |
| 01050136 | Блок технологических команд | 103 | 309 | 713 | 1 075 |
| 01050137 | Блок контроля защиты | 156 | 470 | 948 | 1 360 |
| 01050138 | Блок контроля изоляции и напряжения | 140 | 226 | 478 | 692 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050139 | Блок усиления | Б4-2 | 605 | 1 113 | 2 349 | 3 503 |

0106 Исполнительные механизмы

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | Исполнительный механизм | МЭК | 140 | 708 | 1 236 | 1587 |
| 01060102 | Исполнительный механизм | ПР-М, ДР-М | 210 | 598 | 1 010 | 1 278 |
| 01060103 | То же | ИМ-26 | 173 | 491 | 1 236 | 1 710 |
| 01060104 | » | КЭРК | 198 | 568 | 948 | 1 215 |
| 01060105 | » | МЭО-25 | 367 | 1 050 | 1 731 | 2 102 |
| 01060106 | » | МЭО-63 | 367 | 1 050 | 1 752 | 2 225 |
| 01060107 | » | МЭО-160 | 440 | 1 257 | 2 102 | 2 720 |
| 01060108 | » | МЭО-400 | 510 | 1 462 | 2 432 | 3 091 |
| 01060109 | » | МЭО-1000 | 585 | 1 669 | 2 802 | 3 544 |
| 01060110 | Колонка дистанционного управления регулирующим органом | КДУ | 333 | 948 | 1 608 | 2 039 |
| 01060111 | Привод пневмогидравлический поршневой | Всех типов | 48 | 280 | 659 | 948 |
| 01060112 | Привод гидравлический мембранный | То же | 140 | 515 | 886 | 1 401 |
| 01060113 | Электромагниты, соленоиды | ИПК, МЭМ, МЭЗК | 317 | 907 | 1 462 | 1 875 |
| 01060114 | Электропривод | А, Б, В, Г | 251 | 713 | 1 175 | 1 483 |
| 01060115 | Блок сервопривода | БС | — | — | — | 536 |
| 01060116 | Вентиль электромагнитный | СВФ-10 | 27 | 105 | 132 | 183 |
| 01060117 | Редуктор колонок дистанционного управления | Всех типов | — | — | — | 742 |
| 01060118 | Электромагнит, соленоид | ЭГР, ЭГ-РИ-2 | 46 | 207 | 412 | 614 |

Примечание:

В базовых ценах подраздела 0106 не учтены затраты на ремонт схем дистанционного управления, сигнализации и блокировок

0107 Аппаратура дистанционного управлении и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070101 | Автомат зашиты котла | АЗК-4 | 1 401 | 4 203 | 8 159 | 9 931 |
| 01070102 | Блок сигнализации положения токовый | БСПТ | 33 | 105 | 204 | 247 |
| 01070103 | Выключатель концевой | Всех типов, ВЛ, ВК-200 | 60 | — | — | 165 |
| 01070104 | Выпрямитель сетевой | СВ-4 | 37 | 111 | 214 | 263 |
| 01070105 | Запально-защитное устройство | ЗЗУ-1, ЗЗУ-6 | 565 | 1 648 | 3 256 | 3 915 |
| 01070106 | То же | ЗЗУ-3 | 523 | 1 587 | 3 049 | 3 750 |
| 01070107 | » | ЗЗУ-4 | 565 | 1 710 | 3 214 | 4 038 |
| 01070108 | Источник питания (блок питания) | БПВ-4, ИП | 48 | 138 | 268 | 330 |
| 01070109 | То же | БП-8, БП-10, БП-29, Б5-13, Б5-46, Б5-47, УИП-1, УИП-2 | 317 | 968 | 1 875 | 2 307 |
| 01070110 | » | ГН-09-13, ГН-09-24 | 95 | 276 | 540 | 659 |
| 01070111 | Ключ управления | КВ, КФ | 48 | — | — | 165 |
| 01070112 | Ключ управления малогабаритный | МКВ, МКФ | 48 | 155 | 301 | 367 |
| 01070113 | Ключ управления | ПКЕ, КЕ | 60 | — | — | 165 |
| 01070114 | Командоаппарат кулачковый регулируемый | КА-426 | 128 | 387 | 754 | 927 |
| 01070115 | Переключатель | ПМТ, ДПТ, ПДП-ТП | 48 | 180 | 346 | 424 |
| 01070116 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ, ПМОФ | 48 | 193 | 379 | 461 |
| 01070117 | Переключатель пакетный | Всех типов | 48 | 125 | 247 | 301 |
| 01070118 | Переключатель универсальный | УП-5312, УП-5313 | 48 | 125 | 247 | 301 |
| 01070119 | Пост управления кнопочный | ПКЕ | 48 | 125 | 247 | 301 |
| 01070120 | Преобразователь нормирующий | НП-ТМН, НП-ТПН, НП-СЛ1, НП-Р1М | 440 | 1 339 | 2 597 | 3 173 |
| 01070121 | Преобразователь нормирующий | ПТ-ТП-68, ПТ-ТС-68, Ш71, Ш73 | 280 | 866 | 1 648 | 2 020 |
| 01070122 | То же | НП-ПЗ, НП-5Б | 342 | 1 031 | 1 999 | 2 432 |
| 01070123 | Прибор командный | КЭП | 82 | 251 | 486 | 593 |
| 01070124 | Пускатель бесконтактный | ПБР-2, ПБР-3 | 111 | 333 | 647 | 791 |
| 01070125 | Позиция исключена (Дополнение № 1 2007) |  |  |  |  |  |
| 01070126 | Пускатель магнитный | МКР | 48 | 117 | 231 | 280 |
| 01070127 | Преобразователь измерительный | Ш78, Ш79 | 387 | 1 175 | 2 267 | 2 761 |
| 01070128 | Преобразователь нормирующий | П-24, П-25, П-26, П-27, П-28 | 396 | 1 196 | 2 307 | 2 802 |
| 01070129 | Распределитель электрогидравлический | РЭГ | 124 | 391 | 766 | 927 |
| 01070130 | Сигнализатор полупроводниковый | СПР-06 | 48 | 144 | 280 | 342 |
| 01070131 | Сигнализатор конечных положений трубопроводов | СКП | 95 | 193 | 379 | 461 |
| 01070132 | Стабилизатор напряжения | С-0,09, СТ,С-0,16 | 146 | 440 | 860 | 1 050 |
| 01070133 | То же | СНП-14-0,5; СНП-27-2; СН-24-15 | 387 | 1 175 | 2 267 | 2 761 |
| 01070134 | » | У1136, У1199 | 284 | 866 | 1 669 | 2 039 |
| 01070135 | Тормоз электрический | ТК-25, ТК-50, ТК-80 | 173 | 531 | 1 031 | 1 264 |
| 01070136 | То же | М-200 | 31 | 92 | 193 | 223 |
| 01070137 | Табло световое | ТСМ, ТСБ | — | — | — | 105 |
| 01070138 | Указатель положения | ИПУ, ДУП-1, М4202 | 117 | — | — | 235 |
| 01070139 | Усилитель магнитный | УМД, МУ-6, МУ-5А, МУ-2Б | 119 | 367 | 708 | 866 |
| 01070140 | Усилитель тиристорный | У-101 | 140 | 391 | 763 | 927 |
| 01070141 | Усилитель тиристорный | У-22, У-23 | 219 | 659 | 1 278 | 1 566 |
| 01070142 | Электросекундомер | П14-11 | 214 | 651 | 1 257 | 1 545 |
| 01070143 | Арматура сигнальная | АС, АСКИ | — | — | — | 183 |
| 01070144 | Блок сигнализации | П-1730 | 58 | — | — | 1 236 |
| 01070145 | Блок датчика | БДИ | — | — | — | 593 |
| 01070146 | Блок концевых выключателей | Всех типов | — | — | — | 260 |
| 01070147 | Вибропреобразователь | ВПМ-2 | — | — | — | 124 |
| 01070148 | Датчик реостатный | Всех типов | — | — | — | 367 |
| 01070149 | Источник стабилизированного напряжения | ИПС | — | — | — | 82 |
| 01070150 | Звонок, сирена электромеханические | Всех типов | — | — | — | 510 |
| 01070151 | Звонок, сирена электронные | Всех типов | — | — | — | 701 |
| 01070152 | Запально-защитное устройство | ЗЗУ-8 | 565 | 866 | 1 608 | 2 844 |
| 01070153 | Накладка контактная | НКР-3 | 33 | 52 | — | — |
| 01070154 | Табло световое | ТСС-66 | — | — | — | 105 |

0108 Блоки устройства защит

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080101 | Блок блинкеров | ББ | 54 | 150 | 223 | 296 |
| 01080102 | Блок блинкеров и фиксации | ББФ | 76 | 219 | 321 | 391 |
| 01080103 | Блок ввода защит | БВЗ | 48 | 132 | 193 | 256 |
| 01080104 | Блок времени | БВ-1, БВ-2, БВ-3, БВ-4 | 95 | 263 | 387 | 507 |
| 01080105 | Блок защит | БЗ-1М | 48 | 137 | 219 | 289 |
| 01080106 | Блок импульсов | БИ | 140 | 268 | 387 | 507 |
| 01080107 | Блок опробования | БО-1, БО-2 | 107 | 309 | 454 | 605 |
| 01080108 | Блок размножения унифицированный | БРУ | 54 | 153 | 223 | 296 |
| 01080109 | Блок реле | БР-1, БР-2 | 54 | 153 | 223 | 296 |
| 01080110 | Блок сигнализации | БС | 62 | 177 | 260 | 346 |
| 01080111 | Блок фиксации | БФ | 91 | 256 | 379 | 507 |

0109 Приборы для измерении механических величин и других параметров

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группа сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090101 | Блок контроля вибрации | ТКВ | 494 | 1 443 | 2 390 | 3 791 | 1 031 |
| 01090102 | Блок вибрации | ВВК | 610 | 2 039 | 3 421 | 5 398 | 1 175 |
| 01090103 | Блок питания | ВВК | 280 | 866 | 1 462 | 2 307 | — |
| 01090104 | Блок вибрации без съемных модулей | ВВК | 140 | 568 | 948 | 1 525 | — |
| 01090105 | Блок электронного усилителя с датчиком | ВВК | 187 | 692 | 1 175 | 1 855 | 565 |
| 01090106 | Весы лабораторные равноплечие | ВЛР-1кг | — | 424 | 659 | 948 | 470 |
| 01090107 | То же | ВЛР-200г | — | 659 | 948 | 1 360 | 565 |
| 01090108 | Весы электронные тензометрические | 1002ТВД 5 | 412 | 948 | 1 360 | 1 792 | 989 |
| 01090109 | Вибродатчик | СВ-4 | 95 | 419 | 708 | 1 113 | 235 |
| 01090110 | То же | ВД-4, ВП, Д-21 | 76 | 223 | 375 | 593 | 95 |
| 01090111 | » | И-001 | — | 717 | 1 196 | 1 916 | 424 |
| 01090112 | Вибростенд калибровочный | ВКЭ-1 | — | 1 196 | 1 999 | 3 173 | 565 |
| 01090113 | Датчик прибора ОРТА | АДР | 95 | 396 | 668 | 1 071 | — |
| 01090114 | Датчик прибора "Факел" | ФД, ФП | 140 | 247 | 416 | 659 | — |
| 01090115 | Комплект измерительный | МВУ6-А, МВУ6-С | 330 | 610 | 800 | 1 196 | 659 |
| 01090116 | Прибор виброизмерительный | ВИП-2, ВИП-2М | 470 | 2 307 | 3 873 | 6 098 | 1 175 |
| 01090117 | То же | ВКД-1, ВКД-2 | 515 | 2 844 | 4 780 | 7 541 | 2 102 |
| 01090118 | » | ИВП-1 | 375 | 2 390 | — | — | 1 173 |
| 01090119 | » | БИП-5, БИП-6М, БИП-7 | — | 3 998 | 5 563 | 8 488 | 3 338 |
| 01090120 | Прибор для вибрационных испытаний | Д-04/3М | 659 | 3 626 | 4 986 | 7 747 | 2 637 |
| 01090121 | Прибор контроля датчиков | БООД | 95 | 470 | 766 | 1 215 | 375 |
| 01090122 | Прибор контроля разрыва труб | ОРТД | 95 | 470 | 800 | 1 236 | 470 |
| 01090123 | Прибор контроля погасания факела | "Факел" | 140 | 638 | 1 071 | 1 834 | 424 |
| 01090124 | Тахометр электрический дистанционный | ДТ-029 | 95 | 803 | 1 360 | 2 143 | 424 |
| 01090125 | Указатель абсолютного расширения корпуса турбины | Всех типов | 140 | 577 | 968 | 1 545 | — |
| 01090126 | Указатель осевого сдвига ротора турбины | То же | 375 | 1 401 | 2 349 | 3 708 | — |
| 01090127 | Указатель относительного расширения корпуса турбины | » | 280 | 1 215 | 2 039 | 3 214 | — |
| 01090128 | Указатель эксцентриситета вала ротора турбины. | » | 470 | 1 483 | 2 472 | 3 915 | — |
| 01090129 | Усилитель двухканальный электронный | УВ-2М | 140 | 507 | 866 | 1 360 | — |
| 01090130 | Устройство виброизмерительное | К-001 | 470 | 2 555 | 4 285 | 6 799 | — |
| 01090131 | Устройство виброизмерительное передвижное | ПВ-4 | 1 071 | 5 893 | 8 323 | 13 063 | — |
| 01090132 | Блок питания | КСА-15 | 235 | 800 | 1 422 | 2 307 | — |
| 01090133 | Блок вибросмещения | То же | 351 | 684 | 1 113 | 1 627 | 549 |
| 01090134 | Блок осевого сдвига | » | 351 | 663 | 846 | 1 608 | 491 |
| 01090135 | Блок коммутационный | » | 235 | 800 | 1 422 | 2 307 | — |
| 01090136 | Вибродатчик | ВДТ-131, ВДТ-231 | — | 635 | 1 443 | 2 967 | 177 |
| 01090137 | То же | ВВМ-337 | 4 615 | 8 076 | 9 230 | 12 156 | 549 |
| 01090138 | Весы вагонные | РС-200, ВЦ-150 | 1 113 | — | 8 323 | 18 914 | 680 |
| 01090139 | Весы ленточные | ЛТМ-1М | 43 | — | 3 956 | 6 758 | 507 |
| 01090140 | Весы автомобильные | АВ-10 | 845 | — | — | 13 722 | 886 |
| 01090141 | Весы | ВТ-1000 | — | — | — | 1 483 | 536 |
| 01090142 | То же | ВТ-200 | — | — | — | 1 875 | 536 |
| 01090143 | » | ВНО | — | — | — | 536 | 186 |
| 01090144 | » | ВНЦ | 519 | — | — | 1 050 | 68 |
| 01090145 | Весы полевые | — | 143 | — | — | 3 544 | 134 |
| 01090146 | Весы лабораторные | — | 143 | — | - | 1 236 | 68 |
| 01090147 | Весы настольные гирьные | ВНТО-2, ВНО-10М, ВН-104 | 39 | 79 | 144 | 210 | 20 |
| 01090148 | То же | ВНЗ-2 | 39 | 92 | 156 | 223 | 20 |
| 01090149 | Весы квадрантные | ВЛТК-500 | — | 573 | 738 | 1 071 | 202 |
| 01090150 | Весы платформенные | ВСП-500, РП-500, БМРП-ЗГБ | 251 | 622 | 824 | 1 401 | 22 |
| 01090151 | Весы передвижные шкальные | РП200-Ш13, РП500-Ш13Б | 235 | 531 | 738 | 1 071 | 22 |
| 01090152 | Весы платформенные циферблатные | РП-600-Ц13, РП-1Ц24М | 326 | 696 | 948 | 1 525 | 74 |
| 01090153 | Виброаппаратура | 1BA | 968 | 1 562 | 2 926 | 4 121 | 565 |
| 01090154 | Гиря 3-го класса до 500 г | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 01090155 | Гиря 3-го класса свыше 500 г до 5 кг | — | — | 18 | — | — | 15 |
| 01090156 | Гиря 3-го класса свыше 5 кг до 20 кг | — | — | 25 | — | — | 15 |
| 01090157 | Гиря 3-го класса свыше 20 кг до 50 кг | — | — | 28 | — | — | 15 |
| 01090158 | Гиря 4-го класса до 500 г | — | — | 9 | — | — | 15 |
| 01090159 | Гиря 4-го класса свыше 500 г до 5 кг | — | — | 12 | — | — | 15 |
| 01090160 | Гиря 4-го класса свыше 5 кг до 20 кг | — | — | 21 | — | — | 15 |
| 01090161 | Гиря 4-го класса свыше 20 кг до 50 кг | — | — | 33 | — | — | 15 |
| 01090162 | Гиря 4-го класса свыше 50 кг до 100 кг | — | — | 49 | — | — | 15 |
| 01090163 | Гиря 4-го класса свыше 100 кг до 500 кг | — | — | 82 | — | — | 15 |
| 01090164 | Датчик металлоиспытателя | МП-20 | — | 6 098 | 12 032 | 20 067 | — |
| 01090165 | Преобразователь | КСА-15 | 234 | 549 | 927 | 1 504 | — |
| 01090166 | Установка для определения вязкости масла | — | — | — | — | 3 338 | — |
| 01090167 | Устройство ультразвуковое с цифровым программным управлением | Акустик | 149 | 886 | — | 2 349 | — |
| 01090168 | Усилитель постоянного тока | ВВК | 1 010 | 6 223 | 10 548 | 15 452 | — |
| 01090169 | Электроды устройства «Акустик» | — | — | — | — | 391 | — |

0110 Блоки устройств систем управления и защиты реакторов АЭС

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01100101 | Блок ключей силовых | БК | 234 | 1 462 | 2 432 | 3 873 |
| 01100102 | Блок контроля питания | БКП | 659 | 2 060 | 3 009 | 4 657 |
| 01100103 | Блок питания | БП-30М, БП-38 | 140 | 800 | 1 175 | 1 648 |
| 01100104 | То же | БП-39 | 140 | 705 | 1 133 | 1 462 |
| 01100105 | » | БП-119 | 140 | 515 | 948 | 1 133 |
| 01100106 | » | БПС | 140 | 659 | 989 | 1 360 |
| 01100107 | Блок синхронного перемещения | БСП-36 | 140 | 800 | 1 071 | 1 690 |
| 01100108 | Блок триггеров | БТГ-125 | 140 | 845 | 1 401 | 1 792 |
| 01100109 | То же | БТ-37 | 140 | 1 133 | 1 978 | 2 390 |
| 01100110 | Блок управления | БУ | 280 | 2 761 | 4 780 | 5 728 |
| 01100111 | Задатчик мощности | ЗДМ-5 | 140 | 1 071 | 1 462 | 2 225 |
| 01100112 | Измеритель скорости счета | ИСС-3М | 140 | 1 401 | 2 060 | 3 009 |
| 01100113 | Камера триаксиальная | КТБ-17, КТБ-3 | 140 | 280 | 424 | 907 |
| 01100114 | Корректор тока камер | КрТ-5 | 140 | 470 | 800 | 948 |
| 01100115 | Корректор установки | КрУ-4 | 140 | 1 071 | 1 462 | 2 102 |
| 01100116 | Панель | 6ПР, 7ПР | 140 | 424 | 515 | 948 |
| 01100117 | Подвеска | КД | 48 | 187 | 659 | 1 071 |
| 01100118 | То же | РИК, ПИК | 140 | 470 | 1 133 | 1 978 |
| 01100119 | Статив логики системы управления зашит | 1024С | 424 | 1 133 | 1 690 | 2 349 |
| 01100120 | Усилитель защиты по мощности | УЗМ-11 | 140 | 1 175 | 1 978 | 2 472 |
| 01100121 | Усилитель защиты по скорости | УЗС-13 | 235 | 1 278 | 1 731 | 2 720 |
| 01100122 | Усилитель сигнала отклонения | УСО-10 | 140 | 1 133 | 1 937 | 2 472 |
| 01100123 | Усилитель суммирующий | УСМ-12 | 235 | 1 319 | 2 060 | 2 637 |
| 01100124 | Шкаф | ШРМ, ШРП, ШРС | 140 | 610 | 800 | 1 278 |
| 01100125 | Щит блоков управления | ШБУ/АР | 515 | 659 | 845 | 1 133 |
| 01100126 | Щит питания логики системы управления защит | — | 515 | 800 | 1 133 | 1 731 |
| 01100127 | Электронный усилитель датчика | — | 187 | 515 | 886 | 1 319 |

0111 Блоки и устройства распределительных систем физического контроля энерговыделения реактора

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01110101 | Блок входной | БКА-35 | 95 | 280 | 470 | 610 |
| 01110102 | Блок индикации | БВИ-11 | 140 | 140 | 280 | 375 |
| 01110103 | Блок коммутации | БКА-24 | 95 | 659 | 1 133 | 1 792 |
| 01110104 | То же | БКА-30 | 140 | 280 | 470 | 659 |
| 01110105 | Блок контроля | БКиК-0,4 | 140 | 330 | 610 | 800 |
| 01110106 | Блок масштабных коэффициентов | Вб-39 | 140 | 375 | 515 | 800 |
| 01110107 | Блок обзорного коммутатора командный и адресный | БКА-28, БКА 29, БКА 32, БКА 33, БКА 39 | 375 | 424 | 515 | 800 |
| 01110108 | Блок питания | БНН-236 | 187 | 470 | 705 | 845 |
| 01110109 | То же | БПН-151 | 140 | 610 | 800 | 1 133 |
| 01110110 | Блок постоянного запоминающего устройства | ПЗУ-03 | 565 | 1 545 | 2 307 | 3 379 |
| 01110111 | Блок преобразования кодов | БПКД-01 | 565 | 1 319 | 1 690 | 2 720 |
| 01110112 | Блок привода печати | БВЦ-38 | 330 | 800 | 1 133 | 1 937 |
| 01110113 | Блок регистров | БЭЦ-03 | 140 | 565 | 1 133 | 1 278 |
| 01110114 | Блок резервирования | БКА-36 | 140 | 280 | 515 | 659 |
| 01110115 | Блок согласующий приставок | БКА-96-02 | 140 | 140 | 330 | 470 |
| 01110116 | Блок сравнения | БСА-31 | 187 | 659 | 948 | 1 401 |
| 01110117 | Блок таймера | БТЗ-13 | 470 | 1 462 | 2 432 | 4 568 |
| 01110118 | Блок управления местный | БУМ2-90 | 189 | 659 | 1 690 | 2 679 |
| 01110119 | Блок управления сервоприводом | БВРК | 189 | 515 | 948 | 1 133 |
| 01110120 | Блок усилительный | БУСТ-16 | 140 | 140 | 659 | 1 071 |
| 01110121 | Блок усреднения | БПФ | 140 | 235 | 754 | 1 071 |
| 01110122 | Детектор контроля энерговыделения по высоте |  | 375 | 800 | 1 215 | 1 792 |
| 01110123 | Детектор контроля энерговыделения по радиусу | Д-4200 | 280 | 705 | 1 175 | 1 792 |
| 01110124 | Преобразователь аналого-цифровой | БПН-09 | 140 | 800 | 1 133 | 1 215 |
| 01110125 | Процессор | БУЦ-20 | 470 | 1 731 | 2 267 | 3 214 |
| 01110126 | Пульт оператора | — | 140 | 754 | 1 031 | 1 462 |
| 01110127 | Сервопривод | СУЗ | 375 | 886 | 1 566 | 2 020 |
| 01110128 | Стеллаж штепсельных разъемов | — | 140 | 800 | 1 401 | 1 608 |
| 01110129 | Стойка измерительная | УИ-22 | 886 | 1 401 | 2 472 | 4 986 |
| 01110130 | Стойка регистратора многоканальная | УВЦ-30 | 1 462 | 2 761 | 3 338 | 5 481 |
| 01110131 | Указатель положения стержней | — | 140 | 187 | 470 | 610 |
| 01110132 | Устройство выпрямительное | ВУК-67/5, ВУК-67/2 | 187 | 800 | 1 175 | 1690 |
| 01110133 | Устройство печатающее малогабаритное | МПУ-16-2 | 659 | 1 278 | 1 731 | 2 597 |
| 0П10134 | Устройство вторичное | ОФКРЗ | 2 637 | 3 833 | 4 574 | 7 417 |
| 01110135 | Устройство питания | УНП | 140 | 515 | 845 | 1 278 |
| 01110136 | Шкаф-кросс | — | 140 | 187 | 375 | 610 |
| 01110137 | Щит питания муфт сервопривода | — | 187 | 565 | 1 031 | 1 215 |
| 01110138 | Щит питания системы управления зашит | ЩПС | 140 | 280 | 470 | 554 |
| 01110139 | Электропривод | МОДАКТ | 470 | 948 | 1 401 | 2 102 |

0112 Модернизация приборов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при количестве точек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | свыше 6 до 12 | свыше 12 до 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01120101 | Переустройство одноточечного автоматического потенциометра (моста) на многоточечный | 1 050 | 1 196 | 1 525 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120102 | Переустройство автоматического регулирующего потенциометра на мост или моста на потенциометр | 989 |
| 01120103 | Изменение схемы вторичного прибора, связанное с заменой медных термометров сопротивления на платиновые | 1 050 |

Примечания:

1. При ремонте морально устаревшего и физически изношенного оборудования, нормативный срок службы которого истек и которому произведено более двух ремонтов третьей группы сложности, к базовым ценам этой группы сложности применяются следующие коэффициенты:

при третьем ремонте - К=1,1;

при четвертом ремонте - К=1,2;

при пятом и последующих ремонтах - К=1,3.

2. В базовых ценах подраздела 0103 не учтены затраты на ремонт вторичных приборов. При их ремонте применяется соответствующая базовая цена раздела 01.

3. Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

4. В базовых ценах раздела 01 не учтены затраты на снятие и установку приборов, исполнительных механизмов и т.п. Базовые цены на снятие и установку приборов, исполнительных механизмов и т.п. приведены в таблице 090404.

02 СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Базовые цены настоящего раздела установлены на ремонтно-наладочные работы систем технологического контроля, автоматического регулирования, управления, защиты и сигнализации технологического оборудования.

В зависимости от технического состояния систем базовые цены установлены по трем группам сложности ремонтно-наладочных работ.

I группа сложности:

- профилактический контроль схем;

- выявление и устранение неисправностей;

- проверка работы схем.

II группа сложности:

проверка элементов схем;

- замена неисправных элементов;

- проверка электрических соединений;

- индивидуальное опробование элементов схем;

- регулировка и наладка схем.

III группа сложности:

- разборка схем;

- снятие, проверка, регулировка приборов и аппаратуры;

- проверка схем вторичной коммутации и кабельных связей;

- сборка схем;

- индивидуальное опробование элементов;

- наладка схем;

- комплексная регулировка и испытание системы.

В базовых ценах настоящего раздела не учтены затраты на ремонт приборов, аппаратуры, исполнительных механизмов и регулирующих органов.

0201 Системы технологического контроля

020101 Установки температурного контроля

| № позиции | Наименование | Количество датчиков, шт. | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010101 | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором | До 6 | 515 | 1 175 | 1 690 |
| 02010102 | То же | Свыше 6 до 12 | 573 | 1 319 | 1 875 |
| 02010103 | » | Свыше 12 до 24 | 619 | 1 422 | 2 039 |
| 02010104 | » | Свыше 24 | 668 | 1 545 | 2 184 |
| 02010105 | Установка дистанционного контроля температуры с цифровым прибором и цифропечатающим устройством | До 100 | 9 395 | 21 591 | 30 904 |
| 02010106 | То же | Свыше 100 до 300 | 18 789 | 43 183 | 61 767 |
| 02010107 | » | Свыше 300 до 500 | 28 721 | 66 052 | 94 484 |

020102 Установки контроля давления, расхода, уровня

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010201 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом | 256 | 424 | 763 |
| 02010202 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с дифференциально-трансформаторной схемой | 565 | 948 | 1 690 |
| 02010203 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем | 1 360 | 2 267 | 4 080 |
| 02010204 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с дифференциально-трансформаторной схемой | 1 050 | 1 752 | 3 132 |
| 02010205 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем | 1 895 | 3 173 | 5 686 |
| 02010206 | Установка дистанционного контроля уровня мазута в баках с дистанционной приставкой, пультом контроля и сигнализации | 4 080 | 8 159 | 13 598 |
| 02010207 | Установка дистанционного контроля уровня мазута в баках с кодовым датчиком, пультом контроля и сигнализации | 5 234 | 10 548 | 17 595 |
| 02010208 | Установка дистанционного контроля уровня жидкостей в баках, резервуарах | 2 184 | 3 626 | 6 510 |

020103 Установки химического анализа

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010301 | Установка дистанционного контроля содержания кислорода в воде и паре | 2 555 | 5 027 | 8 406 |
| 02010302 | Установка дистанционного контроля содержания кислорода в воде и паре на базе кондуктометрического кислородомера АК-300 или фирмы "Кембридж" | 5 811 | 11 620 | 19 326 |
| 02010303 | Установка дистанционного контроля содержания кремнекислоты в воде и паре | 3 338 | 6 635 | 11 043 |
| 02010304 | Установка дистанционного контроля содержания кремнекислоты в воде и паре с автоматической дозировкой и программным механизмом АВ-211 или фирмы "Кембридж" | 5 234 | 10 425 | 17 389 |
| 02010305 | Установка дистанционного контроля содержания солей в воде и паре без дегазации и обогащения пробы | 845 | 1 690 | 2 802 |
| 02010306 | Установка дистанционного контроля содержания солей в воде и паре с дегазацией и обогащением пробы до кратности 10 и более | 5 975 | 11 826 | 19 820 |
| 02010307 | Установка дистанционного контроля pH, оснащенная автоматическим преобразователем и регистратором | 4 245 | 9 931 | 14 134 |
| 02010308 | Установка дистанционного контроля pNa, оснащенная автоматическим преобразователем и регистратором | 5 686 | 13 227 | 18 914 |
| 02010309 | Установка дистанционного контроля pH или pNa с преобразованием выходного сигнала чувствительного элемента в пропорциональный сигнал постоянного тока со встроенным показывающим прибором | 2 679 | 5 316 | 8 942 |
| 02010310 | Установка дистанционного контроля концентрации химических растворов кондуктометрическим методом с верхним пределом измерений 1103 мг/л | 3 296 | 6 552 | 10 961 |
| 02010311 | Установка дистанционного контроля концентрации химических растворов кондуктометрическим методом с верхним пределом измерений свыше 1107 мг/л до 1104 мг/л | 3 998 | 8 036 | 13 433 |
| 02010312 | Установка автоматического анализа газов, контроля содержания кислорода в дымовых газах, водорода в системе охлаждения генератора с магнитным газоанализатором с мокрым газозаборным устройством | 3 915 | 7 871 | 13 063 |
| 02010313 | Установка автоматического анализа газов, контроля содержания кислорода в дымовых газах, водорода в системе охлаждения генератора с магнитным газоанализатором с сухим газозаборным устройством | 3 049 | 6 140 | 10 261 |
| 02010314 | Установка контроля содержания кислорода в дымовых газах с электрохимическим сигнализатором избытка воздуха | 6 263 | 22 086 | 36 797 |
| 02010315 | Установка дистанционного контроля содержания водорода в паре | 3 379 | 6 799 | 11 332 |
| 02010316 | Установка дистанционного контроля содержания окиси азота в уходящих газах | 3 132 | 6 263 | 10 548 |
| 02010317 | Установка дистанционного контроля содержания ионов бора | 3 708 | 7 087 | 12 444 |
| 020103 IS | Установка для измерения влажности газов | 515 | 1 071 | 1 834 |
| 02010319 | Установка для определения состава и содержания вещества методом хроматографии | 1 545 | 3 132 | 5 234 |
| 02010320 | Установка газового анализа оптико-акустическим методом | 2 102 | 4 203 | 6 964 |
| 02010321 | Установка измерения концентрации газов термохимическим методом | 1 215 | 2 597 | 4 285 |
| 02010322 | Установка контроля оптической плотности уходящих газов | 1 133 | 2 267 | 3 708 |

020104 Системы и установки измерения механических величин и других параметров

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010401 | Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора тахометром переменного тока | 2 555 | 3 750 | 4 945 |
| 02010402 | Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром | 3 296 | 4 986 | 6 593 |
| 02010403 | Установка дистанционного контроля вибрации с магнитоэлектрическими датчиками | 4 697 | 6 964 | 9 189 |
| 02010404 | Установка дистанционного контроля вибрации с датчиком с дифференциально-трансформаторной схемой | 4 368 | 8 942 | 11 785 |
| 02010405 | Установка дистанционного контроля эксцентриситета и осевого сдвига ротора турбины с датчиком с дифференциально-трансформаторной схемой | 4 121 | 6 098 | 8 036 |
| 02010406 | Установка дистанционного контроля эксцентриситета ротора с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками или датчиками с унифицированным выходным сигналом | 5 274 | 7 788 | 10 261 |
| 02010407 | Установка дистанционного контроля линейных перемещений узлов турбоустановки с реохордными датчиками перемещения | 1 278 | 1 895 | 2 514 |
| 02010408 | Установка дистанционного контроля перемещений узлов турбоустановки с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками или датчиками с унифицированным выходным сигналом | 1 895 | 2 802 | 3 708 |
| 02010409 | Установка дистанционного контроля погасания факела в топке котла | 2 637 | 3 915 | 5 151 |
| 02010410 | Установка дистанционного контроля разрыва труб поверхностей нагрева | 2 184 | 3 256 | 4 285 |
| 02010411 | Устройство обнаружения отказа датчиков системы контроля разрыва труб поверхностей нагрева и погасания факела и в топке котла | 1 731 | 2 555 | 3 379 |

| № позиции | Наименование | Количество каналов | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010412 | Устройство дистанционного контроля вибрации типа ВВК | До 4 | 4 574 | 9 107 | 15 163 |
| 02010413 | То же | Свыше 4 до 8 | 7 087 | 13 680 | 22 787 |
| 02010414 | Устройство дистанционного контроля вибрации типа ВВК | Свыше 8 до 12 | 8 735 | 17 471 | 29 173 |
| 02010415 | То же | Свыше 12 до 16 | 10 261 | 20 480 | 34 160 |
| 02010416 | » | Свыше 16 до 20 | 11 002 | 22 003 | 36 672 |

| № позиции | Наименование | Количество допол-нительных параметров, шт. | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010417 | Система измерительная с дополнительной коррекцией показаний | 1 | 3 585 | 7 136 | 11 960 |
| 02010418 | То же | 2 | 5 934 | 11 826 | 19 778 |
| 02010419 | » | 3 | 6 305 | 12 568 | 20 932 |

020105 Схемы автоматического обегания точек

| № позиции | Наименование | Количество точек обегания, шт. | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | Схема выполненная на релейной аппаратуре | До 25 | 2 761 | 5 481 | 9 230 |
| 02010502 | То же | Свыше 25 до 50 | 3 873 | 7 871 | 13 063 |
| 02010503 | » | Свыше 50 до 100 | 6 799 | 13 557 | 22 663 |
| 02010504 | » | Свыше 100 до 150 | 9 684 | 19 366 | 32 387 |
| 02010505 | » | Свыше 150 | 12 938 | 25 794 | 43 018 |
| 02010506 | Схема, выполненная на интегральных микросхемах | До 25 | 3 998 | 7 953 | 13 227 |
| 02010507 | То же | Свыше 25 до 50 | 5 646 | 11 332 | 18 831 |
| 02010508 | » | Свыше 50 до 100 | 9 766 | 19 573 | 32 634 |
| 02010509 | Схема, выполненная на интегральных микросхемах | Свыше 100 до 150 | 14 010 | 27 979 | 46 686 |
| 02010510 | То же | Свыше 150 | 18 625 | 37 249 | 62 055 |

0202 Схемы автоматического регулирования технологических процессов

020201 Схемы автоматического регулирования, выполненные на аппаратуре

с ненормированным сигналом

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 4 822 | 9 477 | 15 823 |
| 02020102 | Схема авторегулирования при наличии взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 6 510 | 12 815 | 21 262 |

020202 Схемы автоматического регулировании, выполненные на аппаратуре

с нормированным сигналом

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020201 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 7 624 | 14 999 | 24 930 |
| 02020202 | Схема авторегулирования при наличии взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | 10713 | 21 097 | 33 748 |

Примечания:

1. Базовые цены подраздела 0202 установлены для единичного одноимпульсного ПИ-регулятора без автоподстройки, содержащего пять функциональных элементов (датчик, измерительный блок, регулирующий блок, задатчик, блок управления) и воздействующего через промежуточный пускатель на один исполнительный механизм. При наличии в схеме авторегулирования большего количества функциональных элементов к базовым ценам позиций 0202010101-0202010203, 0202020101-0202020203 применяется доплата в размере 20% за каждый дополнительный функциональный элемент.

За один функциональный элемент принимается датчик, блок (измерительный, регулирующий, корректирующий), переключатель управления, ограничитель, размножитель и сумматор сигналов, функциональный блок динамических связей, блок нелинейных преобразований, блок дифференцирования и интегрирования, блок вычислительных операций, блок кондуктивного разделения, блок сравнения и сигнализации, блок программный и логический, блок ручного управления и другие самостоятельные функциональные устройства.

2. При наличии в схеме авторегулирования двух или более исполнительных механизмов к базовым ценам позиций 0202010101-0202010203, 0202020101-0202020203 применяется доплата в размере 10% за каждый дополнительный исполнительный механизм.

3. В базовых ценах не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по схемам дистанционного управления исполнительными механизмами регулирующих органов, схемам избирательного и логического управления, схемам блокировки и сигнализации.

0203 Схемы дистанционного управления электроприводом запорных и регулирующих органов, выполненные на базе электромеханической релейной аппаратуры

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030101 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом | 738 | 1 504 | 2 597 |
| 02030102 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ | 754 | 1 525 | 2 679 |
| 02030103 | Схема управления гидро- или пневмоприводом | 474 | 968 | 1 669 |
| 02030104 | Схема управления соленоидным электроприводом | 565 | 1 154 | 1 999 |
| 02030105 | Схема управления электроприводом обдувочных аппаратов поверхностей нагрева котлоагрегата | 540 | 1 092 | 1 916 |
| 02030106 | Схема управления клапанами отсекателей газовых блоков системы "АМАКС" | 1 679 | 3 323 | 6 717 |

Примечания:

1. Базовые цены подраздела 0203 установлены на ремонтно-наладочные работы на схемах с индивидуальным управлением, без блокировочных цепей ее управляющих логических устройств.

2. Для схем электроприводов, входящих в систему избирательного управления, к базовым ценам позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К=1,1.

3. Для схем управления с блокировочными целями к базовым ценам позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К=1,2.

4. Для схем электроприводов, работающих совместно с управляющим логическим устройством УЛУ-1, выполненными на релейной аппаратуре, к базовым ценам позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К=1,3.

5. Для схем электроприводов, работающих совместно с управляющим логическим устройством УЛУ-1, выполненными на базе интегральных микросхем, к базовым ценам позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К=1,4.

6. Для схем электроприводов с местным управлением к базовым ценам позиций 0203010101-0203010503 применяется коэффициент К=0.6.

0204 Схемы избирательного управления, выполненные на базе

электромеханической релейной аппаратуры

| № позиции | Количество единиц управления в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040101 | До 10 | 2 472 | 4 945 | 8 200 |
| 02040102 | Свыше 10 до 20 | 3 338 | 7 788 | 11 125 |
| 02040103 | Свыше 20 до 40 | 4 533 | 10 548 | 15 040 |
| 02040104 | Свыше 40 до 70 | 6 305 | 14 751 | 21 097 |
| 02040105 | Свыше 70 до 130 | 7 624 | 17 718 | 25 300 |

Примечания:

1. В базовых ценах подраздела 0204 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы на схемах избирательного управления и мнемосхемах одной группы электроприводов и не учтены затраты на проведение работ на схемах индивидуального дистанционного управления электроприводами.

2. При построении схем избирательного управления по блочно-модульному принципу к базовым ценам позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К=1,1.

3. При выполнении работ на схемах избирательного управления без мнемосхем к базовым ценам позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К=0,7.

4. При выполнении работ на мнемосхемах без схем избирательного управления к базовым ценам позиций 0204010101-0204010503 применяется коэффициент К=0,3.

0205 Схемы технологических защит, блокировок, автоматического включения резерва (АВР), функционально-группового управления (УЛУ-1), логические схемы контроля и управления, выполненные на базе электромеханической релейной аппаратуры

| № позиции | Наименование | Количество элементов в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050101 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др. | До 10 | 1916 | 3 833 | 6 922 |
| 02050102 | То же | Свыше 10 до 25 | 4 657 | 9 354 | 16 771 |
| 02050103 | » | Свыше 25 до 50 | 8 653 | 17 348 | 31 398 |
| 02050104 | » | Свыше 50 до 100 | 15 493 | 30 946 | 56 039 |
| 02050105 | » | Свыше 100 до 150 | 20 355 | 40 711 | 73 262 |
| 02050106 | » | Свыше 150 до 200 | 27 896 | 56 081 | 92 835 |
| 02050107 | » | Свыше 200 до 300 | 41 164 | 83 029 | 137 419 |
| 02050108 | » | Свыше 300 | 49 940 | 102 106 | 179 778 |

Примечания:

1. За один элемент схемы считать: контактную группу (датчика, прибора, реле, конечного выключателя, кнопки накладки, переключателя и т.п.), катушку, реле, электромагнит, контактор дросселя, автомат питания, модуль субблок, блок, резистор, конденсатор, диод, лампу и др., элементы, несущие функциональную нагрузку в схеме.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных по блочно-модульному принципу, к базовым ценам позиций 0205010101-0205010803 применяется коэффициент К=1,1.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных на базе интегральных микросхем, к базовым ценам позиций 0205010101-0205010803 применяется коэффициент К=1,3.

0206 Схемы логического управления единичной функциональной группой оборудовании (УЛУ-II), выполненные на релейной электромеханической аппаратуре

| № позиции | Количество единиц управления в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему при количестве технологических шагов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 5 | Свыше 5 до 10 | Свыше 10 до 15 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060101 | До 6 | 33 583 | 62 137 | 88 056 |
| 02060102 | Свыше 6 до 12 | 46 439 | 88 468 | 118 053 |
| 02060103 | Свыше 12 до 20 | 55 874 | 107 380 | 155 962 |
| 02060104 | Свыше 20 до 30 | 63 621 | 122 791 | 178 665 |
| 02060105 | Свыше 30 до 40 | 63 689 | 133 299 | 194 982 |
| 02060106 | Свыше 40 до 50 | 73 345 | 142 899 | 208 209 |
| 02060107 | Свыше 50 | 77 672 | 148 091 | 219 787 |

Примечания:

1. В базовых ценах подраздела 0206 не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по датчикам аналоговой и дискретной информации, приборам, выходным реле других схем, устройствам логического управлении 1 уровня (УЛУ-1), аналого-дискретным преобразователям (АДП), схемам дистанционного управления электроприводами и механизмами, цепям блокировки, сигнализации,

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных на базе вычислительной техники, к базовым ценам позиций 0206010101-0206010703 применяется коэффициент К=1,3.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах с количеством технологических шагов, превышающих 15, к базовым ценам позиций 0206010101-0206010703 применяется доплата в размере 10% за каждые дополнительные 3 шага.

0207 Устройства схемы автоматического розжига горелок

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02070101 | Блок командно-информационный | 3 049 | 6 098 | 10 219 |
| 02070102 | Блок управления клапанами | 11 991 | 24 023 | 40 011 |
| 02070103 | Схема электрических и кабельных связей | 6 964 | 13 969 | 23 322 |
| 02070104 | Устройство запальное | 9 807 | 19 655 | 32 717 |
| 02070105 | Устройство логического управления | 19 778 | 39 599 | 65 887 |

0208 Запально-защитные устройства

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080101 | ЗЗУ-1, ЗЗУ-6 | 9 684 | 25 505 | 32 387 |
| 02080102 | ЗЗУ-3 | 10 301 | 27 072 | 34 365 |
| 02080103 | ЗЗУ-4 | 12 774 | 33 623 | 42 688 |
| 02080104 | АЗК-4 | 4 615 | 12 156 | 15 452 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0208010101-0208010403 не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления запорными и регулирующими органами основных горелок и схемах блокировок к сигнализации.

0209 Схемы управления импульсно-предохранительными клапанами

| № позиции | Количество клапанов в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02090101 | До 2 | 1 196 | 2 802 | 3 998 |
| 02090102 | Свыше 2 до 4 | 2 432 | 5 604 | 8 036 |
| 02090103 | Свыше 4 до 8 | 3 421 | 7 994 | 11 455 |
| 02090104 | Свыше 8 до 16 | 4 615 | 10 755 | 15 370 |
| 02090105 | Свыше 16 | 6 922 | 16 112 | 23 034 |

0210 Схемы управления обдувочными аппаратами

| № позиции | Количество обдувочных аппаратов в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02100101 | До 8 | 1 813 | 4 327 | 6 223 |
| 02100102 | Свыше 8 до 16 | 2 761 | 6 428 | 9 107 |
| 02100103 | Свыше 16 до 24 | 3 915 | 8 695 | 12 651 |
| 02100104 | Свыше 24 до 32 | 5 151 | 12 032 | 17 430 |
| 02100105 | Свыше 32 до 40 | 6 635 | 15 452 | 22 828 |
| 02100106 | Свыше 40 | 8 118 | 18 954 | 27 030 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0210010101-0210010603 не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления электроприводами и схемах технологической сигнализации.

0211 Схемы управления питанием щитов и автоматики включения резерва

| № позиции | Количество щитов, питающихся от схемы, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02110101 | До 5 | 585 | 1 236 | 2 039 |
| 02110102 | Свыше 5 до 10 | 1 319 | 2 926 | 4 245 |
| 02110103 | Свыше 10 до 15 | 1 792 | 4 203 | 5 975 |
| 02110104 | Свыше 15 до 20 | 2 514 | 5 893 | 8 365 |
| 02110105 | Свыше 20 до 25 | 3 503 | 8 241 | 11 702 |
| 02110106 | Свыше 25 до 30 | 4 904 | 11 537 | 16 400 |
| 02110107 | Свыше 30 | 6 882 | 16 152 | 22 952 |

0212 Схемы мигающего света, выполненные на электромеханической

релейной аппаратуре

| № позиции | Количество сигналов в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02120101 | До 10 | 565 | 1 071 | 1 834 |
| 02120102 | Свыше 10 до 20 | 1 071 | 2 020 | 3 379 |
| 02120103 | Свыше 20 до 40 | 1 462 | 3 049 | 5 069 |
| 02120104 | Свыше 40 до 70 | 1 792 | 3 626 | 6 058 |
| 02120105 | Свыше 70 до 100 | 2 267 | 4 574 | 7 624 |
| 02120106 | Свыше 100 | 2 555 | 5 109 | 8 488 |

Примечание:

При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах мигающего света, выполненных на бесконтактной аппаратуре, к базовым ценам позиций 0212010101-0212010603 применяется коэффициент К=1,2.

0213 Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре

| № позиции | Количество сигналов в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02130101 | До 10 | 2 761 | 5 521 | 8 283 |
| 02130102 | Свыше 10 до 20 | 5 769 | 11 702 | 17 553 |
| 02130103 | Свыше 20 до 30 | 6 058 | 12 239 | 18 377 |
| 02130104 | Свыше 30 до 40 | 7 170 | 14 546 | 21 756 |
| 02130105 | Свыше 40 до 50 | 8 159 | 16 729 | 24 888 |
| 02130106 | Свыше 50 | 9 354 | 18 996 | 28 514 |

Примечания:

1. В базовых ценах подраздела 0213 не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по приборам технологического контроля, нормирующим преобразователям и датчикам с аналоговым выходным сигналом.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах технологической сигнализации, выполненных на базе интегральных микросхем, к базовым ценам позиций 0213010101-0213010603 применяется коэффициент К=1,3.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ на схемах технологической сигнализации, выполненных на малогабаритных реле, к базовым ценам позиций 0213010101-0213010603 применяется коэффициент К=1,1.

0214 Устройства регистрации аварийных ситуаций, выполненные

на электромеханической релейной аппаратуре

| № позиции | Количество регистрируемых событий, шт. | Базовая цена в руб. за устройство по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02140101 | До 25 | 7 994 | 25 465 | 26 783 |
| 02140102 | Свыше 25 до 50 | 14 546 | 29 173 | 48 622 |
| 02140103 | Свыше 50 до 75 | 20 644 | 41 082 | 68 525 |
| 02140104 | Свыше 75 до 100 | 25 135 | 50 600 | 83 069 |
| 02140105 | Свыше 100 | 26 783 | 53 773 | 88 838 |

Примечание:

При выполнении ремонтно-наладочных работ для устройств регистрации, выполненных на базе средств вычислительной техники, к базовым ценам позиций 0214010101-0214010508 применяется коэффициент К=1,3.

0215 Системы аналого-дискретного преобразователя информации

| № позиции | Количество входов, шт. | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02150101 | До 10 | 2 143 | 4 285 | 7 129 |
| 02150102 | Свыше 10 до 25 | 4 615 | 9 395 | 15 658 |
| 02150103 | Свыше 25 до 50 | 5 934 | 11 949 | 19 903 |
| 02150104 | Свыше 50 до 75 | 7 087 | 14 257 | 23 693 |
| 02150105 | Свыше 75 до 100 | 7 994 | 16 070 | 26 783 |
| 02150106 | Свыше 100 | 8 900 | 17 760 | 29 668 |

Примечания:

1. Базовые цены подраздела 0215 установлены для систем с различным количеством входов, с общим электрическим питанием и устройством защиты от искажения информации.

2. В базовых ценах не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по нормирующим преобразователям и датчикам с аналоговым выходным сигналом.

0216 Схемы управления гидравлической системой регулирования

установок тепловых сетей

| № позиции | Тип системы | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02160101 | Одноимпульсная | 5 646 | 11 332 | 18 914 |
| 02160102 | Двухимпульсная | 6 058 | 12 156 | 20 397 |

0217 Схемы с командным электроприбором

| № позиции | Количество цепей управления в схеме, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02170101 | До 6 | 1 608 | 3 256 | 5 398 |
| 02170102 | Свыше 6 до 12 | 3 049 | 6 223 | 10 343 |

Примечание:

В базовых ценах подраздела 0217 не учтены затраты на ремонтно-наладочные работы на схемах дистанционного управления электроприводами и исполнительными механизмами.

0218 Схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических испытаний объектов, систем авторегулирования и защиты

| № позиции | Количество измеряемых параметров в схеме регистрации, шт. | Базовая цена в руб. за схему по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02180101 | До 3 | 6 140 | 12 898 | 20 150 |
| 02180102 | Свыше 3 до 5 | 10 301 | 21 139 | 30 327 |
| 02)80103 | Свыше 5 до 10 | 14 958 | 29 832 | 45 038 |
| 02180 f 04 | Свыше 10 до 25 | 27 814 | 57 687 | 84 388 |
| 02180105 | Свыше 25 до 50 | 37 621 | 77 754 | 112 819 |
| 02180106 | Свыше 50 | 48 869 | 101 529 | 148 545 |

Примечание:

При проведении испытаний с использованием штатной аппаратуры регистрации параметров к базовым ценам позиций 0218010101-0218010603 применяется коэффициент К=0,6.

03 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ И ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВ

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

В зависимости от технического состояния функциональных блоков и элементов устройств релейной защиты и электроавтоматики базовые цены установлены по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено).

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов.

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0301 (Таблица исключена, Дополнение № 1 2007).

0302 Блоки питания и заряда

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03020101 | Блок питания | БПТ-11 | 70 | 140 | 235 |
| 03020102 | То же | БПТ-11/1 | 70 | 140 | 235 |
| 03020103 | » | БПТ-11/2 | 85 | 177 | 280 |
| 03020104 | » | БПТ-1002 | 296 | 565 | 989 |
| 03020105 | » | БПН-1002 | 280 | 515 | 886 |
| 03020106 | » | БП-180 | 803 | 1 608 | 2 679 |
| 03020107 | » | БПЗ-401 | 177 | 351 | 589 |
| 03020108 | Тоже | БПЗ-402 | 169 | 338 | 565 |
| 03020109 | Блок питания секций 0,4 кВ | БПНС | 4 038 | 8 365 | 13 433 |

0303 Реле тока

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03030101 | Реле максимального тока с магнитным торможением | МЗТ-11 | 202 | 403 | 626 |
| 03030102 | Реле максимально-токовой защиты | МЗТ-1 | 403 | 763 | 1 278 |
| 03030103 | То же | МЗТ-3 | 351 | 705 | 1 173 |
| 03030104 | Реле максимального тока | РТ-80, РТ-90 | 128 | 226 | 314 |
| 03030105 | Реле тока | РТ-40 | — | — | 117 |
| 03030106 | То же | РТЗ-50 | — | — | 445 |
| 03030107 | » | РТ-40/Р1, РТ-40/Р2, РТ-40/Р5 | — | — | 263 |
| 03030108 | » | РТ-40/1Д, ДТ-40/Ф | — | — | 363 |
| 03030109 | » | ЭТ-520, ЭТД-551 | — | 155 | 235 |
| 03030110 | » | ЭТ-523/1Д, ЭТ-521/Ф | — | — | 330 |
| 03030111 | » | ЭТ-523/Р | — | — | 330 |
| 03030112 | Реле тока обратной последовательности | РТФ-1М | — | — | 540 |
| 03030113 | То же | РТ-2, РТФ-1 | — | — | 445 |
| 03030114 | » | РТФ-3 | — | — | 1 731 |
| 03030115 | » | РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2 | — | — | 1 071 |
| 03030116 | » | РТФ-6, РТФ-6М | — | — | 3 256 |
| 03030117 | Реле тока непосредственного действия | РТФ | 70 | 187 | 235 |
| 03030118 | То же | РТМ | 27 | 70 | 107 |
| 03030119 | Реле зашиты цепей постоянного тока | РК | 98 | 193 | 280 |
| 03030120 | Реле электромагнитное | РЭВ-201, РЭВ-204 | 132 | 219 | 363 |
| 03030121 | То же | РЭВ-312, РЭВ-571, РЭВ-572 | 116 | 231 | 387 |
| 03030122 | » | РЭВ-86 | 98 | 198 | 330 |
| 03030123 | » | РЭВ-830 | 128 | 256 | 424 |
| 03030124 | Реле тока полупроводниковое | ТЗВР | 866 | 1 710 | 2 844 |
| 03030125 | То же | РТВК | 140 | 280 | 470 |
| 03030126 | Реле токовое балансное | РТБ | 1 608 | 3 214 | 5 398 |
| 03030127 | Реле обратного тока | ИТБ-201А | 260 | 515 | 866 |
| 03030128 | То же | ДТ-111, ДТ-117 | 124 | 247 | 412 |
| 03030129 | Реле токовое тепловое | ТРГ | — | — | 577 |
| 03030130 | То же | ТРМ-25К | — | — | 280 |
| 03030131 | » | ТРМ-60К | — | — | 305 |
| 03030132 | » | ТРМ-150К | — | — | 330 |
| 03030133 | » | РТМТ-1000 | — | — | 391 |
| 03030134 | » | ТРМТ-2000 | — | — | 440 |
| 03030135 | » | ТРМТ-3000 | — | — | 478 |
| 03030136 | » | ТРМТ-4000 | — | — | 631 |

0304 Реле напряжения

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03040101 | Реле напряжения | РН-53, РН-34 | — | — | 128 |
| 03040102 | То же | РН-51, РН-51/М | — | — | 116 |
| 03040103 | Реле напряжения обратной последовательности | РНФ-1М, РНФ-1 | 177 | 330 | 375 |
| 03040104 | То же | РНН-57 | 116 | 156 | 247 |
| 03040105 | » | РН-56 | — | — | 330 |
| 03040106 | Реле минимального напряжения быстродействующее | РМН-7011 | 210 | 433 | 721 |
| 03040107 | Реле напряжения прямой последовательности | РНФ-2 | 165 | 330 | 363 |
| 03040108 | Реле минимального напряжения | РН | — | 85 | 140 |
| 03040109 | То же | РНВ | — | 124 | 173 |
| 03040110 | » | ЭН-520 | — | 132 | 235 |
| 03040111 | » | РН-50 | — | — | 137 |
| 03040112 | » | РН-53/60Д | 62 | 124 | 202 |
| 03040113 | Реле минимального напряжения | ЭН-524, ЭН-526 | — | — | 210 |
| 03040114 | То же | ЭН-528, ЭН-529 | — | — | 165 |
| 03040115 | » | Е-511 | 116 | 276 | 445 |
| 03040116 | Реле напряжения контроля синхронизма | РН-59 | — | — | 140 |
| 03040117 | Реле напряжения полупроводниковое | РННК | 280 | 561 | 948 |
| 03040118 | Реле электромагнитное | РНБ-231 | 140 | 293 | 498 |
| 03040119 | То же | РЭВ-311, РЭВ-821 | — | 98 | 165 |
| 03040120 | » | РЭВ-80, РЭВ-200, РЭВ-500, РЭВ-570, РЭВ-800, РЭВ-880, РЭ-571Т | — | 95 | 124 |

0305 Реле токовые дифференциальные

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03050101 | Реле дифференциальное с магнитным торможением | РНТ-561—РНТ-567 | — | — | 445 |
| 03050102 | То же | МЭТ-1 | 117 | 235 | 396 |
| 03050103 | » | МЗТ-11 | — | — | 403 |
| 03050104 | » | ДЗТ-1 | — | — | 433 |
| 03050105 | » | ДЗТ-2 | — | — | 445 |
| 03050106 | » | ДЗТ-3 | 137 | 272 | 458 |
| 03050107 | » | ДЗТ-4 | 140 | 276 | 466 |
| 03050108 | » | ДЗТ-11 | — | — | 498 |
| 03050109 | » | ДЗТ-13 | — | — | 770 |
| 03050110 | » | ДЗТ-14 | — | — | 540 |
| 03050111 | » | ДЗТ-15 | 173 | 346 | 577 |
| 03050112 | » | ДЗТ-21 | 1 133 | 2 225 | 3 708 |
| 03050113 | » | ДЗТ-23 | 1 071 | 2 184 | 3 626 |

0306 Реле мощности

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060101 | Реле мощности | ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178 | 293 | 458 | 647 |
| 03060102 | То же | РБМ-171 | — | — | 412 |
| 03060103 | » | РБМ-177, РБМ-178 | — | — | 605 |
| 03060104 | » | РБМ-271 | 202 | 400 | 626 |
| 03060105 | » | РБМ-275 | 330 | 663 | 1 010 |
| 03060106 | » | РБМ-276 | 358 | 713 | 1 113 |
| 03060107 | » | РБМ-277, РБМ-278 | 202 | 403 | 589 |
| 03060108 | » | РМ-11, РМ-12 | 416 | 845 | 1 401 |
| 03060109 | Реле мощности обратной последовательности | РМОП-2 | 403 | 800 | 1 360 |
| 03060110 | Реле направления мощности | РМП-272/1, РМП-272/2 | 342 | 684 | 1 031 |
| 03060111 | Реле мощности | РБМ-273, РБМ-274 | 210 | 375 | 663 |
| 03060112 | Устройство автоматики обратной мощности | РОМ | 3 544 | 7 170 | 11 909 |

0307 Реле времени

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03070101 | Реле времени | РВМ-12, РВМ-13 | 92 | 371 | 403 |
| 03070102 | То же | РВ-112РВ-144 | 28 | 70 | 98 |
| 03070103 | » | РВ-215РВ-248 | 16 | 95 | 165 |
| 03070104 | » | ВУ-200 | 132 | 268 | 412 |
| 03070105 | » | ВС-2 | 244 | 494 | 824 |
| 03070106 | » | ВС-3 | 223 | 437 | 729 |
| 03070107 | » | ВС-8 | 305 | 610 | 1 010 |
| 03070108 | » | ВС-10-30 | 124 | 244 | 403 |
| 03070109 | » | ВС-10-33 | — | — | 445 |
| 03070110 | » | ВС-10-60 | 140 | 293 | 478 |
| 03070111 | Реле времени | ВС-24 | 235 | 466 | 870 |
| 03070112 | То же | Е-512 | 80 | 156 | 260 |
| 03070113 | » | Е-513 | 80 | 156 | 268 |
| 03070114 | » | ВЛ-23 | 33 | 70 | 122 |
| 03070115 | » | ВК-34У | — | — | 155 |
| 03070116 | » | ВС-100 | 95 | 198 | 289 |
| 03070117 | » | Е-52 | 91 | 169 | 305 |
| 03070118 | » | Е-58 | 95 | 187 | 314 |
| 03070119 | » | РВТ-1200 | 101 | 202 | 338 |
| 03070120 | » | РВ-01 | 198 | 391 | 647 |
| 03070121 | » | РВ-03 | 272 | 540 | 907 |
| 03070122 | » | ПРВ | 180 | 358 | 601 |
| 03070123 | » | ВЛ-43,ВЛ-47 | — | — | 296 |

0308 Реле промежуточные

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080101 | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8, РП-9 | — | — | 244 |
| 03080102 | То же | РП-11, РП-12 | — | — | 230 |
| 03080103 | » | РП-351, РП-352 | — | — | 189 |
| 03080104 | Реле промежуточное | РП-23РП-26 | — | — | 161 |
| 03080105 | То же | РП-232, РП-233 | — | — | 144 |
| 03080106 | » | РП-311, ЭП-1 | — | — | 116 |
| 03080107 | » | РП-251, РП-252, РП-256 | — | — | 202 |
| 03080108 | » | РП-253РП-255 | — | — | 177 |
| 03080109 | » | РП-321, РП-341 | — | — | 156 |
| 03080110 | » | МКУ | — | — | 111 |
| 03080111 | » | РПМ-01, РПМ-02 | — | — | 58 |
| 03080112 | » | РП-16, РП-17 | — | — | 239 |
| 03080113 | » | РП-18 | — | — | 333 |
| 03080114 | » | РП-41, РП-42 | — | — | 103 |
| 03080115 | Реле промежуточное | РЭВ-261, РЭВ-822, РЭВ-826 | — | — | 107 |
| 03080116 | То же | РП-257, РП-258 | — | — | 140 |
| 03080117 | » | РП-220 | — | — | 132 |
| 03080118 | » | РП-342 | — | — | 165 |

0309 Реле указательные

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03090101 | Блок-реле указательный | БРУ-4 | — | — | 317 |
| 03090102 | Реле указательное | РУ-1 | — | — | 95 |
| 03090103 | То же | РУ-21 | — | — | 132 |
| 03090104 | Устройство сигнальное | ЭС-41 | — | — | 79 |
| 03090105 | То же | ЭС-21 | — | — | 46 |

0310 Реле частоты

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03100101 | Реле понижения частоты | ИВЧ-013 | — | — | 577 |
| 03100102 | То же | РПЧП-1502 | — | — | 1 113 |
| 03100103 | Реле частоты | ИРЧ-01 | — | — | 384 |
| 03100104 | То же | РЧ-1, РЧ-2, ВУ-3 | — | — | 1 113 |
| 03100105 | » | ИВЧ-15 | — | — | 692 |
| 03100106 | » | ИВЧ-011 | — | — | 742 |
| 03100107 | » | ИРЧ-01А | — | — | 384 |
| 03100108 | » | РГР-11 | — | — | 1 236 |

0311 Реле повторного включения

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03110101 | Реле повторного включения | РПВ-69 | 149 | 301 | 503 |
| 03110102 | То же | РПВ-58 | 98 | 193 | 326 |
| 03110103 | » | РПВ-258 | 116 | 231 | 375 |
| 03110104 | » | РПВ-358 | 140 | 276 | 466 |
| 03110105 | Реле повторного включения полупроводниковое | АПВ-2, АПВ-2П | 202 | 408 | 675 |
| 03110106 | То же | АПВ-0,38 | 156 | 309 | 515 |

0312 Реле сопротивления

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03120101 | Блок-реле сопротивления | БРЭ-2801 | 1 380 | 2 761 | 4 574 |
| 03120102 | То же | КРС-1 | — | — | 2 267 |
| 03120103 | » | КРС-2 | — | — | 2 349 |
| 03120104 | » | КРС-3 | — | — | 1 834 |
| 03120105 | » | КРС-111, КРС-112 | — | — | 1 525 |
| 03120106 | » | КРС-121 | 445 | — | 2 637 |
| 03120107 | » | КРС-131, КРС-132 | — | — | 1 813 |
| 03120108 | » | КРС-4 | — | — | 5 109 |

0313 Устройство блокировки при качаниях и неисправностях цепей напряжения

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03130101 | Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения | КРБ-11 | — | — | 433 |
| 03130102 | То же | КРБ-12 | 149 | — | 384 |
| 03130103 | Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения | КРБ-13 | — | — | 412 |
| 03130104 | Устройство блокировки при качаниях | КРБ-121 | — | — | 1 278 |
| 03130105 | То же | КРБ-122 | — | — | 1 486 |
| 03130106 | » | КРБ-123 | — | — | 1 236 |
| 03130107 | » | КРБ-124 | — | — | 1 486 |
| 03130108 | » | КРБ-125 | — | — | 1 236 |
| 03130109 | » | КРБ-126 | — | — | 1 319 |
| 03130110 | » | ПВБ-158 | 346 | — | 433 |

0314 Реле газовые

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03140101 | Реле газовое | ПГ-22 | — | — | 1 196 |
| 03140102 | То же | ПГЗ-22 | — | — | 1 196 |
| 03140103 | » | РГЧЗ-66 | — | — | 791 |
| 03140104 | » | BF-80/Q | 107 | — | 445 |
| 03140105 | » | URF-25/10 | 107 | — | 247 |

0315 Реле прочие

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03150101 | Реле кодовое | КДР | — | — | 173 |
| 03150102 | Реле поляризованное | РП-4, РП-5, РП-7 | — | — | 173 |
| 03150103 | Реле защиты ротора от перегрузки | РЭР-1, РЭР-1М | — | — | 3 009 |
| 03150104 | Реле импульсной сигнализации | РИС-32М | 437 | 631 | 948 |
| 03150105 | То же | РИС-Э3М | 387 | 544 | 824 |
| 03150106 | Реле оборотов | РМН-7011 | 531 | 598 | 989 |
| 03150107 | Реле счетно-шаговое | Е-526 | 223 | 440 | 733 |
| 03150108 | Реле счетно-импульсное | К-531 | 111 | 223 | 367 |
| 03150109 | Реле | КИВ-500Р | 907 | 1 813 | 3 049 |
| 03150110 | Устройство пуска осциллографа | УПО-1 | 1 319 | 2 637 | 4 410 |
| 03150111 | Устройство противоаварийной автоматики | УБ-101 | 1 462 | 2 926 | 4 822 |
| 03150112 | Реле скорости | РС-67 | 62 | 223 | 363 |
| 03150113 | Датчик скорости | УПДС | 62 | 207 | 330 |
| 03150114 | Реле магнитоэлектрическое | М-237 | — | — | 396 |

0316 Комплекты защит (аппаратная чисть)

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03160101 | Комплект защит | ДЗ-2 | 1 627 | — | 5 604 |
| 03160102 | То же | ДЗ-10 | 124 | — | 927 |
| 03160103 | » | КЗ-1, КЗ-2, КЗ-9, КЗ-9/2, КЗ-12 | 289 | — | 733 |
| 03160104 | » | КЗ-7 | 272 | — | 1 113 |
| 03160105 | » | КЗ-31, КЗ-35 | 305 | — | 866 |
| 03160106 | » | КЗ-32, КЗ-36 | 367 | — | 1 360 |
| 03160107 | » | КЗ-3, КЗ-13 | 445 | — | 1 525 |
| 03160108 | » | КЗ-4, КЗ-5, КЗ-6, КЗ-14, КЗ-15 | 540 | — | 2 020 |
| 03160109 | » | КЗ-33, КЗ-37 | 573 | — | 2 060 |
| 03160110 | » | КЗ-34, КЗ-38 | 610 | — | 2 307 |
| 03160111 | » | КЗ-10 | 573 | — | 2 720 |
| 03160112 | » | КЗ-11 | 116 | — | 638 |
| 03160113 | » | ЛГЗ | 268 | — | 2 184 |
| 03160114 | » | КЗР-2 | — | — | 808 |
| 03160115 | » | КЗР-3, ВУ-2 | — | — | 1 792 |
| 03160116 | » | ЯРЭ-2201 | 4 285 | 8 653 | 14 257 |
| 03160117 | » | ДЗЛ-2, УК-14, ТИ-1 | — | — | 3 708 |
| 03160118 | » | АПВ-503 | 6 882 | 13 804 | 23 034 |
| 03160119 | » | ДФЗ-201 | 2 926 | 5 769 | 9 642 |
| 03160120 | » | ДФЗ-503 | 4 080 | 8 159 | 13 639 |
| 03160121 | » | ДФЗ-504 | 2 679 | 5 274 | 8 818 |
| 03160122 | » | ДЗ-503 | 5 439 | 10 838 | 18 090 |
| 03160123 | Комплект защит | ПЗ-201 | 18 130 | 36 343 | 60 571 |
| 03160124 | То же | ПЗ-3/1 | 3 461 | 6 964 | 11 620 |
| 03160125 | » | ПЗ-3/2 | 6 387 | 12 733 | 21 262 |
| 03160126 | » | ПЗ-4/1 | 4 038 | 7 664 | 12 774 |
| 03160127 | » | ПЗ-4/2 | 7 706 | 15 370 | 25 630 |

0317 Устройство сигнализации замыканий на землю в электросетях 6-35 кВ

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03170101 | Зашита земляная направленная | ЗЗП-1, ЗЗП-1М, ВУ-1 | 165 | 296 | 491 |
| 03170102 | Защита земляная импульсная | ИЗС | 330 | 540 | 907 |
| 03170103 | Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю | УСЗ-2/2 | 173 | 346 | 577 |
| 03170104 | То же | УСЗ-3 | 85 | 128 | 293 |
| 03170105 | » | УСЗ-3М | 128 | 210 | 375 |
| 03170106 | Устройство центральной сигнализации замыканий на землю | УЦСЗ-20 | 1 166 | 2 307 | 3 873 |
| 03170107 | То же | УЦСЗ-60 | 1 669 | 3 338 | 5 563 |

0318 Устройства для определения мест повреждений на воздушных линиях электропередач и в кабельных сетях

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03180101 | Индикатор повреждения изоляции | ИПИ-1 | 1 690 | 3 379 | 5 646 |
| 03180102 | Индикатор фиксирующий | ФИС | 1 855 | 3 708 | 6 140 |
| 03180103 | То же | ФПТ, ФПН | 907 | 1 792 | 3 009 |
| 03180104 | Искатель локационный | ЛИДА | 25 382 | 50 765 | 84 594 |
| 03180105 | Кабелеискатель | КАИ | 2 967 | 5 934 | 9 849 |
| 03180106 | Омметр | ФМК-10 | 1 360 | 2 720 | 4 492 |
| 03180107 | Прибор фиксирующий повреждения линий | ЛИФП-1 | 1 855 | 3 708 | 6 181 |
| 03180108 | То же | ЛИФП-2 | 2 143 | 4 327 | 7 252 |
| 03180109 | » | ФИП-А | 1 319 | 2 637 | 4 410 |
| 03180110 | » | ФИП-Б | 1 236 | 2 472 | 4 121 |
| 03180111 | Указатель опор с поврежденной изоляцией | УПИ-1 | 1 050 | 2 060 | 3 461 |
| 03180112 | Указатель поврежденного участка линий | УПУ-1 | 478 | 968 | 1 608 |
| 03180113 | Устройство для отыскания мест повреждений | ЗОНД | 226 | 445 | 745 |

0319 Устройства защиты обмотки статора генератора от замыканий на землю

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03190101 | Блок защиты | БРЭ-1301 | 503 | 972 | 1 675 |
| 03190102 | Защита обмотки статора импульсная направленная |  | 1 525 | 2 844 | 5 109 |
| 03190103 | Защита с использованием наложенной составляющей пониженной или повышенной частоты | ИЗГ, ИЗС-25, РЗГ "Земля-100" | 824 | 1 772 | 2 926 |
| 03190104 | Устройство защиты для генераторов с однофазным трансформатором или дугогасящим реактором в нейтрали | ЗЗГ-1, ЗЗГ-11 | 454 | 907 | 1 525 |
| 03190105 | Устройство защиты для генераторов не имеющих в нейтрали однофазного трансформатора или дугогасящего реактора | ЗЗГ-2, ЗЗГ-12 | 577 | 1 154 | 1 895 |

0320 Устройства для регулирования коэффициента трансформации трансформаторов

и перетоков реактивной мощности

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03200101 | Блок автоматического управления регулятором под нагрузкой | БАУРПН | 375 | 750 | 1 257 |
| 03200102 | Выключатель автоматический конденсаторов | ВАКО | 181 | 351 | 610 |
| 03200103 | Регулятор автоматический трансформаторов | АРТ-1Н | 424 | 845 | 1 401 |
| 03200104 | Регулятор коэффициента трансформации | РКТ | 705 | 1 401 | 2 349 |
| 03200105 | Устройство автоматическое | АРКОН-1 | 289 | 573 | 948 |

0321 Устройства автоматики сетей 0,4-35кВ

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03210101 | Устройство автоматического включения резерва | АВР-10 | 379 | 763 | 1 257 |
| 03210102 | Устройство автоматической частотной разгрузки электросетей | АЧРС-1 | 2 472 | 4 986 | 8 323 |
| 03210103 | То же | АЧРС-2 | 2 143 | 4 327 | 7 252 |
| 03210104 | Устройство защиты и автоматики комплектное | КРЗА-С | 907 | 1 834 | 3 049 |
| 03210105 | Устройство переключения установок защит | УПЗС | 140 | 280 | 470 |
| 03210106 | Устройство питания схем защит и автоматики | УП-10 | 256 | 507 | 845 |

0322 Устройства защиты сборных шин, линий электропередач и трансформаторов

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03220101 | Защита делительная линий 10 кВ с сетевым резервированием | ДМЗ | 866 | 1 752 | 2 926 |
| 03220102 | Защита шин дифференциальная с торможением | ДЗШТ | 1 627 | 3 256 | 5 398 |
| 03220103 | Защита дистанционная линий 35кВ | БРЭ2701 | 2 472 | 4 986 | 8 323 |
| 03220104 | Защита токовая линий и трансформаторов без трансформаторов тока | ТЗК-1 | 866 | 1 752 | 2 926 |
| 03220105 | Защита токовая линий и трансформаторов с трансформаторами тока | ТЗК-2 | 635 | 1 278 | 2 102 |
| 03220106 | Приставка защитная | ЗТ-0,4 | 140 | 284 | 478 |
| 03220107 | Счетчик отключений коротких замыканий | СКЗ-6 | 111 | 231 | 379 |
| 03220108 | Устройство контроля ресурса выключателей | СКЗ-7 | 1 999 | 3 998 | 5 192 |
| 03220109 | Устройство бесконтактное для повышения селективности и чувствительности защит | УБ | 412 | 824 | 1 380 |

0323 Устройства для автоматической синхронизации генераторов

(синхронных компенсаторов)

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03230101 | Автосинхронизатор | АСТ-4, АСТ-4А, АСТ-4Б, УБАС | 1 031 | 2 060 | 3 421 |
| 03230102 | Синхронизатор автоматический | СА-1, УТС | 2 597 | 5 604 | 8 612 |

0324 Прочие устройства

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03240101 | Преобразователь измерительной активной мощности | ОЗМА-0,25-РТ | 1 483 | 2 967 | 4 945 |
| 03240102 | Приемопередатчик высокочастотный | УПЗ-70 | 10 343 | 20 685 | 34 365 |
| 03240103 | То же | АВЗК-80 | 11 002 | 21 509 | 36 590 |
| 03240104 | » | ПВЗК | 6 428 | 12 856 | 21 427 |
| 03240105 | » | ПВЗД | 7 624 | 15 205 | 25 465 |
| 03240106 | Система группового регулирования активной мощности гидрогенераторов | ГРАМ-ГЭС | 21 344 | 42 691 | 71 120 |
| 03240107 | Усилитель постоянного тока | УПТ-1М2 | 301 | 605 | 1 010 |
| 03240108 | Часть аппаратурная металлоискателя | МП-2С | 3 049 | 6 140 | 10 301 |
| 03240109 | Часть аппаратурная сигнализатора смещения конвейерной ленты | ОСКЛ | 2 844 | 5 728 | 9 519 |
| 03240110 | Часть аппаратурная оптико-электронного устройства охранной сигнализации | "Рубеж-1" | 3 461 | 6 964 | 11 537 |
| 03240111 | Прибор фиксирующий | ФИП-2, ФИП-2А | 474 | 948 | 1 792 |
| 03240112 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗ | 11 379 | 22 919 | 39 002 |
| 03240113 | То же | ПВЗУ | 11 761 | 23 723 | 40 409 |
| 03240114 | » | ПВЗ-90 | 12 063 | 24 326 | 41 355 |
| 03240115 | Аппаратура низкочастотная каналов автоматики | АНКА передатчик | 8 242 | 16 486 | 27 946 |
| 03240116 | То же | АНКА приемник | 9 047 | 18 095 | 30 760 |
| 03240117 | Аппаратура высокочастотная противоаварийной автоматики | АВПА передатчик | 8 343 | 16 686 | 28 347 |
| 03240118 | То же | АВПА приемник | 8 143 | 16 284 | 27 744 |
| 03240119 | Инвертор (преобразователь напряжения) | И-6 | 2 513 | 5 026 | 8 545 |
| 03240120 | Аппаратура канальная для противоаварийной автоматики | АКПА передатчик | 19 099 | 38 199 | 64 937 |
| 03240121 | То же | АКПА приемник | 19 702 | 39 404 | 66 948 |

0325 Элементы полупроводниковых устройств измерительной и преобразовательной техники

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03250101 | Генератор гармонических колебаний | 1 113 | 2 307 | 3 873 |
| 03250102 | Датчик индуктивный электрический или контактный механический | 58 | 111 | 189 |
| 03250103 | Ключ транзисторный, блок-инг-генератор | 610 | 1 215 | 2 060 |
| 03250104 | Комплект сельсинов | 280 | 565 | 948 |
| 03250105 | Мультивибратор | 375 | 754 | 1 278 |
| 03250106 | Орган измерительный непрерывного действия диодный с одной воздействующей величиной | 886 | 1 792 | 3 012 |
| 03250107 | Орган измерительный непрерывного действия диодный с двумя воздействующими величинами | 1 071 | 2 184 | 3 708 |
| 03250108 | Орган измерительный непрерывного действия гальваномагнитный | 1 175 | 2 349 | 3 956 |
| 03250109 | Преобразователь аналого-цифровой | 1 319 | 2 679 | 4 450 |
| 03250110 | Преобразователь индукционный | 565 | 1 133 | 1 875 |
| 03250111 | Преобразователь трансформаторный | 515 | 1 031 | 1 690 |
| 03250112 | Преобразователь магнитоэлектрический | 565 | 1 071 | 1 834 |
| 03250113 | Преобразователь электромагнитный | 470 | 948 | 1 608 |
| 03250114 | Преобразователь прямой оптико-электрический | 3 503 | 7 129 | 11 867 |
| 03250115 | Преобразователь прямой оптико-электрический с источником излучения | 2 720 | 5 439 | 9 065 |
| 03250116 | Преобразователь сигнала "ток-напряжение" и "напряжение-напряжение" на операционных усилителях | 1 133 | 2 267 | 3 750 |
| 03250117 | Преобразователь сигнала "ток-напряжение" и "напряжение-напряжение" на делителях и трансформаторах | 375 | 754 | 1 319 |
| 03250118 | Реле активной мощности и частоты электронное | 1 443 | 2 884 | 4 780 |
| 03250119 | Реле направления мощности гальваномагнитное измерительное | 2 679 | 5 398 | 9 025 |
| 03250120 | Реле сопротивления измерительное | 2 926 | 5 851 | 9 807 |
| 03250121 | Система следящая, программное устройство | 6 346 | 12 691 | 21 139 |
| 03250122 | Схема интегрирующей и дифференцирующей цепей | 280 | 515 | 845 |
| 03250123 | Схема сравнения непрерывного действия диодная | 424 | 800 | 1 360 |
| 03250124 | Схема сравнения времяимпульсная | 659 | 1 319 | 2 184 |
| 03250125 | Схема сравнения фаз дискретная | 886 | 1 792 | 3 009 |
| 03250126 | Триггер на биполярных и полевых транзисторах или тиристорах | 750 | 1 525 | 2 597 |
| 03250127 | Усилитель тиристорный | 565 | 1 175 | 1 937 |
| 03250128 | Усилитель магнитный | 659 | 1 360 | 2 307 |
| 03250129 | Усилитель-ограничитель | 515 | 1 031 | 1 731 |
| 03250130 | Усилитель-компаратор | 565 | 1 071 | 1 834 |
| 03250131 | Усилитель апериодический | 750 | 1 462 | 2 390 |
| 03250132 | Усилитель транзисторный переменного тока | 470 | 886 | 1 462 |
| 03250133 | Усилитель транзисторный постоянного тока | 375 | 750 | 1 215 |
| 03250134 | Устройство умножения и деления | 470 | 886 | 1 462 |
| 03250135 | Фильтр симметричных составляющих | 800 | 1 587 | 2 679 |
| 03250136 | Фотореле с электронным устройством | 280 | 565 | 948 |
| 03250137 | Элемент сравнения числоимпульсных сигналов | 1 792 | 3 626 | 6 016 |
| 03250138 | Элемент сравнения двоичных сигналов | 845 | 1 690 | 2 802 |
| 03250139 | Элемент сравнения вычисляющий | 2 307 | 4 533 | 7 541 |
| 03250140 | Формирователь модуля амплитудный или частотный | 659 | 1 319 | 2 143 |

Примечания:

1. При выполнении работ в объеме периодического опробования расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам I группы сложности раздела 03 с коэффициентом К=0,6.

2. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к базовым ценам I и II групп сложности раздела 03 применяется доплата в размере 10% от базовых цен I группы сложности.

04 СХЕМЫ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от технического состояния схем защит и электроавтоматики базовые цены установлены по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено).

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов.

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0401 Защита и автоматика генераторов и синхронных компенсаторов

040101 Защита генераторов и синхронных компенсаторов

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010101 | Защита обмотки статора дифференциальная продольная | РНТ, ДЗТ-11 | 2 472 | 4 862 | 8 118 |
| 04010102 | Защита блоков "генератор-трансформатор" дифференциальная продольная | РНТ, ДЗТ-11 | 3 585 | 7 170 | 11 703 |
| 04010103 | То же | ДЗТ-21, ДЗТ-23 | 7 129 | 14 257 | 23 693 |
| 04010104 | Защита обмоток статора дифференциальная поперечная односистемная | РНТ, ДЗТ-11 | 1 175 | 2 349 | 3 998 |
| 04010105 | Защита обмотки статора дифференциальная поперечная трехсистемная | РНТ, ДЗТ-11 | 1 608 | 3 296 | 5 357 |
| 04010106 | Зашита токовая максимальная с пуском по напряжению | РТ-40, РН-50 | 845 | 1 627 | 2 679 |
| 04010107 | Защита токовая от перегрузок | РТ-40 | 470 | 948 | 1 525 |
| 04010108 | Защита от повышения напряжения | РН-50 | 367 | 680 | 1 133 |
| 04010109 | Защита от понижения напряжения | РН-50 | 351 | 705 | 1 175 |
| 04010110 | Защита фильтровая двухступенчатая | РТФ-2, РТФ-7, РТФ-9 | 1 154 | 2 307 | 3 873 |
| 04010111 | Защита фильтровая четырехступенчатая | РТФ-2, РТФ-7, РТФ-9 | 1 566 | 3 049 | 5 109 |
| 04010112 | То же | РТФ-6, РТФ-6М | 2 390 | 4 697 | 7 871 |
| 04010113 | Защита земляная | РТ-40 | 1 648 | 3 256 | 5 604 |
| 04010114 | То же | ЗЗГ-11, ЗЗГ-12 | 1 834 | 3 626 | 6 016 |
| 04010115 | » | ИЗГ | 2 761 | 5 481 | 9 230 |
| 04010116 | Защита земляная на интегральных микросхемах | БРЭ-1301 | 2 967 | 6 593 | 10 878 |
| 04010117 | Защита земляная с наложением переменной составляющей | КЗС-25, РЗГ-100, "Земля 100" | 2 597 | 5 934 | 9 807 |
| 04010118 | Защитное устройство УРОВ | Независимо от базового устройства | 2 390 | 4 697 | 7 788 |
| 04010119 | Защитное устройство ДЗШ | То же | 2 225 | 4 368 | 6 433 |
| 04010120 | Защита ротора от перегрузки | P3P-1M | 1 895 | 3 750 | 6 305 |
| 04010121 | Защита ротора от перегрузки с блокировкой по напряжению | РЗР-1М, РН | 2 020 | 4 038 | 6 717 |
| 04010122 | Защита статора дистанционная | ПЗ-5 | 3 421 | 6 882 | 11 414 |
| 04010123 | Защита ротора от замыкания на землю в одной точке для электромашинной системы возбуждения | КЗР-3 | 2 020 | 4 038 | 6 717 |
| 04010124 | Защита ротора от замыкания на землю в одной точке для тиристорной системы возбуждения | КЗР-3 | 3 421 | 6 882 | 11 414 |
| 04010125 | Защита ротора от замыканий на землю в двух точках для тиристорной системы возбуждения | ВУ-2, КЭР-2 | 2 597 | 5 728 | 9 560 |
| 04010126 | Защита ротора от замыканий на землю в двух точках для электромашинной системы возбуждения | КЭР-2 | 1 895 | 3 873 | 6 346 |
| 04010127 | Защита от потери возбуждения | КРС-2 | 4 038 | 7 994 | 13 268 |
| 04010128 | То же | УВАРГ | 5 604 | 11 208 | 18 707 |
| 04010129 | » | РТ, РМ | 1 236 | 2 432 | 4 080 |
| 04010130 | Защита турбогенератора от перехода в моторный режим | РОМ | 7 747 | 15 575 | 25 836 |
| 04010131 | Защита обмотки возбуждения генератора от перенапряжения | РН | 515 | 989 | 1 731 |
| 04010132 | То же | ЗПС, БПЗ | 3 049 | 5 893 | 9 972 |
| 04010133 | Защита обмотки возбуждения генератора от перенапряжения на разрядниках тиристорных многократного действия | PT-1, PT-2 | 4 615 | 9 065 | 14 793 |

040102 Устройство (узлы) автоматики генераторов и синхронных компенсаторов

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010201 | Регулятор возбуждения автоматический | РВА-62 | 8 818 | 17 760 | 29 627 |
| 04010202 | Блок автоматического регулятора возбуждения | РВА-62 | 6 882 | 10 301 | 22 745 |
| 04010203 | Орган измерительный | РВА-62 | 3 009 | 5 975 | 9 972 |
| 04010204 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-305 | 14 339 | 28 596 | 47 675 |
| 04010205 | Блок автоматического регулятора возбуждения | То же | 9 684 | 19 284 | 32 099 |
| 04010206 | Орган измерительный | » | 1 608 | 3 214 | 5 316 |
| 04010207 | Узел компенсации и разового компаундирования | » | 4 904 | 6 882 | 16 277 |
| 04010208 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-320, ЭПА-321 | 21 468 | 42 853 | 71 449 |
| 04010209 | Блок автоматического регулятора | То же | 14 669 | 29 297 | 48 829 |
| 04010210 | Орган измерительный | » | 2 307 | 4 657 | 7 706 |
| 04010211 | Узел компенсации и фазового компаундирования | » | 7 211 | 14 381 | 24 023 |
| 04010212 | Панель автоматического регулирования | ЭПА-325Б, ЭПА-325В | 28 679 | 57 317 | 95 555 |
| 04010213 | Блок автоматического регулятора возбуждения | То же | 13 063 | 26 124 | 43 512 |
| 04010214 | Блок ограничения форсировки | » | 3 091 | 6 305 | 10 590 |
| 04010215 | Блок ручного управления | » | 1 608 | 3 214 | 5 316 |
| 04010216 | Зашита автоматического регулятора возбуждения | » | 948 | 1 957 | 3 256 |
| 04010217 | Орган измерительный | » | 3 214 | 6 305 | 10 590 |
| 04010218 | Узел компенсации и фазового компаундирования | » | 7 211 | 14 381 | 24 023 |
| 04010219 | Устройство бесконтактной форсировки | » | 1 608 | 3 214 | 5 316 |
| 04010220 | Устройство начального возбуждения | ЭПА-325Б, ЭПА-325В | 1 010 | 1 937 | 3 256 |
| 04010221 | Устройство расфорсировки | То же | 589 | 1 236 | 2 060 |
| 04010222 | Регулятор возбуждения автоматический | ЭПА-500 | 32 140 | 64 239 | 107 175 |
| 04010223 | Блок ограничения минимального возбуждения | То же | 3 668 | 7 334 | 12 239 |
| 04010224 | Блок ограничения потолка форсировки | » | 3 668 | 7 334 | 12 239 |
| 04010225 | Блок стабилизации | » | 3 668 | 7 334 | 12 239 |
| 04010226 | Комплект магнитных усилителей окончательного каскада усиления | » | 10 878 | 21 716 | 36 178 |
| 04010227 | Комплект магнитных усилителей промежуточного каскада усиления | » | 9 065 | 18 090 | 30 121 |
| 04010228 | Орган измерительный | ЭПА-50 | 3 544 | 7 087 | 11 785 |
| 04010229 | Устройство расфорсировки | То же | 1 834 | 3 668 | 6 098 |
| 04010230 | Регулятор возбуждения автоматический сильного действия полупроводниковый | АРВ-СД | 33 253 | 66 382 | 110 594 |
| 04010231 | Блок компаундирования по току | То же | 824 | 1 648 | 2 720 |
| 04010232 | Блок напряжения | » | 6 016 | 12 279 | 20 150 |
| 04010233 | Блок обратной связи | АРВ-СД | 1 236 | 2 390 | 3 998 |
| 04010234 | Блок ограничения тока ротора | То же | 1 999 | 4 038 | 6 717 |
| 04010235 | Блок операционный | АРВ-СД | 8 076 | 16 070 | 26 825 |
| 04010236 | Блок питания регулятора | То же | 1 999 | 3 998 | 6 717 |
| 04010237 | Блок слежения за установкой регулятора | » | 1 236 | 2 390 | 3 998 |
| 04010238 | Блок частоты и защиты | » | 6 016 | 12 074 | 20 150 |
| 04010239 | Ограничитель минимального возбуждения | » | 4 080 | 8 076 | 13 433 |
| 04010240 | Ограничитель перегрузки ротора | » | 8 036 | 16 070 | 26 825 |
| 04010241 | Устройство подгонки установки напряжения | » | 824 | 1 608 | 2 637 |
| 04010242 | Устройство преобразования тока ротора | » | 1 236 | 2 390 | 3 998 |
| 04010243 | Регулятор возбуждения автоматического сильного действия на интегральных микросхемах | РАЦИС | 29 503 | 58 223 | 96 791 |
| 04010244 | Блок измерения напряжения | То же | 2 307 | 4 574 | 7 582 |
| 04010245 | Блок измерения реактивного тока | » | 2 184 | 4 327 | 7 129 |
| 04010246 | Блок дистанционного измерения установки | » | 4 945 | 9 724 | 16 152 |
| 04010247 | Блок измерения частоты | » | 2 390 | 4 780 | 7 911 |
| 04010248 | Блок распределения реактивной мощности | » | 8 983 | 17 678 | 29 380 |
| 04010249 | Блок ограничения минимального тока возбуждения | » | 9 601 | 18 954 | 31 440 |
| 04010250 | Блок регуляторов | » | 11 373 | 22 416 | 37 249 |
| 04010251 | Регулятор возбуждения автоматический сильного действия полупроводниковый | АРВ, СДП-1 | 45 450 | 91 022 | 151 594 |
| 04010252 | Блок питания основной | То же | 1 050 | 2 102 | 3 544 |
| 04010253 | Блок установки напряжения | » | 9 437 | 18 749 | 31 275 |
| 04010254 | Блок напряжения | » | 2 555 | 5 027 | 8 571 |
| 04010255 | Блок реактивного тока | » | 2 390 | 4 697 | 7 871 |
| 04010256 | Блок токов | » | 2 060 | 4 121 | 6 922 |
| 04010257 | Блок измерения перегрузки | АРВ, СДП-1 | 3 049 | 6 098 | 10 219 |
| 04010258 | Блок ограничения тока ротора | То же | 2 597 | 5 151 | 8 653 |
| 04010259 | Блок усиления | » | 3 956 | 7 911 | 13 145 |
| 04010260 | Блок релейного форсирования | » | 1 772 | 3 544 | 5 893 |
| 04010261 | Блок ограничения минимального возбуждения | » | 10 590 | 21 097 | 35 189 |
| 04010262 | Блок частоты и защиты | » | 2 637 | 5 316 | 8 818 |
| 04010263 | Блок контроля исправности | » | 4 450 | 8 983 | 14 916 |
| 04010264 | Блок подготовки установки напряжения | » | 9 807 | 19 696 | 32 841 |
| 04010265 | Блок промежуточных реле | » | 1 175 | 2 349 | 3 750 |
| 04010266 | Источник питания резервный | » | 1 236 | 2 472 | 4 121 |
| 04010267 | Регулятор возбуждения автоматический синхронного компенсатора | АР-40-85 | 23 240 | 46 439 | 77 425 |
| 04010268 | Датчик напряжения | То же | 1 483 | 2 884 | 4 862 |
| 04010269 | Источник питания стабилизированный | » | 1 483 | 2 884 | 4 862 |
| 04010270 | Ограничитель перегрузки | » | 3 461 | 6 799 | 11 744 |
| 04010271 | Устройство дистанционное | » | 2 884 | 5 769 | 9 684 |
| 04010272 | Устройство импульсное | » | 1 483 | 2 884 | 4 862 |
| 04010273 | Устройство корректирующее | » | 4 615 | 9 148 | 15 493 |
| 04010274 | Устройство управляющее | » | 8 735 | 17 389 | 29 008 |
| 04010275 | Устройство защиты возбудителей синхронного компенсатора | » | 2 884 | 5 769 | 9 684 |
| 04010276 | Элемент силовой регулятора | » | 4 410 | 8 818 | 14 751 |

040103 Системы возбуждения и разгонные устройства генераторов

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010301 | Блок начального возбуждения | БНВ, УНВ | 2 555 | 5 109 | 8 735 |
| 04010302 | Блок (панель) управления возбуждением | ШУЗС, БУВ, ПСВ, БУ | 18 337 | 36 755 | 59 088 |
| 04010303 | Блок устройства выходного согласующего тиристора | УС, БУВ | 235 | 470 | 766 |
| 04010304 | Преобразователь тиристорный | ПТ | 13 145 | 26 371 | 44 749 |
| 04010305 | Система блоков питания | УР-800 | 33 830 | 67 700 | 112 819 |
| 04010306 | Система сигнализации неисправностей тиристорного преобразователя | БЗС, БС | 4 121 | 8 323 | 13 310 |
| 04010307 | Система управления оперативными цепями и блокировками тиристорного пускового устройства для разгона мощных синхронных компенсаторов и газотурбинных установок | УР-800 | 31 275 | 62 549 | 104 249 |
| 04010308 | Система управления тиристорами | СУТ, СУ, ФИУ | 18 295 | 36 672 | 65 681 |
| 04010309 | Система управления тиристорным пусковым устройством | УР-800 | 51 630 | 103 177 | 171 990 |
| 04010310 | Шкаф тиристорных преобразователей тиристорного преобразовательного устройства | То же | 24 435 | 48 829 | 81 380 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010311 | Блок ввода-вывода | 10 590 | 21 139 | 35 271 |
| 04010312 | Блок выходных усилителей | 8 283 | 16 606 | 27 649 |
| 04010313 | Блок датчика напряжения синхронизации | 3 049 | 6 098 | 10 136 |
| 04010314 | Блок датчика напряжения возбуждения | 4 410 | 8 735 | 14 587 |
| 04010315 | Блок датчика тока, блок трансформаторов | 2 637 | 5 234 | 8 695 |
| 04010316 | Блок импульсно-фазового управления выпрямителем-инвертором | 13 804 | 27 649 | 46 027 |
| 04010317 | Блок питания | 4 410 | 8 735 | 14 587 |
| 04010318 | Блок питания формирователя импульсов управления | 4 410 | 8 735 | 14 587 |
| 04010319 | Панель релейная | 5 357 | 10 713 | 17 883 |
| 04010320 | Протектор тиристорный | 11 497 | 23 034 | 38 362 |
| 04010321 | Система охлаждения тиристоров | 3 956 | 7 871 | 13 310 |

| № позиции | Наименование | Мощность генератора, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010322 | Система возбуждения диодная бесщеточная (без автоматического регулятора возбуждения и источников питания) турбогенератора | До 200 | 67 206 | 134 493 | 227 040 |
| 04010323 | То же | Свыше 200 до 300 | 78 537 | 157 033 | 261 817 |
| 04010324 | » | Свыше 300 до 500 | 106 886 | 213 689 | 356 218 |
| 04010325 | » | Свыше 500 до 800 | 160 329 | 320 534 | 534 306 |
| 04010326 | » | Свыше 800 до 1000 | 266 144 | 532 081 | 886 979 |
| 04010327 | Система возбуждения диодная со статическим выпрямителем (без автоматического регулятора возбуждения и источников питания) генератора | До 300 | 27 649 | 55 339 | 92 176 |
| 04010328 | То же | Свыше 300 до 500 | 39 969 | 79 897 | 133 175 |

040104 Вспомогательные устройства и системы защиты и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04010401 | Система внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора возбуждения | Всех типов | 1 050 | 2 187 | 3 626 |
| 04010402 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля электрических параметров | То же | 1 710 | 3 421 | 5 769 |
| 04010403 | Система вторичных цепей приборов регистрации и учета электрических параметров | » | 1 298 | 2 597 | 4 368 |
| 04010404 | Устройство блокировки от несинхронных включений | » | 886 | 1 710 | 2 967 |
| 04010405 | Устройство синхронизации ручное | » | 2 802 | 5 604 | 9312 |
| 04010406 | Устройство синхронизации автоматическое | ACT, УБАС | 7 005 | 14 092 | 23 487 |
| 04010407 | Устройство синхронизации автоматическое на интегральных микросхемах | УТС, СА-1 | 13 598 | 27 732 | 46 603 |
| 04010408 | Устройство релейной форсировки возбуждения | Всех типов | 659 | 1 278 | 2 102 |
| 04010409 | Устройство контроля изоляции цепей возбуждения | То же | 886 | 1 957 | 3 214 |

0402 Защита и автоматика силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| № позиции | Наименование | Количество электроприводов в системе охлаждения | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04020101 | Автоматика системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией | До 3 | 824 | 1 648 | 2 761 |
| 04020102 | То же | Свыше 3 до 12 | 2 761 | 5 481 | 9 107 |
| 04020103 | Автоматика системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией | Свыше 12 до 21 | 4 862 | 9 684 | 16 070 |
| 04020104 | То же | Свыше 21 до 30 | 6 882 | 14 337 | 22 910 |
| 04020105 | » | Свыше 30 до 40 | 9 107 | 18 295 | 30 451 |
| 04020106 | » | Свыше 40 | 11 414 | 22 787 | 37 991 |
| 04020107 | Защита токовая от перегрузки или токовая отсечка | РТ-40 | 213 | 470 | 791 |
| 04020108 | То же | РТВК | 321 | 635 | 1 031 |
| 04020109 | Зашита температурно-токовая | ТТЗТ-1 | 1 710 | 3 461 | 5 769 |
| 04020110 | Зашита токовая максимальная | РТ-40 | 412 | 824 | 1 401 |
| 04020111 | То же | РT-80 | 470 | 1 010 | 1 710 |
| 04020112 | » | ТЗК-1 | 2 349 | 4 657 | 7 788 |
| 04020113 | » | ТЗК-2 | 1 772 | 3 461 | 5 604 |
| 04020114 | Зашита токовая максимальная с пуском по напряжению | РН-40, РТ-50 | 705 | 1 483 | 2 472 |
| 04020115 | То же | РНФ-1М | 845 | 1 545 | 2 802 |
| 04020116 | Зашита токовая нулевой последовательности ненаправленная | РТ-40 | 367 | 659 | 1 031 |
| 04020117 | Зашита токовая нулевой последовательности направленная | РТ-40, РБМ | 1 031 | 1 937 | 3 214 |
| 04020118 | Зашита токовая обратной последовательности ненаправленная | РТ-2 | 1 133 | 2 225 | 3 750 |
| 04020119 | Защита токовая обратной последовательности направленная | РМСП-2, РБМ | 1 648 | 3 256 | 5 357 |
| 04020120 | Защита земляная | РТЗ | 470 | 948 | 1 525 |
| 04020121 | Защита земляная | ТЗЛР, РТ-40, ТЗЛ | 354 | 766 | 1 236 |
| 04020122 | Защита газовая | РП | 177 | 354 | 531 |
| 04020123 | Защита по температуре масла | РП | 235 | 412 | 647 |
| 04020124 | Зашита по уровню масли | То же | 177 | 354 | 589 |
| 04020125 | Защита дифференциальная | РТ-40 | 754 | 1 504 | 2 597 |
| 04020126 | То же | РНТ-565, ДЗТ-11 | 3 750 | 7 459 | 12 486 |
| 04020127 | » | ДЗТ-21, ДЗТ-23 | 5 934 | 10 961 | 18 831 |
| 04020128 | Защита дистанционная | КРС | 4 945 | 9 931 | 16 482 |
| 04020129 | То же | ПЗ-5 | 5 439 | 10 878 | 18 130 |
| 04020130 | » | ПЗ-2105 | 5 728 | 11 497 | 19 243 |
| 04020131 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 1 608 | 3 256 | 5 398 |
| 04020132 | Устройство защитное ДЗШ | РНТ, ДЗТ | 2 597 | 5 109 | 8 695 |
| 04020133 | Устройство защитное УРОВ | РНТ, ДЗТ | 2 390 | 4 862 | 7 994 |
| 04020134 | Устройство контроля изоляции вводов трансформаторов | КИВ-500Р | 3 338 | 6 717 | 11 085 |
| 04020135 | Устройство автоматического регулирования напряжения | БАУРПН | 2 472 | 4 904 | 8 036 |
| 04020136 | То же | APT-1H | 2 679 | 5 398 | 9 025 |
| 04020137 | » | РКТ | 3 544 | 7 129 | 8 900 |
| 04020138 | Устройство автоматического повторного включения | РПВ-358 | 1 113 | 2 267 | 3 873 |
| 04020139 | То же | АПВ-2П | 515 | 1 031 | 1 772 |
| 04020140 | » | АПВ-2 | 531 | 1 133 | 1 897 |
| 04020141 | Устройство автоматического включения резервного трансформатора | РПВ-258 | 1 010 | 1 957 | 3 256 |
| 04020142 | То же | АВР-10 | 1 236 | 2 555 | 4 245 |

0403 Защита и автоматика электродвигателей

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04030101 | Защита токовая на реле прямого действия | РТМ | 647 | 1 298 | 2 184 |
| 04030102 | То же | РТВ | 824 | 1 669 | 2 761 |
| 04030103 | Защита токовая - отсечка | РТ-40, РТ-80 | 412 | 824 | 1 401 |
| 04030104 | Защита токовая максимальная | То же | 531 | 1 010 | 1 648 |
| 04030105 | Защита от перегрузки | РТ-40, РТ-80 | 296 | 531 | 886 |
| 04030106 | Защита от замыкания на землю | РТ-40, ТЗЛ, ТЗЛР | 948 | 1 875 | 3 214 |
| 04030107 | То же | РТ-40, ТНП, ТНПШ | 1 834 | 3 668 | 4 492 |
| 04030108 | » | РТЗ-50, ТЗЛ, ТЗЛР | 2 307 | 4 615 | 7 664 |
| 04030109 | » | РТЗ-50, ТНП, ТНПШ | 2 307 | 4 615 | 7 664 |
| 04030110 | Защита электротепловая | Независимо от типа базового устройства | 309 | 622 | 989 |
| 04030111 | Защита токовая дифференциальная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 1 957 | 3 915 | 6 470 |
| 04030112 | Защита токовая обратной последовательности | РТ-2 | 1 483 | 2 967 | 4 904 |
| 04030113 | Зашита синхронного двигателя от асинхронного режима по току | РТ-40, РТ-80 | 647 | 1 298 | 2 184 |
| 04030114 | Защита синхронного двигателя от асинхронного режима по наличию переменного тока в роторе | РТ-40, ТТВ | 1 133 | 2 225 | 3 708 |
| 04030115 | Защита синхронного двигателя от асинхронного режима по углу тока и напряжения статора | РБМ | 1 608 | 3 214 | 5 316 |
| 04030116 | Защита синхронного двигателя от обрыва цепи возбуждения | РТ, РП | 531 | 1 133 | 1 875 |
| 04030117 | Защита минимального напряжения | РН | 412 | 824 | 1 401 |
| 04030118 | Защита минимального напряжения с блокировкой по активной мощности | РН, РБМ | 886 | 1 710 | 2 802 |
| 04030119 | Система автоматического пуска и останова синхронного двигателя в функции тока | РТ | 3 421 | 6 799 | 11 414 |
| 04030120 | Система автоматического пуска и останова синхронного двигателя в функции скольжения | РКС | 4 368 | 8 695 | 14 504 |
| 04030121 | Устройство формировки возбуждения синхронного двигателя | РП | 680 | 1 319 | 2 225 |
| 04030122 | Устройство автоматического включения резерва двух электродвигателей | То же | 886 | 1 731 | 2 884 |
| 04030123 | Устройство автоматического включения резерва трех электродвигателей | » | 1 133 | 2 267 | 3 668 |
| 04030124 | Устройство автоматического включения резерва четырех электродвигателей | » | 1 360 | 2 679 | 4 450 |
| 04030125 | Устройство автоматического включения резерва полупроводниковое | АВР-10 | 1 319 | 2 555 | 4 203 |
| 04030126 | Устройство защитное УРОВ | РТ-40/Р, РНТ, ДЗТ | 886 | 1 710 | 2 884 |
| 04030127 | Устройство защитное ДЗШ | То же | 948 | 1 895 | 3 214 |
| 04030128 | Устройство комплектное питания электромагнитов включения | УКП | 1 834 | 3 585 | 5 934 |
| 04030129 | Цепи вторичные измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 766 | 1 483 | 2 597 |

0404 Защита и автоматика линий электропередач напряжением до 35 кВ

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04040101 | Защита и автоматика пункта секционирования | КРЗА-С | 2 143 | 4 038 | 6 058 |
| 04040102 | Зашита делительная | ДМЗ | 1 462 | 2 802 | 4 401 |
| 04040103 | Защита многофункциональная на интегральных микросхемах | ЯРЭ-2201 | 13 021 | 26 042 | 43 389 |
| 04040104 | Защита токовая - отсечка | РТ-40, РТ-80 | 412 | 824 | 1 401 |
| 04040105 | Зашита токовая максимальная | РТ-80 | 766 | 1 401 | 2 307 |
| 04040106 | То же | РТ-40 | 531 | 1 010 | 1 648 |
| 04040107 | Защита токовая на реле прямого действия | РТМ | 589 | 1 175 | 1 957 |
| 04040108 | То же | РТВ | 705 | 1 401 | 2 349 |
| 04040109 | Защита токовая полупроводниковая | ТЗВР | 3 461 | 6 882 | 11 455 |
| 04040110 | То же | ЛТЗ | 2 720 | 5 274 | 8 241 |
| 04040111 | » | МТЗ-М | 2 637 | 5 109 | 8 488 |
| 04040112 | » | ТКЗ-1 | 2 472 | 4 986 | 8 283 |
| 04040113 | » | ТЗК-2 | 1 937 | 3 915 | 6 428 |
| 04040114 | Устройство переключения установок защит | УПЗС | 354 | 766 | 1 298 |
| 04040115 | Защита токовая с пуском по напряжению | РН, РТ | 766 | 1 525 | 2 597 |
| 04040116 | Защита токовая с пуском по напряжению обратной последовательности | РНФ-1М, PT | 1 031 | 2 102 | 3 296 |
| 04040117 | Защита токовая направленная прямой последовательности | РБМ, РТ-40 | 1 298 | 2 555 | 4 121 |
| 04040118 | Защита токовая направленная обратной последовательности | РМОП-2 | 1 360 | 2 637 | 4 410 |
| 04040119 | Защита токовая направленная нулевой последовательности | РБМ | 1 298 | 2 597 | 4 327 |
| 04040120 | Защита токовая нулевой последовательности ненаправленная | РТ-40 | 354 | 647 | 1 050 |
| 04040121 | Защита токовая дифференциальная продольная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 3 668 | 7 334 | 12 114 |
| 04040122 | Защита токовая дифференциальная поперечная | РНТ-565, ДЗТ-11 | 3 544 | 7 334 | 11 826 |
| 04040123 | Защита от замыканий на землю импульсная | ИЗС | 1 278 | 2 597 | 3 791 |
| 04040124 | Защита от замыканий на землю направленная | ЗЗП | 610 | 1 215 | 2 060 |
| 04040125 | Защита от замыканий на землю с использованием гармонических составляющих | УСЗ-2/2, УСЗ-3 | 367 | 701 | 1 215 |
| 04040126 | Защита от замыканий на землю с использованием амплитуд бросков тока | УЦСЗ-20 | 8 735 | 17 430 | 29 133 |
| 04040127 | То же | УЦСЗ-60 | 12 279 | 24 518 | 40 958 |
| 04040128 | Приставка защитная | ЗТ-04 | 412 | 824 | 1 401 |
| 04040129 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТТ, ТН | 1 133 | 2 143 | 3 668 |
| 04040130 | Счетчик отключений коротких замыканий | СКЗ-6 | 424 | 800 | 1 608 |
| 04040131 | То же | СКЗ-7 | 2 720 | 5 439 | 9 107 |
| 04040132 | Указатель короткого замыкания | УКЗ-3 | 775 | 1 608 | 2 679 |
| 04040133 | Указатель поврежденного участка | УПУ-1 | 1 175 | 2 390 | 3 998 |
| 04040134 | Устройство автоматического повторного включения | АПВ-2П, АПВ-2 | 515 | 1 031 | 1 772 |
| 04040135 | То же | АПВ-0,38 | 280 | 565 | 989 |
| 04040136 | » | РПВ-68, РПВ-358 | 1 298 | 2 597 | 4 327 |
| 04040137 | » | РПВ-258 | 1 196 | 2 390 | 3 998 |
| 04040138 | Устройство автоматической частотной разгрузки | АЧРС-1 | 5 604 | 11 250 | 18 789 |
| 04040139 | То же | АЧРС-2 | 4 986 | 9 931 | 16 564 |
| 04040140 | » | ИВЧ | 1 175 | 2 472 | 4 285 |
| 04040141 | » | РЧ-1, РЧ-2 | 1 937 | 3 791 | 6 428 |
| 04040142 | Устройство автоматического включения резерва | РП, РН | 845 | 1 608 | 2 679 |
| 04040143 | То же | АВР-10 | 1 360 | 2 679 | 4 450 |
| 04040144 | Устройство защиты комплектное | КЗ-9, КЗ-9/2 | 296 | 589 | 1 010 |
| 04040145 | Устройство защиты комплектное | КЗ-2, КЗ-12 | 330 | 766 | 1 298 |
| 04040146 | То же | КЗ-34, КЗ-38 | 940 | 1 875 | 3 091 |
| 04040147 | » | КЗ-32, КЗ-36 | 675 | 1 360 | 2 267 |
| 04040148 | » | КЗ-31, КЗ-35 | 470 | 886 | 1 504 |
| 04040149 | » | КЗ-3, КЗ-13 | 515 | 1 031 | 1 710 |
| 04040150 | » | КЗ-33, КЗ-37 | 824 | 1 648 | 2 720 |
| 04040151 | » | КЗ-7 | 647 | 1 298 | 2 184 |
| 04040152 | » | КЗ-6 | 1 236 | 2 390 | 3 998 |
| 04040153 | » | КЗ-14, КЗ-15 | 1 133 | 2 225 | 3 708 |
| 04040154 | » | КЗ-10 | 1 133 | 2 225 | 3 750 |
| 04040155 | » | КЗ-4, КЗ-5 | 1 298 | 2 597 | 4 368 |
| 04040156 | » | КЗ-17 | 675 | 1 319 | 2 102 |
| 04040157 | Устройство защитное УРОВ | РНТ, ДЗТ | 1 050 | 2 102 | 3 544 |
| 04040158 | Устройство защитное ДЗШ | РНТ, ДЗТ | 1 236 | 2 432 | 4 038 |
| 04040159 | Устройство фиксации мест коротких замыкании | ФМК-10 | 1 319 | 2 555 | 4 285 |

0405 Защита и автоматика линий электропередач напряжением 35 кВ и выше

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04050101 | Аппаратура высокочастотная каналов противоаварийной автоматики | АВПА | 31 770 | 63 538 | 105 939 |
| 04050102 | Аппаратура низкочастотная каналов телемеханики | АНКА | 24 393 | 48 787 | 81 256 |
| 04050103 | Защита дифференциально-фазная (один полукомплект) | ДФЗ-2 | 3 544 | 7 005 | 11 620 |
| 04050104 | То же | ДФЗ-201 | 6 346 | 12 609 | 20 932 |
| 04050105 | » | ДФЗ-401 | 4 986 | 9 972 | 16 606 |
| 04050106 | » | ДФЗ-402 | 5 151 | 10 343 | 17 224 |
| 04050107 | » | ДФЗ-501 | 4 945 | 9 889 | 16 936 |
| 04050108 | » | ДФЗ-502 | 5 357 | 10 755 | 17 965 |
| 04050109 | » | ДФЗ-503 | 7 624 | 15 123 | 25 300 |
| 04050110 | » | ДФЗ-504 | 6 758 | 13 475 | 22 086 |
| 04050111 | Зашита дифференциально-фазная (один полукомплект) | НДЗ-750 | 19 985 | 39 928 | 66 505 |
| 04050112 | То же | ПДЭ-2003 | 17 636 | 35 313 | 58 758 |
| 04050113 | Защита дистанционная | ПЗ-152, ПЗ-153 | 2 926 | 5 769 | 7 047 |
| 04050114 | То же | ПЗ-157, ПЗ-158, ПЗ-159 | 3 338 | 6 717 | 11 208 |
| 04050115 | » | ПЗ-3/2, ПЗ-4/2 | 6 140 | 12 279 | 20 480 |
| 04050116 | » | ПЗ-3/1, ПЗ-4/1 | 5 893 | 11 744 | 19 573 |
| 04050117 | » | ДЗ-750 | 18 789 | 37 621 | 62 632 |
| 04050118 | » | ШДЭ-2801 | 16 441 | 32 841 | 54 762 |
| 04050119 | » | ШДЭ-2802 | 22 580 | 45 078 | 75 117 |
| 04050120 | » | ПДЭ-2001 | 16 112 | 32 182 | 53 731 |
| 04050121 | » | ПЗ-2, ПЗ-201 | 8 283 | 16 482 | 27 484 |
| 04050122 | » | ДЗ-10 | 5 811 | 11 662 | 19 408 |
| 04050123 | » | ДЗ-503 | 7 624 | 15 123 | 25 300 |
| 04050124 | » | БРЭ-2701 | 5 893 | 11 744 | 18 337 |
| 04050125 | Защита дифференциальная поперечная | ЭПЗ-1637 | 5 646 | 11 043 | 18 337 |
| 04050126 | Защита дифференциальная продольная | ЭПЗ-1638 | 5 646 | 11 085 | 18 584 |
| 04050127 | То же | ЭПЗ-1639 | 3 998 | 7 994 | 12 444 |
| 04050128 | » | ДЗЛ-1 | 4 697 | 9 395 | 13 639 |
| 04050129 | Защита универсальная | ЭПЗ-1636 | 9 724 | 19 408 | 32 347 |
| 04050130 | Панель комплектная устройств защит и автоматики | ЭПЗ-1656 | 5 893 | 11 744 | 16 936 |
| 04050131 | То же | ЭПЗ-1657 | 5 646 | 11 085 | 18 584 |
| 04050132 | » | ЭПЗ-1651 | 3 585 | 7 252 | 10 343 |
| 04050133 | » | ЭПЗ-1642 | 4 245 | 8 448 | 11 744 |
| 04050134 | » | ЭПЗ-1641 | 3 750 | 7 541 | 10 343 |
| 04050135 | » | ЭПЗ-1640 | 3 873 | 7 706 | 11 043 |
| 04050136 | » | ЭПЗ-1652 | 3 009 | 6 016 | 8 942 |
| 04050137 | » | ЭПЗ-1653 | 3 009 | 5 934 | 8 735 |
| 04050138 | » | ЭПЗ-1655 | 2 349 | 4 697 | 7 047 |
| 04050139 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗК | 6 223 | 12 362 | 20 603 |
| 04050140 | То же | ПВЗД | 7 459 | 15 040 | 25 012 |
| 04050141 | » | УПЗ-70 | 9 107 | 18 130 | 33 788 |
| 04050142 | Приемопередатчик высокочастотный | АВЗК-80 | 10 878 | 21 674 | 36 178 |
| 04050143 | Система автоматической записи аварийных режимов | УПО-1, Н-13, ЭПО-1077 | 7 994 | 16 029 | 26 743 |
| 04050144 | То же | Н-049, Н-50 | 11 702 | 23 446 | 39 062 |
| 04050145 | Система автоматической записи аварийных режимов на интегральных микросхемах | ПДЭ-0301 | 7 624 | 15 288 | 25 424 |
| 04050146 | Система вторичных цепей измерительных приборов контроля и учета электрических параметров | ТН, ТТ | 1 525 | 3 049 | 5 069 |
| 04050147 | Устройство высокочастотной блокировки защит | ЭПЗ-1643 | 3 791 | 7 706 | 11 043 |
| 04050148 | Устройство передачи сигналов противоаварийной автоматики | УСПА | 12 362 | 24 723 | 41 287 |
| 04050149 | Устройство контроля высокочастотного канала | КВЧ-4, АПК-1 | 2 802 | 5 604 | 8 448 |
| 04050150 | Устройство высокочастотного телеотключения (полукомплект) | ВЧТО-М | 13 227 | 26 454 | 44 089 |
| 04050151 | Устройство высокочастотного телеотключения с низкочастотной приставкой | ВЧТО-М | 15 163 | 30 327 | 50 517 |
| 04050152 | Устройство автоматики повторного включения | РПВ-358, РПВ-58 | 1 360 | 2 720 | 4 533 |
| 04050153 | То же | АПВ-503 | 7 294 | 14 504 | 24 229 |
| 04050154 | » | ОАПВ-101 | 5 893 | 11 744 | 18 337 |
| 04050155 | » | ОАПВ-501 | 7 994 | 15 988 | 24 435 |
| 04050156 | » | ОАПВ-502 | 8 241 | 16 441 | 25 836 |
| 04050157 | Устройство автоматики повторного включения с улавливанием синхронизма | РПВ, РН-55 | 2 555 | 5 069 | 8 448 |
| 04050158 | Устройство автоматики повторного включения с контролем синхронизма | РПВ, РН-55 | 1 937 | 3 791 | 6 387 |
| 04050159 | Устройство автоматической частотной разгрузки | РЧ-1, РЧ-2 | 1 319 | 7 047 | 7 316 |
| 04050160 | Устройство автоматической фиксации аварийных параметров | ЛИДА | 37 044 | 74 046 | 123 410 |
| 04050161 | То же | ЛИФП-1 | 4 533 | 9 065 | 15 040 |
| 04050162 | » | ЛИФП-2 | 4 368 | 8 695 | 14 464 |
| 04050163 | » | ФИС-1 | 4 697 | 9 395 | 15 658 |
| 04050164 | » | ФИС-2 | 4 615 | 9 148 | 15 288 |
| 04050165 | » | ФПТ-1 | 4 121 | 8 159 | 13 639 |
| 04050166 | » | ФПТ-2 | 3 998 | 7 995 | 13 310 |
| 04050167 | » | ФПН-1 | 3 708 | 7 334 | 12 239 |
| 04050168 | » | ФПН-2 | 3 544 | 7 047 | 11 744 |
| 04050169 | » | ФИП-А | 3 049 | 6 098 | 10 136 |
| 04050170 | » | ФИП-Б | 3 009 | 5 934 | 9 889 |
| 04050171 | Устройство для определения опор с поврежденной изоляцией | УПИ-1-1, УПИ-1-2 | 1 608 | 3 256 | 5 397 |
| 04050172 | То же | УПИ-1-3 | 3 256 | 6 470 | 10 755 |
| 04050173 | Устройство индикации гололедной нагрузки | ИНГА | 26 371 | 52 742 | 87 891 |
| 04050174 | Устройство защитное (ДЗШ) | РНТ, ДЗТ | 1 648 | 3 256 | 5 398 |
| 04050175 | Устройство защитное (УРОВ) | РНТ, ДЗТ | 1 483 | 2 967 | 4 945 |
| 04050176 | Устройство пуска осциллографа или магнитографа | УПО-1 | 5 151 | 10 343 | 17 306 |
| 04050177 | Устройство синхронизации ручное с системой шин типа "многоугольник" или "полуторная" | Независимо от типа базового устройства | 5 604 | 11 085 | 18 625 |
| 04050178 | Схема передачи отключающего сигнала | ЭПО-1053 | 2 349 | 4 862 | 9 534 |
| 04050179 | Система автоматической записи аварийных режимов с устройством пуска осциллографа и осциллографом | УПО-1, НО22 | 3 091 | 4 945 | 7 211 |
| 04050180 | Приемопередатчик высокочастотный | ПВЗ | 11 058 | 21 853 | 36 489 |
| 04050181 | То же | ПВЗУ | 11 660 | 23 321 | 39 606 |
| 04050182 | » | ПВЗ-90 | 12 063 | 24 125 | 41 013 |
| 04050183 | Аппаратура канальная для противоаварийной автоматики | АКПА комплект | 35 283 | 69 702 | 116 405 |

0406 Защита шин и автоматика резервирования отказа выключателей

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04060101 | Защита шин дифференциальная с количеством присоединений до 4-х | РНТ-565 | 4 080 | 8 695 | 10 343 |
| 04060102 | Защита шин дифференциальная с торможением и количеством присоединений до 4-х | ДЗШТ | 11 579 | 23 117 | 38 485 |
| 04060103 | Защита одиночной системы шин и ошиповки объектов электропередач 500-750 кВ | ПДЭ-2006 | 15 040 | 30 080 | 47 016 |
| 04060104 | Устройство резервирования отказа выключателей при количестве присоединений до 4-х | РП-220 | 3 379 | 6 799 | 10 590 |
| 04060105 | То же | ПА-115-74 | 2 802 | 5 646 | 8 448 |
| 04060106 | » | ПДЭ-2005 | 22 293 | 44 543 | 74 251 |

0407 Системы автоматического регулирования режимной и противоаварийной автоматики

| № позиции | Наименование | Тип базового реле (устройства) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070101 | Автоматика прекращения асинхронного хода при фиксации двух циклов проворота | РБМ, КРС | 9 889 | 19 820 | 33 088 |
| 04070102 | Автоматика фиксации разности фаз и относительного скольжения | ШДЭ-2101 | 31 193 | 62 467 | 104 043 |
| 04070103 | Автоматика ограничения частоты генераторов по величине и скорости изменения частоты на шинах напряжением 220-750 кВ | ШДЭ-2602 | 25 589 | 51 094 | 85 171 |
| 04070104 | Автоматика фиксации исходной мощности с 4-мя ступенями контроля | ПДЭ-2102 | 13 762 | 27 443 | 45 820 |
| 04070105 | Автоматика фиксации исходной мощности с 8-ю ступенями контроля | ПДЭ-2102 | 19 037 | 39 928 | 66 547 |
| 04070106 | Автоматика фиксации перегрузки линии | ПДЭ-2103 | 22 705 | 45 408 | 75 652 |
| 04070107 | Автоматика фиксации сброса мощности с применением блокировок при качании | ПДЭ-2104 | 15 617 | 31 275 | 52 125 |
| 04070108 | Автоматика циркулярной разгрузки энергосистемы | АЦР | 95 473 | 190 903 | 318 144 |
| 04070109 | Устройство пуска противоаварийной автоматики при одном-двух присоединениях, на которые она воздействует | РБМ | 9 684 | 19 449 | 32 387 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070110 | Автоматика по увеличению угла между векторами напряжения линии электропередачи | 18 666 | 37 374 | 62 179 |
| 04070111 | Автоматика деления сети | 5 769 | 11 497 | 19 284 |
| 04070112 | Автооператор ГЭС на электронно-релейной базе | 40 670 | 81 586 | 135 936 |
| 04070113 | Автооператор ГЭС на релейной базе | 17 883 | 35 725 | 55 956 |
| 04070114 | Регулятор частоты вращения турбины автоматический | 42 194 | 84 512 | 140 798 |
| 04070115 | Преобразователь электрогидравлический загрузки турбин | 22 457 | 44 873 | 74 788 |
| 04070116 | Регулятор ГРЭС по водотоку или напору автоматический | 35 354 | 70 296 | 117 229 |
| 04070117 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности без средств вычислительной техники (общестанционная часть) | 51 466 | 102 890 | 171 495 |
| 04070118 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии средств вычислительной техники (общестанционная часть) | 92 546 | 184 928 | 308 585 |
| 04070119 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии контура экономического распределения, выполненного на базе аналоговых вычислительных устройств (общестанционная часть) | 77 136 | 154 272 | 257 119 |
| 04070120 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при раздельном управлении мощностью блоков по плановой и неплановой составляющим (общестанционная часть) | 71 986 | 143 970 | 239 978 |
| 04070121 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности без средств вычислительной техники (общесистемная часть) | 74 705 | 149 327 | 257 202 |
| 04070122 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии средств вычислительной техники (общесистемная часть) | 134 411 | 268 821 | 462 197 |
| 04070123 | Система автоматического регулирования частоты и активной мощности при наличии контура экономического распределения, выполненного на базе аналоговых вычислительных устройств (общесистемная честь) | 112 037 | 224 032 | 373 317 |
| 04070124 | Система группового регулирования активной мощности электростанции с одним регулятором и с аппаратурой, выполненной на интегральных микросхемах (при 4-х гидроагрегатах) | 94 731 | 152 376 | 308 832 |
| 04070125 | Система группового регулирования активной мощности электростанций с одним регулятором и с электротехнической аппаратурой (при 4-х гидроагрегатах) | 30 327 | 60 571 | 100 952 |
| 04070126 | Система группового регулирования активной мощности электростанций на базе аппаратуры КТС ГРАМ и гидромеханическим регулятором частоты вращения (при 4-х гидроагрегатах) | 163 337 | 326 715 | 544 483 |
| 04070127 | Система группового регулирования активной мощности электростанций на базе аппаратуры КТС ГРАМ и электрогидравлическим регулятором частоты вращения (при 4-х гидроагрегатах) | 143 229 | 286 457 | 477 443 |
| 04070128 | Система автоматического перевода гидроагрегата в режим синхронного компенсатора | 23 487 | 46 974 | 78 331 |
| 04070129 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным регулятором и уравниванием по току ротора | 51 836 | 103 631 | 172 856 |
| 04070130 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным регулятором и уравниванием по напряжению или радиальная система группового регулирования | 43 925 | 87 767 | 146 237 |
| 04070131 | Система группового регулирования возбуждения 4-х генераторов с центральным установочным устройством и уравниванием по напряжению ротора | 18 872 | 37 703 | 62 838 |
| 04070132 | Система автоматического управления гидроагрегатом | 42318 | 85 130 | 141 869 |

| № позиции | Наименование | Мощность энергоблока, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04070133 | Система автоматического регулирования турбин ЛМЗ (электрическая часть) | До 300 | 44 872 | 89 704 | 149 574 |
| 04070134 | То же | Свыше 300 до 500 | 133 834 | 267 668 | 445 921 |
| 04070135 | » | Свыше 500 до 800 | 223 455 | 446 786 | 744 739 |
| 04070136 | » | Свыше 800 до 1200 | 273 024 | 546 090 | 910 054 |
| 04070137 | Схема автоматики фиксации исходной мощности (с 4-мя ступенями) и фиксации снижения напряжения прямой и обратной последовательности | РБМ-275 | 7 706 | 12 774 | 16 112 |
| 04070138 | Схема аварийной сигнализации с индивидуальным световым табло | — | 672 | 1 010 | 1 339 |
| 04070139 | Схема сигнализации вызова дежурного персонала в распред- устройство (на подстанцию) | — | 428 | 1 010 | 2 102 |

0408 Системы и устройства автоматики тракта топливоподачи

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04080101 | Блок автоматического управления сельсином-трансформатором | 4 450 | 8 942 | 13 639 |
| 04080102 | Магнитная станция системы регулирования | 2 637 | 5 274 | 8 323 |
| 04080103 | Преобразователь дроссельной системы бесступенчатого регулирования двигателей питателей топлива | 4 574 | 9 107 | 14 339 |
| 04080104 | Преобразователь тиристорный системы бесступенчатого регулятора двигателем питателей топлива | 8 695 | 17 389 | 27 278 |
| 04080105 | Система автоматического управления вагонотолкателя | 15 040 | 30 080 | 46 521 |
| 04080106 | Система автоматического управления вагоноопрокидывателя | 11 043 | 22 086 | 34 324 |
| 04080107 | Система автоматического управления маневрового устройства | 5 893 | 11 744 | 18 789 |
| 04080108 | Устройство сигнализации смещения конвейерной ленты (ССКЛ) | 8 448 | 17 141 | 26 578 |
| 04080109 | Магнитная станция вагоноопрокидывателя | 2 967 | — | — |
| 04080110 | Магнитная станция электродвигателей тележки грейферного крана-перегружателя (с роторными сопротивлениями) | 2 514 | — | — |
| 04080111 | Магнитная станция электродвигателей грейфера грейферного крана-перегружателя (с роторными сопротивлениями) | 2 225 | — | — |
| 04080112 | Магнитные сепараторы | 1 937 | — | — |
| 04080113 | Схема автоматики вибраторов топливоподачи | 13 103 | 26 578 | 45 120 |
| 04080114 | Схема управления, блокировки и сигнализации дробильно-фрезерных машин вагоноопрокидывателя | 2 349 | 4 203 | 6 717 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04080115 | Блок регулирования частоты вращения | БСТИ-1Я | 6 098 | 12 239 | 19 284 |
| 04080116 | Устройство автоматического выявления металла в сыпучих материалах | МП-2С | 5 646 | 11 290 | 17 883 |
| 04080117 | То же | МП-5 | 7 541 | 15 288 | 23 981 |

0409 Прочие устройства защиты и автоматики

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090101 | Защита и автоматика многопостовой электросварочной установки | ВМГ-5000 | 8 406 | 16 894 | 28 267 |
| 04090102 | Регулятор автоматический напряжения аккумуляторной батареи | АРН-2, АРН-3 | 4 450 | 8 900 | 14 751 |
| 04090103 | Устройство автоматическое ступенчатого регулирования перетоков реактивной мощности | АРКОН-1 | 705 | 1 401 | 2 184 |
| 04090104 | То же | Б-2201 | 1 545 | 3 091 | 4 780 |
| 04090105 | Устройство питания схем РЗА стабилизированным напряжением | БПНС | 5 646 | 11 290 | 18 789 |
| 04090106 | То же | БПТ, БПН | 1 050 | 2 060 | 3 461 |
| 04090107 | Устройство автоматического отключения компенсаторов | ВАКО | 412 | 824 | 1 401 |
| 04090108 | Устройство подзарядное аккумуляторной батареи | ВАЗП-380/220 | 13 268 | 26 413 | 44 007 |
| 04090109 | То же | АТЭЗ-200 | 15 782 | 31 645 | 52 702 |
| 04090110 | Устройство охранной сигнализации оптико-электронное | "Рубеж-1" | 5 151 | 10 343 | 16 441 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090111 | Защита и автоматика электросварочной установки электромашинной | 7 953 | 15 905 | 26 454 |
| 04090112 | Защита и автоматика электросварочной установки тиристорной | 11 455 | 22 952 | 38 198 |
| 04090113 | Защита групповая минимального напряжения одной секции распределительных устройств | 1 504 | 3 009 | 4 697 |
| 04090114 | Система разводки шинок сигнализации одной секции | 1 175 | 2 349 | 3 750 |
| 04090115 | Система разводки шинок групповой защиты минимального напряжения одной секции | 1 401 | 2 761 | 4 657 |
| 04090116 | Технологическая блокировка в схемах автоматики | 412 | 886 | 1 483 |
| 04090117 | Устройство дистанционного управления элементным коммутатором аккумуляторной батареи | 1 031 | 2 102 | 3 296 |
| 04090118 | Устройство контроля изоляции на переменном токе | 491 | 989 | 1 545 |
| 04090119 | Устройство контроля изоляции на постоянном токе | 531 | 1 050 | 1 669 |
| 04090120 | Устройство мигающего света | 540 | 1 071 | 1 648 |
| 04090121 | Устройство сигнализации с одним импульсным реле сигнализации | 1 875 | 3 750 | 5 893 |
| 04090122 | Устройство сигнализации с двумя импульсными реле сигнализации | 3 544 | 7 047 | 10 343 |
| 04090123 | Устройство компенсации емкостного тока в сети напряжением 6-35кВ без выравнивания емкостей фаз | 14 299 | 28 473 | 47 510 |
| 04090124 | Устройство компенсации емкостного тока в сети напряжением 6-35кВ с выравниванием емкостей фаз | 22 293 | 44 543 | 44 543 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090125 | Агрегат выпрямительный электролизной установки | ТДВ | 16 647 | 31 563 | 42 688 |
| 04090126 | Колонка питания | УКП | 2 225 | — | — |
| 04090127 | Преобразователь тиристорный электролизной установки | ТПВ-1250, 115УХЛ4 | 1 916 | 3 049 | 4 368 |
| 04090128 | Стабилизатор освещения | СТС-1, СТС-2, СТС-100, СТС-63 | 1 133 | — | 4 080 |
| 04090129 | Схема автоматики обогрева аппаратуры КРУН | — | 2 679 | 3 009 | 4 368 |
| 04090130 | Схема защиты и автоматики агрегатов электрофильтров | АТФ-1600, АТ-ПОМ | 19 326 | 27 567 | 45 697 |
| 04090131 | Устройство выпрямительное | УВК, ШПА, ТОН, ВАЗ-230/70 | 1 050 | 2 020 | 4 203 |
| 04090132 | То же | ВУК-67/140, ВУК-67/70 | 701 | 1 236 | 1 937 |
| 04090133 | » | ВУК-24 | 791 | 1 422 | 2 184 |
| 04090134 | » | КВ-24 | 143 | 210 | 301 |

040902 Системы автоматики кондиционирования воздуха

| № позиции | Наименование | Производи-тельность системы, тыс. м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090201 | Система автоматики центрального кондиционера | До 10 | 5 151 | 10 343 | 15 988 |
| 04090202 | То же | Свыше 10 до 40 | 6 717 | 13 433 | 22 375 |
| 04090203 | » | Свыше 40 до 100 | 8 365 | 16 689 | 27 772 |
| 04090204 | » | Свыше 100 до 200 | 11 285 | 22 498 | 37 538 |

| № позиции | Наименование | Холодопроиз-водительность, тыс. ккал/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090205 | Система автоматики местного кондиционера | До 10 | 3 998 | 7 994 | 12 691 |
| 04090206 | То же | Свыше 10 до 35 | 4 945 | 9 889 | 15 288 |
| 04090207 | » | Свыше 35 | 6 799 | 13 639 | 21 139 |

040903 Схема общих цепей автоматики компрессорной установки

| № позиции | Количество компрессоров в установке, шт. | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04090301 | 4 | 1 175 | 1 916 | 3 214 |
| 04090302 | 8 | 1 545 | 2 514 | 4 203 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0401040501-0401040703, 0405017701-0405017703 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах синхронизации с двумя присоединениями. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах синхронизации с тремя и более присоединениями применяется доплата 20% за каждое дополнительное присоединение.

2. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах защиты и автоматики трех однофазных трехобмоточных или четырехобмоточных силовых трансформаторов к базовым ценам позиций 0402010101-0402014203 применяется коэффициент К=1,3.

3. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах защиты и автоматики групп из трехфазных силовых трансформаторов к базовым ценам позиций 0402010101-0402014203 применяется коэффициент К=1,5.

4. В базовых ценах позиций 0405011301-0405013803, 0405014701-0405014703 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по защите линии электропередач, действующие на линейные выключатели.

При выполнении ремонтно-наладочных работ по защите линии электропередач с действием, кроме линейных, на выключатели обходной системы шин или на шиносоединительный к базовым ценам указанных позиций применяется доплата 10% за каждый дополнительный выключатель.

5. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах дифференциальной защиты шин и автоматики резервирования отказа выключателей с количеством присоединений более 4-х к базовым ценам позиций 0406010101-0406010603 применяется доплата 10% за каждое дополнительное присоединение.

6. При работах в системах группового регулирования с количеством агрегатов менее 4-х к базовым ценам позиций 04070112010407011403, 04070116010407011603, 04070124010407013203 применяется скидка 20% за каждый агрегат.

7. При работах в системах группового регулирования с количеством агрегатов более 4-х к базовым ценам позиций 0407011201-0407011403, 0407011601-0407011603, 0407012401-0407013203 применяется доплата 20% за каждый последующий агрегат.

8. При работах в системах группового регулирования гидроаккумулирующих электростанций к базовым ценам позиций 0407011201-0407011403, 0407011601-0407011603, 0407012401-0407013203 применяется коэффициент К=1,8.

9. При выполнении ремонтно-наладочных работ в объеме периодического опробования к базовым ценам I группы сложности применяется коэффициент К=0,6.

10. Базовые цены позиций 0401020201-0401020303 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0401020101-0401020103, а также:

- базовые цены позиций 0401020501-0401020703 к базовым ценам позиций 0401020401-0401020403;

- базовые цены позиций 0401020901-0401021103 к базовым ценам позиций 0401020801-0401020803;

- базовые цены позиций 0401021301-0401022103 к базовым ценам позиций 0401021201-0401021203;

- базовая цена позиций 0401022301-0401022903 к базовым ценам позиций 0401022201-0401022203;

- базовая цена позиций 0401023101-0401024203 к базовым ценам позиций 0401023001-0401023003;

- базовые цены позиций 0401024401-0401025003 к базовым ценам позиций 0401024301-0401024303;

- базовая цена позиций 0401025201-0401026603 к базовым ценам позиций 0401025101-0401025103;

- базовые цены позиций 0401026801-0401027603 к базовым ценам позиций 0401026701-0401026703;

- базовые цены позиций 0401030501-0401030503, 0401030701-0401030703, 0401031001-0401031003 к базовым ценам позиций 0401030901-0401030903.

11. В базовых ценах позиций 0407010101-0407013603 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по комплексам систем автоматического регулирования. При выполнении работ по отдельным узлам применяются следующие коэффициенты:

- узел измерительный К=0,2;

- узел питания или стабилизации К=0,15;

- узел регулирования или слежения К=0,35;

- узел ограничения или защиты К=0,3.

12. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к базовым ценам I и II групп сложности раздела 04 применяется доплата в размере 10% от базовых цен I группы сложности.

13. Базовые цены позиций 0405010201-0405010203 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0405010101-0405010103.

14. При выполнении ремонтно-наладочных работ схем защиты и электроавтоматики электротехнического оборудования с ремонтом функциональных блоков и элементов устройств релейной защиты и электроавтоматики этих схем соответствующие базовые цены раздела 03 применяются в качестве доплат к базовым ценам раздела 04.

05 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВОК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от технического состояния схем управления оперативными цепями защиты и блокировок базовые цены установлены по трем группам сложности:

I группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля (устранение причин отказов не предусмотрено);

II группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического контроля с устранением причин отказов;

III группа сложности:

- производство работ в объеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей.

0501 Схемы управления оперативных цепей защиты генераторов,

синхронных компенсаторов, вращающихся преобразователей

| № позиции | Мощность генератора (компенсатора), МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05010101 | До 25 | 3 956 | 7 994 | 13 268 |
| 05010102 | Свыше 25 до 50 | 5 109 | 10 261 | 17 059 |
| 05010103 | Свыше 50 до 100 | 6 305 | 12 568 | 20 892 |
| 05010104 | Свыше 100 до 150 | 7 747 | 15 493 | 25 919 |
| 05010105 | Свыше 150 до 200 | 9 272 | 18 507 | 30 904 |
| 05010106 | Свыше 200 до 300 | 12 279 | 24 518 | 40 875 |
| 05010107 | Свыше 300 до 500 | 14 587 | 29 091 | 48 457 |
| 05010108 | Свыше 500 до 800 | 16 482 | 32 964 | 54 967 |
| 05010109 | Свыше 800 | 18 707 | 37 374 | 62 344 |

0502 Схемы управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| № позиции | Мощность трансформатора, МВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05020101 | До 1 | 2 102 | 4 245 | 7 047 |
| 05020102 | Свыше 1 до 15 | 3 049 | 6 140 | 10 261 |
| 05020103 | Свыше. 15 до 60 | 4 285 | 8 488 | 14 216 |
| 05020104 | Свыше 60 до 180 | 5 646 | 11 332 | 18 914 |
| 05020105 | Свыше 180 до 250 | 6 140 | 12 321 | 20 562 |
| 05020106 | Свыше 250 до 500 | 7 994 | 15 988 | 25 630 |
| 05020107 | Свыше 500 до 630 | 9 148 | 18 377 | 30 620 |
| 05020108 | Свыше 630 | 10 508 | 21 139 | 35 189 |

0503 Схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

| № позиции | Напряжение трансформаторов, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05030101 | До 1 | 470 | 948 | 1 545 |
| 05030102 | Свыше 1 до 10 | 610 | 1 175 | 2 020 |
| 05030103 | Свыше 10 до 35 | 948 | 1 875 | 3 214 |
| 05030104 | Свыше 35 до 110 | 1 319 | 2 637 | 4 368 |
| 05030105 | Свыше 110 до 220 | 1 690 | 3 338 | 5 151 |
| 05030106 | Свыше 220 до 330 | 2 020 | 4 038 | 6 758 |
| 05030107 | Свыше 330 | 2 637 | 5 316 | 8 777 |

0504 Схемы управления оперативных цепей релейной защиты и автоматики электродвигателей переменного тока

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05040101 | До 10 | 565 | 1 154 | 1 895 |
| 05040102 | Свыше 10 до 50 | 754 | 1 525 | 2 514 |
| 05040103 | Свыше 50 до 100 | 948 | 1 875 | 3 091 |
| 05040104 | Свыше 100 до 250 | 1 196 | 2 349 | 3 915 |
| 05040105 | Свыше 250 до 450 | 1 648 | 3 296 | 5 481 |
| 05040106 | Свыше 450 до 1000 | 3 585 | 7 252 | 11 949 |
| 05040107 | Свыше 1000 до 3000 | 5 604 | 11 208 | 18 666 |
| 05040108 | Свыше 3000 до 5000 | 6 016 | 11 949 | 19 943 |
| 05040109 | Свыше 5000 до 8000 | 6 675 | 13 310 | 22 251 |
| 05040110 | Свыше 8000 | 7 706 | 15 411 | 25 712 |

0505 Схемы управления оперативных цепей релейной защиты и автоматики

машин постоянного тока

| № позиции | Мощность машин, кВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05050101 | До 5 | 95 | 187 | 280 |
| 05050102 | Свыше 5 до 10 | 187 | 330 | 470 |
| 05050103 | Свыше 10 до 100 | 1 031 | 2 060 | 3 750 |
| 05050104 | Свыше 100 до 500 | 2 060 | 4 080 | 6 058 |
| 05050105 | Свыше 500 до 800 | 3 585 | 7 624 | 11 579 |
| 05050106 | Свыше 800 | 5 151 | 10 343 | 16 936 |

0506 Схемы управления масляных выключателей с трехфазным управлением

| № позиции | Напряжение выключателя, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05060101 | До 10 | 565 | 1 196 | 1 875 |
| 05060102 | Свыше 10 до 20 | 886 | 1 834 | 2 967 |
| 05060103 | Свыше 20 до 35 | 1 196 | 2 349 | 3 873 |
| 05060104 | Свыше 35 до 110 | 1 772 | 3 585 | 5 934 |
| 05060105 | Свыше 110 | 2 307 | 4 615 | 7 706 |

0507 Схемы управления воздушных выключателей с трехфазным управлением

| № позиции | Напряжение выключателя, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05070101 | До 35 | 1 690 | 3 544 | 5 811 |
| 05070102 | Свыше 35 до 110 | 2 102 | 4 203 | 6 140 |
| 05070103 | Свыше 110 до 220 | 2 967 | 6 016 | 9 807 |
| 05070104 | Свыше 220 до 330 | 3 708 | 7 459 | 12 444 |
| 05070105 | Свыше 330 до 500 | 4 038 | 8 118 | 13 473 |
| 05070106 | Свыше 500 до 750 | 4 780 | 9 601 | 15 988 |
| 05070107 | Свыше 750 | 5 398 | 10 838 | 18 048 |

0508 Схемы управления автоматических выключателей

| № позиции | Тип выключателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05080101 | АВМ-4 | 330 | 705 | 1 196 |
| 05080102 | АВМ-10 | 375 | 800 | 1 319 |
| 05080103 | "Электрон" | 800 | 948 | 1 879 |
| 05080104 | А3700 | 536 | 1 071 | 1 792 |

0509 Прочие схемы

| № позиции | Наименование схемы | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05090101 | Схема управления электропривода тиристорного нереверсивного | До 100 | 3 668 | 7 376 | 12 239 |
| 05090102 | То же | Свыше 100 до 500 | 5 151 | 10 301 | 17 141 |
| 05090103 | » | Свыше 500 | 13 145 | 26 289 | 43 760 |
| 05090104 | Схемы управления электропривода тиристорного реверсивного | До 100 | 7 005 | 13 969 | 23 322 |
| 05090105 | То же | Свыше 100 до 500 | 8 818 | 17 678 | 29 462 |
| 05090106 | » | Свыше 500 | 16 029 | 32 140 | 53 567 |
| 05090107 | Схема управления установки индукционной высокочастотной на магнитных усилителях | До 100 | 3 791 | 7 624 | 12 733 |
| 05090108 | То же | Свыше 100 до 500 | 4 574 | 9 560 | 15 988 |
| 05090109 | Схема управления установки индукционной высокочастотной тиристорной | До 100 | 5 686 | 11 332 | 18 831 |
| 05090110 | То же | Свыше 100 до 500 | 7 294 | 14 546 | 24 229 |

| № позиции | Наименование схемы | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05090111 | Схема оперативных цепей противоаварийной автоматики линий электропередач | 3 091 | 6 181 | 10 343 |
| 05090112 | Схема управления короткозамыкателя или отделителя | 2 020 | 4 080 | 8 241 |
| 05090113 | Схема управления разъединителя с электроприводом и трехфазным управлением | 845 | 1 690 | 2 802 |
| 05090114 | Схема управления автомата гашения поля | 1 504 | 3 091 | 5 151 |
| 05090115 | Схема емкостного отбора напряжения и фильтра присоединения | 515 | 989 | 1 648 |
| 05090116 | Схема электромагнитной блокировки разъединения с одним выключателем | 565 | 1 133 | 1 875 |
| 05090117 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с двумя выключателями | 989 | 1 937 | 3 256 |
| 05090118 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с тремя и более выключателями | 1 690 | 3 338 | 5 563 |
| 05090119 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя с одним выключателем и заземляющими ножами | 866 | 1 731 | 2 926 |
| 05090120 | Схема электромагнитной блокировки разъединителя обходной системы шин с одним выключателем и заземляющими ножами | 1 525 | 3 049 | 5 069 |
| 05090121 | Схема оперативных цепей дифференциальной защиты присоединения | 1 360 | 2 761 | 4 615 |
| 05090122 | Схема оперативных цепей дистанционной защиты присоединения | 2 020 | 4 038 | 6 717 |
| 05090123 | Схема оперативных цепей дифференциальной защиты шин | 2 183 | 4 368 | 7 334 |
| 05090124 | Схема оперативных цепей устройства резервирования отказа выключателей | 1 422 | 2 844 | 4 739 |
| 05090125 | Схема оперативных цепей однофазного устройства автоматического повторного включения | 1 690 | 3 379 | 5 646 |
| 05090126 | Схема управления и блокировок компрессорной установки (электрическая часть) | 3 091 | 6 140 | 10 261 |
| 05090127 | Схема управления привода регулятора напряжения трансформатора под нагрузкой | 2 060 | 4 121 | 6 882 |
| 05090128 | Схема блокировки с контроллерами, путевыми или конечными выключателями | 3 132 | 6 305 | 10 425 |
| 05090129 | Схема контроля изоляции подшипников вращающихся механизмов | 845 | 1 690 | 2 802 |
| 05090130 | Схема автоматического ограничения мощности турбины (электрическая часть) | 11 785 | 23 611 | 39 310 |
| 05090131 | Схема управления сервомотора регулирования скорости турбины | 927 | 1 855 | 3 091 |
| 05090132 | Схема электростатической установки с командно-релейным управлением | 2 555 | 5 027 | 8 365 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0502010101-0502010803 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах управления оперативных цепей защиты силовых трехфазных трехобмоточных трансформаторов применяется коэффициент К=1,3, а для групп из трех однофазных трансформаторов - коэффициент К=1,5.

2. В базовых ценах позиций 0504010101-0504011003 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты асинхронных односкоростных электродвигателей на напряжение до 1000 В с дистанционным управлением. Для схем управления оперативных цепей защиты других электродвигателей применяются следующие коэффициенты:

К=0,6 для электродвигателей с местным управлением;

К=1,4 для двухскоростных, синхронных электродвигателей с фазным ротором;

К=1,3 для электродвигателей на напряжение выше 1000 В.

При наличии в схемах более двух блокировочных цепей (технологические и другие блокировки) к базовой цене указанных позиций применяется коэффициент К=1,4.

3. В базовых ценах позиций 0505010101-0505010603 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты и блокировок машин постоянного тока с реостатным пуском. В случае применения в схемах тахогенераторов, электромагнитных или полупроводниковых усилителей, а также при регулировании "потоком якоря" применяется коэффициент К=1,5, Кроме того, при наличии в схемах блокировочных цепей к базовой цене применяется коэффициент К=1,4,

4. В базовых ценах позиций 0506010101-0506010503. 0507010101-0507010703 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах управления оперативных цепей защиты и блокировок выключателей (масляных и воздушных) с трехфазным управлением. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах с пофазным управлением применяется коэффициент К=1,3.

5. В базовых ценах позиций 0509011301-0509011303 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы в схемах управления разъединителей с трехфазным электроприводом. При выполнении ремонтно-наладочных работ в схемах управления с пофазным электроприводом применяется коэффициент К=1,25.

6. При выполнении работ в объеме периодического опробования к базовым ценам I группы сложности применяется коэффициент К=0,6.

7. Базовые цены подразделов 0506, 0507, 0508 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам подразделов 0501, 0502, 0504.

8. В случае совмещения профилактического контроля и проверки работоспособности элементов устройства при напряжении оперативного тока 0,8 от номинального значения к базовым ценам I и II групп сложности раздела 05 применяется доплата в размере 10% от базовых цен I группы сложности.

06 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И

ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ

В зависимости от технического состояния оборудования и о6ъема работ базовые цены настоящего раздела установлены по трем группам сложности ремонтно-наладочных работ.

I группа сложности:

- проверка функционирования аппаратуры;

- устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общей работоспособности.

II группа сложности:

- выявление и замена неисправных элементов (узлов) с их индивидуальным опробованием;

- проверка функционирования аппаратуры.

III группа сложности:

- разборка, очистка;

- индивидуальное опробование элементов (узлов);

- устранение дефектов неисправных элементов (узлов), проверка их характеристик;

- настройка на заданные параметры; сборка;

- проверка работоспособности аппаратуры.

0601 Высокочастотная связь по линиям электропередач,

воздушным и кабельным линиям связи

| № позиции | Наименование | Напряжение линии электропередач, кВ | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010101 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП без ответвлений (схема "фаза-земля") | 750 | 2 926 | 7 334 | 12 279 |
| 06010102 | То же | 330-500 | 2 802 | 5 482 | 9 642 |
| 06010103 | » | 6-220 | 2 349 | 4 657 | 7 871 |
| 06010104 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с одним ответвлением (схема "фаза-земля") | 330-500 | 3 475 | 6 818 | 11 991 |
| 06010105 | То же | 6-220 | 3 411 | 6 758 | 11 290 |
| 06010106 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с двумя ответвлениями (схема "фаза-земля") | 330-500 | 5 811 | 11 744 | 19 614 |
| 06010107 | То же | 6-220 | 5 069 | 10 261 | 17 059 |
| 06010108 | Тракт высокочастотный одного участка по ЛЭП с тремя ответвлениями (схема "фаза-земля") | 6-220 | 6 263 | 12 609 | 21 056 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010109 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная | АРС-64, ТСД-70 | 2 390 | 4 780 | 8 118 |
| 06010110 | То же | АСК-1, АСК-1С, АСК-РС-ТФ, ВЧА-СЧ, СПИ-122 | 2 802 | 5 604 | 9 354 |
| 06010111 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП двухканальная | АСК-2, СПИ-244 | 3 009 | 6 016 | 10 136 |
| 06010112 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная | АСК-3 | 3 296 | 6 635 | 11 125 |
| 06010113 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП двенадцатиканальная | Z-12 | 11 290 | 22 580 | 37 661 |
| 06010114 | Заградитель высокочастотный. | Всех типов | 800 | 1 608 | 2 761 |
| 06010115 | Усилитель промежуточный одноканальный | ACК-IV, BЧA-IV | 4 450 | 10 219 | 14 999 |
| 06010116 | Усилитель промежуточный двухканальный | АСК-2У | 5 646 | 11 290 | 18 789 |
| 06010117 | Усилитель промежуточный трехканальный | АСК-3У | 6 346 | 12 651 | 21 221 |
| 06010118 | Усилитель промежуточный многоканальный | МПУ-12 | 10 219 | 20 397 | 33 995 |
| 06010119 | Усилитель | ЛУС-80, УМ-100 | 2 472 | 4 986 | 8 365 |
| 06010120 | Устройство преобразовательное | Всех типов | 4 657 | 9 230 | 15 411 |
| 06010121 | Фильтр присоединения | То же | 705 | 1 401 | 2 390 |
| 06010122 | Фильтр разделительный | » | 235 | 519 | 886 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010123 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная без промежуточного усилителя | 5 604 | 12 156 | 20 355 |
| 06010124 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с одним промежуточным усилителем | 7 953 | 15 947 | 26 578 |
| 06010125 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с двумя промежуточными усилителями | 11 620 | 23 281 | 38 815 |
| 06010126 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная с тремя промежуточными усилителями | 14 339 | 28 721 | 47 880 |
| 06010127 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная без промежуточного усилителя | 8 571 | 17 059 | 28 431 |
| 06010128 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с одним промежуточным усилителем | 14 257 | 28 431 | 47 551 |
| 06010129 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с двумя промежуточными усилителями | 21 262 | 42 524 | 70 914 |
| 06010130 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двухканальная с тремя промежуточными усилителями | 28 926 | 57 811 | 96 379 |
| 06010131 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная без промежуточного усилителя | 9 437 | 17 430 | 32 429 |
| 06010132 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с одним промежуточным усилителем | 15 370 | 30 739 | 51 341 |
| 06010133 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с двумя промежуточными усилителями | 23 157 | 46 356 | 77 218 |
| 06010134 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная с тремя промежуточными усилителями | 28 061 | 56 121 | 93 577 |
| 06010135 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двенадцатиканальная без промежуточного усилителя | 14 010 | 28 019 | 46 768 |
| 06010136 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП двенадцатиканальная с одним промежуточным усилителем | 23 364 | 46 768 | 78 002 |
| 06010137 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная без промежуточного усилителя | 2 637 | 5 357 | 8 942 |
| 06010138 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная с одним промежуточным усилителем | 4 121 | 8 283 | 13 887 |
| 06010139 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи одноканальная с двумя промежуточными усилителями | 5 604 | 11 208 | 18 666 |
| 06010140 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная без промежуточного усилителя | 6 223 | 12 403 | 20 767 |
| 06010141 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с одним промежуточным усилителем | 9 684 | 19 366 | 32 347 |
| 06010142 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с двумя промежуточными усилителями | 14 010 | 28 019 | 46 768 |
| 06010143 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи трехканальная с тремя промежуточными усилителями | 18 460 | 38 445 | 61 725 |
| 06010144 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи двенадцатиканальная без промежуточного усилителя | 9 437 | 18 954 | 31 605 |
| 06010145 | Система телефонной связи по воздушным и кабельным линиям связи двенадцатиканальная с одним промежуточным усилителем | 14 381 | 28 803 | 48 045 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010146 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная на микросхемах | АВС-1, ЕТ-61 | 3 809 | 7 617 | 12 898 |
| 06010147 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП одноканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ- Линия | 5 630 | 11 258 | 19 099 |
| 06010148 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная на микросхемах | АВС-3, ЕТ-63 | 4 414 | 8 829 | 15 061 |
| 06010149 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП трехканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ- Линия | 6 433 | 12 867 | 21 914 |
| 06010150 | Аппаратура уплотнения высокочастотной связи и телемеханики по воздушным ЛЭП шестиканальная на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | АКСТ- Линия | 9 651 | 19 300 | 32 971 |
| 06010151 | Система телефонной связи по кабельным линиям связи тридцатиканальная без промежуточного усилителя с применением цифровой аппаратуры уплотнения | ИКМ-30 | 18 095 | 36 188 | 61 520 |
| 06010152 | Аппаратура уплотнения по кабельным линиям связи тридцатиканальная цифровая с применением микропроцессоров | ИКМ-30 | 15 681 | 31 363 | 53 276 |
| 06010153 | Аппаратура уплотнения по кабельным линиям связи стодвадцатиканальная цифровая с применением микропроцессоров | ИКМ-120 | 50 261 | 96 501 | 164 051 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06010154 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП одноканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 10 253 | 20 104 | 34 579 |
| 06010155 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП трехканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 11 058 | 21 914 | 37 595 |
| 06010156 | Система телефонной связи и телемеханики по ЛЭП шестиканальная без промежуточного усилителя на интегральных микросхемах с применением микропроцессоров и элементов цифровой техники | 14 676 | 28 951 | 48 250 |
| 06010157 | Система телефонной связи по кабельным линиям связи стодвадцатиканальная без промежуточного усилителя цифровая с применением микропроцессоров | 60 313 | 115 801 | 149 174 |

0602 Радио и радиорелейная связь

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020101 | Радиостанция | "Симметричный диполь" | 1 401 | 2 802 | 4 739 |
| 06020102 | Радиостанция абонентная | ФМ | 1 360 | 2 679 | 4 450 |
| 06020103 | Радиостанция (абонентный пункт) | "Гранит", "Полоса", "Ангара" | 1 278 | 2 597 | 4 410 |
| 06020104 | Радиостанция (диспетчерский пункт) | "Гранит", "Полоса", "Ангара" | 2 225 | 4 410 | 7 376 |
| 06020105 | Радиостанция автомобильная | Всех типов | 565 | 1 071 | 1 875 |
| 06020106 | Радиостанция центральная с блоком управления | ФМ | 2 472 | 5 027 | 8 406 |
| 06020107 | Устройство антенно-фидерное кругового излучения | "Штырь" | 3 873 | 7 664 | 12 815 |
| 06020108 | Устройство антенно-фидерное направленного излучения | "Директорная" | 3 132 | 6 305 | 10 590 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020109 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками управления | 3 998 | 8 036 | 13 433 |
| 06020110 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации | 4 986 | 10 013 | 16 729 |
| 06020111 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками дистанционного управления | 4 410 | 8 818 | 14 793 |
| 06020112 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации и дистанционного управления | 5 357 | 6 675 | 17 801 |
| 06020113 | Канал радиосвязи радиостанции с блоками телесигнализации и двойного дистанционного управления | 5 563 | 11 125 | 18 584 |
| 06020114 | Система радиорелейной аппаратуры на одном участке с двумя оконечными полукомплектами без промежуточных станций | 9 354 | 18 749 | 31 275 |
| 06020115 | Станция промежуточная радиорелейной линии без выделения каналов | 11 579 | 23 117 | 38 527 |
| 06020116 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с трехканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 14 587 | 29 173 | 48 664 |
| 06020117 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с шестиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 20 480 | 41 082 | 68 565 |
| 06020118 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с двенадцатиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 26 948 | 53 896 | 89 869 |
| 06020119 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с шестнадцатиканальной аппаратурой уплотнения и частотным разделением каналов | 35 354 | 70 750 | 117 888 |
| 06020120 | Стойка дополнительная подканалов телемеханики при уплотнении телефонного канала шестью подканалами телемеханики | 2 761 | 5 563 | 9 272 |
| 06020121 | Стойка дополнительная подканалов телемеханики при уплотнении телефонного канала шестнадцатью подканалами телемеханики | 5 563 | 11 085 | 18 584 |
| 06020122 | Ствол радиорелейной линии на одном участке с двумя оконечными полукомплектами стоек СВЧ с тридцатиканальной цифровой аппаратурой уплотнения | 65 339 | 130 679 | 222 153 |
| 06020123 | Станция радиорелейная оконечная с тридцатиканальной цифровой аппаратурой уплотнения | 28 146 | 56 292 | 94 491 |
| 06020124 | Станция промежуточная радиорелейной линии с выделением двенадцати цифровых каналов | 21 311 | 42 220 | 70 366 |

0603 Телефонная связь

| № позиции | Наименование | Количество номеров | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030101 | Автоматическая телефонная станция квазиэлектронная | 50 | 17 348 | 34 654 | 57 811 |
| 06030102 | То же | 25 | 10 261 | 20 644 | 26 166 |
| 06030103 | » | 10 | 5 646 | 11 290 | 18 789 |
| 06030104 | Система абонентная квазиэлектронной автоматической телефонной станции | 100 и выше | 23 611 | 47 139 | 78 579 |
| 06030105 | Система сопряжения квазиэлектронной автоматической телефонной станции | 400 | 6 882 | 13 804 | 23 117 |
| 06030106 | То же | 300 | 5 439 | 11002 | 18 377 |
| 06030107 | » | 200 | 4 450 | 8 983 | 15 040 |
| 06030108 | » | 100 | 2 637 | 5 357 | 8 942 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030109 | Автоматическая телефонная станция | УАТС-400/100 | 14 381 | 28 761 | 47 963 |
| 06030110 | Автоматическая телефонная связь | УАТС-300/100 | 12 774 | 25 589 | 42 648 |
| 06030111 | То же | УАТС-200/100 | 10 961 | 21 839 | 36 508 |
| 06030112 | » | УАТС-100/100 | 8 283 | 16 647 | 27 732 |
| 06030113 | » | УАТС-50/100 | 5 274 | 10 590 | 17 678 |
| 06030114 | Комплект аппаратуры дальней автоматической связи | АДАСЭ-П-М | 8 735 | 17 471 | 29 256 |
| 06030115 | Комплект аппаратуры дальнего набора | КДН | 7 582 | 15 123 | 25 177 |
| 06030116 | Комплект аппаратуры контроля телефонных каналов | УСЭ-10 | 7 005 | 14 010 | 23 404 |
| 06030117 | Комплект аппаратуры контроля телефонных каналов | УБСК | 9 148 | 18 254 | 30 369 |
| 06030118 | Тоже | САККС | 28 391 | 56 740 | 94 566 |
| 06030119 | Система тонального вызова | Всех типов | 754 | 1 462 | 2 472 |
| 06030120 | Станция телефонная диспетчерского назначения | ЭДТС-55 | 21 674 | 43 348 | 72 356 |
| 06030121 | Станция телефонная без стола оператора | ЭДТС-66 | 19 408 | 38 815 | 64 774 |
| 06030122 | Станция телефонная со столом оператора | Тоже | 28 431 | 56 945 | 94 896 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06030123 | Блок питания или блок ретрансляционный городской | 886 | 1 731 | 2 967 |
| 06030124 | Комплект абонентный | 803 | 1 545 | 2 597 |
| 06030125 | Комплект поперечных связей | 1 278 | 2 637 | 4 410 |
| 06030126 | Комплект универсальный | 1 360 | 2 720 | 4 450 |
| 06030127 | Комплект центральной или местной батареи | 1 215 | 2 390 | 3 998 |
| 06030128 | Комплект шнуровой | 948 | 1 978 | 3 256 |
| 06030129 | Линия междугородная | 1 071 | 2 267 | 3 791 |
| 06030130 | Линия соединительная ремонтная | 800 | 1 648 | 2 802 |
| 06030131 | Маркер абонентского искания | 1 462 | 3 049 | 5 151 |
| 06030132 | Маркер группового искания | 1 690 | 3 379 | 5 686 |
| 06030133 | Маркер регистрового искания | 866 | 1 978 | 3 338 |
| 06030134 | Поле коммутационное | 1 545 | 3 132 | 5 234 |
| 06030135 | Регистр | 1 401 | 2 802 | 4 780 |
| 06030136 | Соединение координатное многократное | 1 278 | 2 597 | 4 410 |
| 06030137 | Устройство сигнально-вызывное | 754 | 1 545 | 2 637 |

0604 Аппаратура и системы телемеханики на диспетчерском пункте (диспетчерский полукомплект) или одном контролируемом пункте (контролируемый полукомплект)

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06040101 | УТБ-3, УТБ-53 | 1 545 | 3 049 | 5 234 |
| 06040102 | ТМЭ-1 | 1 566 | 2 720 | 4 450 |
| 06040103 | ТНЧ-2 | 754 | 1 462 | 2 432 |
| 06040104 | УТМ-1, ВРТ-53 | 1 401 | 2 802 | 4 657 |
| 06040105 | ВРТФ-3"А" | 10 054 | 20 150 | 33 665 |
| 06040106 | ВРТФ-3"Б" | 11 662 | 23 364 | 38 980 |
| 06040107 | ВРТФ-3"В" | 13 433 | 26 825 | 44 790 |
| 06040108 | МКТ-1"А" | 14 339 | 28 721 | 47 880 |
| 06040109 | МКТ-1"Б" | 16 647 | 33 376 | 55 627 |
| 06040110 | МКТ-2"АО" | 18 295 | 36 632 | 61 108 |
| 06040111 | МКТ-2"БО" | 22 003 | 44 049 | 73 387 |
| 06040112 | МКТ-2"ВО" | 24 805 | 49 653 | 82 740 |
| 06040113 | МКТ-3 | 30 409 | 60 901 | 101 571 |
| 06040114 | ТМ-800А | 23 734 | 47 510 | 79 196 |
| 06040115 | ТМ-800В | 9 560 | 19 037 | 31 810 |
| 06040116 | УТК-1 | 6 016 | 11 991 | 19 985 |
| 06040117 | УТИ-1 | 4 574 | 9 148 | 15 288 |
| 06040118 | УТМ-7, УТС-8, РТСМ-1 | 4 203 | 8 406 | 14 052 |
| 06040119 | УОТП | 17 389 | 34 777 | 57 976 |
| 06040120 | "Каспи", "Мост" | 2 267 | 4 450 | 7 582 |
| 06040121 | "Марс" | 2 390 | 4 862 | 8 118 |
| 06040122 | "Стимул" | 15 740 | 31 440 | 52 495 |
| 06040123 | КЦОТИ | 25 135 | 50 188 | 83 770 |
| 06040124 | ИКТ-83 | 1 215 | 2 432 | 4 121 |
| 06040125 | ККАСК-СЭО | 28 061 | 56 121 | 93 577 |
| 06040126 | ПАСК-СЭО | 21 839 | 43 760 | 72 975 |

0605 Аппаратура и системы телемеханики на диспетчерском пункте

(диспетчерский полукомплект)

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06050101 | АПМ-3М | 49 817 | 99 758 | 166 263 |
| 06050102 | "Аист" | 60 077 | 120 236 | 200 381 |
| 06050103 | "Куст-А" | 11 043 | 22 251 | 38 815 |
| 06050104 | "Куст-Б" | 14 381 | 28 761 | 47 963 |
| 06050105 | "Обзор" | 68 565 | 137 295 | 228 935 |
| 06050106 | ТМ-301 | 23 611 | 47 139 | 78 579 |
| 06030107 | ТМ-310 | 36 714 | 73 387 | 122 379 |
| 06050108 | ТМ-320 | 33 830 | 67 783 | 113 067 |
| 06050109 | ТМ-321 | 15 617 | 31 151 | 51 960 |
| 06050110 | ТМ-512 | 37 167 | 74 334 | 123 862 |
| 06050111 | ТМ-600МА | 33 129 | 66 299 | 110 512 |
| 06050112 | ТМ-660Р, "Хазар" | 15 823 | 31 770 | 52 949 |
| 06050113 | ТМ-700 | 25 259 | 50 517 | 84 265 |
| 06050114 | ТМРС-10, "Сигнал-2" | 10 425 | 20 892 | 34 819 |
| 06050115 | УВТК-300 | 54 020 | 108 081 | 180 231 |
| 06050116 | УВТК-501 | 8 571 | 17 141 | 28 638 |
| 06050117 | "Цитрус" | 16 771 | 33 623 | 56 081 |
| 06050118 | ЧТМ-3М | 20 767 | 41 535 | 69 307 |
| 06050119 | "Гранит" (без терминальных устройств) | 230 748 | 461 496 | 769 174 |

0606 Аппаратура и системы телемеханики на контролируемом пункте (контролируемый полукомплект)

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за полукомплект по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06060101 | АПМ-3М | 1 278 | 2 637 | 4 410 |
| 06060102 | "Аист" | 43 100 | 86 160 | 140 097 |
| 06060103 | "Куст-А" | 7 788 | 15 617 | 26 001 |
| 06060104 | "Куст-Б", КП-К | 13 021 | 26 124 | 43 595 |
| 06060105 | "Куст-б", КП-И | 8 241 | 16 564 | 27 607 |
| 06060106 | "Обзор" | 1 401 | 2 802 | 4 739 |
| 06060107 | ТМ-301 | 17 059 | 34 242 | 57 110 |
| 06060108 | ТМ-310 | 19 366 | 38 775 | 64 774 |
| 06060109 | ТМ-320 | 16 771 | 33 623 | 56 081 |
| 06060110 | ТМ-321 | 7 005 | 14010 | 23 404 |
| 06060111 | ТМ-512 | 14 010 | 28 061 | 46 809 |
| 06060112 | ТМ-600МА | 1 031 | 2 060 | 3 585 |
| 06060113 | ТМ-660Р, "Хазар" | 13 722 | 27 484 | 45 820 |
| 06060114 | ТМ-700 | 19 037 | 38 156 | 63 580 |
| 06060115 | TMPC-10, "Сигнал-2" | 5 151 | 10 261 | 17 224 |
| 06060116 | УВТК-300 | 22 003 | 43 966 | 73 304 |
| 06060117 | УВТК-501 | 31 975 | 63 910 | 106 639 |
| 06060118 | "Цитрус" | 10 961 | 21 921 | 36 425 |
| 06060119 | ЧТМ-3М | 14 381 | 28 803 | 48 210 |
| 06060120 | "Гранит" | 17 266 | 34 612 | 57 687 |

0607 Прочие устройства и системы телемеханики

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06070101 | Преобразователь мощности измерительный | 1 690 | 3 750 | 5 769 |
| 06070102 | Преобразователь напряжения измерительный | 1 855 | 3 091 | 4 203 |
| 06070103 | Преобразователь тока измерительный | 705 | 1 410 | 2 349 |
| 06070104 | Преобразователь частоты измерительный | 2 060 | 4 245 | 5 934 |
| 06070105 | Преобразователь измерительный (усилитель, сумматор) | 1 031 | 2 307 | 3 873 |
| 06070106 | Цепь телеуправления | 235 | 424 | 515 |
| 06070107 | Цепь телерегулирования | 235 | 424 | 565 |
| 06070108 | Цепь телеизмерения | 235 | 470 | 659 |
| 06070109 | Цепь телесигнализации | 117 | 187 | 625 |

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06070110 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника или передатчика | ТАТ, АПТ | 1 648 | 3 296 | 5 439 |
| 06070111 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника при скорости работы более 100 Бод | М-011, М-012, М-013 | 1 875 | 3 791 | 6 387 |
| 06070112 | Комплект аппаратуры вторичного уплотнения приемника при скорости работы до 100 Бод | М-011, М-012, М-013 | 1 175 | 2 307 | 3 873 |
| 06070113 | Ретранслятор | ИИСЭ-2 | 24 847 | 49 776 | 83 069 |
| 06070114 | Система вторичного уплотнения в канале при скорости работы более 100 Бод | Всех типов | 2 267 | 4 574 | 7 624 |
| 06070115 | Система вторичного уплотнения в канале при скорости работы до 100 Бод | То же | 1 071 | 2 267 | 3 791 |
| 06070116 | Устройство воспроизведения информации телесигналов локальное | ТМ-120-1, ЛУВИ-ТС | 21 591 | 43 142 | 71 903 |
| 06070117 | То же | ТМ-120-1, ЛУВИ-ТИ | 38 362 | 67 906 | 123 862 |
| 06070118 | Устройство приемопередающее - контролируемый пункт | ТМ-120-1 | 34 777 | 61 520 | 115 868 |
| 06070119 | То же | ТМ-120-1, УП-КП, M1, УП-КП, М2 | 16 359 | 32 634 | 54 431 |
| 06070120 | » | ТМ-120-1, УП-ПУ | 42 318 | 84 553 | 141 004 |
| 06070121 | Устройство передающее дополнительное | ИИСЭ-2 | 23 199 | 46 479 | 77 507 |
| 06070122 | Устройство средств информации измерительной системы учета и контроля энергии | ИИСЭ-2 | 38 115 | 76 229 | 127 118 |
| 06070123 | Центральное устройство аппаратуры МКТ-3 | ЦПУ-1, ЦПУ-2, ЦПУ-3 | 23 199 | 45 985 | 75 900 |
| 06070124 | То же | ЦПУ-4, ЦПУ-5, ЦПУ-6 | 30 369 | 60 736 | 101 489 |
| 06070125 | » | ЦКП-1, ЦКП-2 | 21 591 | 43 142 | 63 910 |
| 06070126 | » | ЦКП-3, ЦКП-4 | 25 382 | 50 765 | 83 893 |
| 06070127 | » | ЦКП-5, ЦКП-6 | 28 391 | 56 740 | 94 731 |
| 06070128 | Периферийное устройство аппаратуры МКТ-3 | ППУ-1, ППУ-2 | 11 002 | 22 003 | 36 755 |
| 06070129 | То же | ППУ-3, ППУ-4 | 22 003 | 43 966 | 73 510 |
| 06070130 | » | ППУ-5 | 15 163 | 30 369 | 51 136 |
| 06070131 | » | ППУ-6 | 30 781 | 61 520 | 99 881 |
| 06070132 | » | ПКП-1 | 1 196 | 2 390 | 3 998 |
| 06070133 | » | ПКП-2 | 1 999 | 3 998 | 6 387 |
| 06070134 | » | ПКП-3 | 3 379 | 6 799 | 11 208 |

0608 Устройства промышленного телевидения и отображения диспетчерской информации

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06080101 | Система отображения диспетчерской информации (СОДИ-3) | 56 368 | 97 903 | 141 004 |
| 06080102 | Устройство видеоконтрольное для передачи сигналов по спецкабелю | 11 785 | 23 611 | 39 310 |
| 06080103 | Устройство видеоконтрольное с наведением по углу, азимуту и фокусу для передачи сигналов по спецкабелю | 14 711 | 29 420 | 49 034 |
| 06080104 | Устройство видеоконтрольное с высокочастотным приемником, передатчиком и передающей камерой для передачи сигналов по эфиру | 18 337 | 38 733 | 64 527 |

0609 Блоки и узлы устройств телемеханики и связи

060901 Устройство ТМ-120

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06090101 | Блок питания | ГН-02, ГН-021 | 187 | 400 | 800 |
| 06090102 | Блок реле-повторителей | БРП | 610 | 989 | 1 608 |
| 06090103 | Панель контрольная | ПК (ПУ) | 400 | 610 | 800 |
| 06090104 | То же | ПК (КП) | 800 | 1 608 | 2 390 |
| 06090105 | Субблок | Р-1500, Р-1501, Р-1509, Р-1510, Р-1512, Ж-15, У-35, Ж-141, ИТН-02 | 400 | 610 | 989 |
| 06090106 | То же | Р-1601, Р-1608, Р-1507, Р-1508, Р-1511, Ж-16, У-315, У-292, У-293, У-311, У-312, БИФ-ТМ1, ГТ-01, БИФ-ТМ-2, Ж-142 | 400 | 800 | 1 215 |
| 06090107 | » | Р-1502, Р-1613, Р-1607, Р-1603, Р-1604, Р-1609, Р-1513, Р-1503, Р-1504, Р-1505, Р-1506, Р-1602, Р-1611, КД-02, У-313, У-314, П-012, ПНК-02, П-011 | 400 | 800 | 1 401 |
| 06090108 | » | С-051, Г-03, M-011, M-012, М-013 | 610 | 1 215 | 1 792 |
| 06090109 | Стоечный монтаж | ТМ-120 | 800 | 1 608 | 2 390 |
| 06090110 | Устройство контроля субблоков | Е-30 | 2 020 | 3 998 | 7 994 |
| 060902 Устройство TM-800 |  |  |  |  |  |
| 06090201 | Блок питания | БП-5В/25А, БП-12В/6,3А, БП-24В/2А, БП-220В/150В, БЗ-1 | 187 | 400 | 800 |
| 06090202 | Субблок | С-061Л, С-999, Г-04Л | 330 | 659 | 989 |
| 06090203 | То же | С-749, С-751, С-752, С-754, С-755, С-756, С-757, С-760, С-763, С-764, С-773, С-777, С-778, С-779, С-780, С-781, С-782, С-783, С-784, С-785, С-786, С-787, С-788, С-789, С-790, С-816, С-817, С-837, С-958 | 400 | 800 | 1 215 |
| 06090204 | Стоечный монтаж | TM-800 | 800 | 1 608 | 2 390 |
| 060903 Устройство УТК-1 |  |  |  |  |  |
| 06090301 | Субблок | ТВЛ, РТБ, RG, RG-2, G | 187 | 400 | 610 |
| 06090302 | То же | ФУС, УУ, СТД, ДС, СТР, УЛ, СТН, СТС, СВ | 400 | 610 | 800 |
| 060904 Устройство АПТ |  |  |  |  |  |
| 06090401 | Блок | БП, УВ, ФПРМ-1, ФПРМ-2 | 187 | 400 | 610 |
| 060905 Устройство УТМ-7 |  |  |  |  |  |
| 06090501 | Блок | ГН-08А | 235 | 470 | 948 |
| 06090502 | Субблок | ЛУ, УЛ | 330 | 659 | 989 |
| 06090503 | Субблок | ВВТИ, ВТИ, УК-1, УК-2, УСМ, ВВТС, ВТС, ПР, УС, ФК | 400 | 800 | 1 401 |
| 060906 Устройство АДАСЭ-П-М |  |  |  |  |  |
| 06090601 | Блок | БП | 187 | 400 | 610 |
| 06090602 | Субблок | ПВУ, PC, ОС, ДК, ПС, АТС, ПТН, СИГН, УПР | 140 | 330 | 470 |
| 060907 Устройство ТАТ-65 |  |  |  |  |  |
| 06090701 | Блок | БП, ПЕР, ПР | 187 | 400 | 610 |
| 060908 Устройство МКТ-3 |  |  |  |  |  |
| 06090801 | Блок | БП-3, БП-4, УС-4, УС-5, СР, ПРТ-1, ПРТ-2, СРТ, ТСС | 400 | 610 | 989 |
| 06090802 | То же | ГКК, ГКС, ИВС, ОВС, МС, РАС, ОНС, ТУМ, ЛУ1, ЛУ2, ОЛ1, ОЛ2, КВ1, КВ2, КВ3, КВ4, АЦП, ЦК1, ЦК2, ВР, ИВИ, ОИ, ТСМ, ЦАП | 400 | 800 | 1401 |
| 060909 Устройство ТН-512 |  |  |  |  |  |
| 06090901 | Блок | ГН-02, ГН-06, ПКА-021, ПКА-022, ПКА-023, ПК-14 | 187 | 400 | 610 |
| 06090902 | Субблок | Ж-15, С-05, Г-03, У-171, У-172, Л-09, ИК-04, Ж-281, Ж-282 | 400 | 610 | 989 |
| 06090903 | Тоже | Р-183, Р-184, Р-185, Р-186, Р091, Р082 | 400 | 800 | 1 401 |
| 060910 Устройство " Куст-Б" |  |  |  |  |  |
| 06091001 | Блок | БП, РТС, РТУ, ЛУ, ПРМ, РЦ-2, ТКА-2, АЦП, УКТИ, ВТС, ДАУ, РВТИ, ДО, РИ, ПП2 | 187 | 400 | 610 |
| 06091002 | То же | БВК, БТ, БС | 610 | 1 215 | 1 401 |
| 06091003 | Узел | НО, КИ, ВК, УС, ВЦ, ПК, РНИ, РУ, ЛУ, ПЕР, РТИ-2, КК, ЛТР, Ст12/05, Ст27/05 | 140 | 330 | 470 |
| 06091004 | То же | ЦАП-1, ТК, ОВ, РЦ, РТИ-1, КТУ, ШКО, ИВ, ШК, РСП, ПП, КС, ОСИ | 330 | 659 | 800 |
| 06091005 | » | ЦАП-2, КРТ | 400 | 800 | 989 |
| 060911 Устройство ТМ-511 |  |  |  |  |  |
| 06091101 | Блок | ГН-02 | 187 | 400 | 610 |
| 06091102 | Субблок | Ж-07, Р-101, Р-102, Р-103, Р-104, Р-105, Г-02, Л-03, КД-012, КЗ-013, У-142, ПНК-011, ПНК-012, ИТН-01 | 400 | 800 | 1 401 |
| 060912 Устройство АСК-РС-Ф |  |  |  |  |  |
| 06091201 | Блок | ДС-изм., ПВУ, Ст24, ПРЕОБР., СИГН., ВЫПРЯМ., Д-20, УПВ, Г-50, ГТ-50, ГВ, УВЧ, М-1ПЧ, ВФ-ВЧ | 117 | 235 | 400 |
| 06091202 | То же | МУС, ЛФ | 165 | 330 | 470 |
| 06091203 | Стоечный монтаж | АСК-РС-Ф | 610 | 1 215 | 2 020 |
| 06091204 | Узел | УС, АРУ, УНЧ, ПР, ПФ-1200, ПВ-1200, ПВ-1600, У-С20, УС-28, ВЧ-100, ПФТМ-22, ПФТМ-64, ПФТМ-25, ПФТМ-36, ПФ25-27, ПФ20-22, СЧ, ФО, ПП, ГН-36, ТПС-091, ИС | 187 | 400 | 610 |
| 060913 Устройство ABC-PC |  |  |  |  |  |
| 06091301 | Блок | ДСВЧ, ЛФ | 117 | 235 | 400 |
| 06091302 | То же | МУС, БП, БП-24, ДС, ГСЧ, ВЧ нес., ФКЧ, УКЛ, МВЧ, МФН, ДВЧ, ПВ | 187 | 400 | 610 |
| 06091303 | » | Ст. 24, ТПС-091, АРУ, ГВ | 400 | 610 | 989 |
| 06091304 | Микросборка | ВС-1, ИС-1 | 400 | 800 | 1 215 |
| 06091305 | Стоечный монтаж | АВС-РС | 610 | 1 215 | 2 020 |
| 06091306 | Узел | УНЧ пер, ГС-1, УНЧ пр, СЖИМ, РАСШ | 187 | 400 | 800 |
| 06091307 | То же | М4, ФКСГ, ДИСКР | 400 | 800 | 1 215 |
| 060914 Устройство ТМ-320 |  |  |  |  |  |
| 06091401 | Блок | ГН-06, ПКА-02, ПКА-021, ПКА-022, ПКА-023 | 187 | 400 | 610 |
| 06091402 | Стоечный монтаж | ТМ-320 | 800 | 1 608 | 2 390 |
| 06091403 | Узел | У-16, Ж-10, ИК-04, Л-07, Л-08, У-14, У-15, Г-03, У-141, У-142, У-151, У-152, У-161, У-163, У-164 | 400 | 610 | 989 |
| 06091404 | То же | Р-09, Р-08, Р-081, Р-082, У-13, У-131, У-17, У-171 | 400 | 800 | 1 215 |
| 060915 Устройство ТМ-321 |  |  |  |  |  |
| 06091501 | Блок | ГН-111, ГН-112, ГЖ-02, У-53 | 187 | 400 | 610 |
| 06091502 | Субблок | У-165 | 117 | 235 | 400 |
| 06091503 | То же | ГЖ-01, У-572, У-571 | 400 | 610 | 989 |
| 06091504 | » | У-56 | 400 | 800 | 1 215 |
| 06091505 | Стоечный монтаж | ТМ-321 | 800 | 1 608 | 2 390 |
| 060916 Устройство "Стимул-2М" |  |  |  |  |  |
| 06091601 | Субблок | СТ-1, ВС-41, Д-2 | 187 | 400 | 610 |
| 06091602 | Тоже | ТЛ-2, ЦЛП-1, Д-3, ВС-37, ВС-34, ВС-35, Д-4, РС, ТЛ-1, СД-1, ИНВ, С, УЛ, УСК, СБ, УС-1, УС-6, РТС, ВС-31, ВС-32, ВС-33 | 400 | 610 | 989 |
| 06091603 | Стоечный монтаж | "Стимул-2М" | 610 | 1 215 | 2 020 |

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонтно-наладочных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06091701 | Блок выбора режима работы | 1 462 | 2 884 | 4 862 |
| 06091702 | Блок шифраторов или дешифраторов | 1 175 | 2 349 | 3 956 |
| 06091703 | Блок кодирования сигналов телеуправления и телерегулирования | 5 769 | 11 785 | 21 262 |
| 06091704 | Блок формирования кодовых комбинаций | 1 937 | 3 915 | 6 470 |
| 06091705 | Блок кодирования | 1 690 | 3 379 | 5 686 |
| 06091706 | Блок контроля каналов | 610 | 1 175 | 1 978 |
| 06091707 | Блок памяти | 1 648 | 3 873 | 5 439 |
| 06091708 | Блок преобразования последовательного кода в параллельный | 610 | 1 215 | 2 020 |
| 06091709 | Блок проверки режимов работы | 800 | 1 545 | 2 597 |
| 06091710 | Блок режима работ телемеханики | 10 219 | 20 397 | 33 953 |
| 06091711 | Блок ретрансляции | 845 | 1 731 | 2 884 |
| 06091712 | Блок синхронизации работы устройств телемеханики | 1 462 | 2 555 | 4 285 |
| 06091713 | Блок сопряжения между устройствами | 1 462 | 2 967 | 4 945 |
| 06091714 | Блок сопряжения с линией | 330 | 754 | 1 071 |
| 06091715 | Блок управления телесигнализацией | 800 | 1 545 | 2 597 |
| 06091716 | Блок формирования сигналов | 659 | 1 360 | 2 267 |
| 06091717 | Блок телеизмерения цифровой | 1 462 | 3 009 | 5 027 |
| 06091718 | Генератор частоты кварцевый | 565 | 1 690 | 2 967 |
| 06091719 | Коммутатор сигналов, канальный ключ | 445 | 886 | 1 462 |
| 06091720 | Контур, трансформатор высокочастотный | 235 | 565 | 800 |
| 06091721 | Преобразователь постоянного напряжения в переменное | 280 | 659 | 948 |
| 06091722 | Приемник вызова информации | 445 | 886 | 1 360 |
| 06091723 | Пульсатор звуковой сигнализации | 280 | 659 | 948 |
| 06091724 | Селектор временной | 235 | 565 | 800 |
| 06091725 | Смеситель электронный | 565 | 1 215 | 1 690 |
| 06091726 | Усилитель полупроводниковый низкой частоты | 515 | 989 | 1 690 |
| 06091727 | Усилитель полупроводниковый высокой частоты | 886 | 1 731 | 2 432 |
| 06091728 | Усилитель постоянного тока | 659 | 1 401 | 1 731 |
| 06091729 | Устройство для зарядки аккумуляторов | 948 | 1 731 | 2 267 |
| 06091730 | Устройство контроля высокочастотного канала | 754 | 1 504 | 2 472 |
| 06091731 | Устройство наладки и контроля качества каналов телемеханики | 886 | 1 834 | 3 049 |
| 06091732 | Устройство телеизмерения выходное | 565 | 1 215 | 1 690 |
| 06091733 | Фильтр на активных элементах | 280 | 659 | 989 |
| 06091734 | Формирователь импульсов вызова - отбоя | 140 | 400 | 565 |

Примечания:

1. При производстве работ по схеме "фаза-фаза" к базовым ценам позиций 0601010101-0601010803 применяется коэффициент К=1,1.

2. В базовых ценах позиций 0601010101-0601014503 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы аппаратуры без перестройки последней с одного частотного диапазона на другой. При выполнении ремонтно-наладочных работ, связанных с необходимостью перестройки на другой частотный диапазон применяется коэффициент К=1,4.

3. В базовых ценах позиций 0602010101-0602012403 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы аппаратуры одного канала связи и разнесенном варианте одного полукомплекта стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 2, 3, 4 и 5-го каналах связи и при совместном расположении одного полукомплекта стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения применяется коэффициент К=0,85.

При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 6-го, 7-го и последующих каналах связи и при совместном расположении двух полукомплектов стоек сверхвысоких частот и аппаратуры уплотнения применяется коэффициент К=0,75.

4. В базовых ценах позиций 0608010201-0608010403 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы аппаратуры одного канала сети промышленного телевидения. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 2, 3, 4 и 5-го каналах сети применяется коэффициент К=0,85. При выполнении ремонтно-наладочных работ на аппаратуре 6-го, 7-го и последующих каналах сети применяется коэффициент К=0,75.

5. В базовых ценах позиций 0601010101-0601010803, 0601012501-0601013603, 0601014201-0601014503, 0602011601-0602011903, 0603010101-0603011803, 0603012001-0603012203, 0604010501-0604011503, 0604011901-0604011903, 0604012201-0604012603, 0605010101-0605011903, 0606010101-0606012003, 0607011301-0607011303, 0607011601-0607012203, 0608010101-0608010403 учтены затраты на ремонтно-наладочные работы по комплексам систем. При выполнении ремонтно-наладочных работ по отдельным подсистемам (устройствам) к базовым ценам применяются следующие коэффициенты:

- по измерительной подсистеме - К=0,2;

- по передающей подсистеме - К=0,15;

- по логической подсистеме - К=0,35;

- по исполнительной подсистеме - К=0,3.

6. В базовых ценах позиций 0604010101-0604012603, 0605010101-0605011903, 0606010101-0606012003, 0607010101-0607013403 учтены ремонтно-наладочные работы блоков и узлов.

07 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В зависимости от технического состояния и износа приборов базовые цены настоящего раздела установлены по трем группам сложности ремонта. Кроме того, базовые цены установлены на калибровку.

I группа сложности ремонта

Частичная разборка, устранение мелких дефектов, смазка трущихся частей, замена неисправных радиоламп, не требующих настройки прибора, замена предохранителей, предъявление прибора в калибровку.

II группа сложности ремонта

Разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, частичная подгонка прибора, предъявление прибора в калибровку.

III группа сложности ремонта

Разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, регулировка и настройка по всем метрологическим параметрам, предъявление прибора в калибровку.

Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

0701 Электроизмерительные приборы

070101 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, фазометры щитовые

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010101 | Магнитоэлектрическая | 1,5 | 140 | 280 | 515 | 22 |
| 07010102 | То же | 1,5-4,0 | 70 | 117 | 187 | 22 |
| 07010103 | Электромагнитная | 1,5-4,0 | 186 | 284 | 445 | 22 |
| 07010104 | Электродинамическая и ферродинамическая | 1,5-2,5 | 187 | 400 | 515 | 22 |

070102 Амперметры, вольтметры, фазометры щитовые узкопрофильные

| № позиции | Класс точности | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010201 | 0,5-1,0 | 470 | 610 | 940 | 187 |

070103 Амперметры, вольтметры, фазометры лабораторные

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Количество пределов | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010301 | Магнитоэлектрическая, электромагнитная, электростатическая | 0,2-0,5 | до 4 | 454 | 733 | 1 133 | 153 |
| 07010302 | То же | 0,2-0,5 | до 8 | 400 | 845 | 1 175 | 187 |
| 07010303 | » | 0,2-0,5 | до 18 | 775 | 1 257 | 1 937 | 309 |
| 07010304 | » | 0,2-0,5 | до 33 | 659 | 1 545 | 2 267 | 309 |

070104 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, фазометры лабораторные

| № позиции | Система прибора | Класс точности | Количество пределов | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010401 | Электродинамическая и ферродинамическая | 0,5 | до 8 | 400 | 705 | 1 071 | 214 |
| 07010402 | То же | 0,5 | до 12 | 375 | 845 | 1 196 | 309 |
| 07010403 | » | 0,2 | до 8 | 424 | 989 | 1 462 | 214 |
| 07010404 | » | 0,2 | до 12 | 515 | 1 196 | 1 608 | 309 |
| 07010405 | » | 0,1 | до 4 | 659 | 1 648 | 2 267 | 214 |
| 07010406 | » | 0,1 | до 8 | 927 | 2 102 | 2 802 | 214 |

070105 Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, частотомеры самопишущие

| № позиции | Тип прибора | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07010501 | Н344, Н376, Н377, Н353, Н383, Н395, Н397, Н322, Н340, Н341, Н34, Н394, Н32, Н352, Н375, Н391, Н392, Н393 | 470 | 1 133 | 1 608 | 107 |
| 07010502 | Н399, Н338-1, 1Б, 1П | 989 | 2 225 | 3 214 | 107 |
| 070106 Осциллографы самопишущие |  |  |  |  |  |
| 07010601 | Н-04, Н-010, Н-740, Н-32 | 3 214 | 7 211 | 10 384 | — |
| 07010602 | Н-008, Н-105, Н-115, Н-117 | 1 401 | 2 926 | 4 080 | — |
| 070107 Делители, шунты, магазины сопротивлений, емкости, индуктивности |  |  |  |  |  |
| 07010701 | Р356, Р5/1, Р513, Р544 | 989 | 2 390 | 3 421 | 1 071 |
| 07010702 | Р357, Р2 | 1 360 | 2 307 | 3 544 | 824 |
| 07010703 | Р4830, Р4831, МСР-63, МСР-60М, МСР-49 | 659 | 1 462 | 2 020 | 363 |
| 07010704 | Р372, Р4002, Р4041, Р4057, Р567, Р5017, Р5057, Р5025, Р583 | 1 648 | 2 720 | 4 245 | 1 071 |
| 07010705 | Р401, Р402, Р403, Р155 | 565 | 1 215 | 1 710 | 363 |
| 07010706 | Р33, Р314, Р517М | 204 | 330 | 515 | 173 |
| 070108 Гальванометры лабораторные |  |  |  |  |  |
| 07010801 | М17, M117, М136, М125, М21, М25, М195, М196, М197 | 187 | 565 | 886 | 187 |
| 07010802 | М35, М135 | 375 | 845 | 1 133 | 187 |
| 07010803 | Д-1, М-122, М273 | 48 | 76 | 124 | 70 |
| 07010804 | М2032 | 91 | 180 | 247 | 70 |
| 070109 Приборы комбинированные переносные |  |  |  |  |  |
| 07010901 | Ц55, Ц57, Ц430, Ц20, ТЛ-4, ТТ-3, ТТ-1, ТЛ-4М, Ц4323 | 251 | 408 | 631 | 219 |
| 07010902 | Ц435, Ц4325, Ц56/1, Ц56, Ц4312, Ц4313, Ц4314, Ц4326, Ц4360, АВО-5М, Ц434, Ц4315, Ц4324 | 428 | 696 | 1 071 | 219 |
| 07010903 | Ц4380, Ц4342, Ф4313, Ф2131, Ц4317, Ц4352, Ц4353, Ц4382, Ц4354, Ц4341, Ф431 | 787 | 1 278 | 1 978 | 219 |
| 07010904 | Ф563,Ф584,Ф4318,Ф4320 | 948 | 2 143 | 3 091 | 309 |
| 07010905 | Ц4311, Ц433, Ц4340, Ц4393 | 1 133 | 1 855 | 2 884 | 309 |
| 07010906 | Д90, Ц91, Ц4501, КЭ-44, Ц30, Ц90 | 412 | 688 | 1 071 | 122 |
| 07010907 | ВАФ-85 | 610 | 1 196 | 1 792 | 367 |
| 07010908 | Клещи цифровые | 3 199 | 5 200 | 8 044 | 1 385 |
| 070110 Мосты измерительные |  |  |  |  |  |
| 07011001 | Р353, Р333, Р316, МВУ-49, МО-47 | 610 | 989 | 1 525 | 173 |
| 07011002 | Р329, Р39, МО-61, МОД-61 | 680 | 1 319 | 2 555 | 726 |
| 07011003 | Р334, МО-62 | 1 319 | 2 143 | 3 379 | 498 |
| 07011004 | Р595, Р525, Р5026, МД-16 | 2 967 | 4 822 | 7 541 | 824 |
| 07011005 | Р4053, Р4060, Р577, Р571М | 886 | 1 792 | 3 132 | 824 |
| 07011006 | ММВ | 149 | 244 | 375 | 173 |
| 07011007 | Р3009 | 1 010 | 3 214 | 5 274 | 824 |
| 07011008 | Р5023 | 1 133 | 1 855 | 2 884 | 824 |
| 070111 Потенциометры |  |  |  |  |  |
| 07011101 | ПП-63 | 968 | 1 731 | 2 720 | 536 |
| 07011102 | Р306, Р307, Р2/1, Р368, Р4833, Р37, УПИП-60М, Р345, Р348 | 2 679 | 4 410 | 6 840 | 1 071 |
| 07011103 | Р308, Р309 | 3 956 | 7 994 | 11 702 | 1 525 |
| 07011104 | Р355, Р363, Р3003 | 4 121 | 8 323 | 12 114 | 1 525 |
| 070112 Преобразователи измерительные |  |  |  |  |  |
| 07011201 | Е824, Е825, Е826, Е827, Е832 | 1 215 | 2 349 | 3 544 | 280 |
| 07011202 | Е828, Е829, Е848, Е849, Е748, Е830, ИПТАМ | 1 937 | 3 296 | 5 398 | 565 |
| 07011203 | Е831 | 1 401 | 2 802 | 4 450 | 754 |
| 07011204 | E851/1, Е851/3 | 948 | 2 020 | 2 967 | 565 |
| 07011205 | E851/2, Е851/4 | 1 401 | 2 720 | 4 780 | 754 |
| 07011206 | Е858, Е859, Е860 | 989 | 2 020 | 3 009 | 565 |
| 07011207 | Е854, Е855, Е856, Е857, | 549 | 1 690 | 2 597 | 280 |
| 07011208 | Е842 | 515 | 989 | 1 648 | 187 |
| 070113 Омметры, микрометры, мегаомметры, измерители сопротивления |  |  |  |  |  |
| 07011301 | М371, М372, М57Д | 80 | 140 | 235 | 54 |
| 07011302 | М4125, М4125/1, М218 | 187 | 400 | 515 | 54 |
| 07011303 | М246 | 515 | 1 071 | 1 648 | 54 |
| 07011304 | Ф415 | 886 | 1 937 | 2 967 | 155 |
| 07011305 | M1101M, М4100/1-5 | 708 | 1 154 | 1 772 | 54 |
| 07011306 | M416, М416/1, М417 | 631 | 1 031 | 1 587 | 54 |
| 07011307 | МС-05, МС-08, Ф-2 | 400 | 886 | 1 215 | 256 |
| 07011308 | Ф4100, Ф4101, Ф4102, Ф4108/1-2, ИСК-34, ЭСО 202 | 1 483 | 2 432 | 3 750 | 256 |
| 07011309 | M1102/1, M1103, M503M, M127 | 95 | 210 | 330 | 54 |
| 107011310 | КМС-68, КМС-77 | 400 | 705 | 1 196 | 54 |
| 070114 Установки измерительные и устройства комплектные |  |  |  |  |  |
| 07011401 | К505, К506, К507, К51, К50, У5052, К540 | 2 884 | 4 657 | 7 252 | 726 |
| 07011402 | B1-2, B1-4, B1-5 | 2 597 | 4 615 | 5 481 | 1 525 |
| 07011403 | У302, У309, У355, У5053, УВПТ-2М, B1-12, B1-13, П320, П321 | 14 092 | 25 300 | 38 198 | 2 143 |
| 07011404 | У358, В1-9, ЯВ1-22, УПК-1 | 25 300 | 38 198 | 57 399 | 2 143 |
| 07011405 | В1-26, УППУ-1М, МК6801, ЦУ6800 | 49 528 | 115 456 | 189 378 | 7 047 |
| 07011406 | B1-6, B1-8 | 6 223 | 12 980 | 22 375 | 2 143 |
| 07011407 | П320, П321, У300, ИСН-1 | 4 203 | 7 994 | 11 620 | 2 143 |
| 07011408 | УИ34М | 4 780 | 11 208 | 15 988 | 2 143 |
| 07011409 | Блоки К513, К514 к установке У5053 | 4 874 | 11 450 | 16 309 | 2 187 |
| 07011410 | Блок К515 к установке К5053 | 1 508 | 3 558 | 5 066 | — |
| 070115 Приборы и устройства различного назначения |  |  |  |  |  |
| 07011501 | Приборы "Зонд", "Поиск" | 187 | 400 | 705 | 601 |
| 07011502 | Э500 | 140 | 330 | 515 | 150 |
| 07011503 | Ц50 | 470 | 659 | 1 608 | 1 071 |
| 07011504 | ЭМС-54 | 610 | 1 215 | 1 792 | 403 |
| 07011505 | РКВ-7, ПКВ-13 | 424 | 705 | 1 504 | 375 |
| 07011506 | ПВ-53Л, ПВ-53Ш | 140 | 235 | 375 | 107 |
| 07011507 | ВЧФ-5-3, ЕЛ-1, УПУ-1М | 5 975 | 9 972 | 14 010 | 721 |
| 07011508 | САЗ-И670, САЗУ-И670, САЗ-И674, САЗ-И677, СРЧ-И673 | 117 | 280 | 400 | — |
| 07011509 | САЧ-И675, САЧУ-И675, СРЧ-И676, САЧ-И682, СРЧУ-И689 | 165 | 400 | 610 | — |
| 07011510 | И515М, И54, И54М, УТТ-6М, УТТ-5М | 235 | 375 | 424 | 173 |
| 07011511 | Блоки питания лабораторные Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-50, СПА-2 | 5 070 | 8 044 | 11 917 | 2 151 |
| 07011512 | Счетчики электронные трехфазные ЦЭ6801, Ф68700 кл. 1,0 и ниже | 3 255 | 5 229 | 8 085 | — |
| 07011513 | Счетчики электронные трехфазные образцовые Ф443, ЦЭ6800, У441 кл. 0,5 и выше | 7 514 | 12 188 | 18 836 | — |
| 07011514 | Счетчики электрической энергии трехфазные "АЛЬФА", "ЕвроАЛЬФА" производства АББ ВЭИ Метроника | 6 312 | 10 253 | 15 862 | — |
| 07011515 | Характериограф типа X1-53 прибор для снятия амплитудно-частотных характеристик | 6 835 | 16 144 | 22 879 | 7 237 |
| 07011516 | Трансформаторы тока 0,4 кВ | 244 | 389 | 438 | 178 |
| 07011517 | Трансформаторы тока 6, 10 кВ | 486 | 777 | 875 | 357 |

702 Радиоизмерительные приборы

070201 Приборы для измерения напряжения

| № позиции | Тип прибора | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020101 | В3-2А, В3-13, В3-14, В3-38, В3-43, В3-40, В3-39, В3-48, В3-48А, В4-12, В3-38А, В3-33, В3-36, В3-55, В3-56 | 824 | 1 339 | 2 102 | 688 |
| 07020102 | В7-38, В7-8, ВТ-10А, В7-20, В7-22, ВР-35, В7-37, В7-40, В7-41, В7-47, В3-52, В3-57, В7-27 | 1 401 | 3 049 | 4 574 | 1 401 |
| 07020103 | ВГ-16, ВК2-20, Ф4830, В4-13, В7-27А, В7-21, Ш1413, Ш4320, Ф480, В7-18, В7-23, В4-11 | 3 091 | 5 027 | 7 788 | 1 339 |
| 07020104 | В7-28, Ш300, Щ301, Щ4313, Щ1516, Р386, Р385, Щ68002, Ф4800, В3-49, В3-24, В7-23, В6-1, В6-2, ВР-11, ВР-31, ВР-34, В6-9, ММЦ-01, ЦК4800, Щ304, Щ4300 | 4 080 | 6 470 | 9 601 | 1 731 |
| 07020105 | ВУ-15, В7-15, В7-26, ВК7-9 | 968 | 1 566 | 2 432 | 803 |
| 070202 Генераторы измерительные |  |  |  |  |  |
| 07020201 | Г4-42, Г3-7А, Г3-16, Г3-18, Г3-33, Г3-34, Г3-35, Г3-56/1, Г3-102, Г3-104, Г3-109, Г3-111, Г3-112, Г3-120, Г3-53 | 1 731 | 3 214 | 4 327 | 948 |
| 07020202 | Г3-36А | 565 | 948 | 1 319 | 948 |
| 07020203 | Г4-102, Г4-106, Г4-107, Г4-65, Г4-44, Г4-18, Г4-6, Г4-54, ГТ-4, ГТЧ-1, ГСЭ | 2 679 | 4 327 | 6 717 | 1 196 |
| 07020204 | Г5-40, Г5-46, Г5-48, Г5-53, Г5-6А, И1-9, И1-11, И-14, Г3-101, Г5-54, Г5-60 | 3 461 | 5 646 | 8 735 | 1 731 |
| 07020205 | Г4-109, Г4-116, Г4-117, Г4-118, Г4-143 | 3 421 | 5 563 | 8 612 | 1 731 |
| 07020206 | Г3-110, Г5-56, Г5-60, Г6-8, Г6-26, Г6-27, Г4-120, Г4-151, Г4-153, Г4-154, Г4-158, Ф562 | 4 285 | 6 922 | 10 713 | 1 731 |
| 070203 Электронные осциллографы, измерители нелинейных искажений |  |  |  |  |  |
| 07020301 | С1-19, С1-19Б, С2-11, C1-15, C1-18, C1-16, C1-31, C1-34, C1-35, С1-48Б, C1-73, C1-14, C1-17 | 2 225 | 3 626 | 5 604 | 1 525 |
| 07020302 | С1-64, С1-65А, С1-69, С1-94, С1-90, С1-72, С1-57, С1-67, С2-5, С1-68, C1-76, C9-1, C3-1, C6-8, С6-5, С1-49, С1-71, С9-52, С6-7, С6-1А | 2 267 | 3 585 | 5 728 | 1 731 |
| 07020303 | С1-40, С1-74, С8-13, C1-55, C1-77, C1-79, C1-112, C1-125, C1-127, C1-137 | 4 368 | 7 047 | 10 920 | 1 731 |
| 07020304 | С1-75, С7-8, С7-10, СВ-11, С1-70, C1-73, C1-82, С1-83, С1-86, С1-93, C1-94, C1-96, C1-98, C1-99, C1-101, С1-102, С1-103, С1-107, С1-117 | 4 780 | 7 747 | 12 032 | 2 679 |
| 070204 Приборы для измерения частоты и времени |  |  |  |  |  |
| 07020401 | Ч1-5, Ч4-9, ТЭСА, Ф205, Ф5043, Ф209, Ф211, Ф291, Ф738 | 2 102 | 3 379 | 5 234 | 1 731 |
| 07020402 | Ч1-40, Ч3-32, Ч3-33, Ч3-34 | 2 884 | 4 697 | 7 252 | 1 731 |
| 07020403 | Ч3-38, Ч1-42, Ч3-30, Ч3-34А, Ч3-35, Ч3-54, Ч3-57, Ф5034, Ф5035, Ф5041, Ф5050, Ч3-36, Ч3-63, Ч3-64, Ф5264 | 4 862 | 7 911 | 12 239 | 2 102 |
| 07020404 | Ч3-12, Ф5093 | 1 731 | 4 121 | 5 893 | 2 102 |
| 07020405 | Ч6-31 | 8 983 | 17 224 | 26 578 | 2 679 |
| 07020406 | Д506 | 478 | 770 | 1 196 | 659 |
| 07020407 | Э371, Э372, Э361, Э362, Э363 | 140 | 330 | 470 | 187 |
| 07020408 | Д126, Д760, Д761, Д762, Д350, Д390 | 235 | 470 | 705 | 187 |
| 07020409 | Ф246, Ф214, Ф215, Ф216, Ф219, Ф299 | 2 472 | 3 998 | 6 223 | 907 |
| 070205 Приборы различного назначения |  |  |  |  |  |
| 07020501 | Л2-2, Л2-1, Л1-3, Л3-3, Л2-23, Л2-13, Е6-10, Е6-15, Е6-16, Л2-22, Л2-22/1, Х1-7Б | 659 | 1 978 | 2 637 | 1 215 |
| 07020502 | Л2-41, Л2-42, Л2-54, Л2-22 | 1 648 | 3 379 | 5 027 | 1 215 |
| 07020503 | Л2-60, Л2-70, X1-38, X1-39, X1-48, Е7-10, Х1-42, Л2-47, Х1-4 | 2 637 | 6 223 | 8 818 | 1 483 |
| 07020504 | E7-8, E7-11, ET-90, ET-100, ПКП-4, ПКП-5, SMP-5M | 3 791 | 8 036 | 11 826 | 2 143 |
| 07020505 | P5-5, P5-9 | 2 060 | 3 379 | 5 234 | 1 071 |
| 07020506 | P5-10, P5-11, P5-7, P5-1 А, Щ4120 | 1 690 | 4 203 | 5 893 | 1 071 |
| 07020507 | ЭМС-54 | 705 | 1 462 | 2 102 | 403 |
| 07020508 | ПВ-53Л, ПВ-53Щ | 187 | 280 | 375 | 107 |
| 07020509 | СЧ-25, СКЗ-40, СКЧ-56 | 3 626 | 5 398 | 8 118 | 1 483 |
| 07020510 | OК-3 | 1 133 | 1 855 | 2 884 | 536 |

| № позиции | Наименование | Тип прибора | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  |  | I | II | III |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020511 | Люксметр | Ю116, Ю117 | 907 | 1 895 | 2 637 | 742 |

0703 Приборы неразрушающего контроля

070301 Дефектоскопы ультразвуковые

| № позиции | Тип прибора | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | группы сложности ремонта |  |  | Калибровка |
|  |  | I | II | III |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07030101 | ДУК-66ПН, УД-1071, "Рельс-6", УД-10П | 3 379 | 7 211 | 9 560 | 565 |
| 07030102 | УД-11ПУ, УД2-22, УД-10ПУ, УК-10 | 2 349 | 7 211 | 10 878 | 1 792 |
| 07030103 | УДМ-1М | 2 761 | 5 109 | 8 076 | 565 |
| 07030104 | УДМ-3М | 1 319 | 2 761 | 3 956 | 565 |
| 07030105 | УМБ, УКБ | 1 010 | 3 503 | 5 439 | 565 |
| 070302 Толщиномеры ультразвуковые |  |  |  |  |  |
| 07030201 | "Кварц-6" | 1 175 | 2 637 | 4 697 | 886 |
| 07030202 | "Кварц-15", УТ-92П, УТ-93П | 2 349 | 5 893 | 9 807 | 886 |

070303 Калибровка каналов измерений

| № позиции | Характеристика канала | Базовая цена в руб. за один канал в зависимости от метода калибровки и длины канала, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поэлементный метод (без преобразователей) |  |  | Комплексный метод |  |  |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 400 | свыше 400 | до 100 | свыше 100 до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07030301 | Канал измерения напряжения, тока, частоты, активной и реактивной мощности | 819 | 993 | 1 023 | 882 | 1 055 | 1 102 |
| 07030302 | Канал измерения давления, расхода (входящий ток = 05 мА, 420 мА) | 945 | 1 063 | 1 181 | — | — | — |
| 07030303 | Канал измерения температуры (термометры сопротивления, термопреобразователи) | 1 007 | 1 102 | 1 229 | — | — | — |

Примечания:

1. При ремонте морально устаревших и физически изношенных приборов, нормативный срок службы которых истек и которым произведено более двух ремонтов III группы сложности, к базовым ценам применяются следующие коэффициенты:

при третьем ремонте - К=1,1;

при четвертом ремонте - К=1,2;

при пятом и последующих ремонтах - К=1,3.

2. При ремонте прибора, требующего переградуировки и вычерчивания новой шкалы, к базовым ценам III группы сложности применяется коэффициент К=1,2.

3. Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

08 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

В зависимости от технического состояния машин и приборов базовые цены настоящего раздела установлены по трем группам сложности ремонта:

I группа сложности:

- устранение неисправностей заменой отдельных быстроизнашивающихся деталей, выполнение регулировочных работ.

II группа сложности:

- восстановление эксплуатационных характеристик машин и приборов ремонтом или заменой изношенных или поврежденных составных частей, проверка технического состояния остальных составных частей, устранение обнаруженных неисправностей, выполнение регулировочных работ.

III группа сложности:

- разборка, очистка, дефектация машин или приборов. Проверка, замена или ремонт составных частей, сборка машин или приборов и их комплексная проверка, регулировка и испытания.

| № позиции | Наименование | Тип машины (прибора) | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08010101 | Комплекс гидравлический для статико-динамических испытаний материалов | МУП | 13 145 | 27 814 | 53 731 |
| 08010102 | Комплекс электронный для испытания материалов на ударную вязкость с программным управлением | Всех типов | 9 560 | 20 767 | 48 993 |
| 08010103 | Копер маятниковый автоматический для испытания на ударную вязкость | Всех типов | 3 461 | 7 541 | 16 441 |
| 08010104 | Копер маятниковый ударный | МК-6, МК-30 | 1 031 | 2 307 | 2 926 |
| 08010105 | Машина для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть | АИМА-5-2 | 15 123 | 31 770 | 58 718 |
| 08010106 | Машина для испытания металла на усталость | Всех типов | 610 | 1 215 | 2 597 |
| 08010107 | Машина для испытания металла на выдавливание | МТЛ | 2 926 | 7 294 | 16 689 |
| 08010108 | Машина для испытания образцов из металла на кручение | Всех типов | 1 545 | 4 786 | 7 624 |
| 08010109 | Машина испытательная универсальная с пульсатором | ГРМ-1 | 2 267 | 4 533 | 8 695 |
| 08010110 | Машина испытательная рычажно-гидравлическая | УММ-5 | 1 278 | 2 884 | 3 998 |
| 08010111 | То же | УММ-20 | 1 462 | 4 533 | 6 552 |
| 08010112 | » | ГСМ-20, УММ-50 | 1 690 | 5 934 | 8 653 |
| 08010113 | Машина испытательная | ИМ-4Р | 565 | 1 319 | 1 834 |
| 08010114 | Машина испытательная специальная для статико-динамических испытаний материалов | УМЭ-10ТМ | 21 262 | 35 148 | 64 157 |
| 08010115 | Машина разрывная | Р-0,5-1 | 5 398 | 13 433 | 28 679 |
| 08010116 | То же | Р-0,5 | 7 788 | 20 644 | 48 457 |
| 08010117 | » | Р-5 | 9 642 | 27 030 | 60 201 |
| 08010118 | » | Р-20 | 6 882 | 18 048 | 29 627 |
| 08010119 | » | Р-50 | 8 488 | 23 611 | 34 819 |
| 08010120 | » | Р-100 | 10 384 | 21 674 | 37 991 |
| 08010121 | Машина универсальная рычажно-маятниковая до 49 кН | Всех типов | 2 143 | 4 986 | 13 927 |
| 08010122 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов от 4,9 до 49 кН | То же | 1 401 | 3 132 | 4 203 |
| 08010123 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов от 98 до 126 кН | » | 3 256 | 6 964 | 12 114 |
| 08010124 | Пресс гидравлический для испытания стройматериалов | П-10, П-20 | 4 327 | 15 123 | 22 333 |
| 08010125 | То же | П-125 | 5 151 | 17 018 | 25 053 |
| 08010126 | » | П-250 | 11 043 | 25 465 | 44 378 |
| 08010127 | Прибор для испытания металла на выдавливание | МТЛ-10Т | 610 | 1 608 | 2 555 |
| 08010128 | Прибор для определения твердости металлов алмазным конусом | ТК | 1 133 | 1 215 | 1 792 |
| 08010129 | То же | ТКС, ТК-2М | 1 175 | 1 792 | 2 967 |
| 08010130 | Прибор для определения твердости металлов алмазной пирамидой | ТП | 948 | 1 875 | 3 009 |
| 08010131 | То же | ТМ-24, ТПСМ | 2 555 | 3 379 | 5 563 |
| 08010132 | Прибор для определения твердости металлов методом стального шарика | ТШ | 515 | 1 462 | 2 020 |
| 08010133 | То же | ТШ-2, ТШ-2М | 1 401 | 2 432 | 4 080 |
| 08010134 | Приборы для определения твердости металлов методом упругой отдачи | Всех типов | 470 | 705 | 845 |
| 08010135 | Система контрольных сил (блок питания, датчик растяжения, задатчик установок) | ВПР-1М, ДР-2, КС31 | 989 | 1 978 | 2 967 |

Примечания:

1. При выполнении работ только по наладке и юстировке машин и приборов расчеты с заказчиком необходимо производить по базовым ценам позиций 0801010101-0801013503 с коэффициентом К=0,4.

2. При ремонте морально устаревших, физически изношенных машин и приборов, нормативный срок службы которых истек и которым произведено более двух ремонтов третьей группы сложности, к базовым ценам настоящего раздела применяются следующие коэффициенты:

за третий ремонт - К=1,1;

за четвертый ремонт - К=1,2;

за пятый и последующие ремонты - К=1,4.

09 КАБЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ПРОВОДКА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ, ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ, ЩИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

И ПРОЧЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0901 Кабельные связи, проводка вторичной коммутации

090101 Замена контрольного и телефонного кабеля

Освобождение кабеля от крепежа. Снятие кабеля и сматывание его на барабан (в бухту). Прокладка и закрепление нового кабеля. Маркировка кабеля.

| № позиции | Масса 1м кабеля, кг. | Базовая цена в руб. за 100 п.м. по видам прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по металлическим конструкциям и в лотках |  | в трубах, блоках и в коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |  |
|  |  | со сплошным креплением | с креплением на поворотах и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09010101 | До 0,5 | 3 897 | 2 563 | 2 373 | 4 295 | 4 936 | 3 325 | 1 472 | 4 243 |
| 09010102 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5 075 | 3 343 | 3 568 | 5 577 | 6 408 | 4 330 | 2 113 | 4 815 |
| 09010103 | Свыше 1,0 до 1,5 | 5 646 | 3 880 | 4 330 | 6 201 | 7 137 | 5 040 | 2 252 | 5 196 |
| 09010104 | Свыше 1,5 до 2,0 | 6 235 | 4 434 | 5 283 | 6 859 | 7 881 | 5 768 | 2 390 | 5 577 |
| 09010105 | Свыше 2,0 до 2,5 | 6 841 | 4 919 | 5 993 | 7 517 | 8 643 | 6 391 | 2 529 | 6 149 |
| 09010106 | Свыше 2,5 до 3,0 | 7 448 | 5 404 | 6 703 | 8 192 | 9 422 | 7 032 | 2 685 | 6 720 |
| 09010107 | Свыше 3,0 до 3,5 | 7 985 | 5 716 | 6 980 | 8 781 | 10 098 | 7 430 | 2 858 | 7 084 |
| 09010108 | Свыше 3,5 до 4,0 | 8 521 | 6 027 | 7 240 | 9 370 | 10 773 | 7 829 | 3 014 | 7 396 |
| 09010109 | Свыше 4,0 до 4,5 | 9 058 | 6 339 | 7 586 | 9 959 | 11 449 | 8 244 | 3 170 | 7 742 |
| 09010110 | Свыше 4,5 до 5,0 | 9 595 | 6 668 | 7 777 | 10 548 | 12 124 | 8 677 | 3 343 | 8 088 |
| 09010111 | Свыше 5,0 до 5,5 | 10 150 | 6 980 | 8 054 | 11 171 | 12 851 | 9 076 | 3 516 | 8 435 |
| 09010112 | Свыше 5,5 до 6,0 | 10 704 | 7 309 | 8 314 | 11 778 | 13 544 | 9 509 | 3 689 | 8 781 |
| 09010113 | Свыше 6,0 до 6,5 | 11 293 | 7 569 | 8 695 | 12 418 | 14 289 | 9 838 | 3 793 | 9 145 |
| 09010114 | Свыше 6,5 до 7,0 | 11 864 | 7 846 | 9 076 | 13 059 | 15 016 | 10 184 | 3 897 | 9 526 |
| 09010115 | Свыше 7,0 до 7,5 | 12 436 | 8 106 | 9 457 | 13 683 | 15 744 | 10 531 | 4 018 | 9 907 |
| 09010116 | Свыше 7,5 до 8,0 | 13 025 | 8 383 | 9 838 | 14 324 | 16 471 | 10 894 | 4 122 | 10 271 |
| 09010117 | Свыше 8,0 до 8,5 | 13 614 | 8 660 | 10 219 | 14 982 | 17 233 | 11 258 | 4 226 | 10 652 |
| 09010118 | Свыше 8,5 до 9,0 | 14 202 | 8 937 | 10 617 | 15 623 | 17 961 | 11 622 | 4 330 | 11 033 |
| 09010119 | Свыше 9,0 до 13,0 | 18 532 | 11 362 | 13 198 | 20 386 | 23 451 | 14 774 | 4 850 | 13 995 |
| 09010120 | Свыше 13,0 до 18,0 | 24 906 | 14 462 | 15 709 | 27 400 | 31 505 | 18 810 | 5 820 | 17 528 |
| 09010121 | Свыше 18,0 до 23,0 | 30 310 | 16 593 | 18 273 | 33 341 | 38 346 | 21 563 | 5 889 | 21 304 |
| 09010122 | Свыше 23,0 до 30,0 | 37 758 | 22 603 | 21 165 | 41 533 | 47 769 | 29 392 | 6 876 | 26 188 |

090102 Подключение контрольного кабеля с медными жилами

с резиновой или полиэтиленовой изоляцией

Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил кабеля.

| № позиции | Количество жил, шт. | Базовая цена в руб. за одно подключение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010201 | 4 | 208 |
| 09010202 | 7 | 277 |
| 09010203 | 10 | 467 |
| 09010204 | 14 | 519 |
| 09010205 | 19 | 624 |
| 09010206 | 27 | 796 |
| 09010207 | 37 | 883 |
| 09010208 | 52 | 1 004 |
| 09010209 | 61 | 1 108 |

090103 Замена компенсационного провода и провода вторичной коммутации

Демонтаж крепежа. Снятие провода и сматывание его в бухту. Прокладка и крепление нового провода. Маркировка

| № позиции | Базовая цена в руб. за 100 п.м. провода по видам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компенсационный провод |  | Коммутационный провод |
|  | прокладка в бусах | прокладка в трубах |  |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 09010301 | 2 948 | 1 197 | 3 261 |

090104 Подключение провода

Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции, присоединение.

| № позиции | Базовая цена в руб. за подключение 100 выводов провода |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 09010401 | 763 |

090105 Замена жгута проводов с его изготовлением

| № позиции | Жгут при количестве проводов | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010501 | До 5 | 159 |
| 09010502 | Свыше 5 до 10 | 226 |
| 09010503 | Свыше 10 до 20 | 403 |
| 09010504 | Свыше 20 до 30 | 565 |
| 09010505 | Свыше 30 до 50 | 820 |
| 09010506 | Свыше 50 до 70 | 1 133 |
| 09010507 | Свыше 70 до 100 | 1 319 |

090106 Подключение телефонного кабеля связи с медными жилами

с резиновой или пластмассовой изоляцией

Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение пар кабеля.

| № позиции | Количество пар | Базовая цена в руб. за одно подключение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010601 | 10 | 355 |
| 09010602 | 20 | 526 |
| 09010603 | 30 | 797 |
| 09010604 | 50 | 1 111 |
| 09010605 | 100 | 1 879 |
| 09010606 | 150 | 2 594 |
| 09010607 | 200 | 3 212 |
| 09010608 | 300 | 4 614 |
| 09010609 | 400 | 6 007 |
| 09010610 | 500 | 7 410 |

090107 Установка соединительной муфты на контрольном кабеле

Разделка, соединение, изолировка и маркировка жил кабеля. Установка муфты. Проверка жил кабеля.

| № позиции | Марка муфты | Базовая цена в руб. за муфту при количестве жил, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 52 | 61 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010701 | Эпоксидная из готовых скорлуп | 661 | 1 017 | 1 176 | 1 260 | 1 374 | 1 533 | 1 625 | 1 881 | 2 143 |

090108 Снятие соединительной муфты контрольного кабели

Перерезка кабеля с двух сторон муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Заделка концов кабеля.

| № позиции | Марка муфты | Базовая цена в руб. за муфту при количестве жил, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 52 | 61 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010801 | Всех марок | 34 | 34 | 34 | 34 | 43 | 43 | 77 | 77 | 77 |

090109 Установка соединительной муфты на телефонный кабель связи

Разделка, соединение и маркировка пар кабеля. Восстановление поясной изоляции и экрана. Установка муфты. Проверка пар кабеля на обрыв, землю до и после установки муфты. Контрольная проверка кабеля.

| № позиции | Марка муфты | Базовая цена в руб. за муфту при количестве пар, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 09010901 | Сухая | 835 | 993 | 1 194 | 1 727 | 3 022 | 3 658 | 5 090 | 7 102 | 10 354 | 12 558 |

090110 Снятие соединительной муфты телефонного кабеля связи

Перерезка кабеля с двух сторон муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Запайка концов кабеля после отрезки.

| № позиции | Базовая цена в руб. за муфту при количестве пар, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 09011001 | 61 | 61 | 61 | 76 | 116 | 116 | 116 | 134 | 134 | 134 |

Примечания:

1. При прокладке нового кабеля к базовым ценам таблицы 090101 применяется коэффициент К=0,6, а при снятии кабеля без прокладки нового - К=0,4.

2. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к базовым ценам таблиц 090101, 090102, 090106-090110 применяются следующие коэффициенты:

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| Свыше 5 до 8 | 1,05 |
| Свыше 8 до 15 | 1,1 |
| Свыше 15 до 30 | 1,25 |
| Свыше 30 до 60 | 1,4 |

3. При подключении контрольного или телефонного кабеля с алюминиевыми жилами (парами) к базовым ценам таблиц 090102, 090106 применяется коэффициент К=1,3.

4. При подключении бронированных кабелей, а также при установке и снятии соединительных муфт на бронированных кабелях к базовым ценам таблиц 090102, 090106-090110 применяется коэффициент К=1,15.

5. При прокладке нового провода к базовым ценам позиций 0901030101-0901030103 применяется коэффициент К=0,7, а при снятии провода без прокладки - К=0,3.

6. Базовые цены таблицы 090101 установлены на замену кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене контрольного или телефонного кабеля вручную к базовым ценам таблицы 090101 применяется коэффициент К=1,15.

7. При проверке сопротивления изоляции кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,35,

8. При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,45.

9. При разделке кабеля к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,3.

10. При замене участка компенсационного провода в бусах с его изготовлением к базовой цене позиции 0901030101 применяется коэффициент К=2,7.

0902 Импульсные и защитные трубы

090201 Замена импульсных и защитных труб

| № позиции | Наименование | Давление, МПа (кгс/см2) | Базовая цена в руб. за 10 п.м при диаметре труб, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 до 50 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09020101 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 866 | 1 010 | 1 236 |
| 09020102 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | От 1,6 до 16 (160) | 968 | 1 236 | 1 339 |
| 09020103 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 1 133 | 1 298 | 1 462 |
| 09020104 | Стальная труба со сварными соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 1 010 | 1 133 | 1 525 |
| 09020105 | То же | От 1,6 до 16 (160) | 1 525 | 1 627 | 1 752 |
| 09020106 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 1 525 | 1 627 | 1 772 |
| 09020107 | Медная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 675 | 907 | — |
| 09020108 | Медная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 791 | 1 010 | — |

Примечания:

1. При замене труб из нержавеющей стали к базовым ценам позиций 0902010101-0902010603 применяется коэффициент К=1,1.

2. При прокладке новых импульсных или защитных труб без демонтажа к базовым ценам позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К=0,6.

3. В базовых ценах позиций 0902010101-0902010203, 0902010401-0902010503, 0902010701-0902010703 учтены затраты на сварку двух стыков на 10 п.м труб. При сварке более двух стыков применяется доплата 5% за каждый последующий стык.

4. При снятии импульсных или защитных труб без прокладки новых к базовым ценам позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К=0,4.

0903 Щиты и пульты управления

090301 Изготовление и установка щитов и пультов управления

| № позиции | Наименование | Размеры, мм | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изготовление | Установка |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 09030101 | Щит шкафной | 600400500 | 2 637 | 424 |
| 09030102 | То же | 1000600500 | 3 296 | 515 |
| 09030103 | » | 1400800600 | 4 450 | 565 |
| 09030104 | » | 2200800600 | 7 994 | 705 |
| 09030105 | » | 22001000600 | 8 323 | 705 |
| 09030106 | » | 22001000800 | 8 735 | 750 |
| 09030107 | » | 22001200600 | 9 230 | 800 |
| 09030108 | » | 22001200800 | 9 724 | 845 |
| 09030109 | Щит панельный с каркасом | 2200600600 | 2 555 | 565 |
| 09030110 | То же | 2200800600 | 2 761 | 610 |
| 09030111 | » | 22001000600 | 2 967 | 705 |
| 09030112 | Щит панельный плоский | 2200600 | 1 690 | 470 |
| 09030113 | То же | 2200800 | 1 895 | 515 |
| 09030114 | » | 22001000 | 2 020 | 565 |
| 09030115 | Пульт | 900600800 | 8 118 | 470 |
| 09030116 | То же | 900800800 | 8 323 | 470 |
| 09030117 | » | 9001000800 | 8 735 | 515 |
| 09030118 | » | 9001200800 | 9 025 | 515 |
| 09030119 | Пульт приставной | 900600600 | 6 387 | 424 |
| 09030120 | То же | 900800600 | 6 593 | 424 |
| 09030121 | » | 9001000600 | 6 882 | 424 |
| 09030122 | » | 9001200600 | 7 129 | 470 |
| 09030123 | Пульт с наклонной приборной приставкой | 12006006501050 | 13 887 | 515 |
| 09030124 | То же | 12008006501050 | 14 381 | 565 |
| 09030125 | » | 120010006501050 | 14 958 | 589 |
| 09030126 | » | 120012006501050 | 15 328 | 619 |

090302 Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру

| № позиции | Диаметр отверстия, мм | Базовая цена в руб. за одно отверстие |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030201 | До 20 | 43 |
| 09030202 | Свыше 20 до 50 | 72 |
| 09030203 | Свыше 50 до 100 | 130 |
| 09030204 | Свыше 100 до 200 | 216 |
| 09030205 | Свыше 200 | 317 |

090303 Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру

| № позиции | Периметр отверстия, мм | Базовая цена в руб. за одно отверстие |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030301 | До 300 | 209 |
| 09030302 | Свыше 300 до 500 | 259 |
| 09030303 | Свыше 500 | 417 |

Примечания:

1. При снятии (демонтаже) щитов, пультов, панелей к базовым ценам позиций 0903010101-0903012602 применяется коэффициент К=0,4.

2. В базовых ценах таблиц 090302, 090303 учтены затраты на вырезку отверстий на недействующих пультах и щитах (на месте их установки). При вырезке отверстий на действующих пультах и щитах применяется коэффициент К=1,2.

При вырезке отверстий на пультах и щитах в условиях механической мастерской применяется коэффициент К=0,8.

3. При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите к базовым ценам таблиц 090302, 090303 применяется коэффициент К=0,8.

0904 Отдельные узлы и детали технических средств автоматизации

090401 Ремонт отдельных узлов и деталей

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040101 | Дверца прибора | 140 |
| 09040102 | Импульсная линия (продувка) | 199 |
| 09040103 | Капиллярное устройство манометрического термометра | 445 |
| 09040104 | Контактное сигнальное устройство | 140 |
| 09040105 | Редуктор лентопротяжного механизма | 470 |
| 09040106 | Трубка Бурдона | 70 |

| № позиции | Наименование | Тип | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 09040107 | Электродвигатели приборные | РД-0,9, СД-54, Д-32, Д-212П | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов редуктора. Замена подшипников, втулок. Замер сопротивления изоляции обмоток. Сборка. Опробование | 309 |
| 09040108 | То же | ДСМ-02, ДСМ-2П | То же | 219 |
| 09040109 | Усилители приборные | УМ-109, УЭ-109, УЭУ-109, УЭМ-101 | Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка, проверка работы | 989 |
| 09040110 | Тоже | УЭУ-209, УЭ-219, УМ-239, УМ-249, УЭМ-213, У-102 | То же | 824 |
| 09040111 | Усилители приборные полу- проводниковые | У1-У3, УПД1-УПД3 | Разборка, очистка, дефектация, замена изношенных деталей, сборка, проверка работы | 1 236 |
| 0904011209040122 Позиции исключены (Дополнение № 1 2007) |  |  |  |  |

| № позиции | Наименование | Количество элементов в схеме | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 09040123 | Плата печатная | До 10 | Очистка, дефектация. Восстановление поврежденных схем и покрытий. Замена неисправных радиоэлементов | 187 |
| 09040124 | То же | Свыше 10 до 20 | То же | 280 |
| 09040125 | » | Свыше 20 до 40 | » | 424 |
| 09040126 | » | Свыше 40 до 70 | » | 659 |
| 09040127 | » | Свыше 70 до 100 | » | 845 |
| 09040128 | » | Свыше 100 | » | 1 215 |

| № позиции | Наименование | Тип | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 09040129 | Усилитель | УП-МК, УП-МКГ | Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка. Проверка работы. | 2 349 |
| 09040130 | Трансформатор питания запально-защитного устройства | — | Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, сборка. Испытание. | 5 563 |

090402 Восстановление узлов и деталей вибропреобразователей

| № позиции | Наименование | Метод восстановления | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040201 | Демпферная чашка | Замена регулировочного винта | 22 |
| 09040202 | Пружина подвеса | Перезакалка | 22 |
| 09040203 | Сердечник | Замена контактной группы | 187 |
| 09040204 | Упор | Замена резинового вкладыша с его изготовлением | 2 |
| 09040205 | Магнитная система | Намагничивание | 22 |

090403 Переградуировка преобразователей, приборов

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09040301 | Нормирующие и измерительные преобразователи | ПТ-ТС-68, Ш-79, НП-Р1М, НП-СЛ-1М, НП-П3 | 1 504 |
| 09040302 | То же | ПТ-ТП-68, Ш-78 | 1 050 |
| 09040303 | Прибор теплового контроля | Всех типов | 1 319 |

090404 Замена приборов, устройств и аппаратуры

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040401 | Аппаратура коммутационная | 421 |
| 09040402 | Блоки логики или автоматического регулирования | 171 |
| 09040403 | Механизмы исполнительные гидравлические | 815 |
| 09040404 | Механизмы исполнительные электрические | 1 050 |
| 09040405 | Прибор теплового контроля одноточечный | 223 |
| 09040406 | Прибор теплового контроля многоточечный | 552 |
| 09040407 | Преобразователь измерительный | 95 |
| 09040408 | Преобразователь первичный | 159 |
| 09040409 | Устройство отбора проб | 494 |
| 09040410 | Усилитель магнитный или электронный | 247 |
| 09040411 | Стабилизатор напряжения, тока или источник питания | 124 |
| 09040412 | Электродвигатель мощностью до 1 кВт | 210 |
| 09040413 | Электродвигатель мощностью свыше 1 до 10 кВт | 346 |
| 09040414 | Клеммы наборные щитов и пультов | 9 |
| 09040415 | Амперметр, вольтметр щитовой | 43 |
| 09040416 | Ваттметр, фазометр, частотомер щитовой | 60 |
| 09040417 | Коробка компенсационная | 79 |
| 09040418 | Механизм лентопротяжный | 28 |
| 09040419 | Манометр показывающий | 70 |
| 09040420 | Манометр термометрический | 91 |
| 09040421 | Электросчетчик | 74 |
| 09040422 | Коробка соединительная | 187 |

090405 Замена штекерных разъемов

Снятие, отсоединение проводов, прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции, присоединение (пайка проводов).

| № позиции | Количество жил провода (проводов) в штекерном разъеме, шт. | Базовая цена в руб. за штекерный разъем |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040501 | До 5 | 76 |
| 09040502 | Свыше 5 до 10 | 167 |
| 09040503 | Свыше 10 до 20 | 284 |
| 09040504 | Свыше 20 до 30 | 503 |
| 09040505 | Свыше 30 до 50 | 800 |
| 09040506 | Свыше 50 до 70 | 927 |

090406 Изготовление индукционной катушки или приборного трансформатора

| № позиции | Количество витков, шт. | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040601 | До 20 | 113 |
| 09040602 | Свыше 20 до 50 | 138 |
| 09040603 | Свыше 50 до 100 | 192 |
| 09040604 | Свыше 100 до 200 | 272 |
| 09040605 | Свыше 200 до 300 | 363 |
| 09040606 | Свыше 300 до 500 | 440 |
| 09040607 | Свыше 500 до 1000 | 540 |
| 09040608 | Свыше 1000 до 2000 | 696 |
| 09040609 | Свыше 2000 до 3000 | 770 |
| 09040610 | Свыше 3000 до 5000 | 989 |

090407 Изготовление односторонних печатных плат (ручным способом)

| № позиции | Количество элементов в схеме | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040701 | До 10 | 478 |
| 09040702 | Свыше 10 до 20 | 787 |
| 09040703 | Свыше 20 до 40 | 1 298 |
| 09040704 | Свыше 40 до 70 | 2 102 |

090408 Изготовление отдельных устройств, узлов и деталей

технических средств автоматизации

| № позиции | Наименование устройства | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040801 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной до 7 м | 437 |
| 09040802 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной до 15 м | 498 |
| 09040803 | Термометр поверхностный термоэлектрический длиной свыше 15 м | 750 |
| 09040804 | Резистор постоянный | 125 |
| 09040805 | Реохорд | 210 |
| 09040806 | Крышка реохорда или переключающего устройства | 66 |
| 09040807 | Кулачок (лекало) линейный квадратичный | 296 |

Примечания:

1. Для печатных плат, схемы которых выполнены с применением интегральных микросхем (микросборок), к базовым ценам позиций 0904012301-0904012801 применяется коэффициент К=1,2.

2. Базовые цены позиций 0904040101-0904042101 применяются также при снятии и установке приборов, устройств и аппаратуры. При их установке без снятия применяется коэффициент К=0,6, а при снятии без установки - К=0,4

3. При количестве жил провода (проводов) в разъеме свыше 70 к базовой цене позиции 0904050601 применяется доплата в размере 3 руб. за каждую последующую жилу (провод).

4. Базовые цены позиций 0904060101-0904061001 установлены на намотку витков станочным способом провода диаметром от 0,1 до 1,6 мм. При намотке витков провода диаметром до 0,1 мм применяется коэффициент К=1,2.

5. При изготовлении платы с количеством элементов свыше 70 к базовой цене позиции 0904070401 применяется доплата в размере 10 руб. за каждый последующий элемент.

6. Для печатных плат, схемы которых выполнены с применением интегральных микросхем (микросборок), к базовым ценам позиций 0904070101-0904070401 применяется коэффициент К=1,3.

7. Для двусторонних или пистонированных печатных плат к базовым ценам позиций 0904070101-0904070401 применяется коэффициент К=1,2.

0905 Вспомогательное оборудование

090501 Изготовление и замена коробки соединительной

Изготовление коробки, снятие старой, установка новой, подключение жил кабеля или провода к клеммам.

| № позиции | Количество клемм в коробке | Базовая цена в руб. за штуку по видам работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Замена |
|  |  | 01 | 02 |
| 09050101 | 8 | 363 | 187 |
| 09050102 | 16 | 408 | 218 |
| 09050103 | 24 | 491 | 248 |
| 09050104 | 32 | 610 | 280 |

090502 Изготовление и замена стендов датчиков

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Замена |
|  |  | 01 | 02 |
| 09050201 | Стенд для установки 4 манометров | 2 307 | 659 |
| 09050202 | Стенд для установки свыше 4 до 8 манометров | 4 368 | 948 |
| 09050203 | Стенд для установки свыше 8 до 12 манометров | 6 346 | 1 401 |
| 09050204 | Стенд для установки 2 дифманометров | 1 731 | 1 401 |
| 09050205 | Стенд для установки свыше 2 до 4 дифманометров | 3 296 | 1 875 |
| 09050206 | Стенд для установки свыше 4 до 6 дифманометров | 5 109 | 2 102 |
| 09050207 | Стенд для установки свыше 6 до 8 дифманометров | 6 552 | 2 597 |

090503 Элементы крепления приборов, устройств и кабельной продукции (изготовление и установка)

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09050301 | Кронштейн из листовой стали 3-7 мм | 155 |
| 09050302 | Кронштейн из угловой стали 2020-5050 | 202 |
| 09050303 | Стойка из угловой стали 2020-7575 высотой до 500 мм | 659 |
| 09050304 | Полка или мост длиной до 1 п.м | 280 |
| 09050305 | Штуцер (ниппель) диаметром до 50 мм для манометра | 150 |
| 09050306 | Тройник диаметром до 50 мм для манометра | 391 |
| 09050307 | Трубное колено диаметром до 50 мм | 76 |
| 09050308 | Основание (рама) под один щит, пульт | 494 |
| 09050309 | Основание (подставка) под исполнительный механизм (КДУ, МЭО) | 408 |
| 09050310 | Замок для шкафов (панелей) | 437 |
| 09050311 | Кабельный ввод (патрубок) в щитах | 55 |
| 09050312 | Бирка картонная | 33 |
| 09050313 | Бирка металлическая | 66 |
| 09050314 | Бобышка или «пяточок» для поверхностей термопары | 43 |

090504 Устройства разные

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление | Установка |
|  |  | 01 | 02 |
| 09050401 | Конденсационный сосуд | 705 | 202 |
| 09050402 | Уравнительный сосуд | 742 | 155 |
| 09050403 | Устройство отбора проб | 531 | - |
| 09050404 | Электрод сигнализатора уровня | 155 | 260 |
| 09050405 | Сочленение исполнительного механизма с регулирующим органом | 2 143 | 363 |

090505 Прочие работы

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09050501 | Восстановление мнемосхемы щита управления | 2 349 |
| 09050502 | Заполнение системы контроля мазутопроводов (сосудов и импульсных труб) разделительной жидкостью | 280 |
| 09050503 | Опрессовка импульсной линии | 167 |

Примечания:

1. Базовая цена на замену устройства отбора проб включена в табл. 090404.

2. При установке новой коробки без снятия старой или при снятии старой без установки новой коробки к базовым ценим позиции 0905010102, 0905010202, 0905010302, 0905010402 применяется коэффициент К=0,5.

3. При установке новых стендов датчиков без снятия старых или при снятии старых без установки новых к базовым цепам позиций 0905020102, 0905020202, 0905020302, 0905020402, 0905020502, 0905020602, 0905020702 применяется коэффициент К=0,5.

4. К базовым ценам таблицы 090502 на замену стендов датчиков применяются следующие коэффициенты:

— на снятие - К= 0,4;

— на установку - К= 0,6.

5. К базовым ценам таблицы 090503 применяются следующие коэффициенты:

— на изготовление - К= 0,7;

— на установку - К= 0,3.

Стоимость снятия элементов крепления приборов, устройств и кабельной продукции определяется с помощью коэффициента К=0,15 к базовым ценам таблицы 090503.

6. Стоимость снятия устройств определяется с помощью коэффициента К=0,7 к базовым ценам таблицы 090504 на установку устройств разных.

0906 Волоконно-оптический кабель

090601 Замена волоконно-оптического кабеля

Демонтаж крепежа. Снятие кабеля и сматывание его в бухту (барабан). Прокладка и закрепление нового кабеля. Измерение затухания.

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Масса 1 м кабеля, кг | Базовая цена в руб. за 100 п.м. по видам прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по металлическим конструкциям и в лотках |  | в трубах, блоках и коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |  |
|  |  |  | со сплошным креплением | с креплением на повороте и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09060101 | 1 | до 0,1 | 2 560 | 1 765 | 2 119 | 3 332 | 3 840 | 3 619 | 1 214 | 2 759 |
| 09060102 | 2 | до 0,1 | 2 604 | 1 810 | 2 163 | 3 377 | 3 884 | 3 664 | 1 258 | 2 803 |
| 09060103 | 4 | до 0,1 | 2 692 | 1 898 | 2 251 | 3 465 | 4 017 | 3 752 | 1 346 | 2 891 |
| 09060104 | 4 | свыше 0,1 до 0,5 | 3 509 | 2 472 | 2 913 | 4 524 | 5 230 | 4 679 | 1 501 | 3 266 |
| 09060105 | 6 | до 0,1 | 2 737 | 1 964 | 2 295 | 3 509 | 4 061 | 3 796 | 1 368 | 2 847 |
| 09060106 | 6 | свыше 0,1 до 0,5 | 3 575 | 2 516 | 2 957 | 4 568 | 5 319 | 4 944 | 1 545 | 3 222 |
| 09060107 | 8 | свыше 0,1 до 0,5 | 5 341 | 3 697 | 3 928 | 6 091 | 7 084 | 6 422 | 1 986 | 4 193 |
| 09060108 | 8 | свыше 0,5 до 1,0 | 6 842 | 4 690 | 5 694 | 7 438 | 8 607 | 8 453 | 2 692 | 5 782 |
| 09060109 | 12 | свыше 0,1 до 0,5 | 5 385 | 3 840 | 4 061 | 6 224 | 7 261 | 6 731 | 2 119 | 4 237 |
| 09060110 | 12 | свыше 0,5 до 1,0 | 6 842 | 4 833 | 5 826 | 7 526 | 8 740 | 8 585 | 2 803 | 5 849 |
| 09060111 | 24 | свыше 0,5 до 1,0 | 7 283 | 5 297 | 6 268 | 8 011 | 9 402 | 9 027 | 3 222 | 6 135 |
| 09060112 | 24 | свыше 1,0 до 1,5 | 8 144 | 5 893 | 7 151 | 8 762 | 10 240 | 10 108 | 3 818 | 7 482 |
| 09060113 | 24 | свыше 1,5 до 2,0 | 9 071 | 6 533 | 8 033 | 9 446 | 11 035 | 11 300 | 4 392 | 8 850 |

090602 Подключение волоконно-оптического кабеля

Разделка, проверка сопротивления изоляции, измерение затухания, маркировка и присоединение волокон кабеля.

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060201 | 1 | 280 |
| 09060202 | 2 | 432 |
| 09060203 | 4 | 662 |
| 09060204 | 6 | 866 |
| 09060205 | 8 | 1 196 |
| 09060206 | 12 | 1 350 |
| 09060207 | 24 | 2 012 |

090603 Установка соединительной муфты на волоконно-оптическом гибком кабеле

Разделка концов соединительных кабелей, измерение затухания в процессе установки муфты, сварка и закрепление волокон, герметизация и закрепление муфты, измерения затухания с двух сторон кабельной линии.

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060301 | 1 | 1 455 |
| 09060302 | 2 | 1 860 |
| 09060303 | 4 | 2 504 |
| 09060304 | 6 | 3 077 |
| 09060305 | 8 | 4 174 |
| 09060306 | 12 | 4 651 |
| 09060307 | 24 | 6 940 |

090604 Снятие соединительной муфты волоконно-оптического гибкого кабеля

Перерезка кабеля с двух сторон от муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Запайка концов кабеля.

| № позиции | Количество оптических волокон, шт. | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060401 | 1 | 88 |
| 09060402 | 2 | 88 |
| 09060403 | 4 | 88 |
| 09060404 | 6 | 88 |
| 09060405 | 8 | 110 |
| 09060406 | 12 | 110 |
| 09060407 | 24 | 132 |

Примечания:

1. Базовые цены таблицы 090602 установлены на подключение гибкого волоконно-оптического кабеля. При подключении волоконно-оптического кабеля, бронированного стальными лентами, к базовым ценам таблицы 090602 применяется коэффициент К=1,15, а бронированного стальными оцинкованными проволоками - К=1,4.

2. При измерении затухания и маркировке волоконно-оптического кабеля с отсоединением и присоединением оптических волокон базовая цена определяется по базовой цене таблицы 090602 с коэффициентом К=0,75.

3. Базовые цены таблиц 090603 и 090604 учитывают установку и снятие соединительной муфты на гибком волоконно-оптическом кабеле. При установке и снятии соединительной муфты на волоконно-оптическом кабеле, бронированном стальными лентами, к базовым ценам таблиц 090603 м 090604 применяется коэффициент К=1,15, а на бронированном стальными оцинкованными проволоками - К=1,4.

4. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к базовым ценам таблиц 090601, 090602, 090603, 090604 применяются следующие коэффициенты:

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| свыше 5 до 8 | 1,05 |
| свыше 8 до 15 | 1,1 |
| свыше 15 до 30 | 1,25 |
| свыше 30 до 60 | 1,4 |

5. Базовые цены таблицы 090601 установлены на замену волоконно-оптического кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене кабеля вручную к базовым ценам таблицы 090601 применяется коэффициент К=1,15.

10 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Базовые цены настоящего раздела установлены на ремонт и техническое обслуживание устройств автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации.

В зависимости от технического состояния установок и устройств установлены базовые цены на техническое обслуживание и три группы сложности ремонта:

I группа сложности ремонта

Проверка изоляции, настройка, комплексное опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, сборка, замер режимов в контрольных точках, проверка изоляции; устранение дефектов без замены составных частей и элементов; регулировка и наладка режимов; комплексное опробование.

III группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка; поэлементная дефектация и замена изношенных составных частей и элементов; проверка и восстановление изоляции; сборка, установка; замер режимов и форм сигналов в контрольных точках; комплексная регулировка; настройка по месту установки; комплексное опробование.

1001 Устройства пожарной автоматики и сигнализации

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10010101 | Пульт приемной пожарной сигнализации | ППС-1, "Сигнал-39" | 2 267 | 2 679 | 3 750 | 4411 |
| 10010102 | То же | ППС-3, "Топиз" | 6 428 | 7 829 | 10 425 | 11 332 |
| 10010103 | » | СДПУ-1, СД-10 | 742 | 948 | 1 978 | 3 296 |
| 10010104 | » | РУПИ-1 | 3 009 | 3 750 | 5 151 | 7 747 |
| 10010105 | Станция лучевой системы и оптической фиксации с 10 лучами | ТОЛ-10/100 | 2 884 | 3 585 | 4 945 | 7 499 |
| 10010106 | Станция лучевой системы и оптической фиксации с 40 лучами | То же | 4 780 | 5 934 | 8 241 | 12 444 |
| 10010107 | Станция лучевой системы и оптической фиксации со 100 лучами | » | 10 508 | 13 103 | 18 090 | 27 402 |
| 10010108 | Установка радиоизотопная охранно-пожарная | РУОП-1 | 3 009 | 3 750 | 5 151 | 7 747 |
| 10010109 | Устройство пожарное | ППКУ-1М | 1 113 | 1 380 | 1 895 | 2 844 |
| 10010110 | Схема логическая | До 10 элементов | — | 1 916 | 3 833 | 6 922 |
| 10010111 | То же | Свыше 10 до 25 элементов | — | 4 657 | 9 354 | 16 771 |
| 10010112 | » | Свыше 25 до 50 элементов | — | 8 653 | 17 348 | 31 398 |
| 10010113 | Схема отключения вентиляции | До 8 вентиляторов | — | 1 889 | 4 435 | 6 375 |

1002 Узлы и элементы пожарной автоматики и сигнализации

| № позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО | группы сложности ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10020101 | Блок питания | КВ-24М | 775 | — | 1 422 | 1 772 |
| 10020102 | Датчик | ДИП-1, ДИП-2, ДИП-3 | 161 | 309 | 696 | 927 |
| 10020103 | То же | ИДФ-1М | 37 | 82 | 169 | 428 |
| 10020104 | Извещатель | ИТМ | — | 149 | 177 | 223 |
| 10020105 | То же | ИП-105 | — | 66 | — | — |
| 10020106 | Шлейф пожарной сигнализации | — | 445 | 1 257 | 1 855 | 2 143 |
| 10020107 | Датчик | СМК-1 | 46 | 212 | 422 | 633 |
| 10020108 | Выключатель концевой | ВК | 60 | — | — | 165 |
| 10020109 | Световой указатель "выход" | — | — | — | — | 107 |
| 10020110 | Звонок, сирена | Всех типов | — | — | — | 708 |
| 10020111 | Блок сигнализации | БИЯ-С | — | 181 | 272 | 347 |
| 10020112 | Щит питания логики системы управления защит | — | 534 | 824 | 1 164 | 1 793 |
| 10020113 | Шкаф-кросс | Всех типов | 145 | 194 | 387 | 630 |
| 10020114 | Извещатель объемный звуковой | «Фотон-9», «Стекло-1» | — | 2 807 | 5 611 | 9 337 |

11 ИСПЫТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1101 Испытание измерительных трансформаторов тока

Подбор оборудования. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на один трансформатор тока, напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 700 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 11010101 | Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 47 | 62 | 89 | 143 | 178 | 231 | 267 |
| 11010102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 62 | 77 | 107 | 124 | 143 | 178 | 213 |
| 11010103 | Испытание изоляции первичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 92 | 108 | — | — | — | — | — |
| 11010104 | Испытание изоляции вторичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 62 | 77 | 124 | 178 | 213 | 267 | 320 |
| 11010105 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | — | — | 248 | 284 | 320 | 462 | 534 |
| 11010106 | Измерение коэффициента трансформации | 231 | 354 | 498 | 582 | 712 | 747 | 1 032 |

Примечание:

1. Базовые цены позиций 1101010101 -1101010207 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0904011201-0904011601 на ремонт трансформаторов тока.

1102 Испытание измерительных трансформаторов напряжения

Подбор оборудования. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на однофазный трансформатор напряжением, кВ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 вкл. | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 11020101 | Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток | 47 | 62 | 89 | 178 | 231 | 267 | 303 |
| 11020102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 62 | 77 | 107 | 124 | 143 | 160 | 178 |
| 11020103 | Испытание изоляции первичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 108 | 139 | — | — | — | — | — |
| 11020104 | Испытание изоляции вторичной обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 62 | 77 | 124 | 160 | 196 | 248 | 284 |
| 11020105 | Измерение тока холостого хода | 154 | 185 | 248 | 284 | 320 | 355 | 391 |
| 11020106 | Измерение сопротивления обмоток постоянного тока | 62 | 77 | 107 | 124 | 160 | 196 | 231 |

Примечания:

1. При испытаниях трехфазного трансформатора к базовым ценам таблицы 1102 применяется коэффициент К=1,2.

2. Базовые цены позиций 1102010101-1102010207 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0904011701-0904012201 на ремонт трансформаторов напряжения.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Приборы теплового контроля, технологических защит и автоматики

02 Системы технологического контроля, автоматического регулирования, управления, защиты и сигнализации технологического оборудования

03 Функциональные блоки и элементы устройств релейной защиты и электроавтоматики

04 Схемы защиты и электроавтоматики электротехнического оборудования

05 Схемы управления оперативных цепей защиты и блокировок электротехнического оборудования

06 Средства и системы связи, телемеханики и промышленного телевидения энергосистем

07 Электроизмерительные и радиоизмерительные приборы

08 Испытательные машины и приборы для определения механических свойств материалов

09 Кабельные связи, проводка вторичной коммутации, трубные проводки, щитовые изделия, отдельные узлы и детали и прочее вспомогательное оборудование

10 Пожарная автоматика и сигнализация

11 Испытание измерительных трансформаторов