Федеральное агентство по образованию

Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Петровский Колледж

Отделение профессионально-педагогического и технического образования

Курсовой проект

по дисциплине: «Экономика отрасли»

Тема проекта: «Расчёт себестоимости выполнения работ системы охранной сигнализации музея Г.Р. Державина»

Проект выполнил

студент  Матвеев А.Л.

группа   405

Руководитель Яковлев В.И.

Курсовой проект защищен……….

Оценка……………………………..

Санкт Петербург

2007

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Листт

3

ЭО КР 270 116 677

Проэктир.

Матвеев АЛ

Консульт.

Чертил.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

23

Масса

Масштаб

Оглавление

- Введение...........................................................................................................4

- Расчет плановой калькуляции выполнения работ по монтажу шлейфа охранной сигнализации………………….............................................................13

  - Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы и комплектующие……..………..…………………………………………...……..14

  - Расчет фонда заработной платы основных рабочих..................................17

  - Расчет фонда дополнительной заработной платы рабочих.......................18

  - Расчет отчислений единого социального налога........................................18

  - Расчет цеховых расходов ООО «Севзапспецавтоматика»........................ 18

  - Расчет расходов на эксплуатацию, содержание и ремонт оборудования в ООО «Севзапспецавтоматика».............................................................................18

  - Расчет основных расходов ООО «Севзапспецавтоматика»…..................18

  - Себестоимость выпуска продукции (работ)………………………………19

  - Расчет внепроизводственных расходов.......................................................19

  - Расчет общей себестоимости изготовления продукции или выполнения работ в ООО «Севзапспецавтоматика».……………………………..................19

  - Расчет плановой прибыли.............................................................................19

  - Расчет оптовой цены на продукцию или объем выполненных работ......19

  - Расчет налога на добавленную стоимость (НДС).......................................19

  - Расчет цены с учетом НДС на объем работ................................................19

  - Оформление плановой калькуляции затрат на объем выполненных работ........................................................................................................................20

- Заключение.....................................................................................................21

- Список используемой литературы……………………………………...…22

- Приложение ...................................................................................................22

  - Размещение оборудования. Помещение администрации………………..22

  - Математическое обозначение статей плановой калькуляции...................23

Введение

1. Основные понятия и определения, необходимые для выполнения курсовой работы

1.1. Себестоимость промышленной продукции (работ, услуг)

1.1.1. Понятие, структура, состав и классификация затрат

Себестоимость промышленной продукции - это текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме. В России действует постановление правительства о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг, включаемых в их себестоимость) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли.

Наибольший удельный вес во всех расходах предприятия занимают затраты на производство продукции. Они называются издержками производства. К ним относятся выраженные в стоимостной форме:

- потребляемые в процессе производства средства и предметы труда (амортизация основных
фондов; сырье, материалы, топливо, энергия и т.п.);

- используемые в производстве покупные изделия и полуфабрикаты, а также производственные услуги других предприятий;

-часть стоимости живого труда (заработная плата).

Многие из этих затрат можно планировать и учитывать в натуральном выражении, т.е. в кг., метрах, тоннах, штуках и т.п. Однако, для полного подсчета всех расходов, их приводят к единому измерению и представляют в денежном выражении (рублях).

Предприятия имеют также затраты по реализации (сбыту) продукции, т.е. осуществляют непроизводственные (коммерческие) расходы (транспортировка, упаковка, хранение, реклама и т.п.).

Вместе производственная себестоимость и коммерческие расходы составляют полную (коммерческую) себестоимость продукции.

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

4

ЭО КР 270 116 677

Не все издержки предприятия включают в себестоимость выпускаемой продукции. Сюда, например, не относятся расходы непромышленных подразделений предприятия (поликлиника, столовая, клуб и т.п.).

Все затраты предприятия можно разбить на прямые и косвенные:

Прямые затраты - это затраты непосредственно связанные с производством продукции (например затраты на материалы, полуфабрикаты, заработную плату производственного персонала, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и т.п.).

Эти затраты могут быть непосредственно отнесены на конкретный вид изделий и распределены между ними на основании технико-экономических расчетов (например, по нормативам).

Косвенные затраты - это затраты, которые не могут быть прямо распределены по объектам отнесения затрат (например, административные и управленческие расходы, расходы на освещение, отопление, страхование имущества и т.п.)

При учете и анализе затрат на производство важное значение имеет связь затрат с объемом производства. По этому признаку выделяют постоянные и переменные издержки предприятия.

Постоянные издержки (затраты) остаются неизменными и осуществляются независимо от объема производства. Постоянные издержки иначе называются накладные расходы (арендная плата, оплата административно-управленческого персонала и т.п.).

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

5

ЭО КР 270 116 677

Переменные издержки (затраты) находятся в прямо пропорциональной зависимости от объема производства (затраты на сырье, материалы, оплата производственного персонала и т.п.),и труда, качество управления, маркетинга и т.п. Она выступает как исходная база формирования цен. а также оказывает непосредственное влияние на величину прибыли и уровень рентабельности. [1, стр. 565]; [4, стр. 193].

1.1.2. Сметы затрат и плановые калькуляции

Себестоимость продукции отражает текущие затраты на производство всего объема продукции (работ, услуг) и каждой единицы продукции.

В первом случае составляется смета затрат на производство объема продукции, где все затраты сгруппированы по элементам. Эта классификация распределяет затраты по следующим составляющим:

- сырье и основные материалы, за вычетом отходов;

- покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, с учетом услуг кооперированных предприятий;

- вспомогательные материалы - они не образуют основы готового продукта, а используются для поддержания непрерывности технологических процессов;

- топливо - учитываются все виды топлива, как для производственных целей, так и для общезаводских нужд;

-энергия - учитываются все виды энергии: электрической, паровой, сжатого воздуха, гидравлической и т.д., потребляемой, как для производственных, так и для непроизводственных целей;

-	заработная плата - основная и дополнительная зарплата промышленно-производственного персонала, вместе с премиями из фонда заработной платы;

-отчисления единого социального налога - см. Федеральный Закон №118-ФЗ от 05.08.00 "О введении в действие части второй налогового кодекса РФ и внесение изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах", а так же п. 2,6. пособия;

- амортизация основного капитала (основных фондов) - величина амортизационных отчислений, которую рассчитывают на основе первоначальной стоимости основного капитала, как производственного, так и непроизводственного назначения;

- зарплата на обеспечение работоспособности основного капитала - (основных фондов) они связаны с различными видами ремонтов и обслуживанием производственных фондов;

- прочие затраты - это затраты, которые не были включены в перечисленные выше элементы затрат, например затрату на арендную плату, командировки и т.п.

Сумма затрат по всем вышеперечисленным элементам будет отражать затраты на производство запланированного объема продукции (услуг):

3ПР = 3С + 3Л1 + Зпф + Звм + Зт + Зэн + Зп + Зосн + А + Зрем + Здр,  где:

3„р - затраты на производство;

Зс - стоимость сырья:

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

6

ЭО КР 270 116 677

Зм - стоимость основного материала за вычетом возвратных отходов;

3пф ~ стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий;

З.вм - стоимость вспомогательных материалов; 3   ~ стоимость топлива; 3    - стоимость энергии;

Зп - заработная плата;

Зосн - затраты на отчисление единого социального налога; А - амортизация основного капитала основных фондов;

Зрем ~ затраты на ремонт и обеспечение работоспособности основного капитала (основных фондов);

Здр - прочие денежные расходы.

Во втором случае применяется плановая калькуляция, которая позволяет определить себестоимость изготовления единицы продукции или отдельных видов продукции (работ, услуг).

В качестве типовой группировки применяется следующая номенклатура статей калькуляции:

- Сырье и материалы, за вычетом отходов.

- Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и услуги других предприятий.

- Топливо и энергия на технологические цели.

- Основная заработная плата производственных рабочих.

- Дополнительная заработная плата производственных рабочих.

- Отчисление единого социального налога.

- Расходы на подготовку и освоение производства.

- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

- Износ инструментов, приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы.

- Цеховые расходы.

- Общезаводские расходы.

- Потери от брака (непроизводственные расходы).

- Прочие производственные расходы.

- Внепроизводственные расходы.

Следует учитывать, что:

- Первые шесть статей калькуляции - это прямые затраты, т.е. расходы строго целевого назначения и их включают в себестоимость единицы продукции методом прямого счета;

- Статьи 1/1 0 - это цеховая себестоимость единицы продукции;

- Статьи 1/11 - это производственная себестоимость единицы продукции;

- Статьи 1/14 - это полная себестоимость единицы продукции.

В плановую калькуляцию для потребителей продукции также включают дополнительные статьи:

- Прибыль (по принятому нормативу рентабельности - 25%, для минимальной цены - 9%);

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

7

ЭО КР 270 116 677

Оптовая цена;

- Налог на. добавленную стоимость (20%);

- Отпускная цена.

[4, стр. 200], [3,стр. 190].

В таблице 1 приводятся перечень статей калькуляции с разбивкой по составу затрат, по способу отнесения на себестоимость продукции и в зависимости от объема продукции.

Таблица I. Характеристика статей калькуляции, производства единицы продукции

|  |  | По составу |  | По способу отнесения на |  | По объему |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи | затрат |  | себестоимость продукции |  | производства продукции |  |
| п. п. |  | Простые | Комплексные | Прямые | Косвенные | Пропорциональные* | Не про-порцио нальные*1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сырье и материалы, за вычетом отходов | + |  | + |  | + |  |
| 2 | Покупные полуфабрикаты и | + |  | + |  | + |  |
|  | комплектующие изделия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Топливо и энергия на | + |  | + |  | + |  |
|  | технологические цели |  |  |  | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Основная заработная плата производственных рабочих | + |  | + |  | + |  |
| 5 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | + |  | + |  | + |  |
| 6 | Отчисления единого социального налога | + |  | + |  | + |  |
| 7 | Расходы на освоение и подготовку производства |  | + | + |  | + |  |
| 8 | Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования |  | + |  | + | + |  |
| 9 | Износ инструмента и приспособлений |  | + | + |  | + |  |
| 10 | Цеховые расходы |  | + |  | + |  | + |
| 11 | Обще заводские расходы |  | + | + |  |  | + |
| 12 | Потери от брака (непроизводственные расходы) |  | + | + |  |  | + |
| 13 | Прочие производственные расходы |  | + |  | + |  | + |
| 14 | Внепроизводственные расходы |  | + |  | + |  |  |

Окончание таблицы 1

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

8

ЭО КР 270 116 677

* Пропорциональные (переменные) статьи;

*' Непропорциональные (постоянные) статьи.

1.2. Ценообразование

1.2.1. Понятия и виды цен

Цена - отражает денежное выражение стоимости. Это экономическая категория, позволяющая косвенно измерить величину затраченного на производстве товара общественно необходимого труда (или рабочего времени).

Выручка от прибыли

Цена товара

В условиях рыночных отношений цена выступает как звено между производителем и потребителем, как механизм обеспечения равновесия между спросом и предложением. Цена товара неравнозначна стоимости товара, исходя из закона спроса и предложения, повышение цен над реальной стоимостью товара является следствием возникновения дефицита данного товара на рынке. В условиях избытка данного товара на рынке производитель снижает цены, которые порой не только не обеспечивают запланированный уровень прибыли, но могут стать даже меньше себестоимости товара.

В простом варианте можно выделить три основных вида цен на промышленную продукцию:

1. Оптовая цена предприятия - это цена, которая предусматривает возмещение текущих затрат и получение прибыли. На основании этой цены определяют выручку от реализации продукции. Разница между оптовой ценой и себестоимостью изделия отражает прибыль, которая определяется на единицу продукции и на годовой объем производства.

2.Оптовая цена промышленности - она формируется на основе оптовой цены предприятия и дополнительного включения в цену издержек, прибыли сбытовых организаций и налога
на добавленную стоимость (НДС).

3.Розничная цена - является конечной ценой, по которой продукция реализуется через
розничную торговую сеть. Она представляет собой оптовую цену промышленности плюс величину издержек торговых организаций и размер плановой прибыли.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

9

ЭО КР 270 116 677

1.2.2. Цена и качество продукции

Потребительные стоимости и качество продукции тесно взаимосвязаны, но их экономическая суть проявляется в условиях использования товара с различным уровнем качества. Повышение уровня качества непосредственно связано с внедрением достижений НТП и осуществляется в соответствии с интересами производителя, т.к. качественная продукция обеспечивает ее высокую конкурентоспособность, но при условии, что повышение цены на эту продукцию будет обеспечивать реальную и достаточную выгоду для покупателя.

На первом этапе происходит выбор изделия, которое в дальнейшем будет являться базой по разработке новой, более качественной продукции по технико-экономическим характеристикам.

Второй этап - это расчет верхней границы на новое изделие. Это условно максимальная цена, при которой производство и потребление одинаково выгодно, как производителю, так и потребителю.

Третий этап - расчет нижнего предела цен. Это такой ценовой уровень, при котором товаропроизводителю возмещаются текущие издержки производства и прибыль, рассчитанная исходя из норматива рентабельности.

Четвертый этап включает расчеты затрат на подготовку и освоение новой продукции с учетом составляющих параметров качества.

Последний этап характеризуется определением экономической эффективности новой продукции, причем здесь рассчитывают экономический эффект и для производителя и для потребителя.

Следует отметить, что государство отслеживает процессы ценообразования на торговом рынке.

Государственное регулирование цен - это последний этап формирования цен на торговую продукцию, который предусматривает использование экономических, законодательных и нормативных актов (налоги, дотации, процент за кредит и т.п.) которые способствуют упорядочению функций рыночных отношений. Кроме государственного регулирования существует система регулирования рыночных отношений институтами и средствами гражданских объектов

1.3. Эффективность производства

1.3.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Реализация готовой продукции (выполненных работ, услуг) позволяет определить финансовый результат деятельности предприятия.

Выручка от реализации продукции - это сумма денежных средств, полученная предприятием за произведенную продукцию (работы, услуги). Это главный источник для возмещения затрат и образование доходов предприятия.

Кроме выручки от реализации продукции, предприятие может получить выручку от прочей реализации (выбывших основных фондов, материалов и т.п.).

1.3.2. Прибыль и её экономическое содержание

Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Она является основным источником финансовых ресурсов предприятия, связанных с получением валового дохода.

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

10

ЭО КР 270 116 677

Валовой доход предприятия - это выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат т.е. он включает в себя оплату труда и прибыль.

Связь между себестоимостью продукции, валовым доходом и прибылью предприятия приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Связь между себестоимостью, валовым доходом и прибылью предприятия

Таким образом, прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов и затратами на производство и реализацию продукции.

На предприятии выделяются валовая и чистая прибыль:

Валовая прибыль - это разница доходов и расходов до уплаты всех налогов.

Чистая прибыль - то, что остается после уплаты из валовой прибыли установленных законом налогов.

Чистая прибыль предприятия используется на собственные хозяйственные нужды, через фонды:

- фонд развития производства;

- фонд социального развития предприятия;

- фонд материального поощрения;

- резервный фонд (страховой запас).

1.3.3. Рентабельность производства и продукции

Изм.

Лист

№ документа.

Подпись

Дата

Лист

11

ЭО КР 270 116 677

Для оценки эффективности работы предприятия, наряду с прибылью предприятия, изучается показатель рентабельности. Рентабельность характеризует результативность деятельности фирмы.

Рентабельность производства - это доходность, которую рассчитывают как отношение
прибыли к среднегодовой стоимости основного капитала и нормируемых оборотных средств,

где:      Р – рентабельность производств	                П -прибыль;

O.K. - основной капитал

О. С. - оборотные средства.

Рентабельность продукции - это отношение прибыли к себестоимости данного вида продукции.

где:    Р'- рентабельность продукции;
                        П - прибыль:-

С.п. - себестоимость данного вида продукции.

Для поддержания высокой эффективности производства, рентабельности продукции и получения оптимальной прибыли, предприятию необходимо осуществлять постоянное прогнозирование и планирование своей предпринимательской деятельности на рынке. Отдел маркетинга или другие службы управления предприятием обязаны проводить постоянный мониторинг своей продукции на рынке товаров и услуг.

Рисунок 2. Характеристика оптимальной прибыли

- Период освоения и начала выпуска
продукции;

- Период достижения максимально
го объема выпуска изделия и получения прибыли;

- Период снижения доходности и снижения объема выпуска данной продукции;

- Уход с рынка и прекращение выпуска данного вида продукции

1.4 Понятие о едином социальном налоге

Согласно утвержденного президентом федерального закона № 118 – Ф3 от 05.08.00г.

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

12

ЭО КР 270 116 677

О введении в действие части второй налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах с 01.01.01г. этот налог заменил страховые взносы во внебюджетные социальные фонды: пенсионный, социального страхования занятого. Исключение составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Эти взносы не включаются в состав ЕСН и должны уплачивать в прежнем порядке. Статья 234 налогового кодекса РФ определяет, что суммы ЕСН в определенных пропорциях зачисляются в перечисленные выше фонды кроме фонда занятости, которые упраздняются.

Работодатели, производящие выплаты наемным работникам (работодатели - налогоплательщики).

В данной курсовой работе учитывается только первая категория налогоплательщиков, которые будут осуществлять выплаты ЕСН по следующим ставкам.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

13

ЭО КР 270 116 677

2.Расчет плановой калькуляции выполнения работ по монтажу шлейфа охранной сигнализации

Расчёт приводим на основании плановой калькуляции затрат выпуска продукции

Плановая калькуляция себестоимости выпуска продукции ООО «СЕВЗАПСПЕЦАВТОМАТИКА» (для сторонних организаций)

Таблица№1

| № | Наименование статей | Сумма % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные и вспомогательные материалы, комплектующие |  |
| 2 | Основная заработная плата |  |
| 3 | Дополнительная заработная плата | 40% от п.2 |
| 4 | Отчисления единого социального налога | 26% от п.2 + п.3 |
| 5 | Цеховые расходы, ВСЕГО: | 133% от п.2 |
|  | Амортизация и текущий ремонт зданий | 41% от п.5 |
|  | Эксплуатация здания (отопление, вода, освещение) | 37% от п.5 |
|  | Заработная плата АУП | 20% от п.5 |
|  | Прочие расходы | 2% от п.5 |
| 6 | Ремонт, содержание и Эксплуатация оборудования, ВСЕГО: | 112% от п.2 |
|  | Амортизация оборудования | 61% от п.6 |
|  | Эксплуатация оборудования (сил. электроэнергии, текущий ремонт) | 30.5% от п.6 |
|  | Износ режущего и мерительного инструмента, приспособления | 8% от п.6 |
|  | Прочие расходы (вспомогательный материал) | 0.5% от п.6 |
| 7 | Общие расходы УПМ (охрана труда, экология и т.п.) | 5% от п.6 |
| 8 | Себестоимость выпуска продукции (работ) в УПМ | Сумма п.1-п.7 |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 1% от п.2 |
| 10 | Общая себестоимость | Сумма п.8, п.9 |
| 11 | Плановая прибыль | 26% от п.10 |
| 12 | Оптовая цена | п.10+п.11 |
| 13 | НДС | 18% от п.12 |
| 14 | Отпускная цена | п.12+п.13 |

Дальше расчеты проводим постатейно.

2.1 Расчёт затрат на основные и вспомогательные комплектующие материалы.

План первого этажа. Размещение оборудования и кабельных трасс. (приложение № 1)

Назначение шлейфа пожарной сигнализации

На современном этапе самыми катастрофическими бедствиями являются пожары. Они приносят очень сильный материальный и не редко уносят большое число человеческих жизней.

Шлейф пожарной сигнализации предназначен для оповещения людей о пожаре. Вся документация выполнена в соответствии с действующими нормативными документами:

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; НПБ   88-2001   Установки  пожаротушения  и  сигнализации.   Нормы  и  правила проектирования;

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания; ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации;

Монтаж шлейфа охранной сигнализации

Монтаж шлейфа охраной сигнализации производится электромонтажником 3-его разряда согласно проекту, ссылаясь на пояснительную записку и инструкцию по монтажу пожарно-охранной сигнализации.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

14

ЭО КР 270 116 677

В качестве расчёта затрат на основные и вспомогательные и комплектующие материалы Я взял полный перечень оборудования, комплектующих и вспомогательных материалов применяемы при монтаже охранной и тревожной сигнализации в музее Г.Р. Державина, на примере - помещения администрации.

Шлейф охранной сигнализации состоит из:

- Извещатель охранный магнитоконтактный MINI-10DM – 5шт.

- Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" – 2шт.

- Извещатель охранный объемный ИО409-7 "Фотон-СК-2" – 1шт.

# Лучи охранной сигнализации выполняются кабелем CQR 4х0,22.Прокладка кабелей и проводов выполняется в штробах, кабель-каналах по стенам и потолкам с соблюдением требований КГИОП.

Смотри приложение № 1

Извещатель охранный магнитоконтактный MINI-10DM

Предназначен для скрытой установки. Подходит для любых дверей и окон, кроме металлических. Особенно удобен для пластиковых окон.

Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3" Предназначен для обнаружения разрушения всех видов строительных стекол: обычного, закаленного, узорчатого, армированного, многослойного и защищенного полимерной пленкой (ламинированного), стеклопакетов, а также стеклянных пустотелых блоков.

Извещатель охранный объемный ИО409-7 "Фотон-СК-2"

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

15

ЭО КР 270 116 677

Оптико-электронный извещатель (пассивный инфракрасный). Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения.

В данном проекте применяется следующие оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы – сведённые в таблицы 2 и 3

Комплектующие элементы.

Таблица 2

| № | Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. измерения | Стоимость ед. измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЯЛКГ.425132.004 ТУ | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 329-4 "Стекло-3" | 2 | шт. | 460.00 | 920.00 |
| 2 | ЯЛКГ.425152.005 ТУ | Извещатель охранный объемный ИО409-7 "Фотон-СК-2" | 1 | шт. | 645.00 | 645.00 |
| 3 | ЯЛКГ.425148.002 ТУ | Универсальный кронштейн SMB-10 для крепления извещателей "Фотон-СК-2", | 1 | шт. | 15.00 | 15.00 |
| 4 | ПГС2.409.007 ТУ | Извещатель охранный магнитоконтактный MINI-10DM | 5 | шт. | 44.00 | 220.00 |

Итого: 1800.00руб

Основные и вспомогательные материалы.

Таблица 3

| № | Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. измерения | Стоимость ед. измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6кОм5% | 2 | шт. | 1.50 | 3.00 |
| 2 | Саморезы SGD | Саморез 3,5-32 по дереву | 15 | шт. | 0.12 | 1.80 |
| 3 | Саморезы SGD | Саморез 3.5х51 по дереву | 80 | шт. | 0.16 | 12.80 |
| 4 | Фирмыа “FISCHER” | Дюбель 6х30с шипами распорный, шт | 6 | шт. | 0.15 | 0.9 |
| 5 | Фирма „VIRA” | Набор сверел | 1 | шт. | 200.00 | 200.00 |
| 6 | Фирма „HAWERA” /Германия/ | Бур SDS 80х200 | 1 | шт | 32.20 | 32.20 |
| Изм. Лист. № документа Подпись Дата Лист 16 ЭО КР 270 116 677 7 | "CQR Security Components Ltd" (Англия) | Кабель MULTICORE ALARM CABLE (CQR) 4х0,22 | 50 | м. | 0.28 | 14.00 |
| 8 | Фирма "LEGRAND SNS" Франция | Кабель-канал-плинтус DL Plus 20х12,5 | 20 | м. | 25.00 | 500.00 |

Итого: 764.70руб

Сумма затраченная на комплектующие элементы, основные и вспомогательные материалы – 2564.70руб.

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

17

ЭО КР 270 116 677

2.2 Расчет фонда заработной платы основных рабочих.

Расчет основной заработной платы

Для монтажа шлейфа охранной сигнализации потребовалось:

Необходимо выбрать час/тариф. Ставки рабочих в таблице № 4. Осуществить нормирование операций согласно хода технологического процесса.

Рассчитаем сдельные расценки:

1.	Разметка в помещении. Работа выполняется электромонтажником 3 разряда. Норма времени 0.5 часа

СР = ЧТС · t = 0,5 · 32,8 = 16,4 руб.

2.	Сверление 16 отверстий. Работа выполняется  электромонтажником 3 разряда. Норма времени 0.2 часа

СР = ЧТС · t = 0,2 · 32,8 = 6,56 руб.

3.	Крепление и прокладка кабель-канала. Работа выполняется электромонтажником 3 разряда. Норма времени 1 час

СР = ЧТС · t = 1 · 32,8 = 32,8 руб.

4.	Прокладка провода SQR. Работа выполняется электромонтажником 3 разряда Норма времени 0.5 часа

СР = ЧТС · t = 0,5 · 32,8 = 16,4 руб.

5.	Расключка и прозвонка шлейфа охранной сигнализации. Работа выполняется электромонтажником  4 разряда. Норма времени 1 час

СР = ЧТС · t = 1 · 36,4 = 36,4 руб.

где ЧТС – часовая тарифная ставка (руб.)

t – норма времени на операцию (час).

СР – сдельная расценка

Расчет основной заработной платы:

ЗПо = ΣСР = 16,4+6,56+32,8+16,4+36,4=108,56руб.

Сформируем итоговую таблицу основной заработной платы.

Основная заработная плата

Таблица №5

| № | Наименование операций согласно технологического процесса | Профессия рабочего | Разряд работ | Норма времени на операцию t, час | Часовые тарифные ставки (ЧТС), руб. | Сдельные расценки (СР), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка в помещении | Электромонтажник | 3 | 0,5 | 32,8 | 16,4 |
| 2 | Сверление 16 отверстий | Электромонтажник | 3 | 0,2 | 32,8 | 6,56 |
| 3 | Крепление и прокладка кабель-канала | Электромонтажник | 3 | 1 | 32,8 | 32,8 |
| 4 | Прокладка провода SQR | Электромонтажник | 3 | 0,5 | 32,8 | 16,4 |
| 5 | Расключка и прозвонка шлейфа охранной сигнализации | Электромонтажник | 4 | 1 | 36,4 | 36,4 |

Итого:108,56руб.

Сдельные расценки:

СР = ЧТС · t, где ЧТС - тарифная ставка (руб.)

t– норма времени на операцию (час)

Основная заработная плата: ЗПо = ΣСР

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

18

ЭО КР 270 116 677

Рабочие тарифные ставки (за 1 норма/час) в «ООО Севзапспецавтоматике» на 2007год.

Таблица № 4

| № | Вид работ | Тарифные ставки за 1 норма/час (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разряды квалификационные |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Радиомонтажные работы | 27,4 | 29,1 | 32,8 | 36,4 | 41,6 |

  - Расчёт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная  плата составляет 40% от основной заработной платы.

ЗПд=40%хЗПо=0,4х108,56= 43,42 руб.

2.4 Расчёт отчисления единого социального налога:

В Росси, на сегодняшний день, величина единого социального налога составляет 26%.

С 1 января 2005 года базовая ставка ЕСН была снижена с 35,6% до 26%

ЕСН=26%х(ЗПо+ЗПд)=0,26х(108,56+43,42) = 39,50 руб.

2.5	Расчёт цеховых расходов, ВСЕГО:

Цеховые расходы составляют 133% от основной заработной платы.

Ц.Р.=133%хЗПо=1,33х108,56 = 144,38 руб.

2.6	Расчёт ремонта, содержание и эксплуатация оборудования, ВСЕГО:

Расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования составляют 112% от основной заработной платы.

Зс.э.о.=112%хЗПо=1,12х108,56 = 121,59 руб.

2.7	Расчёт общих расходов (охрана труда, экология и т.п.):

Общие расходы на охрану труда, экологию и т.п. составляют 5% от расходов на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования.

О.З.Р.=5%хЗс.э.о.=0,05х121,59= 6,8 руб.

2.8	Себестоимость выпуска продукции (работ):

Себестоимость выпуска продукции (работ) – это сумма затрат на основные и вспомогательные материалы, комплектующие; основной заработной платы; дополнительной заработной платы; отчисления единого социального налога; цеховых расходов; общих расходов.

С.В.П.=Зм+ЗПо+ЗПд+ЕСН+Ц.Р.+Зс.э.о.+О.З.Р.= 2564.70+108,56+43,42+39,50+144,38+121,59+6,8 =3028,95 руб.

2.9.	Внепроизводственные расходы:

Внепроизводственные расходы составляют 1% от основной заработной платы.

В.П.Р.=1%х ЗПо =0,01х108,56 = 1,08 руб.

2.10	Общая себестоимость:

Общая себестоимость – это сумма себестоимости выпуска продукции (работ) и внепроизводственных расходов.

С=С.В.П.+В.П.Р.= 3028,95 +1,08 = 3030.03 руб.

2.11	Плановая прибыль:

Размер плановой прибыли составляет 26% от общей себестоимости.

П=26%хС=0,26х3030,03=787,80 руб.

2.12	Оптовая цена:

Оптовая цена – это сумма общей себестоимости и плановой прибыли.

Цоп=С+П=3030,03 +787,80 = 3817,83руб.

2.13	Налог на добавленную стоимость:

Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% от оптовой цены.

НДС=18%хЦоп=0,18х3817,83 = 687,21 руб.

2.14	Отпускная цена:

Отпускная цена – это сумма оптовой цены и налога на добавленную стоимость (НДС).

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

19

ЭО КР 270 116 677

Ц=Цоп+НДС=3817,83+687,21 = 4505,04 руб.

Математическое обозначение статей плановой калькуляции приведены в приложении № 2

2.15 Плановая калькуляция себестоимости выпуска продукции в ООО «Севзапспецавтоматике» (для сторонних организаций)

Создам итоговую таблицу плановой калькуляции.

Таблица № 6

| № | Наименование статей | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные и вспомогательные материалы, комплектующие | 2564.70 |
| 2 | Основная заработная плата | 108,56 |
| 3 | Дополнительная заработная плата | 43,42 |
| 4 | Отчисления единого социального налога | 39,50 |
| 5 | Цеховые расходы, ВСЕГО: | 144,38 |
| 6 | Ремонт, содержание и эксплуатация оборудования, ВСЕГО: | 121,59 |
| 7 | Общие расходы УПМ (охрана труда, экология и т.п.) | 6,8 |
| 8 | Себестоимость выпуска продукции (работ) в УПМ | 3028,95 |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 1,08 |
| 10 | Общая себестоимость | 3030.03 |
| 11 | Плановая прибыль | 787,80 |
| 12 | Оптовая цена | 3817,83 |
| 13 | НДС | 687,21 |
| 14 | Отпускная цена | 4505,04 |

Расчёт рентабельности производства

Рентабельность производства – это доходность, которую рассчитывают как отношение прибыли к средней годовой стоимости годовой стоимости основного капитала и нормируемых средств.

Р=П/С.п.= 787,80/3030,03 =0,259

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

20

ЭО КР 270 116 677

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

21

ЭО КР 270 116 677

3. Заключение

Установка охранной сигнализации хоть и стоит не дёшево, но она даёт вам уверенность в том что, при проникновении нарушителя на охраняемую территорию, сработает сигнализация и по сигналу, поданному на пульт вневедомственной охраны, прибудет наряд милиции, и если уж не задержит преступника на месте, то раскроет кражу по «горячим следам» и вернет вам ваше имущество.

Анализ квартирных краж, произошедших в последнее время, показывает, что преступники проникают прежде всего туда, где техническая укрепленность слабая — пустотелые деревянные двери, замки низкой секретности, отсутствие металлических решеток на окнах 1-го этажа. Особенно уязвимыми объектами посягательства являются первые этажи жилых зданий. Часто в оконные проемы устанавливают стеклопакеты, однако как показывает практика, они вскрываются преступниками наиболее часто и не являются значительным препятствием для них.

Да, железные двери с хитроумными замками, решетки на окнах — эти атрибуты сегодня уже стали обычными для каждой квартиры. Но, как показывает практика, они уже не являются достойным препятствием на пути людей, охочих до чужого добра. Ведь, как известно, на каждый яд есть свое противоядие, так и на каждое новое изобретение по защите нашего жилица домушники придумывают свои способы его преодоления. Режут стальные петли на дверях, изобретают новые отмычки для хитроумных замков, запросто высверливают их, взламывают оконные решетки...

Таким образом можно сделать вывод что охранная сигнализация на сегодняшней день является наиболее эффективной защитой квартир и других помещений, а уверенность в защите ваших материальных ценностей находящихся на охраняемом объекте, полностью окупит цену охранной сигнализации.

Список используемой литературы

Изм.

Лист.

№ документа

Подпись

Дата

Лист

22

ЭО КР 270 116 677

Под редакцией проф. Горфинкеля В.Я., Купрякова Е.М. «Экономика предприятия». Москва. “Банки и биржи” юнит 1996г.

- Под редакцией Кожевникова Н.Н. «Экономика и управление в машиностроении». Москва. “Академия” 2004г.

- Яковлев В.И. «Расчёт показателей сравнительной экономической эффективности изготовления изделий (выполнение работ) по вариантам» Методическое пособие для выполнения курсовой работы по предмету “Экономика и управление предприятием”. “Петровский колледж” Санкт-Петербург 2002г.

Приложение

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

21

ЭО КР 270 116 677

№ 2

Математическое обозначение статей плановой калькуляции

| № | Статьи калькуляции | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и материалы за вычетом отходов | Зм. |
| 2 | Топливо и энергия на технологические цели | Зт.э. |
| 3 | Основная зарплата промышленно-производственного персонала (рабочих) | ЗПо |
| 4 | Дополнительная зарплата промышленно-производственного персонала (рабочих) | ЗПд |
| 5 | Отчисление единого социального налога | ЕСН |
| 6 | Расходы на освоение и подготовку производства | З.о.п.п. |
| 7 | Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования | Зс.э.о |
| 8 | Расходы, связанные с износом инструментов и приспособлений | Зи.и.п. |
| 9 | Цеховые расходы | Ц.Р. |
| 10 | Общезаводские расходы | О.З.Р. |
| 11 | Прочие производственные расходы | П.П.Р. |
| 12 | Потери от брака | Зпб |
| 13 | Внепроизводственные расходы | В.П.Р. |
| 14 | Полная себестоимость | С |
| 15 | Прибыль по принятому нормативу | П |
| 16 | Оптовая цена | Цоп |
| 17 | Налог на добавочную стоимость | НДС |
| 18 | Отпускная цена | Ц |