Федеральное агентство

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Управление государственной собственности

Государственное учреждение

Инновационный образовательный центр «Новый город»

Системы автоматизированного управления электроприводами

Методические указания и контрольные задания

для студентов-заочников

средних специальных учебных заведений

по специальности 270116

«Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования предприятий

и гражданских зданий»

Москва

2005

| Согласовано Управление государственной собственности «8» апреля 2005г. | Методические указания составлены в соответствии с примерной программой по дисциплине «Системы автоматизи- рованного управления электропри – вода», согласованной Управлением государственной службы, кадров и учебных заведений 18.03.2003 г. по специальности 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Государственное учреждение Инновационный образовательный центр «Новый город» |
| --- | --- |

Составитель –

Преподаватель Новосибирского

монтажного техникума                                                                              К.В. Мазгалёв

Рецензент –

преподаватель Воронежского

монтажного техникума   						     Н.А. Бокк

Ответственный за выпуск                                                                          В.Д. Угдыжекова.

В методических указаниях приведены рекомендации по изучению программного материала, вопросы для самоконтроля, рекомендации по выполнению контрольной работы, задания на контрольную работу.

Предназначены для оказания помощи студентам-заочникам в организации их самостоятельной работы над изучением дисциплины «Системы автоматизированного управления электроприводами».

Замечания, предложения и пожелания по методическим указаниям направлять в Государственное учреждение  Инновационный образовательный центр «Новый город» по адресу: 107078, Москва, ул. Новорязанская, 16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебной дисциплиной «Системы автоматизированного управления электропривода» предусматривается изучение структурных, принципиальных, разомкнутых и замкнутых схем управления электроприводами постоянного и переменного тока, их основных элементов, узлов и устройств; вопросов надежности электроприводов.

По данной дисциплине предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы, охватывающей все разделы примерной учебной программы.

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, а также перечень выполняемых практических занятий и лабораторных работ определяются учебным заведением исходя из профиля подготовки выпускника, контингента студентов (работающих и не работающих по избранной специальности) и соответствующего рабочего учебного плана.

На установочных занятиях студентов знакомят с программой дисциплины, методикой работы над учебным материалом и выполнения контрольной работы.

Варианты контрольной работы составлены применительно к действующей примерной программе по дисциплине. Выполнение контрольной работы определяет степень усвоения студентами изученного материала и умения применять полученные знания при решении практических задач.

Обзорные лекции проводят по сложным для самостоятельного изучения темам программы. Проведение практических занятий и лабораторных работ предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по учебной дисциплине.

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:

-ознакомление с примерным тематическим планом и методическими указаниями по темам;

-изучение программного материала по рекомендуемой литературе;

-составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о принципах управления и структурных схемах автоматизированного электропривода;

-  знать назначение и принцип действия элементов и устройств автоматизированного электропривода;

- уметь собирать несложные схемы управления электропривода и оценивать показатели надежности его работы;

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерений в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами.

II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № темы | Разделы и темы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1 1.2 | Введение Раздел 1. Основные понятия и структурные схемы автоматизированного электропривода Основные понятия Структурные схемы электропривода |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Раздел 2. Элементы, аппараты и устройства управления автоматизированного электропривода Силовые преобразователи электроэнергии Контактные элементы и устройства управления Бесконтактные аналоговые и дискретные элементы и устройства управления Микропроцессорные средства управления Датчики регулируемых переменных электропривода Типовые узлы защит, блокировок и сигнализации |
| 3.1 3.2 3.3 | Раздел 3. Разомкнутые схемы управления электропривода Схемы управления электропривода с двигателями постоянного тока Схемы управления электропривода с асинхронными двигателями Схемы управления электропривода с синхронными двигателями |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Раздел 4. Замкнутые схемы управления электропривода Схемы управления с двигателями постоянного тока Схемы управления с асинхронными двигателями Схемы управления с синхронными двигателями Электропривод следящий и с программным управлением Комплектные и интегрированные электроприводы |
| 5.1 5.2 | Раздел 5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами Назначение, основные понятия и определения автоматизированных систем управления Структурные схемы автоматизированных систем управления |
| 6.1 6.2 | Раздел 6. Надежность электроприводов Основные понятия и определения надежности Показатели надежности электропривода и способы ее повышения |

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2004

- Москаленко В.В. Электрический привод – М: Академия, 2000

- Москаленко В.В. Электрический привод: Учебное пособие – М: Мастерство, 2000

- Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1992

- Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. – М.: Транспорт, 1999

- Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / Под. ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1991

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник – М.; Энергоатомиздат, 1998

- Рачков М.Ю. Оборудование и основы построения ГАП – М.: Высшая школа, 1991

- Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов. – М.: Машиностроение, 1990

- Певзнер Е.М., Яуре А.Г. Эксплуатация крановых тиристорных электроприводов. – М.: Энергоатомиздат, 1991

- Бычков М.Г. Примышленные компьютеры и программируемые логические контроллеры. – М.: Издательство МЭИ, 2002

- Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: Высшая школа, 1990

- ГОСТ Р 50369-92. Электропривод. Термины и определения.

- ГОСТ 20.39.312-85. Изделия электротехнические. Требования по надежности.

- ГОСТ 24.104.85. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Введение

При изучении дисциплины обратите внимание на роль автоматизированного электропривода как основы систем автоматизации рабочих машин и технологических процессов, на тенденции развития современного электропривода.

Вопросы для самоконтроля

- Что является характерной чертой развития и совершенствования технологических и производственных процессов?

- Приведите примеры автоматизации отдельных рабочих машин и технологических комплексов

Раздел 1. Основные понятия и структурные схемы автоматизированного электропривода

Тема 1.1 Основные понятия

При изучении темы следует усвоить основные понятия, термины и определения теории автоматического управления и автоматизированного электропривода, понятия о регулировании координат электропривода

Вопросы для самоконтроля

- Что такое управление?

- Что называется автоматической и автоматизированной системами управления?

- Что называется системой автоматического регулирования?

- На какие виды подразделяются системы автоматического регулирования?

- Приведите примеры систем автоматического регулирования?

Тема 1.2. Структурные схемы электропривода

При изучении темы обратите внимание на принципы построения и структуры электропривода, разомкнутые и замкнутые электроприводы, виды обратных связей, схемы электропривода при регулировании нескольких координат, следящий электропривод, электропривод с программным и адаптивным управлением.

Вопросы для самоконтроля

- Как подразделяются электроприводы по степени своей автоматизации?

- Какие виды обратных связей применяются в автоматизированном электроприводе (Э.П.)?

- В чем отличие схем управления электроприводов и электроприводами?

- Какие характерные признаки имеют замкнутые структуры Э.П., построенные по схемам с общим усилением и по принципу подчиненного регулирования координат?

- Что такое наблюдающее устройство в электроприводе?

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление о теории автоматического управления и автоматизированного электропривода; регулировании координат электропривода;

знать принципы построения структурных схем автоматизированного электропривода, их назначение и классификацию.

Раздел 2. Элементы, аппараты и устройства управления автоматизированного электропривода

Тема 2.1. Силовые преобразователи электроэнергии

При изучении темы уделите особое внимание силовым полупроводниковым преобразователям как элементу автоматизированного электропривода, выпрямителям, инверторам, преобразователям частоты, регуляторам напряжения переменного и постоянного тока, их назначению, классификации и элементной базе.

Вопросы для самоконтроля

- Какие полупроводниковые приборы называются диодом, тиристором, транзистором и какие существуют их разновидности?

- Что такое силовые полупроводниковые модули?

- Что называется выпрямителями какие схемы выпрямителей нашли применение на практике?

- Что называется регулятором напряжения переменного тока?

- Что называется преобразователем частоты и какие типы полупроводниковых преобразователей частоты Вы знаете?

- Что такое инвертор?

Тема 2.2. Контактные элементы и устройства управления

Необходимо знать наиболее распространенные серии кнопок, ключей управления, контроллеров, реле, автоматических выключателей, контакторов, магнитных пускателей и других аппаратов.

Следует изучить устройство, принцип действия и назначение магнитных пускателей, контакторов.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое автоматический выключатель?

- Какие виды защит может обеспечивать автоматический выключатель и за счет чего?

- Что такое электромагнитный контактор?

- Каковы основные назначения и особенности исполнения магнитных пускателей?

- Назовите назначение, принцип действия и основные виды электромагнитных реле.

Тема 2.3. Бесконтактные аналоговые и дискретные

элементы и устройства управления

При изучении темы следует усвоить понятия об интегральных микросхемах, об оптоэлектронных приборах, операционном усилителе, его свойствах и характеристиках, регуляторах и функциональных преобразователях на их основе. Изучите дискретные элементы и устройства управления – триггеры, счетчики, устройства памяти. Логические элементы.

Вопросы для самоконтроля

- Что называется аналоговыми элементами и устройствами управления?

- Что такое операционный усилитель и каково его назначение?

- Какие виды дискретных элементов и устройств Вы знаете и каково их назначение?

- Что называется логическим элементом и какие основные логические элементы применяются в схемах управления электропривода?

Тема 2.4. Микропроцессорные средства управления

При изучении темы обратите внимание на основные свойства, структурные схемы и языки программирования микропроцессорных средств управления. Следует знать назначение, принцип действия и программирование логических контроллеров.

Необходимо научится снимать характеристики микроконтроллеров.

Вопросы для самоконтроля

- Что называется микропроцессором?

- Какие функциональные блоки включает в себя микропроцессорная система?

- Что  представляет собой программируемый логический контроллер?

Тема 2.5. Датчики регулируемых переменных электропривода

При изучении темы уделите внимание датчикам переменных электропривода – времени, тока, напряжения, скорости, ЭДС, пути, положения, их назначению и видам.

Вопросы для самоконтроля

- Какие датчики координат (переменных) электропривода применяются в его схемах управления?

- Поясните принцип действия электромагнитного и электронного реле времени.

- Какие виды тахогенераторов Вы знаете?

- Поясните принцип действия цифрового фотоэлектрического датчика положения.

Тема 2.6. Типовые узлы защит, блокировок и сигнализации

Необходимо изучить типовые узлы защит в схемах электропривода; максимально -  токовую, нулевую и тепловую защиты; минимально – токовую защиту; специальные виды защит: от перенапряжения, затянувшегося пуска двигателя и т.д.; аппараты защиты и расчет уставок аппаратов защиты; сигнализация в системах электропривода.

Вопросы для самоконтроля

- Какие показатели должны учитываться при выборе электрических аппаратов?

- По каким основным электрическим параметрам проверяются и выбираются электрические аппараты?

- Что такое предельная коммутационная способность, электродинамическая и термическая стойкость электрического аппарата?

- Как рассчитываются уставки максимально – токовой и тепловой защит электродвигателей?

- Как выбираются плавкие предохранители для защиты цепей электропривода?

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление об устройстве выпрямителей, инверторов, регуляторов напряжения, преобразователях частоты; коммутационных аппаратов, операционных усилителей, типовых узлов защиты;

знать назначение и принцип действия контактных и бесконтактных элементов и устройств схем управления электропривода, датчиков регулируемых координат электропривода, элементов защит и блокировок;

уметь давать классификационную характеристику элементам управления электропривода.

Раздел 3. Разомкнутые схемы управления электропривода

Тема 3.1. Схемы управления электропривода с двигателями постоянного тока

Схемы управления двигателями рекомендуется изучать в следующей последовательности: назначение схемы; назначение каждого элемента схемы; работа схемы при пуске, регулировании, скорости, реверсе и торможении; защиты и блокировки в схеме. Необходимо научится читать релейно-контакторные схемы управления пуском, реверсом и торможением двигателей, в функции времени, скорости, ЭДС, тока и пути. Графики скорости, тока и момента, характеризующие работу электропривода. Следует понять примеры реализации типовых узлов схем управления с использованием логических элементов и программируемых контроллеров. Стандартные панели и станции управления двигателями постоянного тока.

Вопросы для самоконтроля

- Какими признаками характеризуются разомкнутые схемы управления ЭП?

- Почему по истечении некоторого времени при пуске двигателя может быть закорочен пусковой резистор?

- Что должны делать аппараты в схеме управления для перевода двигателя постоянного тока независимого возбуждения в режим динамического торможения?

- Что должны делать аппараты в схеме управления для перевода двигателя постоянного тока независимого возбуждения в режим торможения противовключением?

Тема 3.2. Схемы управления электропривода с асинхронными двигателями

Необходимо научится читать схемы управления двигателя с использованием магнитных пускателей. Изучите релейно-контакторные схемы управления пуском, реверсом и торможением асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным роторами, построенные с использованием принципов времени, скорости, ЭДС и тока. Стандартные панели и станции управления асинхронными двигателями.

Вопросы для самоконтроля

- За счет чего может быть осуществлен реверс асинхронного двигателя?

- Каков порядок работы аппаратов в схеме управления для перевода асинхронного двигателя в режим динамического торможения?

- Проверьте свое понимание работы релейно-контакторных схем управления при наличии в них неисправностей (например, обрыв цепей катушек контакторов и реле, приваривание их контактов, перегорание предохранителей).

Тема 3.3. Схемы управления электропривода с синхронными двигателями

При изучении темы обратите внимание на особенности схем управления синхронных двигателей, определяемые необходимостью токоограничения и моментом подключения обмотки возбуждения при пуске. Типовые панели управления синхронными двигателями.

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление о назначении элементов и устройств схем управления электропривода; типовых узлах схем управления с использованием логических элементов и программируемых контроллеров;

знать характерные признаки разомкнутых схем управления и порядок их работы;

уметь собирать простейшие схемы управления двигателями.

Раздел 4. Замкнутые схемы управления электропривода

Тема 4.1. Схемы управления с двигателями постоянного тока

При изучении темы обратите внимание на замкнутые схемы с линейной отрицательной обратной связью по скорости и нелинейной связью по току. Следует уяснить замкнутую схему регулирования скорости и тока, построенную по принципу подчиненного регулирования координат. Необходимо научится снимать характеристики замкнутой схемы управления вала двигателем постоянного тока.

Вопросы для самоконтроля

- В каких случаях требуется создание замкнутых схем электропривода?

- Какую структуру силовой части имеют замкнутые схемы управления с двигателями постоянного тока?

- Какие виды обратных связей применяются в замкнутых схемах управления с двигателями постоянного тока?

- Начертите простую замкнутую схему управления двигателем и объясните ее работу.

Тема 4.2. Схемы управления с асинхронными двигателями

При изучении темы обратите внимание на замкнутые схемы регулирования скорости тока в системе “регулятор напряжения - двигатель”. Необходимо изучить замкнутые схемы регулирования скорости и тока в системе “преобразователь частоты - двигатель”. Импульсное регулирование скорости асинхронного двигателя с фазным ротором.

Следует научится снимать характеристики замкнутой схемы управления двигателем.

Вопросы для самоконтроля

- Поясните назначение блока СИФУ?

- Какие отличительные признаки имеют схемы управления с общим усилителем?

- Какие отличительные признаки имеют схемы управления, построенные по принципу подчиненного регулирования координат?

- Начертите замкнутую схему управления асинхронным двигателем.

Тема 4.3. Схемы управления с синхронными двигателями

При изучении темы рассмотрите схему вентильного двигателя, схему автоматического регулирования тока возбуждения синхронного двигателя.

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды регулируемых электроприводов с синхронными двигателями Вы знаете?

- С какой целью осуществляется автоматическое регулирование тока возбуждения синхронных двигателей?

Тема 4.4. Электропривод следящий и с программным управлением

При изучении темы обратите внимание на назначение, классификацию и структуру следящих электроприводов. Необходимо понять схемы следящего электропривода с двигателями постоянного и переменного тока. Назначение, классификация и структура электроприводов с программным управлением. Программирование работы электроприводов. Схемы электропривода с программным управлением.

Вопросы для самоконтроля

- Какой электропривод называется следящим?

- Что называется электроприводом с программным управлением?

Тема 4.5. Комплектные и интегрированные электроприводы

При изучении темы рассмотрите понятие комплектного электропривода. Обратите внимание на схемы комплектных электроприводов постоянного и переменного тока. Интегрированные электроприводы, понятие о электромеханотронике. Примеры реализации интегрированных электроприводов.

Вопросы для самоконтроля

- Какой электропривод называется комплектным?

- Какой электропривод называется интегрированным?

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление об электромеханотронике; физическом процессе регулирования замкнутых систем управления; схемах управления с синхронными двигателями; характерных признаках комплектных и интегрированных электроприводах;

знать назначение, принципы построения и работу отдельных блоков и устройств замкнутых схем управления с двигателями постоянного тока, назначение и классификацию электроприводов следящих и с программным управлением;

уметь собирать простейшие замкнутые схемы управления и оценивать характеристики.

Раздел 5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Тема 5.1. Назначение, основные понятия и определения автоматизированных систем управления

При изучении темы обратите внимание на автоматизированные системы управления (АСУ) технологическими процессами и их характерные признаки. Автоматические линии и гибкие автоматизированные системы производства. Следует понять особенности АСУ технологическими процессами в строительной отрасли и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вопросы для самоконтроля

- Какие уровни может иметь автоматизированная система управления производством?

- Что позволяет обеспечивать автоматизация технологических процессов?

- В чем состоят особенности АСУ в строительстве?

Тема 5.2. Структурные схемы автоматизированных систем управления

При изучении темы рассмотрите структурные схемы автоматизированных систем управления технологическими процессами. Регулируемый электропривод как средство энергоснабжения в сфере технологий, регулируемый электропривод насосных установок как пример реализации энергосберегающего электропривода.

Вопросы для самоконтроля

- Каким образом осуществляется поддержание давления насосной установки в замкнутой системе автоматического регулирования?

- В чем состоят особенности конструкции промышленных контроллеров и компьютеров?

- В чем важность задачи по эффективному использованию энергии?

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление о назначении и принципах построения автоматизированных схем управления технологическими процессами

знать назначение функциональных блоков автоматизированных систем управления технологическими процессами

Раздел 6. Надежность электроприводов

Тема 6.1. Основные понятия и определения надежности

При изучении темы обратите внимание на количественные и качественные показатели надежности, понятия о работоспособности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости электротехнических элементов и устройств.

Вопросы для самоконтроля

- Что называется надежностью электропривода?

- Что называется вероятностью безотказной работы, интенсивностью отказов и наработкой до отказа?

- Как эти показатели связаны между собой?

Тема 6.2. Показатели надежности электропривода и способы ее повышения

При изучении темы обратите внимание на показатели надежности электроприводов и способы повышения надежности электроприводов. Необходимо понять методику расчета надежности схемы автоматизированного электропривода.

Вопросы и задачи для самоконтроля

- В чем заключается коэффициентный метод расчета надежности?

- Какие существуют методы повышения надежности электроприводов при их проектировании и эксплуатации?

- Какими средствами можно повысить помехозащищенность электроприводов?

- Рассчитайте основные показатели надежности для электропривода насоса. Электропривод работает в закрытом помещении, температура окружающей среды 300С в длительном режиме.

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление о количественных и качественных показателях надежности электроприводов;

знать методы расчета показателей надежности электропривода;

уметь определять показатели надежности электропривода, используя справочные материалы.

V. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит четыре задачи.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра-номера личного дела студента. При окончании номера на “0” выполняется вариант №0, при последней цифре “1”-вариант №1 и т.д.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше.

В текстовой и графических частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

На каждой странице оставляются поля 3-4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать условия задач, каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

-  вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

-  для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Задача №1

Составить релейно-контакторную схему автоматизированного управления двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ). Начертить и описать работу схемы, указанной в соответствующем варианте таблицы 1.

ТАБЛИЦА 1.

| Вариант | Наименование схемы |
| --- | --- |
| 0 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 2 и динамического торможения в функции ЭДС (использовать реле напряжения). |
| 1 | Схема пуска ДПТ НВ в функции ЭДС (использовать реле напряжения), число ступеней 2 и динамического торможения в функции времени. |
| 2 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, реверс и торможение противовключением в функции ЭДС. Применить минимально токовую защиту от обрыва цепи обмотки возбуждения. |
| 3 | Схема пуска ДПТ НВ в функции ЭДС (использовать реле напряжения), число ступеней 3 и торможения свободным выбегом. |
| 4 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 2 и торможения свободным выбегом. |
| 5 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 2. Реверс и торможение противовключением в функции ЭДС. |
| 6 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 2 и динамического торможения в функции времени. |
| 7 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 3 и торможения свободным выбегом. Органом управления является командоконтроллер, имеющий четыре положения рукоятки - одно нулевое(начальное) и три рабочих. Применить нулевую защиту (использовать реле напряжения). |
| 8 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени, число ступеней 3 и торможения свободным выбегом. |
| 9 | Схема пуска ДПТ НВ в функции времени в одну ступень и динамического торможения в функции ЭДС (использовать реле напряжения) |

Задача №2

Составить релейно-контакторную схему автоматизированного управления асинхронным двигателем (АД). Схема должна обеспечить защиту от токов короткого замыкания в силовой цепи и управления, нулевую защиту и от перегрузок. Начертить и описать работу схемы, указанной в соответствующем варианте таблицы 2.

ТАБЛИЦА 2.

| Вариант | Наименование схемы |
| --- | --- |
| 0 | Схема управления двухскоростным нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором. Пуск без ограничения тока и момента (прямой пуск) и торможение свободным выбегом. Схема должна обеспечить две скорости АД путем соединения обмотки статора в треугольник или двойную звезду и при переходе с одной скорости на другую не нужно нажимать на кнопку “стоп”. |
| 1 | Схема пуска АД с короткозамкнутым ротором без ограничения тока и момента (прямой пуск) и динамического торможения в функции скорости. |
| 2 | Схема пуска АД с фазным ротором в функции времени, число ступеней 2 и торможения свободным выбегом. Органом управления являются командоконтроллер, имеющий четыре положения рукоятки - одно нулевое (начальное) и три рабочих. |
| 3 | Схема управления двухскоростным нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором. Пуск без ограничения тока и момента (прямой пуск) и торможение свободным выбегом. Схема должна обеспечить две скорости АД путем соединения обмотки статора в треугольник или двойную звезду и при переходе с одной скорости на другую необходимо предварительно нажать кнопку “стоп”, электрическую блокировку от возможного одновременного включения контакторов большой и малой скорости. |
| 4 | Схема пуска АД с короткозамкнутым ротором без ограничения тока и момента (прямой пуск) реверс и торможение свободным выбегом. Схема должна обеспечивать реверс без промежуточного нажатия кнопки “Стоп” и электрическую блокировку от возможного одновременного включения контакторов “Вперед” и “Назад”. |
| 5 | Схема пуска АД с короткозамкнутым ротором без ограничения тока и момента (прямой пуск) и торможение свободным выбегом. Схема должна обеспечивать работу двигателя в длительном и толчковом режиме. |
| 6 | Схема пуска АД с фазным ротором в функции времени в одну ступень и торможение свободным выбегом. |
| 7 | Схема пуска АД с короткозамкнутым ротором без ограничения тока и момента (прямой пуск) и торможение свободным выбегом с двух рабочих мест. |
| 8 | Схема пуска АД с фазным ротором без ограничения тока и момента (прямой пуск) и торможения противовключением в функции ЭДС. Электромагнитный тормоз фиксирует положение вала электродвигателя в обесточенном состоянии. |
| 9 | Схема пуска АД с фазным ротором в функции времени в одну ступень и динамического торможения в функции времени. |

Задача №3

Для управления и защиты трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором выбрать следующие аппараты: автоматический выключатель, предохранитель, магнитный пускатель, тепловое реле. Синхронная частота вращения вала электродвигателя 1500 об/мин. Напряжение сети 380 В. Технические данные приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3.

| Вариант | Тип двигателя | Р2ном кВт | КПД % | соs φ | In/Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4А71А4У3 | 0,55 | 70,5 | 0,70 | 4,5 |
| 1 | 4А71В4УЗ | 0,75 | 72,0 | 0,73 | 4,5 |
| 2 | 4А100S4УЗ | 3,0 | 82,0 | 0,83 | 6,0 |
| 3 | 4А112М4УЗ | 5,5 | 85,5 | 0,85 | 7,0 |
| 4 | 4А112S4УЗ | 7,5 | 87,5 | 0,86 | 7,5 |
| 5 | 4А160S4УЗ | 15,0 | 88,5 | 0,88 | 7,0 |
| 6 | 4А200М4УЗ | 37,0 | 91,0 | 0,90 | 7,0 |
| 7 | 4А200L4УЗ | 45,0 | 92,0 | 0,90 | 7,0 |
| 8 | 4А180S4УЗ | 22,0 | 90,0 | 0,90 | 6,5 |
| 9 | 4А132М4УЗ | 11,0 | 87,5 | 0,87 | 7,5 |

Задача №4

Составить замкнутую схему управления электропривода. Начертить и описать работу схемы, указанной в соответствующем варианте таблицы 4.

ТАБЛИЦА 4.

| Вариант | Наименование схемы |
| --- | --- |
| 0 | Замкнутая структурная система П-Д с отрицательными обратными связями по скорости и току с общим усилителем двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 1 | Замкнутая структурная система П-Д с отрицательными обратными связями по скорости и току с подчиненным регулированием координат двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 2 | Замкнутая структурная система П-Д с нелинейной отрицательной обратной связью по току и отрицательной обратной связью по скорости с общим усилением двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 3 | Замкнутая структурная система П-Д с нелинейной отрицательной обратной связью по току и отрицательной обратной связью по скорости подчиненным регулированием координат двигателя постоянного независимого возбуждения. |
| 4 | Замкнутая структурная система П-Д с нелинейной отрицательной обратной связью по скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 5 | Замкнутая структурная система П-Д с нелинейной отрицательной обратной связью по току и нелинейной отрицательной связью по скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 6 | Замкнутая релейно-контакторная схема цикловой системы программного управления с использованием асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |
| 7 | Замкнутая структурная система П-Д с отрицательной обратной связью по току двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 8 | Замкнутая структурная система П-Д с нелинейной замкнутой связью и отрицательной технологической связью с подчиненным регулированием двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |
| 9 | Замкнутая структурная система П-Д с отрицательными обратными связями по скорости, току и технологической с подчиненным регулированием координат двигателя постоянного тока независимого возбуждения. |