Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Пояснительная записка

3.Дощато-клееная колонна.

Рис. 9. Схема разреза проектируемого здания

Для изготовления колонн используют сосну третьего сорта влажностью не выше 12%, сплачивая пакет вразбежку на клей марки ФРФ-50. Древесину пропитать антисептиком ХМББ-3324, ГОСТ 237872-79 и антипиреновым покрытием ОФП-9, ГОСТ 23790-79. Торцы покрыть мастикой УТ-32.

3.1. Подбор сечения стойки.

λx=λy=λ принимаем  λ=100.

λx=lefxix; λy=lefyiy.

lefx=μ1⋅l; μ1=2,2; l=H=7,2м; lefx=2,2⋅7,2=15,84м.

lefy=μ2⋅l; μ2=1; l=H=7,2м; lefx=1⋅7,2=7,2м.

Так как для прямоугольного сечения α1=α2=0,289, то можем записать

100=15,840,289hк; откуда hк=15,84100⋅0,289=0,548м;

100=7,20,289bк; откуда bк=7,2100⋅0,289=0,249м.

Уточняем hк исходя из принятой толщины доски пакета δсл=33мм как и в балке.

Тогда n=hкδсл=0,5480,033=16,6≈17штук, таким образом, hк=n⋅δсл=17⋅0,033=0,561м.

Принимаем черновую доску 250 х 40 мм. В чистоте доска имеет размеры 244 х 33 мм. Для этого делается острожка по кромкам по 3 мм с каждой и по пласти по 3,5 мм с каждой.

В конечном счете, было подобрано следующее поперечное сечение: hк=0,561м и bк=0,244м.

Рис. 10. Сечение колонны

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Пояснительная записка

3.2. Определение нагрузок на колонну.

Расчетная схема колонны приведена в графической части. Согласно этой схеме, колонны испытывает воздействие от следующих видов нагрузки:

- от балки ригеля: Gр=γn⋅gр⋅B⋅l2=0,95⋅173,3⋅3⋅17,4392=4306,6Н=4,31кН;

- от кровли: Gкр=γn⋅gкр⋅B⋅L2=0,95⋅953,2⋅3⋅19,1122=25960Н=26кН;

- от снегового загружения: Pсн=γn⋅S⋅B⋅L2=0,95⋅1,812⋅19,1122=49,35кН;

- от собственного веса: Gк=γn⋅γf⋅hк⋅bк⋅H⋅ρ=0,95⋅1,1⋅0,561⋅0,244⋅7,2⋅5=5,15кН;

- от стенового ограждения:

Gр=γn⋅gст⋅B⋅(Н+hо)=0,95⋅0,7842⋅3⋅(7,2+0,915)=18,14кН;

eст=δст2+hк2=0,2562+0,5612=0,4085м;

Mст=Gст⋅eст=18,14⋅0,4085=7,41кН⋅м;

- от ветрового загружения:

qW=γn⋅γf⋅ω0⋅ce⋅k⋅B, где γn=0,95[1]; γf=1,4[1]; ce=0,8[1]; k=0,4[1];

qW=0,95⋅1,4⋅0,38⋅0,8⋅0,4⋅3=0,485кНм;

qWот=γn⋅γf⋅ω0⋅ce⋅k⋅B, где  ce=0,6; qWот=0,95⋅1,4⋅0,38⋅0,6⋅0,4⋅3=0,364кНм;

Wакт=qW(hср+δп)2=0,485⋅(1,815+0,256)2=0,502кН;

Wот=qWот(hср+δп)2=0,364⋅(1,815+0,256)2=0,4кН.

3.3. Определение изгибающих моментов без учета сочетания:

- от ветра

· в ригеле:

xв=xW+xq=0,5(Wакт−Wот)+3H16(qWэкв−qWэквот)=0,5(0,502−0,4)+3⋅7,222(0,485−0,364)=0,21435кН⋅м

· в заделке:

Mлев.в=Wакт⋅H+qWэкв⋅H22−xв⋅H=0,502⋅7,2+0,485⋅7,222−0,21435⋅7,2=14,64228кН⋅мMпр.в=Wот⋅H+qWэквот⋅H22+xв⋅H=0,4⋅7,2+0,364⋅7,222+0,21435⋅7,2=13,8582кН⋅м;

- от стенового ограждения:

· в ригеле:

xст=9⋅Mст8⋅H=9⋅7,418⋅7,2=1,158кН⋅м;

· в уровне заделки:

Mлев.ст=−Mст+xст⋅H=−7,41+1,158⋅7,2=0,9276кН⋅м;

Mпр.ст=Mст−xст⋅H=7,41−1,158⋅7,2=−0,9276кН⋅м.

3.4. Определение поперечных сил без учета сочетания:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Пояснительная записка

- от ветра:

Qлев.в=qWэкв⋅H+Wакт−xв=0,485⋅7,2+0,502−0,21435=3,78кН;

Qпр.в=qWэквот⋅H+Wот+xв=0,364⋅7,2+0,4+0,21435=3,235кН;

- от стенового ограждения:

Qлев.ст=xст=1,158кН.

3.5. Определение усилий в колонне с учетом коэффициентов сочетания:

- первое сочетание:

Nсоот=Gкр+Gр+Gст+Gк+Pсн⋅ψ1=26+4,31+18,14+5,15+49,35⋅0,95=100,5кН

Mлев=Mлев.ст+Mлев.в⋅ψ1=0,9276+3,78⋅0,95=4,52кН⋅м;

Mпр=Mпр.ст+Mпр.в⋅ψ1=−0,9276+3,235⋅0,95=2,15кН⋅м

Для расчета колонны на прочность и устойчивость плоской формы деформирования принимаем значения  M=4,52кН⋅м и N=100,5кН

- второе сочетание:

Nmax=Gкр+Gр+Gст+Gк+Pсн=26+4,31+18,14+5,15+49,35=102,95кН

3.6. Проверка сечения по прочности и устойчивости плоской формы деформирования:

- проверку на прочность проводим согласно [2, п. 4.17] по формуле:

NFрасч+MDWрасч≤Rc⋅mв⋅mб⋅mн⋅mсл⋅1γn,

где Rc=11МПа[, табл. 3]; mв=1[2, табл. 5]; mб=0,9756[2,табл. 7]; mн=1,2[2, табл. 6]; mсл=1[2,табл. 8]; γn=0,95[1];

MD=Mξ⋅kн; ξ=1−Nсоотϕx⋅Rс⋅Fбр; Fбр=bк⋅hк=Fрасч=0,561⋅0,244=0,137см2;

Wрасч=bк⋅hк26=0,244⋅0,56126=0,0128м3;kн=αн+ξ(1−αн), где αн=1,22;

λx=lefxix; lefx=μ⋅H=2,2Н=15,84м;ix=IxFбр; Ix=bк⋅hк312=0,244⋅0,561312=0,0036м4;

ix=0,00360,137=0,162м; λx=15,840,162=97,78.

Так как λx>70, то ϕx=Aλx2, где A=3000; ϕx=300097,782=0,3138;

ξ=1−100,50,3138⋅11000⋅0,137=0,7875; kн=1,22+0,7875(1−1,22)=1,39325;

MD=4,520,7875⋅1,39325=4,12кН⋅м;

(100,50,137+4,120,0128)⋅10−3≤11⋅1⋅0,9756⋅1,2⋅1⋅10,95;

1,055МПа<13,56МПа

Прочность стержня колонны обеспечена.

- проверку на устойчивость проводим согласно [2, п. 4.18] по формуле:

Nϕx⋅Rc⋅Fбр+(MDϕм⋅Rи⋅Wx)n≤1, где n=2, так как колонны не закреплены по растянутой зоне.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Пояснительная записка

ϕм=140bк2lр⋅hк⋅kф; lр=lefy=H=7,2м;kф=1,75−0,75α=1,75, так как α=0;

ϕм=1400,24427,2⋅0,561⋅1,75=3,61;

100,50,3138⋅11000⋅0,137+(4,123,61⋅11000⋅0,0128)2≤1;

0,2125<1.

Устойчивость плоской формы деформирования обеспечена.

3.7. Проверка устойчивости из плоскости рамы.

Проверку проводим  согласно [2, п. 4.17] по формуле:

Nmaxϕy⋅Fрасч≤Rc⋅mв⋅mб⋅mн⋅mсл⋅1γn

λy=lefyiy; lefy=μ2⋅H=7,2м;iy=IyFбр; Iy=hк⋅bк312=0,561⋅0,244312=0,00068м4;

iy=0,000680,137=0,07м; λy=7,20,07=102,85;

Так как λy>70, то ϕy=Aλy2=3000102,852=0,2836;

102,950,2836⋅0,137⋅10−3≤11⋅1⋅0,9756⋅1,2⋅1⋅10,95;

2,65МПа<13,56МПа.

Устойчивость стержня рамы обеспечена.