Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Пояснительная записка

2.Клеено-деревянная балка.

Рис. 7. Схема проектируемой балки.

В качестве несущих конструкций покрытия принимаем клееные дощатые балки двускатного очертания с уклоном верхней кромки 1:10. Расстановка балок через 3 м. Продольная неизменяемость покрытия обеспечивается прикреплением панелей к балкам и постановкой горизонтальных связей в торцах. Поперечное сечение балки представляет собой клеено-деревянный пакет из досок. Для изготовления балок используют сосну первого, второго и третьего сорта (см. рис. 8) влажностью не выше 12%. Пакет соединяют клеем марки ФРФ-50. Древесину пропитать антисептиком ХМББ-3324, ГОСТ 237872-79 и антипиреновым покрытием ОФП-9, ГОСТ 23790-79.

2.1. Подбор высот балки.

Принимаем толщину слоя в 33 мм, т.е. δсл=33мм, тогда mсл=1 [2, табл. 8]. Принимаем уклон скатов i=110. Высоту балки в середине пролета принимаем из рекомендуемого значения hср=110L=1810=1,8м. Уточняем число досок  в верхнем сечение балки с учетом толщины слоя:

n=18003354,55≈55 досок. Уточняем высоту балки в коньковом сечении: hср=n⋅δсл=55⋅33=1815мм. Находим высоту в опорном сечении: hо=hср−i⋅L2=1815−0,1⋅180002=915мм.

2.2. Подсчет нагрузок на балку.

Таблица 2.

Сводная таблица нагрузок на балку.

| Нагрузки | Нормативная qн,кНм2 | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная q,кНм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная |  |  |  |
| 1) панель покрытия с рулонной кровлей | 0,786 | - | 0,9532 |
| 2) собственный вес балки gсвн=gн+pн1000kсв⋅lр−1=460+100010005,5⋅17,7−1 | 0,1575 | 1,1 | 0,408 |
| Итого постоянная | 0,9435 | - | 1,3612 |
| Временная |  |  |  |
| 1) снеговая Sg⋅μ⋅ce=2,4⋅1⋅0,755 | 1,268 | 0,7 | 1,812 |
| Сумма по всем | 2,212 | - | 2,939 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Пояснительная записка

Для нахождения нормативного загружения балки на погонный метр необходимо умножить суммарную нормативную нагрузку из таблицы на величину шага грузовой площади (шага колонн). Для нахождения расчетного загружения балки на погонный метр необходимо умножить суммарную расчетную нагрузку из таблицы на величину шага грузовой площади (шага колонн).

qн=γн⋅B⋅qнтабл=0,95⋅3,0⋅2212=6304,2Нм;

q=γн⋅B⋅qтабл=0,95⋅3,0⋅2939=8376,15Нм.

2.3. Статический расчет балки.

- опорные реакции:

Fa=Fb=q⋅lр2=8376,15⋅17,72=74129Н.

- расстояние до опасного сечения:

x=lр⋅hо2⋅hср=17,7⋅0,9152⋅1,815=4,462м.

- изгибающий момент в опасном сечении:

Mx=q⋅lр2x−q⋅x22=qx2(lр−x)=8376,15⋅4,4622(17,7−4,462)=247381Н⋅м.

- момент сопротивления поперечного сечения изгибу:

Для его определения необходимо знать высоту в опасном сечении h=hо+(hср−hо)2xlр=0,915+(1,815−0,915)2⋅4,46217,7=1,369м и ширину сечения балки, которую принимают по условию b≥h6=13696=0,228м.

Таким образом, согласно выше сказанному следовало бы принять ширину сечения балки 230 мм. Однако в ходе расчетов было выяснено, что подобная ширина дает колоссальный запас по прочности и применение такого сечения экономически не выгодно и неоправданно. После нескольких итераций была подобрана оптимальная ширина в 118 мм. Принимаем черновую доску 125 х 40 мм. В чистоте доска имеет размеры 118 х 33 мм. Для этого делается острожка по кромкам по 3,5 мм с каждой и по пласти по 3,5 мм с каждой. Следует отметить, что для экономии дорогой древесины I сорта сечение разбивают на слои сортности согласно схеме.

Wx=b⋅h26=11,8⋅136,926=36858,5см3.

- проверка максимального изгибающего напряжения:

Рис. 8. Расположение сортов древесины в сечении балки.

MxWx⋅mб≤Rи⋅mв⋅mсл, где Rи=16МПа[2, табл. 3];

mв=1[2, табл. 5]; mб=0,8[2,табл. 7].

24738136858,5⋅0,8≤16⋅1⋅1; 8,4МПа<16МПа.

Условие прочности обеспечено.

- проверка касательных напряжений:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Пояснительная записка

Qmax⋅Sопmсл⋅Iоп⋅b≤Rск⋅mб⋅mв, где Rск=1,6МПа[2, табл. 3]; mб=0,87[2, табл. 7].

Максимальная изгибающая сила Qmaxq⋅lр2=74129Н; статический момент в опорном сечение Sоп=b⋅hо28=11,8⋅91,528=12349,1см3; момент инерции в опорном сечении Iоп=b⋅hо38=11,8⋅91,538=753293,2см4.

74129⋅12349,11⋅753293,2⋅11,8≤1,6⋅0,87⋅1; 1,03МПа<1,392МПа.

Скалывания не происходит.

- проверка устойчивости плоской формы деформирования:

MxWx⋅mб⋅ϕм≤Rи⋅mв⋅mсл, где ϕм=140b2lр⋅hkф⋅kжм [2, п. 4.14], где в свою очередь h = 151,5 см – максимальная высота на участке шага связей с опасным сечением; kф=0,91⋅α, α=M1M2[2, табл. 2 прил. 4]. M1=q⋅x12(lр−x1)=8376,15⋅4,352(17,7−4,35)=243212Н⋅м; M2=q⋅x22(lр−x2)=8376,15⋅5,852(17,7−5,85)=290328Н⋅м.

α=243212290328=0,84; kф=0,91⋅0,84=0,7644. kжм=β0,5[2, табл. 2 прил. 4]; β=hоhср=9151815=0,5; kжм=0,50,5=0,71. ϕм=1400,11821,5⋅1,5150,7644⋅0,71=0,565.

24738136858,5⋅0,8⋅0,565≤16⋅1⋅1; 14,85МПа≤16МПа.

Устойчивость плоской формы деформирования обеспечена.

- прогиб балки:

fиl⋅kж=5⋅qн⋅lр3384⋅E⋅Imax⋅kж, где kж=0,15+0,85hоhср=0,15+0,859151815=0,5785 и Imax=b⋅hср312=11,8⋅181,5312=5879368,1см4.

fиl⋅kж=5⋅6304,2⋅17703⋅10−4384⋅10000⋅5879368,1⋅0,5785=1746.

- полный относительный прогиб:

flр=1746(1+с(hсрlр)2), где c=15,4+3,8β=15,4+3,8⋅0,71=17,32 [2, табл. 3 прил. 4].

flр=1746(1+17,32(181,51770)2)=1637<1300.

Прогибы в пределах допустимого.

- определение ширины опорных подушек:

a=FaRсм⋅b=74129300⋅11,8≈21см.