МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Одесский технический колледж

Одесской национальной академии пищевых технологий

УТВЕРЖДАЮ

зам. директора по УР

__________В.И. Уманская

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по предмету “Автоматизация производственных процессов”

для студентов 5 курса заочного отделения

по специальности 5.05170104

“Производство хлеба, кондитерских,

макаронных изделий и пищеконцентратов”

РАССМОТРЕНО

на заседании цикловой

комиссии спецтехнологии

протокол №__ от _______

Председатель комиссии:

_________ Г.П. Михайлюк

Одесса 2010 г.

Методические указания и контрольные задания для студентов 5 курса технолого-экономического отделения по специальности 5.05170104 “Изготовление хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищеконцентратов ”, заочной формы обучения. Составитель Точилкин Ю.Г. – Одесса, ОТК ОНАПТ, 2008 г. – 8 с.

Составитель: Точилкин Юрий Георгиевич,    преподаватель комиссии

спецтехнологии,

предмет “Автоматизация

производственных процессов”.

Предмет „Автоматизация производственных процессов” предусматривает изучение студентами принципов и методов измерения технологических параметров, конструктивных особенностей принципиальных схем средств автоматизации, а также основ теории автоматического регулирования и автоматизации технологических процессов отрасли.

Во всех отраслях пищевой промышленности применяются контрольно-измерительные и регулирующие приборы.

Поэтому каждый специалист в своей области должен знать приборы и уметь с ними работать.

Тематический план

| № темы | Наименование тем | Количество часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем | Всего ауд. | из них |  |  | Самост. раб. |
|  |  |  |  | лекц. | практ. зан. | лабор. раб. |  |
|  | Введение | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 1 | Автоматические измерения параметров технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Понятия об измерении и |  |  |  |  |  |  |
|  | методах измерения | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 1.2 | Метрологическая служба |  |  |  |  |  |  |
|  | предприятия | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| 1.3 | Государственная система |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленных приборов и |  |  |  |  |  |  |
|  | методов автоматизации | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| 1.4 | Система дистанционной передачи |  |  |  |  |  |  |
|  | измерительной информации | 9 | 6 | 4 | 2 | – | 3 |
| 1.5 | Методы измерения |  |  |  |  |  |  |
|  | температуры | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 1.6 | Методы измерения давления | 9 | 6 | 4 | 2 | – | 3 |
| 1.7 | Методы измерения расхода |  |  |  |  |  |  |
|  | и количества | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 1.8 | Методы измерения уровня | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 3 |
| 1.9 | Методы измерения состава и |  |  |  |  |  |  |
|  | свойств веществ | 9 | 2 | 2 | – | – | 7 |
| 2 | Автоматическое регулирование технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные понятия об | 7 | 4 | 4 | – | – | 3 |
|  | автоматическом регулировании |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объекты регулирования, их |  |  |  |  |  |  |
|  | свойства | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 3 |
| 2.3 | Законы регулирования, |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматические регуляторы | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 3 |
| 2.4 | Регулирующие органы и |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнительные механизмы | 7 | 4 | 4 | – | – | 3 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов пищевых производств |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Технологические процессы как |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты автоматизации | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 3.2 | Общие сведения об |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнении схем автоматизации | 8 | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 3.3 | Автоматизация типовых |  |  |  |  |  |  |
|  | процессов пищевых производств | 10 | 4 | 2 | 2 | – | 6 |
| 3.4 | Автоматизация технологических |  |  |  |  |  |  |
|  | процессов хлебопекарного и |  |  |  |  |  |  |
|  | кондитерского производства | 20 | 10 | 2 | 8 | – | 10 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| 3.5 | АСУ ТП в пищевой |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленности | 6 | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Всего |  | 135 | 60 | 40 | 20 | – | 75 |

Методические указания

для выполнения домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа рассматривает три момента, которые плавно вытекают один из другого: система автоматизации (СА) технологическим процессом, СА объектом управления и приборами применяемых в ней. Она состоит из двух равных по значению и объему частей: графической и текстовой.

1. Графическая часть является иллюстративной к тексту и содержит изображения схем автоматизации (СхА) технологических процессов, СхА объектов управления, схемы устройства приборов, графики и т.п.

Графическая часть выполняется в виде приложения на форматных А4 листах, кроме СхА технологических процессов – на листе формата А3. Чертеж должен выполняться соответственно правил и требований ЕСКД. То есть изображение элементов на схемах согласно действующим стандартам, шрифтовой надписи, заполнены штампы, сквозная нумерация листов.

1.1. Пример оформления СхА технологических процессов приведен на рис. 1 без таблицы условных обозначений и примечаний. Основные принципы и прави-ла построения СхА смотрите Л1 с. 174… 180 и Л2 с. 223…225, приложения 1 и 2.

Рисунок 1. Пример оформления

чертежа СхА.

1.2. Объект управления можно найти на СхА технологических процессов и выполнить СхА объекта управления отдельным чертежом на листе формата А4. На которой один технологический параметр предназначен для автоматического управления (регулирования), а два технологических параметра – для автоматического контроля или измерения. Все они указаны согласно вашего варианта в табл. 1.

1.3. На основе СхА объекта управления выбирают приборы, которые на этой схеме выполнены условными обозначениями согласно ЕСКД. Например: при контроле температуры на объекте управления (смотрите рис. 1) можно выбрать термоэлектрический термометр – термопару и выполнить его схему в виде чертежа.

2. Специфических требований к оформлению текстовой части нет. Только в тексте требуется ссылаться (согласно ЕСКД) к соответственному чертежу той СхА технологических процессов, СхА объекта управления или схемы устройства прибора, которые рассматриваются.

Таблица 1.	Данных для выполнения домашней контрольной работы

| Вариант * | Схема автоматизации (СхА) | Объект управления | Параметры |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регули-рования | измерения |  |
| 1 | СхА склада бестарного хранения муки | смеситель | расхода | уровня, температуры |  |
| 2 | СхА склада бестарного хранения муки | силос | расхода | уровня, давления |  |
| 3 | СхА процесса приготовления опары | расходный чан | уровня | вязкости, влажности |  |
| 4 | СхА тестомесильной машины | тестомесильная машина | расхода | уровня, температуры |  |
| 5 | СхА хлебопекарной печи | І зона печи | температуры | расхода, влажности |  |
| 6 | СхА поточной линии карамельного производства | охлаждающий шкаф | температуры | расхода, влажности |  |
| 7 | СхА поточной линии карамельного производства | темперирующая машина | температуры | расхода, влажности |  |
| 8 | СхА варочного отделения производства отливных глазированных конфет | сборник (под сырье) | уровня | плотности, температуры |  |
| 9 | СхА процессов отливки и глазирования конфет | глазирующая машина | влажности | качества, температуры |  |
| 0 | СхА поточной линии производства шоколадных масс | сборник тертого какао | уровня | вязкости, температуры |  |

* – Вариант домашней контрольной работы выбирается по последней цифре шифра студента.

Список литературы

- Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник /Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперін І.В., Цюцюра В.Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с.

- Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств /Под ред. В.А. Соколова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 400 с.

- Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в пищевой промышленности /Под ред. Л.А. Широкова. – М.: Агропромиздат, 1986. –   311 с.

- Петров И.К. Технологические измерения и приборы в пищевой промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1985. – 348 с.

________________________________________________________________________

Одесский технический колледж Одесской национальной

академии пищевых технологий, комиссия спецтехнологии,

кабинет “Процессы и аппараты пищевых производств”, 2010.