Введение

Топливно-энергретический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной составляющей народного хозяйства Республики Беларусь в обеспечении функционирования экономики и повышения уровня жизни населения. ТЭК включает системы добычи, транспорта, хранения, производства и распределения всех видов энергоносителей: газа, нефти и продуктов ее переработки, твердых видов топлива, электрической и тепловой энергии. Отрасли комплекса занимают значительное место в народном хозяйстве республики. На них приходится 26% капитальных вложений в промышленность, почти пятая часть основных производственных фондов, 14% валовой продукции промышленной отрасли.

Электроэнергетика республики представляет собой постоянно развивающийся высокоавтоматизированный комплекс, объединенный общим режимом работы и единым централизованным диспетчерским управлением.

В период после 1991г. развитие отрасли замедлилось, что обусловлено общим экономическим спадом и снижением электропотреблении. Так в 1996г. электропотребление было на самом низком уровне и составило 32 млрд. кВт*ч, или на 34,8% ниже, чем в 1991г., когда было отмечено самое высокое электропотребление за все время существования белорусской энергосистемы.

Среднегодовой удельный расход топлива на выработку электро- и теплоэнергии находится на уровне 276,6г/кВт*ч и  173,5 кг/Гкал соответственно, что сопоставимо с мировыми аналогами. Достигнутый уровень экономичности обусловлен, главным образом, структурой генерирующих мощностей с широким использованием теплофикаций. В последние годы удельные расходы топлива изменились незначительно, что обусловлено недостаточным вводом нового, более экономичного оборудования.

Сегодня Беларусь занимает одно из последних мест по экономическим и энергетическим показателям среди стран с аналогичными климатическими условиями.

Одной из наиболее важных и сложных проблем электроэнергетики является старение основного оборудования электростанций. В настоящее время 60% оборудования практически выработало свой технический ресурс, работоспособность его поддерживается за счет ремонтов, объемы которых ежегодно возрастают. Согласно оценкам специалистов, в 2000г. около половины электростанций нашей страны выработали свой ресурс, к 2010г. необходимо будет заменить порядка 80% установленных мощностей. Следовательно, требуется широкомасштабное техническое перевооружение отрасли с использованием передовых технологий. Расчеты стоимости полной реконструкции всей энергосистемы Беларуси никогда не производились. Ориентировочно эти расходы могут быть измерены суммой от 5 до 30 млрд. дол. США.

Правительство республики Беларусь придает особое значение устойчивому функционированию топливно-энергитического комплекса как основы стабильной работы всей экономики республики. В целях сбалансированного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, обеспечения эффективного использования топлива и энергии реализуется программа “Основные направления энергетической политики РБ на период до 2010 года”. Развитие комплекса предполагает повышение экономичности производства, распределение и использование энергоресурсов, создание условий безопасной эксплуатации объектов энергетики, увеличение доли газа в структуре потребления котельно-печного топлива, обеспечение глубокой переработки нефти и комплексного углеводородного сырья, дальнейшее развитие систем газо и нефтепродуктообеспечения и газохранилищ.

Важная роль в развитии топливно-энергетического комплекса республики принадлежит расширению интеграционных процессов стран-участниц Содружества Независимых Государств. Реализация соглашений по развитию взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями позволит Беларуси иметь гарантированные поставки нефти и газа, а также осуществить реконструкцию нефтеперерабатывающих предприятий.

Правительство будет активизировать работу по рациональному и экономическому использованию топливно-энергетических ресурсов, выполнению в полном объеме республиканской программы по энергосбережению на период до2010 года. В качестве первоочередных задач выделяются:

- снижение энергоемкости внутреннего валового продукта;

- нормализация расчетов потребителей за использование энергоресурсов, в том числе ужесточение требований к субъектам хозяйствования за несвоевременную их оплату;

- совершенствование законодательной базы для отраслей топливно-энергетического комплекса в условиях существования естественных монополий;

- реализация экономически обоснованной гибкой политики ценообразования на газовое топливо, электрическую и тепловую энергии;

- поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования льготируемых категорий потребителей для уменьшения топливно-энергетической составляющей в стоимости промышленной продукции;

- создание условий государственной поддержки предприятий топливно-энергитического комплекса для обеспечения безаварийного и надежного энергоснабжения потребителей, энергетической безопасности республики;

- привлечение иностранных инвестиций для развития и технического перевооружения объектов топливно-энергитического комплекса;

- совершенствование управления отраслями комплекса, их структурное преобразование.

Кризисные явления последних лет негативным образом отразились на топливно-энергетическом комплексе. Принцип опережающего развития ТЭКа не был реализован. Недостаточность средств и резкое сокращение инвестиций не позволили в 90-х годах вести замещение и модернизацию морально устаревших технологий и оборудования. Между тем исчерпали свой проектный ресурс работы 53% оборудования электроэнергетики, 52% оборудования топливной промышленности. Поэтому от правильно выбранного направления энергетической политики зависит надежное и эффективное энергообеспечение народного хозяйства, стабилизация и создание предпосылок для роста всей экономики республики.

Анализ экономической ситуации в Беларуси свидетельствует, что наметилась положительная тенденция: темп роста ВВП на 3,5% опережает потребление энергоресурсов для топливных целей, что привело к снижению его энергоемкости на 3,2%. Вместе с тем в отраслях ТЭКа, как и во всем народном хозяйстве, остаются проблемы, которые не поддаются быстрому решению и могут оказать дестабилизирующее влияние на экономику. Это взаимные неплатежи, медленные темпы обновления оборудования, недостаточный объем инвестиций, низкая рентабельность. Она позволит создать условия для максимально-эффективного обеспечения страны энергоресурсами и содействовать производству конкурентоспособной продукции. Ее основными направлениями и средствами должны стать:

- обновление основных фондов за счет внедрения передовых ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- введение оптимальных режимов работы оборудования;

- использование геополитического положения страны с максимальной выгодой;

- дальнейшее совершенствование ценовой и налоговой политики, законодательно-правовой базы;

- максимальное применение местных, нетрадиционных и вторичных ресурсов;

- реформирование структуры управления отраслями ТЭКа;

- обеспечение энергетической безопасности;

- развитие инновационной деятельности и активная инвестиционная политика.

1. Планирование электрической нагрузки цеха

1.1 Расчет годовой потребности в электрической энергии

Годовая потребность в электрической энергии цеха складывается из потребностей на технологические цели и хозяйственные нужды.

Потребность в электрической энергии на технологические нужды определяется исходя из максимальной активной мощности технологического (силового) оборудования по формуле:

тн      тн       тн

Эг = Ракт  ∙ Ф           (1.1.1 )

Эг =725 ∙ 3680 = 2668000 кВт ∙ ч

Принимается по ЕС ППР (ст. 87). ( учитывается сменность и тип производства).

тн

Где:  Р акт -- максимальная активная мощность силового оборудования; кВт

тн

Ф  -- годовой действительный фонд времени работы оборудования, час.

Потребность в электроэнергии на хозяйственные нужды складывается из потребностей на освещение, водопровод и канализацию и на мелкомоторные нагрузки.

Годовая потребность в электроэнергии на освещение определяется по формуле:                                       о          о      о

Эг = Ракт  ∙ Ф       (1.1.2)

о

Где:  Ф -- число часов работы осветительных токоприемников. При двухсменной работе –2500 часов в год.

о

Эг = 42 ∙ 2500 = 105000 кВт ∙ ч

Годовая потребность в электроэнергии на водопровод и канализацию определяется по формуле:

вк    вк      вк

Эг = Ракт  ∙Ф      (1.1.3)

Ф принимаем равным 3400 часов в год.

вк

Эг = 29 ∙3400 =98600 кВт ∙ ч

Годовая потребность в электроэнергии на мелкомоторные нагрузки определяется по формуле:          м       м        м

Эг = Ракт  ∙ Ф       (1.1.4)

Ф принимаем равным 4000 часов в год.

м

Эг =22  ∙ 4000 = 88000 кВт ∙ ч

На основании рассчитанных данных строим энергобаланс цеха:

Таблица 1.1. Энергобаланс цеха

| Статья затрат | Плановый энергобаланс |  |
| --- | --- | --- |
|  | кВт | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Приходная часть: Поступило электроэнергии | 3225964 | 100 |
| Расходная часть: Полезный расход | 2959600 | 91.7 |
| В том числе на: технологические цели освещение водопровод и канализацию мелкомоторные нагрузки | 2668000 105000 98600 88000 | 83 3.2 2.9 2.6 |
| Потери электроэнергии в том числе в цеховых сетях и трансформаторах в двигателях в рабочих машинах | 290336 87100 58067 145168 | 9 2,7 1,8 4,5 |

Потери электроэнергии условно принимаем в размере 9% от полезного расхода, в том числе:

в цеховых сетях и трансформаторах – 30% от общей величины потерь;

в двигателях – 20%  от общей величины потерь;

в рабочих машинах – 50% от общей величины потерь

Приходная часть (поступило электроэнергии) определяется как сумма полезного расхода и потерь электроэнергии:

Полезный расход электроэнергии представляет собой сумму всех видов потребляемой электроэнергии в процессе производства:

тн     о      вк     м

Эгп∑ = Эг + Эг + Эг + Эг          (1.1.5)

Эгп∑ =2668000 + 105000+98600  +88000 =2959600 кВт ∙ ч

Приходная часть: Эпр = Эгп∑ + (Эгп∑ / 100) ∙ 9;           (1.1.6)

Эпр = 2959600+ (2959600/ 100) ∙ 9 = 3225964 кВт ∙ ч

Определим величину общих потерь:

∆Эг = 0,09 ∙Эпр                    (1.1.7)

∆Эг = 0,09 ∙Эпр = 0,09 ∙ 3225964= 290336 кВт ∙ ч

Определим величину потерь в цеховых сетях и трансформаторах, двигателях, в рабочих машинах с учетом их доли от общих потерь, а также определяем их процентную долю от величины всей приходящей электроэнергии:

# ∆Этр = 0,3 ∙ ∆Эг = 0,3 ∙290336 = 87100 кВт ∙ ч

# ∆Эдв = 0,2 ∙ ∆Эг = 0,2 ∙ 290336 = 58067 кВт ∙ ч

# ∆Эрм = 0,5 ∙ ∆Эг = 0,5 ∙ 290336 =145168 кВт ∙ ч

# ∆Этр% = (∆Этр / Эпр) ∙100% = (87100/3225964) ∙100% = 2.7%

# ∆Эдв% = (∆Эдв / Эпр) ∙100% = (58067/3225964) ∙100% = 1,8%

# ∆Эрм% = (∆Эрм / Эпр) ∙100% = (145168/3225964) ∙100% = 4,5%

# 1.2. Расчет платы за потребляемую электроэнергию

Плата за потребляемую электроэнергию определяется по двухставочному тарифу по формуле:

Пэл = 12 ∙ а ∙Ракт + в ∙Эг       (1.2.1)

Где: а – ежемесячная ставка за 1 кВт максимальных нагрузок, действующая на момент расчета, руб.,

Ракт – максимальная активная мощность, заявленная в энергосистеме, кВт;

в – ставка за 1 кВт ∙ч потребленной электроэнергии, учтенной счетчиком, действующая на момент расчета;

Эг – количество потребленной электроэнергии, кВт ∙ч.

Суммарная активная мощность токоприемников определяется по формуле:

тн         о           вк        м

Ракт = Ракт + Ракт + Ракт + Ракт      (1.2.2)

Ракт =  725 + 42 +29 + 22 = 818 кВт

По формуле (1.2.1) находим  Пэл:

Пэл = 12 ∙14767 ∙818 +172  ∙  2959600= 144952872 + 509051200 = 654004072  руб.

2. Расчет численности персонала энергохозяйства цеха

2.1. Расчет трудоемкости ремонтных работ

Трудоемкость ремонтных работ определяется исходя из годового объема ремонтных работ и норм времени по формуле:

Тр = Vк ∙τк + Vс ∙τс + Vм ∙τм           (2.1.1)

Где:        Vк ,Vс,Vм – годовой объем ремонтных работ на капитальный, средний и малый ремонты, ремонтных единиц.

τк, τс, τм – нормы времени на одну ремонтную величину при производстве капитального, среднего и малого ремонта, н.час.

Согласно ЕС ППР принимаем:

τк = 15 н.час.

τс = 7 н.час.

τм = 1,2 н.час.

Годовой объем ремонтных работ определяем исходя из периодичности проведения ремонтов по формуле

Vi = R ∙ ni                          (2.1.2)

Где: R – количество установленного оборудования, ремонтных единиц;

ni – периодичность проведения ремонтов.

Условно принимаем:

nк = 0,15

nс = 1,5

nм = 2

Годовой объем ремонтных работ составляет:

-- на капитальном ремонте

Vк = R ∙ nк (2.1.3)

Vк = R ∙ nк = 1450 ∙ 0,15 = 217.5

-- на среднем ремонте                Vс = R ∙ nс(2.1.4)

Vс = R ∙ nс = 1450 ∙ 1,5 = 2175

-- на малом ремонте                   Vм = R ∙ nм(2.1.5)

Vм = R ∙ nм = 1450 ∙ 2 = 2900

Определяем трудоемкость ремонтных работ по каждому ремонту:

-- на капитальном ремонте      Тр(к) = Vк ∙τк (2.1.6)

Тр(к) = Vк ∙τк = 217.5 ∙ 15 = 3262 н.час

-- на среднем ремонте

Тр(с) = Vс ∙τс (2.1.7)

Тр(с) = Vс ∙τс = 2175 ∙ 7 = 15225 н.час

-- на малом ремонте

Тр(м)= Vм ∙τм (2.1.8)

Тр(м)= Vм ∙τм = 2900 ∙ 1,2 = 3480 н.час

Суммарная трудоемкость составит:

Тр = Тр(к) + Тр(с) + Тр(м)    (2.1.3)

Тр = Тр(к) + Тр(с) + Тр(м)= 3262+ 15225 + 3480 = 21967 н.час

2.2 Расчет численности персонала энергохозяйства

Расчет численности работников в энергохозяйстве осуществляется по категориям:

- Электрики для выполнения ремонтных работ,

- Электрики для выполнения межремонтного обслуживания оборудования,

- Руководители и специалисты,

- Технические исполнители.

Численность электриков для выполнения ремонтных работ определяется по формуле:

Чрем = Тр /(Фэф ∙ кв)        (2.2.1)

Где: Фэф – годовой эффективный фонд времени рабочих,

кв – коэффициент выполнения норм выработки.

Чрем = 21967/(2020 ∙1 )=11 ч      (2.2.2)

Численность электриков для выполнения межремонтного обслуживания оборудования определяется по формуле:

Чмо = (R ∙ S) / Ноб                (2.2.3)

Где: R – количество установленного оборудования в ремонтных единицах,

S – коэффициент сменности работы,

Ноб – норма обслуживания на 1-го рабочего в смену, р.ед.

Чмо = (1450 ∙ 2) / 900 =3 ч

Численность руководителей и специалистов условно принимаем до 20% численности производственных рабочих:

Чрук = (Чрем + Чмо) ∙ 0,2    (2.2.4)

Чрук = (11 +3 ) ∙ 0,2 =3 ч

Численность технических исполнителей условно принимаем до 30% от численности руководителей и специалистов:

Чтехн исп. = Чрук ∙ 0,3        (2.2.5)

Чтехн исп. = 3 ∙ 0,3 = 1   ч

Рассчитанные данные заносим в таблицу 2.1

Таблица 2.1 Численность работников энергохозяйства цеха

| Категории рабочих | Количество человек |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Производственные рабочие: - Электрики для выполнения ремонтных работ - Электрики для выполнения межремонтного обслуживания - Руководители и специалисты - Технические исполнители | 11 3 3 1 |
| Всего | 18 |

3. Расчет годового фонда зарплаты персонала энергохозяйства

Фонд заработной платы определяется по категориям работающих. Расчет годового фонда зарплаты рабочих ремонтников осуществляется исходя из трудоемкости ремонтных работ, а рабочих для межремонтного обслуживания, руководителей, специалистов и технических исполнителей, исходя из их численности и квалификации.

3.1. Расчет фонда заработной платы рабочих ремонтников

Годовой фонд заработной платы рабочих включает в себя:

- Тарифный фонд;

- Премии;

- Доплаты;

- Дополнительный фонд.

Тарифный фонд заработной платы рабочих-ремонтников определяется как сумма фондов, рассчитанных по видам  ремонтов по формуле:

ФЗПт = Тр ∙ ЧТСi      (3.1.1)

Где: Тр – трудоемкость соответствующего ремонта, н.час.;

ЧТСi – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ, руб.

Средние разряды работ можно принять:

на капитальном ремонте – 4,5;

на среднем ремонте – 4;

на малом – 3,5.

Соответственно определяем часовые тарифные ставки по разрядам:

мес

ЧТС(1) = Тст(1) / Фрс.м         (3.1.2)

Где: Фрс.м – среднемесячный фонд рабочего времени в расчетном году;

Тст(1) – тарифная ставка первого разряда за месяц, действующая на момент расчета.

ЧТС(1) = 124000/ 168.34 = 736 руб.

ЧТС(3) = ЧТС(1) ∙ Кт(3)    (3.1.2)

ЧТС(3) = ЧТС(1) ∙ Кт(3) = 736 ∙ 1,35 =993 руб.

Где: Кт(3) – тарифный коэффициент соответствующего разряда.

ЧТС(4) = ЧТС(1) ∙ Кт(4) = 736 ∙ 1,57 =1155 руб.

ЧТС(5) = ЧТС(1) ∙ Кт(5) =736 ∙ 1.73 =1273 руб.

ЧТС(3,5) = (ЧТС(3) + ЧТС(5))/2  =(993 +1273)/2=1133 руб.

ЧТС(4,5) = (ЧТС(4) + ЧТС(5))/2  =(1155 +1273)/2=1214 руб.

Тарифный фонд заработной платы по всем видам ремонтов:

- на капитальном ремонте

ФЗПк = Трк ∙ ЧТС(4,5) = 3173 ∙1214=3852022 руб.

- на среднем ремонте

ФЗПс = Трс ∙ ЧТС(4) = 14805 ∙1155 = 17099775 руб.

- на малом ремонте

ФЗПм = Трм ∙ ЧТС(3,5) = 3384 ∙1133=3834072 руб.

Итого тарифный ФЗП рабочих- ремонтников составляет:

ФЗПт = ФЗПк + ФЗПс + ФЗПм                (3.1.3)

ФЗПт = 3852022+17099775  +3834072=24785869 руб.

Принимаем премии и доплаты в размере 30% от тарифного ФЗП:

П = ФЗПт ∙ 0,3   (3.1.12)

П = ФЗПт ∙ 0,3 = 24785869 ∙ 0,3=7435761 руб.

Основной ФЗП составляет:

ФЗПосн = ФЗПт + П =24785869+7435761=32221630 руб.

Дополнительный ФЗП принимаем в размере 15% от основного:

ФЗПдоп = ФЗПосн ∙ 0,15 =32221630∙ 0,15=4833244 руб.

Годовой ФЗП составляет:

ФЗПг = ФЗПосн + ФЗПдоп =32221630+ 4833244=37054874 руб.

Среднемесячная заработная плата ремонтников составляет:

Зрем = ФЗПг / (12 ∙ Чрем)        (3.1.4)

Зрем =37054874/ (12 ∙11 ) =280718 руб.

3.2. Расчет фонда заработной платы для рабочих межремонтного         обслуживания оборудования

Тарифный ФЗП рабочих определяется исходя из их численности и квалификации по формуле:

ФЗПт = Фэф ∙ Чм.о. ∙ ЧТСi           (3.2.1)

Где: ЧТСi – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочих, принимаем средний разряд рабочих – 4,5.

ФЗПт =2020  ∙ 3 ∙ 1214 =7356840 руб.

Принимаем премии и доплаты в размере 30% от тарифного ФЗП:

П = ФЗПт ∙ 0,3                (3.2.2)

П = 7356840 ∙ 0,3 =2207052 руб.

Основной ФЗП составляет:

ФЗПосн = ФЗПт + П           (3.2.3)

ФЗПосн =7356840+2207052= 9563892 руб.

Дополнительный ФЗП принимаем в размере 15% от основного:

ФЗПдоп = ФЗПосн ∙ 0,15         (3.2.4)

ФЗПдоп = 9563892 ∙ 0,15 =1434584 руб.

Годовой ФЗП составляет:

ФЗПг = ФЗПосн + ФЗПдоп           (3.2.5)

ФЗПг = 9563892+1434584=10998476 руб.

Среднемесячная заработная плата электриков по межремонтному обслуживанию оборудования составляет:

Зм.о. = ФЗПг / (12 ∙ Чм.о.)       (3.2.6)

Зм.о. = 10998476/ (12 ∙3 ) =305513 руб.

3.3. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и      технических исполнителей

Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и технических исполнителей осуществляется исходя из штатно-оплатной ведомости.

исполнителей осуществляется исходя из штатно-оплатной ведомости.

Таблица 3.1. Штатная ведомость руководителей, специалистов и технических исполнителей:

| Наименование категорий работников | Наименование должности | Количество человек | Месячный оклад, (т.р.) | Годовой ФЗП, (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Руководители специалисты | Старший мастер Мастер | 1 2 | 376960 352160 | 4523520 8451840 |
| Технические исполнители |  | 1 | 269080 | 3228960 |
| Итого |  |  | 998200 | 16204320 |

Месячный оклад руководителей, специалистов и технических исполнителей определяется на основании Единой тарифной сетки работников народного хозяйства РБ по формуле:

О = Тст(1) ∙ Кт(i)          (3.3.1)

Где: Тст(1) – месячная тарифная ставка 1-го разряда

Кт(i) -- тарифный коэффициент для соответствующей категории работников (берется в соответствии с Единой тарифной сеткой).

Ост.м. = 124000 ∙3.04 = 376960 руб.

О.м=124000 ∙2.84 = 352160 руб.

Отехн.исп=124000 ∙ 2.17 = 269080 руб.

Годовой фонд заработной платы определяется по каждой категории работников:

- старшего мастера

ФЗПг.ст.м. = Ост.м. ∙ 12 ∙ n     (3.3.2)

- мастеров

ФЗПг.м. = О.м. ∙ 12 ∙ n           (3.3.3)

- технических исполнителей

ФЗПг.техн.исп. = Отехн.исп. ∙ 12 ∙ n      (3.3.4)

Где: n – количество работников данной категории.

ФЗПг.ст.м. = 376960∙ 12 ∙1 =4523520 руб.

ФЗПг.м. = 352160∙ 12 ∙2 = 8451840 руб.

ФЗПг.техн.исп. = 269080∙ 12 ∙1 = 3228960 руб.

Премии принимаем в размере:

- для руководителей и специалистов

Прук. = ФЗПг.рук. ∙ 0,5 =(4523520+8451840) ∙0.5 = 6487680 руб.

- для технических исполнителей

Птехе.исп. = ФЗПг.техн.исп.. ∙ 0,3 =3228960∙ 0,3 = 968688 руб.

Расходы на оплату труда составляют:

- для руководителей и специалистов

ФОТрук. = ФЗПг.рук + Прук. =(4523520+8451840)+ 6487680= 19463040 руб.

- для технических исполнителей

ФОТтехн.исп. = ФЗПг.техн.исп. + Птехн.исп. = 3228960 + 968688 =4197648 руб.

Среднемесячная заработная плата:

- для руководителей и специалистов

Зср.рук. = ФОТрук. / (12 ∙ Чрук.) =19463040/ (12∙3) = 540640 руб.

- для технических исполнителей

Зтехн.исп.. = ФОТтехн.исп. / (12 ∙ Чтехн.исп.)   (3.3.5)

Зтехн.исп.. =4197648/ (12 ∙ 1.) =349804 руб.

Рассчитанные данные сводим в таблицу 3.2.

| Категории работников | Тариф ный ФЗП | Прем иальные | Осно вной ФЗП | Дополни тельный ФЗП | Годовой ФЗП | Среднемесячная Заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электрики- Ремонтники Электрики по межремонтному обслуживан нию электрооборудования Итого | 24785869 7356840 32142709 | 7435761 2207052 9642813 | 32221630 9563892 41785522 | 4833244 1434584 6267828 | 37054874 10998476 48053350 | 280718 305513 586231 |
| Руководители и специалисты |  | 6487680 |  |  | 19463040 | 540640 |
| Технические исполнители |  | 968688 |  |  | 4197648 | 349804 |
| Всего | 32142709 | 17099181 | 41785522 | 6267828 | 71714038 | 1476675 |

Таблица 3.2. Расчет фонда заработной платы

4. Расчет энергосоставляющей продукции цеха

Энергосоставляющая продукции цеха включает в себя следующие элементы затрат:

- Плата за электроэнергию;

- Затраты на материалы;

- Расходы на оплату труда;

- Начисления на заработную плату (Нфэп);

- Амортизация;

- Прочие расходы.

Затраты на материалы (М), связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования условно принимаем 90% от годового фонда заработной платы производственных рабочих:

М = ФЗПг ∙ 0,9        (4.1)

М = 71714038 ∙ 0,9 =64542634 руб.

Начисления на заработную плату (Нфэп) включают в себя:

а) отчисления в фонд социальной защиты (принимаем в размере 36% от ФЗПг)

б) отчисления в фонд занятости населения (принимаем в размере 1% от ФЗПг)

в) чрезмерный налог (принимаем в размере 4% от ФЗПг)

г) обязательное страхование (принимаем в размере 2,2% от ФЗПг)

Таким образом начисления на заработную плату определяются согласно выражения

Нфэп = Оф.соц.защ. + Оф.занятости + ЧН + ОС = 0,36 ∙ ФЗПг + 0,01 ∙ ФЗПг +  0,04 ∙ ФЗПг +     0,022 ∙ ФЗПг                         (4.2)

Нфэп = 0,36 ∙71714038+ 0,01 ∙71714038 +  0,04 ∙71714038+ 0,022 ∙71714038= 25817054 + 717140 + 2868561 + 1577709 = 30980464 руб.

Годовая сумма амортизации электрооборудования определяется по формуле:

А = Соб ∙(На  / 100)      (4.3)

Где: Соб – балансовая стоимость электрооборудования цеха, тыс. руб.

На – средняя норма амортизации (принимаем 15%)

А = 202000000 ∙(15  / 100) =30300000 руб.

Прочие расходы условно принимаем в размере 2% от суммы предыдущих затрат:

Рпр = (Пэл + М + ФЗПг + Нфэп + А) ∙ 0,02    (4.4)

Рпр = (633331968 +64542634+ 71714038+30980464+30000000) ∙ 0,02 = 16611382 руб.

Рассчитанные данные заносим в таблицу 4.1.

Таблица 4.1. Энергосоставляющая продукции цеха

| Наименование затрат | Величина затрат |  |
| --- | --- | --- |
|  | руб. | % |
| Плата за электроэнергию Затраты на материалы Расходы на оплату труда Начисления на зарплату а) Отчисления в фонд социальной защиты б) Отчисления в фонд занятости населения в) Чрезвычайный налог г) Обязательное страхование Амортизация Прочие расходы | 633331968 64542634 71714038 25817054 717140 2868561 1577709 30300000 16611382 | 75 7.5 8.4 3.0 0.1 0.3 0.2 3.5 2 |
| Итого | 847480486 | 100 |

Удельная величина затрат электроэнергии на 1кВт/ч составляет:

Иуд = ∑И / Эгод        (4.5)

Где: ∑И – суммарные издержки, связанные с энергообеспечением цеха (Энергосоставляющая) тыс. руб.

Эгод – годовое потребление электроэнергии, кВт/ч (по данным энергобаланса).

Иуд =847480486/3124158  = 271 руб.

5. Заключение

Рассчитав данную курсовую работу я пришел к выводу, что развитие и совершенствование энергосистемы невозможно без активной работы в экономике.

Она прошла долгий путь командно – административного управления, что и все народное хозяйство страны, с теми же недостатками и определенными успехами.

Прежде всего имеется в виду степень организованности в системе управления, без чего современная энергетика вообще существовать не может.

В 1965 г. В Союзе проводилась весьма значительная экономическая реформа. До этого времени оценочным показателем для промышленных предприятий, в том числе и энергетики, был объем валовой продукции.

Энергетики долго отстаивали право на исключительность своих экономических отношений, и перешли на новые условия планирования только в 1969 г.Основным производственно – звеном становиться энергосистема – РЭУ.

Переломным моментом в экономике энергетики стал 1975 г. В этом году было принято постановление союзного Правительства о проведении в отрасли экономического эксперимента. На этом этапе энергетикам удалось отстоять почти всё, что было возможно и целесообразно в сложившихся условиях. Такого экономического механизма не имела ни одна отрасль, и действовал он до 1986 г.

На сегодняшний день экономические отношения в энергетической отрасли четко не определились, но одно ясно и очевидно, эти две отрасли народного хозяйства не могут обходиться друг без друга.

Литература

- В.Т. Мелехин, Г.Л. Багиев, В.А. Полянский.

Организация и планирование предприятий.

Л.:Энергоатомиздат, 1988;

2. Оптимизация энергоснабжения промышленного

Предприятия. Методические указания к курсовому проектированию (под редакцией Проф. В.Н. Гусева),

Л., 1977;

3. Н.И. Синягин, Н.А. Афанасьев, С.А. Новиков.

Система планово-предупредительного ремонта

оборудования и сетей промышленной энергетики.

М.:Энергоатомиздат, 1984;

4. Единая система ППР и рациональной эксплуатации технологического оборудования промышленных

предприятий (под редакцией О.М. Якобсона),

М.:Машиностроение, 1967.