1. Абсолютные и удельные вложения капитала в новое строительство электростанции

1.1. Абсолютные вложения капитала в новое строительство блочной электростанции

- капиталовложения  в головной блок

- капиталовложения в каждый последующий блок

- количество блоков

- коэффициент, учитывающий район строительства станции

- коэффициент, учитывающий систему технического водоснабжения

- коэффициент инфляции по вложениям капитала

= 1803200 тыс. руб.

= 576000 тыс. руб.

= 1,15

= 1

= 1,06

1.2. Удельные вложения капитала в электростанцию

- абсолютные вложения капитала в строительство электростанции

- установленная мощность станции

2. Энергетические показатели работы электростанции

2.1. Годовая выработка и отпуск электроэнергии, расход электроэнергии на собственные нужды

2.1.1. Годовая выработка электроэнергии электростанцией

- установленная мощность станции

- годовое число часов использования установленной мощности

2.1.2.Удельный расход электрической энергии на собственные нужды электростанции

2.1.3. Годовой расход электрической энергии на собственные нужды

2.1.4. Годовой отпуск электрической энергии с шин электростанции

2.2. Удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии в среднем по станции

2.3. Годовой расход условного топлива

2.4. кпд электростанции по отпуску электрической энергии

2.5. Годовой расход натурального топлива с учётом потерь

Каменный уголь:

Место добычи: Кузнецкий бассейн

Марка: ДР

Цена: 216 руб./т.н.т.

3. Проектная себестоимость производства энергетической продукции электростанции

3.1. Материальные затраты

Отражают:

- Стоимость топлива всех видов, расходуемого на технологические цели;

- Стоимость покупки сырья и материалов, расходуемых в процессе производства продукции;

- Стоимость износа инвентаря, приборов, лабораторного оборудования;

- Стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними предприятиями;

- Плата за воду, забираемую предприятием из водохозяйственных систем для технического водоснабжения в пределах лимита;

3.1.1. Топливо на технологические цели

Издержки на топливо на технологические цели

3.1.2. Цена одной тонны условного топлива

3.1.3. Затраты на вспомогательные материалы

- норматив затрат на вспомогательные материалы

- установленная мощность станции

- коэффициент инфляции по вспомогательным материалам

3.1.4. Стоимость работ и услуг производственного характера

- норматив стоимости работ и услуг производственного характера

- коэффициент инфляции по услугам

3.1.5. Плата за пользование водными ресурсами

- плата за воду для одного блока

- коэффициент инфляции по плате за воду

3.1.6. Материальные затраты без учёта топлива

3.2. Оплата труда

3.2.1. Среднемесячная заработная плата одного работника

- месячная тарифная ставка первой ступени оплаты труда тарифной сетки

- средний тарифный коэффициент по промышленно-производственному персоналу электростанции

- средний коэффициент, учитывающий доплату за многосменный режим работы

- средний коэффициент, учитывающий стимулирующие виды доплат

- районный коэффициент к заработной плате

3.2.2. Годовой фонд оплаты труда на одного человека

3.2.3. Затраты на оплату труда, учитываемые в себестоимости продукции

- численность промышленно-производственного персонала

3.2.4. Коэффициент обслуживания

3.2.5. Коэффициент обслуживания для сравнения

- коэффициент обслуживания для каждого энергоблока

3.3. Отчисления на социальные нужды

3.3.1. Единый социальный налог

- ставка единого социального налога отчислений в единый социальный фонд

3.3.2. Отчисления на социальное страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний

- нормативные отчисления на страхование от несчастных случаев

3.3.3. Отчисления на социальные службы.

3.4. Амортизация основных фондов

3.4.1. Стоимость основных фондов электростанции

3.4.2. Амортизация основных фондов

- средняя норма амортизации на реновацию в целом по станции

3.5. Прочие затраты

3.5.1. Отчисления в ремонтный фонд

- средний норматив отчислений в ремонтный фонд в целом по электростанции

3.5.2. Обязательное страхование имущества

- норматив обязательного страхования имущества

3.5.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

| Наименование загрязняющего вещества | Норматив платы базовый, руб./т | Норматив удельного выброса, кг/т.у.т. | Годовая нормативная масса выбросов, т/год | Плата за каждый вид загрязняющего вещества, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые частицы | 825 | 0,59 | 1338,6 | 147,8 |
| Диоксид серы | 330 | 8,8 | 19965,88 | 882,9 |
| Диоксид азота | 275 | 3,81 | 8644,3 | 318,5 |
| Оксид углерода | 5 | 4,35 | 9869 | 6,61 |
| Итого |  |  |  | 1355,81 |

3.5.4.Плата за землю

- Площадь земли под производственную площадку

- удельная площадь производственной площадки без топливного склада

- Площадь топливного склада

- удельная площадь топливного склада

- Площадь земли, отчуждаемая под золоотвал

- удельная площадь топливного склада

- Площадь земли, занятая водоёмом в оборотной системе технического водоснабжения

- удельная площадь водохранилища

- Общий отвод земли под строительство электростанции

3.5.5.Определение ставки земельного налога

- Средняя ставка земельного налога за производственную площадь

- средняя базовая ставка земельного налога за производственную площадь

- коэффициент увеличения средней ставки земельного налога за счёт статуса города, развития социально-культурного потенциала

- коэффициент инфляции к базовой ставке земельного налога за производственную площадь

- Средняя ставка земельного налога для земель занятых водоохладителями, прудами

- средняя ставка земельного налога на земли, занятые водоохладителем

- коэффициент инфляции к базовой ставке земельного налога за земли, занятые водоохладителем

3.5.6.Другие отчисления

- норматив других отчислений в зависимости от вида сжигаемого топлива

3.5.7. Прочие затраты (всего)

3.6. Годовые издержки электростанции по экономическим элементам затрат

3.7.Себестоимость единицы продукции, отпущенной с шин электростанции

| Наименование статей затрат | Годовые издержки производства, тыс.руб/год | Структура затрат, % | Себестоимость электроэнергии, руб/Мвтч |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | 2922318 | 85,22 | 426,18 |
| Материальные затраты (без учёта топлива) | 8703,1 | 0,25 | 1,27 |
| Затраты на оплату труда | 152760 | 4,45 | 22,28 |
| Отчисления на социальные нужды | 54993,6 | 1,62 | 8,02 |
| Амортизация основных фондов | 110233,1 | 3,21 | 16,08 |
| Прочие затраты | 180043,8 | 5,25 | 26,26 |
| Итого | 3429051,6 | 100 | 500 |

4.Сравнение технико-экономических показателей полученных в расчёте

| Наименование показателя | Данные, полученные в расчёте |
| --- | --- |
| Установленная мощность электростанции, МВтч | 1100 |
| Годовая выработка электроэнергии, тыс.МВтч/год | 7150 |
| Годовой отпуск электрической энергии с шин станции, тыс.МВтч/год | 6856,85 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 6500 |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды в целом по электростанции % | 4,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВтч | 330,86 |
| Абсолютные вложения капитала в строительство станции, тыс.руб | 3602388,8 |
| Удельные вложения капитала, руб/кВт | 3274,9 |
| Коэффициент обслуживания, МВт/чел | 0,965 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, руб/мес | 11169,4 |
| Цена 1т условного топлива, руб/т.у.т. | 1080 |
| Себестоимость отпущенной электрической энергии, руб/МВтч | 500 |

4.1. Вывод

Рассмотрим структуру себестоимости. Наибольший процент составляют затраты на топливо (85,22%). Следующие по себестоимости идут прочие затраты (5,25%).

Определяем какую часть составляют постоянные затраты

Ипост=Изп+Иа+Ирем+ Исн+Ипр=152760+110233,1+149138,9+54993,6+ +180043,8=647169,4 тыс. руб./год (14,5%)

Определяем какую часть составляют переменные затраты

Ипер=Имз+Итопл=8703,1+2922318=2931021,1тыс. руб./год (85,5%)

Т.к. Ипер > Ипост => производство является материалоёмким.

Действующий в условиях рыночных отношений закон максимальной прибыли вынуждает производителей стремиться к увеличению прибыли всеми возможными способами. Существует три способа повышения прибыли: 
1. Повышение продажной цены. Однако в условиях стабильного рынка для большинства товаров эта цена диктуется рыночной конъюнктурой, отражая общественно необходимые затраты труда. Но производители-монополисты, в том числе и энергетика как естественный монополист, имеют некоторую возможность поднимать цены (тарифы) на свою продукцию в пределах, ограниченных антимонопольным законодательством и другими мерами государственного регулирования рынка. 
2. Снижение себестоимости продукции. Это основной путь повышения 
эффективности производства, причем наиболее целесообразно техническое перевооружение на базе самой совершенной техники. Возможны и другие пути — реконструкция, модернизация, совершенствование организации 
производства и др. Чем ниже себестоимость и цена производства по 
сравнению с конкурентами на рынке, тем выше прибыльность. 
3. Увеличение объема производства. Для этого необходимо изучить 
потребность рынка, возможности вытеснения конкурентов и провести другие маркетинговые исследования. И если рынок испытывает потребность в данном продукте, то следует принять меры к расширению производства и увеличению объема продаж, даже если это приведет к снижению (возможно, временному) рыночной цены, ибо общая масса прибыли должна увеличиться. Однако энергетики не могут, как правило, увеличивать объем производства по своему желанию, кроме отдельных случаев при работе на сторону (ремонтные, строительно-монтажные работы, освоение технологических «хвостов» и т.п.). По мере формирования рынка энергетической продукции, при появлении независимых, конкурирующих между собой энергопроизводителей в энергетике, по-видимому, может возникнуть 
нормальная рыночная ситуация, когда одни производители будут расширять объем своего производства за счет вытеснения других. 
Текущими мерами являются постоянное поддержание оборудования в хорошем техническом состоянии путем регулярного и качественного ремонтного обслуживания, режимная оптимизация работы оборудования, его оптимальная загрузка в каждый момент времени и др. Основные пути снижения себестоимости видны при анализе технико-технологических факторов, определяющих величину отдельных статей эксплуатационных затрат. Естественно, в энергетике главным для повышения эффективности производства является снижение удельных расходов топлива на единицу 
энергии.

Литература

- Методические указания.  Экономический расчет в курсовом и дипломном проектировании. Иваново 2002 год.