ВВЕДЕНИЕ

Измерительная техника является объектом широкого и эффективного внедрения микропроцессорной техники. Использование встроенных в измерительную аппаратуру микропроцессорных устройств (МПУ) и микроЭВМ позволило существенно улучшить характеристики приборов (точность, надежность, экономичность и др.). Появилась возможность осуществления автоматизации статистической обработки результатов измерений, разрабатываются и выпускаются «интеллектуальные» приборы – полностью автоматизированные, радикально повышающие производительность труда и позволяющие решать совершенно новые задачи.

Применение микропроцессоров позволяет расширить измерительные возможности приборов за счет использования косвенных и совокупных измерений.

В измерительных приборах очевидны следующие функции МПУ:

- Упрощение управления прибором за счет уменьшения числа органов управления на панели прибора.

- Возможность проведения различных математических преобразований над результатами измерений.

- Получение статистических характеристик измеряемых величин (математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции взаимозависимых случайных переменных и др.)

- Миниатюризация и экономичность аппаратуры за счет уменьшения числа компонентов в схеме прибора.

- Повышение надежности прибора.

- Сокращение сроков разработки за счет использования типовых структурных решений и типовых прикладных программ.

При проектировании микропроцессорных средств измерений (СИ) возможно подключение измерительного прибора к стандартной интерфейсной шине. Это позволяет осуществлять дистанционное управление измерительными приборами, организовать их в информационно-измерительную систему, которую в процессе проектирования и эксплуатации можно наращивать дополнительно новыми функциональными блоками и при необходимости заменять в ней одни блоки другими.

Основные приборные функции следующие. Первая функция, определяемая назначением прибора – формирование сигнала измерительной информации. Она включает все слагаемые измерительной процедуры, выполняемой прибором: масштабные преобразования исследуемого сигнала к виду, удобному для сравнения; операцию сравнения с единицей; фиксацию результата сравнения; отображения результата измерения, его запоминание и статистическую обработку и т.п.

Вторая приборная функция – программное управление прибором, заключающееся в выполнении программы, хранимой в ПЗУ и частично в ОЗУ микроЭВМ или МПУ.