МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Москва, 2010

Оглавление

1. Общие положения……………………………………………………………………………..3

2. Термины и определения………………………………………………………………………3

3. Сбор и анализ исходных данных……………………………………………………………..4

4. Разработка структуры и содержания Программы…………………………………………..6

4.1. Структура Программы……………………………………………………………………...6

4.2. Паспорт Программы………………………………………………………………………...6

4.3. Введение	……………………………………………………………………………………..7

4.4. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………………………………………………...7

4.5. Цели и задачи Программы………………………………………………………………….8

4.6. Сроки и этапы реализации Программы……………………………………………………9

4.7. Целевые показатели…………………………………………………………………………9

4.8. Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности………………………………………………………………..11

4.9. Ожидаемые результаты……………………………………………………………………12

4.10. Объем и источники финансирования…………………………………………………...13

4.11. Механизм реализации Программы……………………………………………………...13

Приложение № 1………………………………………………………………………………..14

Приложение № 2………………………………………………………………………………..20

Приложение № 3………………………………………………………………………………..21

Приложение № 4………………………………………………………………………………..22

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения подготовки в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ) программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований (далее - Программы).

Программы разрабатываются на основании Закона № 261-ФЗ, иных нормативных правовых актах федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Настоящие методические рекомендации содержат основные подходы к разработке Программ, которые позволяют обеспечить ее соответствие минимально необходимым требованиям и направлены на достижение поставленных целей и ожидаемых результатов энергосбережения и повышения энергетической эффективности при использовании программного методы.

2. Термины и определения

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - показатель, характеризующий деятельность организации по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование энергетических ресурсов в процессе их производства, передачи и потребления.

Потенциал энергосбережения - физическая величина показателя, характеризующего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования энергетических ресурсов. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий).

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг).

Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода энергетических ресурсов (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

3. Сбор и анализ исходных данных

Программа, как правило, разрабатывается на основе данных, полученных в ходе энергетического обследования. В соответствии со ст.16 Закона 261-ФЗ для организаций с участием государства или муниципальных образований проведение энергетического обследования является обязательным. Первое энергетическое обследование необходимо организовать и провести до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Согласно ч.4 ст.15 Закона № 261-ФЗ деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Энергетическое обследование организации включает в себя комплексный анализ исходной ситуации по потреблению энергетических ресурсов, эффективности их использования, выявление потенциала энергосбережения. Результатом энергетического обследования является энергетический паспорт, составленный по форме в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Помимо энергетического паспорта по результатам энергетического обследования должен быть разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. Согласно ч.3 ст.15 Закона № 261-ФЗ по соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целесообразно при формировании конкурсной документации на проведение энергетического обследования в техническом задании указать в составе работ разработку перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, или же непосредственно разработку Программы организации.

В случае если энергетическое обследование не было проведено, то для разработки Программы необходимо самостоятельно собрать следующую базовую информацию об объекте обследования:

1) Общие аналитические материалы:

- стратегия, программа, прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

- стратегия, программа, прогноз развития организации;

- особенности географического положения и природно- климатических условий, определяющие наиболее существенные факторы, которые влияют на потребление энергетических ресурсов организации;

- региональную (муниципальную) нормативно-правовая база в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе региональную (муниципальную) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- аналитические справки по динамике и структуре цен (тарифов) на энергетические ресурсы и услуги организаций коммунального комплекса, прогнозы их роста (изменения).

2) исходные (базовые) статистические данные организации:

- основные характеристики состояния и параметров зданий, строений, сооружений организации;

- объем потребления энергетических ресурсов (по каждому виду) за последние 5 лет;

- существующее состояние инженерных коммуникаций (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение);

- оснащенность приборами учета энергетических ресурсов;

- сведения о наличии собственных (автономных) источников энергоснабжения, их технические характеристики и состояние;

- сведения об энергопотребляющем оборудовании.

Осуществлять сбор исходной информации целесообразно по разработанным опросным листам. Примеры опросных листов приведены в Приложении № 1.

Дополнительным источником информации также могут служить топливно-энергетические балансы организации (в случае их наличия).

4. Разработка структуры и содержания Программы

4.1. Структура Программы

Минимально необходимый перечень разделов Программы охватывает:

- анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы и целевых показателей;

- перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- объем и источники финансирования;

- ожидаемые результаты.

Программа также должна содержать паспорт Программы. В Программу могут быть включены и иные разделы, в том числе введение и механизм реализации Программы.

4.2. Паспорт Программы

В паспорте Программы должно быть указано:

- наименование Программы;

- основание для разработки;

- заказчик Программы;

- разработчик (основные разработчики) Программы;

- исполнители Программы;

- цели и задачи Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- перечень подпрограмм (указываются при наличии);

- основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- объемы и источники финансирования реализации.

Рекомендуемая форма паспорта Программы представлена в Приложении № 2.

4.3. Введение

В данном разделе приводятся сведения:

- о заказчике и разработчиках Программы;

- перечень нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, правовых актов организации на основании которых разработана Программа;

- данные о проведенном энергетическом обследовании (наименование организации-исполнителя, период, результаты, наименование саморегулируемой организации в области энергетического обследования, членом которой является исполнитель) или о выполненных работах по сбору информации.

4.4. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В разделе необходимо отразить сведения об энергопотреблении организации, а также иные показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- потребление каждого энергетического ресурса (динамика потребления за последние 5 лет);

- количество вводов и оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (по каждому виду энергетических ресурса);

- поставщики энергетических ресурсов и цены (тарифы) на используемые энергетические ресурсы;

- существующее состояние инженерных коммуникаций (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение);

- если имеется собственный источник энергоснабжения (котельная, мини-ТЭЦ, иной источник), то необходимо указать его общие технические характеристики (вид топлива, мощность, годовая выработка, дата ввода в эксплуатацию, год последнего капитального ремонта, оснащенность приборами учета вырабатываемых / потребляемых энергетических ресурсов);

- сведения о зданиях, строениях, сооружениях или помещениях, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве, в том числе - общая площадь помещений, отапливаемая площадь, техническое состояние (фактический и физический износ), дата последнего и планируемого капительного ремонта, характеристика ограждающих конструкций, окон, оснащенность энергосберегающими лампами систем внутреннего и наружного освещения (при наличии), а также системами автоматического регулирования и диспетчеризации;

- наличие обученных и ответственных сотрудников в области энергосбережения (в отношении ответственного лица необходимо указать номер и дату приказа о его назначении);

- среднесписочная численность сотрудников (согласно штатному расписанию).

Здесь же отражаются основные причины (проблемы), повлекшие нерациональное использование энергетических ресурсов и общий потенциал энергосбережения.

4.5. Цели и задачи Программы

Данный раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Программы с указанием целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основными целями Программы могут быть:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетным учреждением воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, начиная с 1 января 2010 г., в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;

- иные цели, на достижение которых может быть направлена Программа, по усмотрению заказчика Программы.

К целям Программы предъявляются следующие требования:

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей, в том числе с разбивкой по годам).

Для целей должны быть определены средства и механизмы мониторинга соответствующих целевых показателей.

Достижение цели (целей) Программы должно означать решение проблемы к концу реализации Программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

К основным задачам Программы следует отнести следующие:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности использования моторного топлива;

- иные задачи.

4.6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить предусмотренные Программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи. В этом случае необходимо описать каждый этап в отдельности, с указанием основных мероприятий и объемами их финансирования (в том числе по источникам финансирования).

При определении сроков и этапов Программы также имеет смысл учитывать сроки и этапы региональной (муниципальной) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иные целевые программы, которые реализуются на объектах организации. Как правило, разрабатываемые в настоящее время региональные (муниципальные) целевые программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются долгосрочными и включают в себя несколько этапов. Разбивка на эти этапы предусматривается с учетом наиболее эффективное использование средств заложенных на реализацию программы, с группировкой мероприятий по срокам окупаемости и типу. При такой разбивке также учитываются сроки реализации отдельных мероприятий, установленные Законом № 261-ФЗ.

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности хозяйствующих субъектов из-за меньшей степени охвата различных объектов и в то же время большей степени детализации и проработки целесообразно разрабатывать краткосрочными, на период 1-3 года. При определении сроков и этапов Программы целесообразней ограничиться сроком первого или первых двух этапов региональной (муниципальной) Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.7. Целевые показатели

Целевые показатели должны обеспечивать количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Перечень целевых показателей должен быть разработан таким образом, чтобы была обеспечена возможность проводить мониторинг реализации Программы с учетом промежуточных значений показателей, то есть с разбивкой на квартальные, годовые и в целом за период реализации Программы.

Целевые показатели должны быть потенциально достижимы, оцениваться на основе собственной статистики и отчетности организации, результатов социологического опроса работников организации и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

Целевые показатели реализации Программы должны быть представлены в виде таблицы (рекомендуемая форма в Приложение № 3), содержащей наименование целевых показателей, единицы измерения, а также значения целевых показателей по годам (кварталам) реализации Программы.

При осуществлении мониторинга исполнения (достижения) целевых показателей целесообразно использовать современные информационные технологии. Рекомендуется проводить ежегодную корректировку данных показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

При разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений следует ориентироваться на перечень целевых показателей, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также методику расчета значений целевых показателей, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Стоит также отметить, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органы местного самоуправления могут установить дополнительные требования к Программам организаций с участием государства или муниципальных образований. Поэтому, при разработке Программы необходимо учитывать также требования регионального (муниципального) уровня.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона № 261-ФЗ для организаций с участием государства или муниципальных образований являющихся организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, за основу берутся требования к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные соответствующим органом исполнительной власти (органом местного самоуправления).

4.8. Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В данном разделе необходимо указать направления реализации Программы (или подпрограммы), каждое из которых соответствует решению конкретной задачи (проблемы). По каждому направлению следует указать:

- общие сведения о текущем состоянии;

- основные показатели;

- потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в натуральных и условных (т у.т.) единицах, а также в стоимостном выражении;

- основные мероприятия и ответственных исполнителей (по мере возможности).

Мероприятия Программы целесообразно разделять на технические, требующих капитальных вложений, и организационные, не дающих прямую экономию энергетических ресурсов, но необходимых для создания организационной структуры управления Программой, обучения работников организации, внедрения экономических стимулов к энергосбережению и повышению энергетической эффективности и практической реализации программных мероприятий. При этом последние необходимо проводить на первом этапе реализации Программы.

В результате должна быть разработана сводная таблица мероприятий по всем направлениям, с определением суммарных показателей экономии ресурсов и затрат, необходимых для реализации всех мероприятий.

В данной таблице по каждому мероприятию должно быть указано:

- наименование мероприятия, а также количественные показатели реализуемых мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- ответственный исполнитель;

- объем финансирования по годам с указанием конкретных источников;

- планируемая экономия различных видов энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении по итогу реализации Программы.

Примерная форма перечня программных мероприятий приведена в Приложении № 4.

При формировании перечня программных мероприятий необходимо учитывать мероприятия региональной (муниципальной) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, которые осуществляются на объектах организации.

В различных субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях) подходы к разработке региональных (муниципальных) программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности могут отличаться. Как правило, на этапе разработке могут консолидироваться и учитываться предложения для включения в региональную (муниципальную) программу, поступающие от органов власти и хозяйствующих субъектов. В случае, когда региональная (муниципальная) Программа еще не утверждена и находится в стадии проработки перечня мероприятий, необходимо направить список программных мероприятий организации и рекомендовать его для включения в региональную (муниципальную) Программу.

В случае, когда региональная (муниципальная) Программа уже утверждена, необходимо:

- согласовать сроки проведения отдельных мероприятий Программы организации со сроками реализации программных мероприятий региональной (муниципальной) Программы;

- включить в перечень мероприятий Программы организации мероприятия региональной (муниципальной) Программы, относящиеся непосредственно к организации.

Если при разработке региональной (муниципальной) программы в нее не были включены мероприятия, которые осуществляются на объектах организации, то целесообразно учитывать возможность включения таких мероприятий в ходе ее ежегодной корректировки.

4.9. Ожидаемые результаты

В данном разделе должен быть представлен расчет эффективности реализации Программы с обоснованием полученных значений.

Эффективность - категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам соответствующего учреждения.

Целесообразно выделить следующие результаты, на достижение которых должна быть направлена реализация Программы:

- экономия энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;

- сокращение удельного потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение приборами учета по всем видам энергетических ресурсов;

- сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг;

- иные результаты.

Для расчета экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности могут быть использованы Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации от 21 июня 1999 г. № ВК 477, Министерством финансов Российской Федерации от 21 июня 1999 г., Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г.

4.10. Объем и источники финансирования

В данном разделе описывается общий объем финансирования Программы, в том числе по годам (этапам), с указанием источников финансирования.

4.11. Механизм реализации Программы

Данный раздел включает в себя описание механизма взаимодействия участников и исполнителей Программы, методическое, информационное обеспечение реализации Программы, порядок осуществления мониторинга реализации Программы, а также порядок предоставления отчетности в вышестоящие организации и органы власти (при необходимости).

В данном разделе также можно указать внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, и представить механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик Программы не может повлиять самостоятельно, в том числе ограниченность источников финансирования, рост цен (тарифов), изменение законодательства и другие.

Приложение № 1

Форма 1. «Общие сведения об организации»

| Таблица 1 «Данные организации» Данные представлены по состоянию на: | ________________ 20__г. |
| --- | --- |
|  | число, месяц |
| Полное наименование организации |  |
| Сокращенное наименование организации |  |
| Вид деятельности |  |
| Государственный орган/орган местного самоуправления, в ведении которого находится организация |  |
| Ф.И.О. Руководителя организации |  |
| Должность/наименование структурного подразделения, ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организации |  |
| Дата проведения последнего энергетического обследования |  |
| Срок, в течение которого планируется провести очередное энергетическое обследование |  |

Таблица 2. «Параметры зданий»

| Параметр | Здание 1 | … | Здание N |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м |  |  |  |
| в том числе, кв.м: |  |  |  |
| стен |  |  |  |
| окон и балконных дверей |  |  |  |
| витражей |  |  |  |
| входных дверей и ворот |  |  |  |
| покрытий (совмещенных) |  |  |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) |  |  |  |
| перекрытий теплых чердаков |  |  |  |
| перекрытий над техподпольями |  |  |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |  |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  |
| пола по грунту |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  |
| Общая площадь, кв. м |  |  |  |
| Площадь отапливаемых помещений, кв. м |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |
| тип кровли |  |  |  |
| площадь, кв. м |  |  |  |
| в том числе требующей ремонта, кв.м |  |  |  |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе |  |  |  |
| требующих замены, ед. |  |  |  |
| с тамбурами, ед. |  |  |  |
| требующих утепления, ед. |  |  |  |
| Площадь остекления, кв.м |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| требующая ремонта, кв.м |  |  |  |
| требующая утепления, кв.м |  |  |  |
| Кол-во лифтов, ед. |  |  |  |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |  |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |  |  |
| Индивидуальные тепловые пункты: |  |  |  |
| тип/дата ввода |  |  |  |
| требует ремонта (да/нет) |  |  |  |

Таблица 3. «Системы обеспечения микроклимата помещений»

| Параметр | Здание 1 | … | Здание N |
| --- | --- | --- | --- |
| Система погодного регулирования |  |  |  |
| тип |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| тип |  |  |  |
| количество приводов, ед. |  |  |  |
| из них с частотным регулированием, ед. |  |  |  |
| требует ремонта/модернизации (да/нет) |  |  |  |
| Батареи |  |  |  |
| тип/кол-во, ед. |  |  |  |
| требующих замены, ед. |  |  |  |
| из них с тепловыми экранами, ед. |  |  |  |
| Балансировочные клапаны |  |  |  |
| тип/кол-во, ед. |  |  |  |
| требующих замены, ед. |  |  |  |

Таблица 4. «Инженерные коммуникации»

|  | Длина, км | Износ, % | Потери, % | Проводится ли промывка труб (периодичность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |

Форма 2. «Параметры освещения»

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Здание N |  |  |  |  |  |  |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |

Форма 3. «Потребление энергетических ресурсов»

Таблица 1. Потребление энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Объем потребления энергетических ресурсов |  |  | Объем потребления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Электрическая энергия | кВтч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| ХВС | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Газ | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Иные энергетические ресурсы | т у.т. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Оплата потребляемых энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |  | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ХВС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. «Сведения об установленных приборах учета»

| Приборы учета | Требуется установить, ед. | Установлено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Тип | Класс точности | Дата очередной поверки |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |

Форма 5. «Иные данные»

Таблица 1. Данные об используемом насосном оборудовании и электродвигателях

| Марка оборудования | Количество | Мощность | Количество часов работы в год | Количество насосов и электродвигателей с частотным преобразователем | Количество насосов и электродвигателей оборудованных системой мягкого пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2. Данные об используемом котельном оборудовании

| Марка котла | Количество | Мощность | Количество часов работы в год | Количество котлов с водным экономайзе ром | Количество котлов с установкам и глубокой утилизации тепла | Количество котлов с установленными конденсато- отводчиками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3. Данные об используемом оборудовании

| Наименование | Количество | Мощность | Количество часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Монитор |  |  |  |
| Монитор ЖК |  |  |  |
| Системный блок |  |  |  |
| Принтер |  |  |  |
| Сканер |  |  |  |
| МФУ |  |  |  |
| Копир |  |  |  |
| Факс |  |  |  |

Таблица 4. Данные об используемом бытовом оборудовании

| Наименование (марка) | Количество | Мощность | Количество часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  |
| Заказчик Программы |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Цели и задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 |  |

_____________________

1 В случае наличия нескольких этапов указывается финансирование по этапам с разбивкой внутри каждого этапа на источники финансирования

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 20__ | 1 год | 2 год | … | N год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

____________________(наименование организации) на 20__-20__ годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20__г | 20__г | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ – федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ – местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.