Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова

(технический университет)

Кафедра автоматизации производственных процессов

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: Теория автоматического управления

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема:  Синтез комбинированной САУ

Автор: студентка группы ЭР-98-1843  _______________         /Миккоева А.А./

(подпись)                            (Ф.И.О.)

Оценка: _______________

Дата: __________________

ПРОВЕРИЛ

Руководитель проекта   доцент    ___________    Стороженко С.В.

(должность) 	   (подпись) 		 (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург

2002 год

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова

(технический университет)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

____________/______/

«____» ________2002 г

Кафедра автоматизации производственных процессов

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:   Теория автоматического управления

ЗАДАНИЕ

Студентке группы   ЭР-98-1843   Миккоевой А.А.

1. Тема проекта:  синтез комбинированной САУ.

2. Исходные данные:  экспериментальные данные  переходных характеристик по  возмущающему и управляющему каналам приведенным в таблице.

3. Содержание пояснительной записки:  получение математической модели объекта,  выбор и расчет параметров ПИ-регулятора, расчет параметров компенсатора, построение переходных процессов определение показателей качества системы, расчет параметров НЦУ.

4. Перечень графического материала: структурная схема САУ, график переходных  характеристик, графический расчет параметров ПИ-регулятора, график переходного процесса, структурная схема НЦУ.

5. Срок сдачи законченного проекта __________________

Руководитель проекта доцент    ___________    Стороженко С.В.

(должность) 	   (подпись) 	     (Ф.И.О.)

Дата выдачи задания:  _____________________

Оглавление

Аннотация………………..…………………….…………………………..…..………….4

Введение……………………….…………………………………………….…………….5

Задание…………………………………………………………………………………….6

1.Получение математической модели объекта в виде передаточной функции………7

2. Выбор и расчет оптимальных параметров регулятора по параметрам объекта               регулирующего канала…………………………………………………	……………..8

3. Расчет компенсатора возмущений…………………………………………………..11

4. Построение переходных процессов в системе по задающему и возмущающему воздействиям.  Определение показателей качества регулирования…………………14

5. Непосредственное цифровое управление (НЦУ)…………………………………..16

6.Библиографический список…………………………………………………………..19

Аннотация.

В работе рассматриваются вопросы, связанные с синтезом САУ с типовыми алгоритмами управления для технологических объектов, заданных экспериментальными переходными характеристиками. Выводятся параметры для применения полученных результатов в системах с непосредственным цифровым управлением (НЦУ).

Annotation.

In activity the problems, bound with synthesis of systems of a computer-assisted management with standard control algorithms for technological objects, given experimental surge characteristics are esteemed. The parameters for application of the obtained result ins systems with direct numerical control (DNC) are injected.

Введение.

Промышленные объекты управления (ОУ),  как правило, представляют собой сложные агрегаты со многими входными и выходными величинами, характеризующими технологический процесс. Зависимости выходных величин от входных, как правило, нелинейные, и изменение одной из них приводит к изменению других. Таким образом, создаётся сложная система взаимозависимостей, которую трудно, а подчас и невозможно строго математически описать.

Характеристики объекта, необходимые для синтеза структуры и параметров САУ, могут быть найдены из математического описания объекта, получаемого аналитически, или определены экспериментально. Выбор оптимальных параметров ПИ-регулятора производится графоаналитическим методом. Для расчета компенсатора возмущений сначала определяется передаточная функция компенсатора возмущения, обеспечивающего инвариантность системы по отношению к возмущению f, затем рассчитываются численные значения ее коэффициентов. Построение переходного процесса в синтезированной системе проводится частотным методом при единичном ступенчатом воздействии по заданию g. Определение качественных показателей системы по полученному переходному процессу определяют показатели качества. Наибольшую точность дают комбинированные САУ, которые сочетают в себе 2 разных принципа управления: управление по разомкнутому «по возмущению», по замкнутому «по отклонению».  Ввиду недостаточной изученности объектов и необходимости при их математическом описании принимать целый ряд существенных упрощений динамические и статические характеристики объектов, полученные экспериментально, часто оказываются более предпочтительными.

ЗАДАНИЕ

Выполнить синтез комбинированной САУ (рис.1) технологическим объектом, заданным экспериментальными переходными характеристиками,

g

Wp(p)

U1

W u об(p)

y

W f об(p)

Wk(p)

f

U2

приведенными в табл.1.

Рис.1

Таблица 1

| t,с | канал f-y | канал u-y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,1 | 0 |
| 2 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | 0,03 | 0,08 |
| 4 | 0,5 | 0,13 |
| 5 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | 0,12 | 0,29 |
| 7 | 0,15 | 0,38 |
| 8 | 0,17 | 0,48 |
| 9 | 0,21 | 0,56 |
| 10 | 0,26 | 0,64 |
| 11 | 0,33 | 0,7 |
| 12 | 0,41 | 0,75 |
| 13 | 0,5 | 0,78 |
| 14 | 0,6 | 0,8 |
| 15 | 0,7 | 0,8 |
| 18 | 0,8 | 0,8 |

1.Получение математической модели объекта в виде передаточной функции.

Определение передаточной функции методом Лукаса [1].

Общий вид представлен формулой:

(1.1)

Определяем параметры передаточной функции из рис.2:

Задающий канал:

Коэффициент усиления объекта: коб = 0,8

Время запаздывания: об = 3 с

Постоянная времени: Тоб = 8,5 с

Постоянная времени: Та =(1-b)Тоб = 4,08 ,  b =0,52

Переходное запаздывание: п = 0,107'Тоб = 0,107'8,5=0,9

Время запаздывания: τа = tn-(1-b) .To ln 1/(1-b) = 3,02,  tn =6

Передаточная функция объекта по задающему каналу:

(1.2)

Погрешность апроксимации объекта по интегральному критерию:

=

апроксимирующая переходная характеристика

заданная переходная характеристика

Теперь определим передаточную функцию по возмущающему каналу.

Из рис.3 определим постоянную времени объекта по возмущению (Тобf-y), запаздывание (Тобf-y) и коэффициент усиления (кобf-y).

Возмущающий канал :

Коэффициент усиления объекта: коб = 0,8

Время запаздывания: τоб =7,8 с

Постоянная времени: Тоб = 8 с

Постоянная времени: Та = (1-b)Toб =7,76 c

Переходное запаздывание: τп = 0,107'Тоб = 0,107'8 =0,86 с

Время запаздывания: τа = tn-(1-b).Toln1/(1-b) =11,56 с,  tn =11,8

Передаточная функция объекта по возмущающему каналу:

(1.3)

2.Выбор оптимальных параметров одноконтурной САУ  графоаналитическим методом.

В качестве показателя оптимальности АСР принимаем минимум интеграла от квадрата ошибки системы ε при действии на объект наиболее тяжелого ступенчатого возмущения по регулирующему каналу (интегральный квадратичный критерий) с учетом добавочного ограничения на запас устойчивости системы, т.е.:

(2.1)

Такой критерий допускает значительное перерегулирование (g»40%) и увеличивает время регулирования, но он обеспечивает наименьшее максимальное динамическое отклонение регулируемой величины.

При практических расчетах запас устойчивости удобно характеризовать показателем колебательности системы М.На практике чаще всего принимают М=1,6. При этом в САУ перерегулирование g _ 30%, максимальное отклонение регулируемого параметра при внутренних возмущениях (возмущениях по регулирующему воздействию) не превышает 10%.

Расчет параметров ПИ-регулятора по параметрам объекта по регулирующему каналу методом Роточа [3].

Расчет АФХ проводим на ПЭВМ с помощью программы «СС». Результаты расчета приведены в табл.2

Данные для построения АФХ объекта по заданию. Таблица 2

| Частота | Амплитуда | Фаза |
| --- | --- | --- |
| 0,000054 | 0,8 | 0 |
| 0,016 | 0,79 | -11 |
| 0,31 | 0,77 | -21 |
| 0,015 | 0,73 | -33 |
| 0,068 | 0,69 | -42 |
| 0,091 | 0,63 | -53 |
| 0,11 | 0,58 | -62 |
| 0,13 | 0,52 | -72 |
| 0,16 | 0,47 | -82 |
| 0,19 | 0,41 | -93 |
| 0,23 | 0,35 | -104 |
| 0,26 | 0,32 | -110 |
| 0,31 | 0,27 | -124 |
| 0,34 | 0,25 | -131 |
| 0,41 | 0,21 | -146 |
| 0,50 | 0,19 | -155 |
| 0,55 | 0,16 | -173 |
| 0,61 | 0,15 | -183 |
| 0,67 | 0,13 | -194 |
| 0,74 | 0,12 | -206 |
| 0,89 | 0,10 | -230 |
| 0,15 | 0,05 | -307 |

Рассмотрим ПИ-алгоритм управления, передаточная функция которого имеет вид:                                	            (2.2)

а параметрами, подлежащими определению, является коэффициент усиления кр и постоянная интегрирования Ти.

1). По АФХ объекта Wобu-y (jω) строим семейство характеристик разомкнутой системы Wраз(jω) для кр = 1 и нескольких фиксированных значений постоянной интегрирования Ти.

Для этого сначала строим несколько векторов характеристики объекта Wобu-y (jω), например, векторы  для частоты ω1,  для ω 2 и т.д. (рис.4). К их концам надо пристроить векторы , ,…, , повернутые по отношению к векторам , ,…,  на угол 90°. Длина векторов , ,…,  выбирается из соотношения  (где в числителе  - длина вектора АФХ объекта для определенного значения частоты wi, которую можно измерить непосредственно в миллиметрах; в знаменателе – произведение указанной частоты на фиксированное значение Ти). Через полученные точки С1, С2,…, Сn проводим плавную кривую, которая является характеристикой Wраз1(jω) для выбранного значения Ти.

Аналогичные построения проводим для других значений Ти. В итоге получаем семейство характеристик Wраз1(jω) для различных значений Ти.

Ти=5                                              Ти=6                                         Ти=7

А1С1=0,52/5·0,13=0,8               А1С1=0,52/6·0,13=0,66         А1С1=0,52/7·0,13=0,57

А2С2=0,37/5·0,23=0,32             А2С2=0,37/6·0,23=0,26         А2С2=0,37/7·0,23=0,21

А3С3=0,29/5·0,31=0,18             А3С3=0,29/6·0,31=0,15         А3С3=0,29/7·0,31=0,12

А4С4=0,19/5·0,50=0,07             А4С4=0,19/6·0,50=0,06         А4С4=0,19/7·0,50=0,05

Ти=9

А1С1=0,52/9·0,13=0,44

А2С2=0,37/9·0,23=0,17

А3С3=0,29/9·0,31=0,10

А4С4=0,19/9·0,50=0,04

2). Из начала координат проводим прямую ОЕ под углом b, характеризующим запас устойчивости по фазе и определяемым как

(2.3)

3). С помощью циркуля вычерчиваем окружности с центром на отрицательной вещественной полуоси, каждая из которых касается одновременно как прямой ОЕ, так и одной из характеристик Wраз1(jω) (центр каждой окружности и ее радиус находим подбором).

4). Отношение требуемого радиуса R0, определяемого по формуле:

(2.4)

Для вычисления кр. пред использована формула

(2.5)

где R0 – радиус, определяемый по формуле (2.4); r – радиус окружности (на рис.4.), который находим методом подбора; m к – масштабный коэффициент, из рис.4. равный mк = 0,1.

Все результаты вычислений представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Ти, с | ri ,см | кi |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 2,06 |
| 6 | 4 | 2,57 |
| 7 | 3,5 | 2,94 |
| 9 | 3,2 | 3,21 |

5). В результате в плоскости варьируемых параметров алгоритма кр и Ти строится граница области заданного запаса устойчивости, вид которой представлен на рис.5.

Максимум отношения кр/Ти, определяющее оптимальную настройку регулятора при низкочастотных возмущениях, соответствует точке пересечения касательной с границей заданного запаса устойчивости, проведенной через начало координат (точка А на рис.5.).

Передаточная функция регулятора, после определения координат точки А (кр.опт = 3,1 и Ти опт = 7,6 с), имеет вид:

(2.6)

Следует отметить, что найденные таким образом параметры являются оптимальными только при низкочастотном характере возмущений. По мере расширения полосы частот возмущений точка оптимума в плоскости параметров (рис.4.) смещается вправо от точки А, при чем сначала это смещение идет вдоль границы заданного запаса устойчивости, а затем, при достаточно высокочастотных воздействиях, она вглубь области. Это означает, что с ростом частоты воздействий ПИ-алгоритм должен все более приближаться к П-алгоритму, кр которого также снижается. Это сопровождается ухудшением эффективности управления.

3. Расчет компенсатора возмущений.

Полное уравнение исследуемой системы имеет вид:

(3.1)

Чтобы система была инвариантна к возмущающему воздействию, нужно, чтобы вторая дробь стремилась к нулю. Отсюда получаем условие инвариантности выхода к возмущению (y к f):

Wобf-y(p)-Wк(p)'Wобu-y(p)=0.				      (3.2)

Тогда передаточная функция компенсатора имеет вид:

(3.3)

Запишем найденные передаточные функции объекта по управляющему и возмущающему каналам:

(3.4)

(3.5)

Определим передаточную функцию компенсатора по формуле (3.3):

(3.6)

Напишем разложение:

(3.7)

(3.8)

Передаточная функция компенсатора  имеет вид:

(3.9)

Т1к = -4,3+8,5 = 4,2 c                                                                            (3.10)

T2к = 4,3+8 = 12,3 c                                                                              (3.11)

Отсюда передаточная функция компенсатора имеет вид:

(3.12)

Компенсатор должен выполнять свою функцию, а именно, компенсировать вредное возмущающее воздействие. В данном случае переходная характеристика без компенсатора (рис 6.) находится в пределах регулирования. Поэтому компенсатор в данной САУ накладывается на переходную характеристику.

На рисунке 7 приведена структурная схема рассчитанной САУ.

f

U2

U1

y

g

Рис.7.

4. Построение переходнного процесса в системе по задающему  воздействию.  Определение показателей качества регулирования.

Для проверки правильности выполненных расчетов Wk и Wp рассчитаем переходные процессы в системе по заданию и возмущению. Для этого воспользуемся уравнением:

(4.1)

С помощью ЭВМ (программы «СС») частотным методом строим график переходного процесса (рис. 8.). Частотный метод основан на связи переходного процесса

(4.2)

По первой части уравнения   (4.1)  строим переходную характеристику по заданию.

Данные для определения показателей качества находим из графика переходной характеристики на рис. 8.

- Статическое отклонение: 	d=0.

2.  Время регулирования: 		tp=21 с

3. Перерегулирование:

(4.3)

4. Степень затухания:

(4.4)

5. Зона допустимых отклонений:

0,5

4. Непосредственное цифровое управление (НЦУ).

Система автоматического регулирования с НЦУ (рис.9) содержит объект управления и автоматический регулятор. Роль последнего выполняет ЭВМ, снабженная рядом устройств для преобразования сигналов из аналоговой формы в цифровую (АЦП), а также из цифровой формы в аналоговую (ЦАП). На рис.9 аналоговые сигналы обозначены как функции времени y(t), g(t), f(t). Соответствующие цифровые сигналы отличаются от них не только формой представления величин, но и дискретным характером изменения во времени. Изменение во времени цифровых сигналов производится в моменты времени t = iТд., где Тд – интервал дискретности; i = 0,1,2,…n.

АЦП

ВМ

ЦАП

АЦП

АЦП

Объект

К устройству сигнализации

Главная отрицательная обратная связь

Канал компенсации

Цифровой регулятор

f(t)

f[n]

g(t)                       g[n]                           U[n]                          U(t)                                  y(t)

Рис.9 Структурная схема системы НЦУ

Цифровые сигналы обозначены на схеме как переменные с индексами y[n], g[n], f[n], причем y[n]=y[nТд], g[n]=g[nТд], f[n]=f[nТд].Интервал дискретности Тд. выбирается из условия Тд.= Тu/20  где Тu – постоянная времени интегрирования непрерывного регулятора.

Алгоритм работы ЭВМ, осуществляющий автоматическое регулирование, может быть получен из уже найденного закона регулирования непрерывного регулятора.

Передаточная функция регулятора:

Определим интервал дискретности: Т0 = Ти опт / 20 = 7,6/ 20 = 0,38 с

Управляющее воздействие цифрового регулятора с компенсацией возмущения имеет вид:

U[n]=U1[n]+U2[n]                                                   (5.1)

ПИ-закон регулирования имеет вид:

(5.2)

Компенсирующее воздействие на предыдущем интервале дискретности:

(5.3)

Подставим числовые значения ПИ-регулятора и интервала дискретности:

Имеем:

(5.4)

(5.5)

Вычтем из (5.4) - (5.5):

Окончательно U1[n] примет вид:

(5.6)

ε[n]=g[n]-y[n] и ε[n-1]=g[n]-y[n-1], подставляем их в уравнение (5.6):

U1[n]=U1[n-1]+3,26' (g[n]-y[n])-3,1'( g[n]-y[n-1])

U1[n]=U1[n-1]+3,26'g[n]- 3,26'y[n]-3,1' g[n]+3,1'y[n-1]

U1[n]=U1[n-1]+0,16'g[n]- 3,26'y[n]+3,1'y[n-1]				      (5.7)

Передаточная функция компенсатора:

Путем несложных преобразований найдем U2[n]:

Т2к'p'U2(p)+U2(p)=Кк'( Т1к'p'f(p)+f(p))

12,3p'U2(p)+U2(p)= (4,2p'f(p)+(p))

12,3p'U2(p)+U2(p)=4,2p'f(p)+f(p)

13,3U2[n]=12,63'U2[n-1]+5,2'f[n]-4,2'f[n-1]

Окончательно U2[n] приняло вид:

U2[n]=0,9'U2[n-1]+0,39'f[n]-0,31f[n-1]				(5.8)

Путем сложения (5.7) и (5.8) окончательно запишем управляющее воздействие цифрового регулятора с компенсацией возмущений:

U[n]=U1[n-1]+0,16'g[n]-3,26'y[n]+3,1y[n-1]+ 0,9'U2[n-1]+0,39'f[n]-0,31'f[n-1

Полученное выражение используется для составление программы НЦУ.

Cтруктурная схема с НЦУ.

Библиографический список.

1.Лукас В.А. Основы теории автоматического управления. Л.: Недра, 1977.376 с.

2.Медведев Р.Б., Бондарь Ю.Д., Романенко В.Д. АСУ в металлургии. М.: Металлургия, 1987. 253 с.

3.Марюта А.Н., Качан Ю.Г., Бунько В.А. Автоматическое управление технологическими процессами обогатительных фабрик. М.: Недра, 1983. 248 с.

4.ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: Программа, методические указания, контрольные задания и задания к курсовой работе / Ленинградский горный институт. Сост.: В.И. Златкин, С.В. Стороженко. СПб, 1992. 40 с.