Факультет компьютерных наук

Кафедра кибернетики

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ

Требования к оформлению контрольной работы по метрологии

- Работа выполняется на белых листах формата А4.

- На титульном листе указать: название факультета университета; название кафедры («кибернетики»); название контрольной работы; номер группы; фамилию, имя, отчество студента.

- В тексте контрольной работы студент делает библиографические ссылки (номер использованной литературы).

Методические указания по выполнению контрольной работы

При выполнении контрольной работы студент должен ответить письменно на 4 контрольных  вопроса (выбранных в соответствии с двумя последними цифрами номера зачетной книжки) и решить  задачи.

Формирование исходных данных к задачам

Условия задач, входящих в контрольную работу, одинаковы для всех студентов, но числовые данные индивидуальны и зависят от параметров α и β.

Для получения своих личных данных надо подставить α и β в задания и посчитать соответствующие им выражения.

α – предпоследняя, а  β – последняя цифра номера зачетной книжки студента.

Например, если номер зачетной книжки студента 1806, то α=0, β=6.

Номера вопросов для контрольной работы

| Последняя цифра β | Предпоследняя цифра α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 61 79 106 | 2 60 78 105 | 3 59 77 104 | 4 58 76 103 | 5 57 75 102 | 6 56 74 101 | 7 55 73 100 | 8 54 72 99 | 9 53 71 98 | 10 52 70 97 |
| 1 | 20 42 71 96 | 19 43 79 95 | 18 44 62 94 | 17 45 63 93 | 16 46 64 92 | 15 47 65 91 | 14 48 66 90 | 13 49 67 89 | 12 50 68 88 | 11 51 69 87 |
| 2 | 21 41 77 86 | 22 40 76 85 | 23 39 74 84 | 24 38 75 83 | 25 36 72 82 | 26 37 78 81 | 27 35 73 80 | 28 33 69 106 | 1 34 71 105 | 2 32 77 104 |
| 3 | 12 31 62 102 | 11 30 63 101 | 10 29 64 100 | 9 28 65 80 | 8 61 66 81 | 7 60 67 82 | 6 59 68 83 | 5 58 69 84 | 4 57 70 85 | 3 56 71 86 |
| 4 | 13 55 72 87 | 14 54 73 88 | 15 53 74 89 | 16 53 75 90 | 17 52 76 91 | 18 51 77 92 | 19 50 78 93 | 10 49 79 94 | 21 48 62 95 | 22 47 63 96 |
| 5 | 4 46 64 97 | 3 45 65 98 | 2 44 66 99 | 1 43 67 100 | 28 42 68 101 | 27 41 69 102 | 26 40 70 103 | 25 39 71 104 | 24 38 72 105 | 23 37 73 106 |
| 6 | 5 61 74 80 | 6 28 75 81 | 7 29 76 82 | 8 30 77 83 | 9 31 78 84 | 10 32 79 85 | 11 33 62 86 | 12 34 63 87 | 13 35 64 88 | 14 36 65 89 |
| 7 | 24 60 66 90 | 23 59 67 91 | 22 58 68 92 | 21 57 69 93 | 20 56 70 94 | 19 55 71 95 | 18 54 72 96 | 17 53 73 97 | 16 52 74 98 | 15 51 75 99 |
| 8 | 25 50 76 100 | 26 49 77 101 | 27 48 78 102 | 28 47 79 103 | 1 46 62 104 | 2 45 63 105 | 3 44 64 106 | 4 43 65 80 | 5 42 66 81 | 6 41 67 82 |
| 9 | 7 40 68 83 | 8 39 69 84 | 9 38 70 85 | 10 37 71 86 | 11 36 72 87 | 12 35 73 88 | 13 34 74 89 | 14 33 75 90 | 15 32 76 91 | 16 30 77 92 |

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

- Метрология. Определение. Средства метрологии.

- Предмет метрологии. Основные задачи метрологии. Главная задача метрологии.

- Метрология и её разделы.

- Законодательная метрология. Направления деятельности.

- Основные статьи закона «Об обеспечении единства измерений».

- Величины. Физическая величина. Размер физической величины. Значение физической величины.

- Измерение. Виды измерений.

- Принципы, методы и методики измерений.

- Три класса измерений: максимально возможной точности, контрольно-поверочные. Технические.

- Система единиц физических величин. Единица измерения физических величин. Основная и производная единицы системы физических величин.

- Основные системы единиц физических величин.

- международная система единиц. Основные единицы СИ. Кратные и дольные единицы.

- Измерительная задача, объект измерений, вид измерений, область измерений.

- Эталон единицы физической величины. Виды эталонов:  первичный, международный, государственный (национальный), вторичный, эталон сравнения,  рабочий.

- Точность, погрешность, достоверность измерений.

- Классификация погрешностей измерений.

- Средства измерений. Виды средств измерений.

- Метрологические характеристики средств измерений.

- Классификация погрешностей средств измерений.

- Классы точности средств измерений. Обозначение.

- Основные принципы выбора средства измерений.

- Метрологическое обеспечение. Основы.

- Нормативно-правовые аспекты метрологии

- ГСИ. Объекты ГСИ.

- Метрологический контроль и надзор.

- Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная, экспертная.

- Калибровка средств измерений. Российская система калибровки: основные направления деятельности, функции, структура.

- Методика выполнения измерений. Основные требования.

- Стандартизация. Стандарт. Основные положения.

- Цели и принципы стандартизации.

- Аспект стандартизации. Аспекты стандартизации конкретной продукции.

- ГСС. Основные цели. Основные стандарты.

- Законодательная и нормативная база стандартизации.

- Госстандарт России. Основные цели и задачи.

- Уровни стандартизации.

- Стандарт. Предварительный стандарт. Документ технических условий. Свод правил. Регламент.

- Ведущие международные организации по стандартизации.

- Процедура разработки международных стандартов.

- Основные работы, выполняемые при стандартизации.

- Формы стандартизации: симплификация, унификация, типизация, агрегатирование.

- Принцип системности, принцип обеспечении функциональной взаимозаменяемости стандартизируемых изделий, научно-исследовательский  принцип разработки стандартов.

- Принцип предпочтительности. Предпочтительные числа.

- Принцип прогрессивности и оптимизации стандартов. Взаимоувязка стандартов. Принцип минимального удельного расхода материалов.

- Комплексная стандартизация. Основные задачи.

- Межотраслевые системы стандартов.

- ЕСКД.

- ЕСТД.

- ЕСТПП.

- ЕССП.

- Опережающая стандартизация.

- Классификация категорий и видов стандартов.

- Техрегламент. Национальный стандарт.

- Государственный стандарт. Объекты государственной стандартизации.

- Отраслевые стандарты. Структура и порядок разработки.

- Технические условия. Назначение, применение и разработка.

- Стандарт предприятия. Задачи специалистов по стандартизации.

- Стандарты общественных объединений, научно-технических и инженерных обществ. Международный стандарт. Правила применения международных стандартов.

- Виды стандартов: общие технические регламенты, специальные технические регламенты, стандарты основополагающие.

- Виды стандартов: стандарты на продукцию, стандарты на процессы, стандарты на методы контроля.

- Государственный контроль и надзор в области стандартизации. Объекты государственного надзора. Основные задачи.

- Этапы государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов. Основные причины несоблюдения требований стандартов.

- Сертификация. Основные термины и определения. Цели и задачи.

- Роль сертификации в повышении качества продукции.

- Подтверждение соответствия. Определение и формы.

- Знак соответствия. Знак обращения на рынке. Отличия.

- Структура законодательной и нормативной базы сертификации.

- Закон «О сертификации продукции и услуг». Основные статьи.

- Закон «О техническом регулировании». Основные статьи.

- Закон «О защите прав потребителей». Основные статьи.

- Сущность и содержание сертификации.

- Виды сертификации: обязательная и добровольная.

- Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации.

- Система сертификации. Основные участники системы сертификации.

- Схемы сертификации.

- Основные этапы процесса сертификации.

- Сертификат соответствия.

- Стандарты и нормы, действующие при сертификации и аккредитации.

- Организация деятельности органов по сертификации.

- Организация деятельности испытательных лабораторий.

- Стандарты в области ПО.

- Профили стандартов ЖЦ ПС.

- Основные  процессы ЖЦ ПС.

- Вспомогательные процессы ЖЦ ПС.

- Организационные процессы ЖЦ ПС.

- Стандарты комплекса ГОСТ 34.

- Стандарт IEEE 1074-1995. Процессы ЖЦ для развития программных средств.

- ЕСПД. Достоинства и недостатки.

- Надежность программных средств.

- Показатели качества и надежности ПС.

- Схема модели анализа надежности ПС.

- Методы обеспечения надежности ПС.

- Модели надежности ПО. Классификационная схема.

- Аналитические модели надежности.

- Эмпирические модели надежности.

- Динамические модели надежности

- Статические модели надежности.

- Сложность ПО.

- Качество ПО. Осиновые группы факторов, влияющих на качество ПО.

- Тестирование программного средства. Основные определения.

- Тестирование «белого ящика».

- Тестирование «черного ящика».

- ГОРТ Р ИСО/МЭК 12119-2000.

- Тестирование программного обеспечения. Виды тестирования.

- Корректность ПС. Основные виды корректности видов программ.

- Типы эталонов и методы проверки надежности ПС. Методы получения эталонных значений.

- Обязательная и добровольная сертификация ПС.

ЗАДАЧИ

- Давление воздуха в компрессоре составляет  (4+ α) ат. Выразите давление воздуха в единицах системы СИ.

- Найти относительную погрешность вольтметра класса точности 1,0 с диапазоном измерений от 0 до 150 В, в точке шкалы (50+10 β) В.

- Показания амперметра I=25 мА, его верхний предел 30 мА. Показания образцового прибора (24+0,1∙ α)  мА. Определить относительную и приведенную погрешность амперметра.

- Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 100 мА, прибор показывает (100+ α) мА (если α=0, то (100+ β) мА).

- Показания вольтметра  с диапазоном измерений от 0 до 150 В равны (50 +0,1∙ β) В. Показания образцового вольтметра, включенного параллельно с первым – 50,0 В. Определить относительную и приведенную погрешности рабочего вольтметра.

- Для измерения напряжения от 70 В до 120 В с относительной погрешностью, не превышающей α % ( β %, если α=0) был заказан вольтметр, имеющий класс точности 0,5 и верхний предел измерений 150 В. Удовлетворяет ли он поставленным условиям?

- Отсчет по шкале прибора с равномерной шкалой и с пределами измерений от 0 до 60 В равен (30 – β) В. Оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности этого отсчёта для приборов следующих классов точности: а) 0,5; б) 2; в) 0,02/0,01;

ЛИТЕРАТУРА

1.  Благодатских В.А. и др. Стандартизация разработки программных средств: – М.: Финансы и статистика, 2003 - 288с.

2.  Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. -М.: Юрайт-Издат, 2003. - 318с.

3.  Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии.– М.: Юнити-Дана, 2001.-711с.

4.  Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Высшая школа, 2002.

- Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. -С-Пб.: Питер, 2001,
- 432 с.

- Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. -М.: Логос, 2005, - 560с.